## Лист1
Работы по строительству нового детского сада общинной некоммерческой организации (ОНКО) общины Гегашен Котайкской области РА
РАСЧЕТНАЯ СМЕТА
N п/п | Наименования работ и расходов | Ед./изм. | ø³Ý³Ï | Количество | Ð³½. ¹ñ³Ù
[9 empty] | Стоимость единицы | Всего
Земляные работы
| Разработка грунта IV категории экскаватором, с погрузкой на самосвалы | м3 | 18 | 54 | 0.79 | 0.89507 | 0.99353 | 0.9985 | 1.1033 | 59.5802
| Разработка грунта IV категории экскаватором боковой засыпкой | м3 | 201 | 603 | 0.58 | 0.65714 | 0.72943 | 0.73307 | 0.81005 | 488.4572
| Разработка грунта III категории экскаватором боковой засыпкой | м3 | 197 | 591 | 0.48 | 0.54384 | 0.60366 | 0.60668 | 0.67038 | 396.1959
| Разработка грунта III категории вручную | м3 | 22 | 66 | 1.83 | 2.0734 | 2.3015 | 2.313 | 2.5558 | 168.6849
| Обратная засыпка грунта III категории бульдозером, с трамбовкой | м3 | 201 | 603 | 0.3 | 0.3399 | 0.37729 | 0.37918 | 0.41899 | 252.6503
| Обратная засыпка грунта II категории бульдозером, с трамбовкой | м3 | 91 | 273 | 0.25 | 0.28325 | 0.31441 | 0.31598 | 0.34916 | 95.32
| Обратная засыпка грунта II категории вручную, с трамбовкой | м3 | 21 | 63 | 0.8 | 0.9064 | 1.0061 | 1.0111 | 1.1173 | 70.3901
| Обратная засыпка грунта II категории вручную, с трамбовкой под полы | м3 | 85 | 255 | 0.77 | 0.87241 | 0.96838 | 0.97322 | 1.0754 | 274.2282
| Транспортировка излишков грунта 5км | т | 36 | 108 | 1.34 | 1.5182 | 1.6852 | 1.6937 | 1.8715 | 202.1202
| Фундаменты |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укладка подготовительного слоя под балки фундамента из бетона класса B10 | м3 | 13.06 | 39.18 | 29.28 | 33.1742 | 36.8234 | 37.0075 | 40.8933 | 1602.2
| Изготовление ж/б монолитных фундаментных балок из бетона класса B10 | м3 | 56.42 | 169.26 | 54.84 | 62.1337 | 68.9684 | 69.3133 | 76.5912 | 12963.8206
| Арматура 8AI | т | 1.777 | 5.331 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 2647.149
| Арматура 16A500C | т | 2.219 | 6.657 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 3305.5844
| Установка вкладываемых элементов из листовой стали - 14 | т | 0.22 | 0.66 | 210.7 | 238.7231 | 264.9826 | 266.3076 | 294.2698 | 194.2181
| Изготовление бетонных ленточных фундаментов из бетона класса B12,5 | м3 | 26.6 | 79.8 | 35.65 | 40.3914 | 44.8345 | 45.0587 | 49.7898 | 3973.2295
| Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементно-песчаной смесью соотношением 1:2 | м2 | 65.7 | 197.1 | 1.31 | 1.4842 | 1.6475 | 1.6557 | 1.8296 | 360.6111
| Стены, каркас |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение стен из туфа 40см/внешние и внутренние | м3 | 89 | 267 | 17.84 | 20.2127 | 22.4361 | 22.5483 | 24.9159 | 6652.5376
| Армирование кладки сетями | т | 0.185 | 0.555 | 405.54 | 459.4768 | 510.0193 | 512.5694 | 566.3892 | 314.346
| Изготовление ж/б монолитных сердечников из бетона класса B15 | м3 | 2.08 | 6.24 | 75.92 | 86.0174 | 95.4793 | 95.9567 | 106.0321 | 661.6404
| Арматура Ի6AI | т | 0.041 | 0.123 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 61.0766
| Арматура 16A500C | т | 0.288 | 0.864 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 429.0258
| Изготовление ж/б монолитной рамы из бетона класса B25 | м3 | 38.45 | 115.35 | 91.28 | 103.4202 | 114.7965 | 115.3704 | 127.4843 | 14705.3193
| Арматура 8AI | т | 1.805 | 5.415 | 365.54 | 414.1568 | 459.7141 | 462.0126 | 510.524 | 2764.4873
| Арматура 16A500C | т | 0.408 | 1.224 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 607.7866
| Арматура 20A500C | т | 2.678 | 8.034 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 3989.3443
| Арматура 22A500C | т | 1.019 | 3.057 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 1517.9768
| Установка вкладываемых элементов из листовой стали - 14 | т | 0.343 | 1.029 | 210.7 | 238.7231 | 264.9826 | 266.3076 | 294.2698 | 302.8037
| Изготовление ж/б монолитного пояса из бетона класса B15 | м3 | 3.07 | 9.21 | 49.09 | 55.619 | 61.7371 | 62.0457 | 68.5605 | 631.4426
| Арматура Ի6AI | т | 0.061 | 0.183 | 365.54 | 414.1568 | 459.7141 | 462.0126 | 510.524 | 93.4259
| Арматура 12A500C | т | 0.138 | 0.414 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 205.5749
| Изготовление ж/б монолитных притолок из бетона класса B15 | м3 | 0.14 | 0.42 | 62.77 | 71.1184 | 78.9414 | 79.3361 | 87.6664 | 36.8199
| Арматура Ի6AI | т | 0.003 | 0.009 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 4.469
| Арматура 12A500C | т | 0.009 | 0.027 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 13.4071
| Покрытие |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление плит ж/б монолитного покрытия из бетона класса B25 | м3 | 40.63 | 121.89 | 55.5 | 62.8815 | 69.7985 | 70.1475 | 77.5129 | 9448.0523
| Арматура Ի6AI | т | 0.392 | 1.176 | 365.54 | 414.1568 | 459.7141 | 462.0126 | 510.524 | 600.3762
| Арматура 8AI | т | 0.47 | 1.41 | 365.54 | 414.1568 | 459.7141 | 462.0126 | 510.524 | 719.8388
| Арматура 12A500C | т | 1.83 | 5.49 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 2726.1016
| Изготовление ж/б монолитных фундаментных балок из бетона класса B25 | м3 | 5.96 | 17.88 | 68.29 | 77.3726 | 85.8836 | 86.313 | 95.3758 | 1705.3199
| Арматура Ի6AI | т | 0.215 | 0.645 | 365.54 | 414.1568 | 459.7141 | 462.0126 | 510.524 | 329.288
| Арматура 18A500C | т | 1.325 | 3.975 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 1973.8167
| Перегородки |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение перегородок из блоков толщиной 10см | м2 | 184.5 | 553.5 | 2.94 | 3.331 | 3.6974 | 3.7159 | 4.1061 | 2272.7213
| Двери |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка металлопластиковых одностворчатых глухих дверей/включая приборы, замки, покраску/ | м2 | 20.37 | 61.11 | 27.63 | 31.3048 | 34.7483 | 34.9221 | 38.5889 | 2358.1661
| Установка металлических дверей | м2 | 6.3 | 18.9 | 31.08 | 35.2136 | 39.0871 | 39.2826 | 43.4072 | 820.397
| Покраска металлических дверей масляной краской в 2 слоя | м2 | 15.12 | 45.36 | 0.45 | 0.50985 | 0.56593 | 0.56876 | 0.62848 | 28.508
| Замки для металлических дверей | шт | 2 | 6 | 5.71 | 6.4694 | 7.1811 | 7.217 | 7.9748 | 47.8485
| Окна |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка металлопластиковых двухслойных стеклянных окон/включая стеклопакет, ручку для закрывания, приспособления, покраску/открывающиеся | м2 | 26.8 | 80.4 | 24.85 | 28.1551 | 31.2521 | 31.4084 | 34.7062 | 2790.3821
| Установка металлопластиковых двухслойных стеклянных окон/включая стеклопакет, ручку для закрывания, приспособления, покраску/неоткрывающиеся | м2 | 1.8 | 5.4 | 17.66 | 20.0088 | 22.2097 | 22.3208 | 24.6645 | 133.1882
| Установка пластмассовых подоконников | пог.м | 5.9 | 17.7 | 2.45 | 2.7759 | 3.0812 | 3.0966 | 3.4217 | 60.5648
| Установка металлических решеток на окна/из арматурной стали/ | м2 | 27 | 81 | 11.68 | 13.2334 | 14.6891 | 14.7626 | 16.3126 | 1321.3233
| Арматура Ի6УОI | т | 0.321 | 0.963 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 478.185
| Арматура 20A500C | т | 0.995 | 2.985 | 355.54 | 402.8268 | 447.1378 | 449.3735 | 496.5577 | 1482.2247
| Покраска металлических решеток масляной краской в 2 слоя | м2 | 27 | 81 | 0.94 | 1.065 | 1.1822 | 1.1881 | 1.3128 | 106.3394
| Полы |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление подготовительного бетонного слоя под полы | м3 | 30.4 | 91.2 | 30.06 | 34.058 | 37.8044 | 37.9934 | 41.9827 | 3828.8208
| Изготовление мозаичных полов толщиной 30мм | м2 | 272 | 816 | 4.05 | 4.5886 | 5.0934 | 5.1189 | 5.6563 | 4615.5814
| Устройство черепичных полов | м2 | 31.8 | 95.4 | 7.29 | 8.2596 | 9.1681 | 9.214 | 10.1814 | 971.3084
| Кровля |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка деревянных элементов кровли | м3 | 7.83 | 23.49 | 159.06 | 180.215 | 200.0386 | 201.0388 | 222.1479 | 5218.2541
| Изготовление бокового настила из досок 150x50мм | м2 | 39 | 117 | 6.81 | 7.7157 | 8.5645 | 8.6073 | 9.511 | 1112.7925
| Изготовление покрытия кровли из оцинкованного листа мелкого профиля d=0.55мм /включая обрешетку/ | м2 | 321.2 | 963.6 | 4.48 | 5.0758 | 5.6342 | 5.6624 | 6.2569 | 6029.1492
| Изготовление конька из оцинкованного гладкого листа d=0.55мм | м2 | 13 | 39 | 3.35 | 3.7955 | 4.2131 | 4.2341 | 4.6787 | 182.4697
| Облицовка шлифованными досками /в части карнизов/ | м2 | 22 | 66 | 2.76 | 3.1271 | 3.4711 | 3.4884 | 3.8547 | 254.41
| Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 7.83 | 23.49 | 10.1 | 11.4433 | 12.7021 | 12.7656 | 14.106 | 331.349
| Огнезащита обрешетки и настила | м2 | 360.2 | 1080.6 | 0.33 | 0.37389 | 0.41502 | 0.41709 | 0.46089 | 498.0353
| Обработка обрешетки и настила антигниющим раствором | м2 | 360.2 | 1080.6 | 0.43 | 0.48719 | 0.54078 | 0.54348 | 0.60055 | 648.9551
| Преддверие /2шт/ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление металлического каркаса преддверия | т | 0.9342 | 2.8026 | 36.42 | 41.2639 | 45.8029 | 46.0319 | 50.8652 | 142.5549
| Труба квадратного сечения □100x100x4мм | кг | 618 | 1854 | 0.47 | 0.53251 | 0.59109 | 0.59404 | 0.65642 | 1216.9951
| Труба прямоугольного сечения □60x40x3мм | кг | 307.2 | 921.6 | 0.45 | 0.50985 | 0.56593 | 0.56876 | 0.62848 | 579.2102
| Листовая сталь―240x240x10мм | кг | 9.04 | 27.12 | 0.45 | 0.50985 | 0.56593 | 0.56876 | 0.62848 | 17.0445
| Изготовление бокового настила из досок 150x50мм | м2 | 12 | 36 | 6.8 | 7.7044 | 8.5519 | 8.5946 | 9.4971 | 341.8949
| Изготовление покрытия кровли из оцинкованного листа мелкого профиля d=0.55мм /включая обрешетку/ | м2 | 39.7 | 119.1 | 4.39 | 4.9739 | 5.521 | 5.5486 | 6.1312 | 730.2264
| Мелкие покрытия из оцинкованного гладкого листа d=0.55мм | м2 | 3.8 | 11.4 | 3.31 | 3.7502 | 4.1628 | 4.1836 | 4.6228 | 52.7004
| Огнезащита обрешетки и настила | м2 | 43.5 | 130.5 | 0.33 | 0.37389 | 0.41502 | 0.41709 | 0.46089 | 60.1459
| Обработка обрешетки и настила антигниющим раствором | м2 | 43.5 | 130.5 | 0.43 | 0.48719 | 0.54078 | 0.54348 | 0.60055 | 78.3719
| Внутренняя отделка |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Штукатурка стен цементным раствором | м2 | 79.1 | 237.3 | 1.6 | 1.8128 | 2.0122 | 2.0223 | 2.2346 | 530.2723
| Гажевая штукатурка стен улучшенного качества | м2 | 578.8 | 1736.4 | 1.98 | 2.2433 | 2.4901 | 2.5026 | 2.7653 | 4801.713
| Гажевая штукатурка потолков улучшенного качества | м2 | 299.3 | 897.9 | 2.34 | 2.6512 | 2.9429 | 2.9576 | 3.2681 | 2934.4388
| Гажевая штукатурка откосов дверей и окон | м2 | 21.8 | 65.4 | 4.63 | 5.2458 | 5.8228 | 5.8519 | 6.4664 | 422.9022
| Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 26.4 | 79.2 | 4.88 | 5.529 | 6.1372 | 6.1679 | 6.8156 | 539.7917
| Покраска стен и откосов латексной краской улучшенного качества | м2 | 600.6 | 1801.8 | 0.92 | 1.0424 | 1.157 | 1.1628 | 1.2849 | 2315.1314
| Покраска потолков латексной краской улучшенного качества | м2 | 299.3 | 897.9 | 1.03 | 1.167 | 1.2954 | 1.3018 | 1.4385 | 1291.6547
| Изготовление подвесного потолка из слоистого пластика на металлическом оцинкованном каркасе | м2 | 4.5 | 13.5 | 4.45 | 5.0419 | 5.5965 | 5.6244 | 6.215 | 83.9025
| Внешняя отделка |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Штукатурка фасада здания цементно-песчаным раствором | м2 | 270.7 | 812.1 | 1.95 | 2.2094 | 2.4524 | 2.4646 | 2.7234 | 2211.6956
| Штукатурка внешних откосов цементным раствором | пог.м | 62 | 186 | 0.53 | 0.60049 | 0.66654 | 0.66988 | 0.74021 | 137.6797
| Покраска наружных стен и откосов фасадной краской | м2 | 280 | 840 | 0.5 | 0.5665 | 0.62882 | 0.63196 | 0.69831 | 586.5844
| Прочие работы |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление бетонной замощенной полосы вдоль стены здания толщиной 10 см/175,2м2/ | м3 | 17.52 | 52.56 | 29.28 | 33.1742 | 36.8234 | 37.0075 | 40.8933 | 2149.3526
| Ожелезнение бетонной замощенной полосы вдоль стены здания | м3 | 172.5 | 517.5 | 0.15 | 0.16995 | 0.18864 | 0.18959 | 0.20949 | 108.4134
| Изготовление бетонных планок | пог.м | 164.2 | 492.6 | 0.37 | 0.41921 | 0.46532 | 0.46765 | 0.51675 | 254.5525
| Внутренняя сеть водоснабжения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стальная труба, Ф25 | пог.м | 45 | 45 | 1.2554 | 1.4224 | 1.5789 | 1.5867 | 1.7534 | 78.9009
| Клапан Ф25 | шт | 1 | 1 | 4.2473 | 4.8122 | 5.3415 | 5.3682 | 5.9319 | 5.9319
| Фигурные части стальных труб | шт | 8 | 8 | 0.68482 | 0.7759 | 0.86125 | 0.86555 | 0.95644 | 7.6515
| Покраска стальной водо-газопроводной трубы | м2 | 5.024 | 5.024 | 0.93851 | 1.0633 | 1.1803 | 1.1862 | 1.3108 | 6.5852
| Кран со смесителем для душа | шт | 1 | 1 | 12.29 | 13.9246 | 15.4563 | 15.5336 | 17.1646 | 17.1646
| Установка умывальника | шт | 1 | 1 | 13.46 | 15.2502 | 16.9277 | 17.0123 | 18.7986 | 18.7986
| Установка душевой кабины | шт | 4 | 4 | 58.84 | 66.6657 | 73.9989 | 74.3689 | 82.1777 | 328.7107
| Кран-смеситель | шт | 3 | 3 | 4.53 | 5.1325 | 5.6971 | 5.7255 | 6.3267 | 18.9802
| Противопожарный клапан D=50см со шлангом L=30м и деревянным ящиком | шт | 1 | 1 | 96.82 | 109.6971 | 121.7637 | 122.3726 | 135.2217 | 135.2217
| Антикоррозийная покраска труб | м2 | 3.5325 | 3.5325 | 0.649 | 0.73532 | 0.8162 | 0.82028 | 0.90641 | 3.2019
| Изоляция труб минеральной ватой и алюминиевым листом | м3 | 0.17663 | 0.17663 | 32.415 | 36.7262 | 40.7661 | 40.9699 | 45.2717 | 7.9961
| Соединение к имеющейся сети М108 | место | 1 | 1 | 10.174 | 11.5271 | 12.7951 | 12.8591 | 14.2093 | 14.2093
| Испытание, мойка и дезинфекция системы | м | 45 | 45 | 0.07 | 0.07931 | 0.088034 | 0.088474 | 0.097764 | 4.3994
| Внутренняя сеть канализации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж поливинилхлоридных канализационных труб Ф 100 | м | 36 | 36 | 1.42 | 1.6089 | 1.7858 | 1.7948 | 1.9832 | 71.3957
| Монтаж поливинилхлоридных канализационных труб Ф 50 | м | 2.5 | 2.5 | 1.91 | 2.164 | 2.4021 | 2.4141 | 2.6676 | 6.6689
| Установка унитаза с бачком | шт | 1 | 1 | 16.6 | 18.8078 | 20.8767 | 20.981 | 23.1841 | 23.1841
| Установка трапов | шт | 2 | 2 | 1.63 | 1.8468 | 2.0499 | 2.0602 | 2.2765 | 4.553
| Установка сифонов Ф50 | шт | 5 | 5 | 1.6007 | 1.8136 | 2.0131 | 2.0232 | 2.2356 | 11.178
| Очиститель Ф100 | шт | 2 | 2 | 1.5779 | 1.7877 | 1.9844 | 1.9943 | 2.2037 | 4.4074
| Тройник 100x100 | шт | 1 | 1 | 3.1361 | 3.5532 | 3.944 | 3.9638 | 4.3799 | 4.3799
| Тройник 100x50 | шт | 4 | 4 | 1.9377 | 2.1954 | 2.4368 | 2.449 | 2.7062 | 10.8247
| Наклон 100 Ɣ= 135˚ | шт | 2 | 2 | 1.2355 | 1.3998 | 1.5538 | 1.5615 | 1.7255 | 3.451
| Испытание сети | пог.м | 38.5 | 38.5 | 0.29974 | 0.33961 | 0.37697 | 0.37885 | 0.41863 | 16.1173
| Пластмассовые фигурные части 100, 90˚ | шт | 3 | 3 | 1.2355 | 1.3998 | 1.5538 | 1.5615 | 1.7255 | 5.1765
| Пластмассовые фигурные части Ф50мм | шт | 2 | 2 | 0.9273 | 1.0506 | 1.1662 | 1.172 | 1.2951 | 2.5902
| Эл. освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит освещения для 8 групповых автоматов | шт | 1 | 1 | 14.3058 | 16.2085 | 17.9915 | 18.0814 | 19.98 | 19.98
| Однофазный автоматический выключатель 25А | шт | 6 | 6 | 2.2148 | 2.5094 | 2.7854 | 2.7993 | 3.0933 | 18.5596
| Люминесцентные светильники с лампами мощностью 2x36вт | шт | 42 | 42 | 13.2488 | 15.0109 | 16.6621 | 16.7454 | 18.5037 | 777.1545
| Люминесцентные светильники с лампами мощностью 2x18вт | шт | 6 | 6 | 8.6834 | 9.8382 | 10.9204 | 10.975 | 12.1274 | 72.7646
| Светильник защищенный взрывоопасный мощностью 60вт | шт | 10 | 10 | 9.8239 | 11.1305 | 12.3548 | 12.4166 | 13.7203 | 137.2032
| Потолочный светильник мощностью 100вт | шт | 1 | 1 | 6.3998 | 7.251 | 8.0486 | 8.0888 | 8.9381 | 8.9381
| Люминесцентные светильники с лампами мощностью 2x18вт со встроенными батареями | шт | 3 | 3 | 10.9661 | 12.4246 | 13.7913 | 13.8602 | 15.3156 | 45.9467
| Настенный светильник с лампой мощностью 60вт | шт | 2 | 2 | 5.151 | 5.8361 | 6.478 | 6.5104 | 7.194 | 14.388
| Монтаж кабеля с напряжением до 35кВ, со скобами для крепления, 1м, вес до 3кг | м | 20 | 20 | 0.64426 | 0.72995 | 0.81024 | 0.8143 | 0.8998 | 17.9959
| Кабель ВВГ-3x2,5мм2 стоимость | м | 20 | 20 | 0.22827 | 0.25863 | 0.28708 | 0.28852 | 0.31881 | 6.3763
| Провод ППВ для линий закрытой электропередачи | м | 720 | 720 | 1.0967 | 1.2426 | 1.3792 | 1.3861 | 1.5317 | 1102.8162
| Скоба для крепления кабелей | шт | 50 | 50 | 0.22241 | 0.25199 | 0.27971 | 0.28111 | 0.31063 | 15.5315
| Стоимость дюбеля | шт | 100 | 100 | 0.034241 | 0.038795 | 0.043062 | 0.043278 | 0.047822 | 4.7822
| Полиэтиленовая труба Ф25 | м | 430 | 430 | 0.40523 | 0.45912 | 0.50962 | 0.51217 | 0.56595 | 243.3584
| Выключатель одноклавишный | шт | 2 | 2 | 0.82234 | 0.93171 | 1.0342 | 1.0394 | 1.1485 | 2.297
| Выключатель двухклавишный | шт | 14 | 14 | 1.1387 | 1.2902 | 1.4321 | 1.4393 | 1.5904 | 22.2655
| Герметичный выключатель | шт | 2 | 2 | 0.7738 | 0.87671 | 0.97315 | 0.97801 | 1.0807 | 2.1614
| Закрытая эл. розетка для линий передачи с контактом заземления 10А | шт | 30 | 30 | 1.2328 | 1.3968 | 1.5504 | 1.5582 | 1.7218 | 51.6544
| Открытая эл. розетка для линий передачи 10А, 12В | шт | 1 | 1 | 1.4035 | 1.5902 | 1.7651 | 1.7739 | 1.9602 | 1.9602
| Электромонтажные коробки | шт | 111 | 111 | 0.38769 | 0.43925 | 0.48757 | 0.49 | 0.54145 | 60.1015
| Устройство закрытого отключения | шт | 1 | 1 | 239.46 | 271.3082 | 301.1521 | 302.6578 | 334.4369 | 334.4369
| Трансформатор понижающий ОСОВ-0,25 220/12В | шт | 1 | 1 | 18.5102 | 20.972 | 23.2789 | 23.3953 | 25.8519 | 25.8519
| Электросиловое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Распределительный щит -шкаф | шт | 1 | 1 | 284.08 | 321.8626 | 357.2675 | 359.0538 | 396.7545 | 396.7545
| Блок управления 8254-32À2 | шт | 1 | 1 | 293.2219 | 332.2204 | 368.7647 | 370.6085 | 409.5224 | 409.5224
| Ящик силовой, трехфазный, номинальный ток 160А | шт | 2 | 2 | 79.8003 | 90.4137 | 100.3592 | 100.861 | 111.4514 | 222.9028
| Трехфазный автоматический выключатель 10А | шт | 8 | 8 | 8.4812 | 9.6092 | 10.6663 | 10.7196 | 11.8451 | 94.7612
| Трехфазный автоматический выключатель 16А | шт | 2 | 2 | 8.4812 | 9.6092 | 10.6663 | 10.7196 | 11.8451 | 23.6903
| Трехфазный автоматический выключатель 25А | шт | 1 | 1 | 8.4812 | 9.6092 | 10.6663 | 10.7196 | 11.8451 | 11.8451
| Трехфазный автоматический выключатель 32А | шт | 1 | 1 | 9.5565 | 10.8275 | 12.0185 | 12.0786 | 13.3469 | 13.3469
| Однофазный автоматический выключатель 32А | шт | 1 | 1 | 4.1432 | 4.6942 | 5.2106 | 5.2366 | 5.7865 | 5.7865
| Однофазный автоматический выключатель 10А | шт | 1 | 1 | 3.5679 | 4.0425 | 4.4871 | 4.5096 | 4.9831 | 4.9831
| Магнитный пускатель 10А | шт | 5 | 5 | 13.0228 | 14.7548 | 16.3778 | 16.4597 | 18.188 | 90.9399
| Магнитный пускатель | шт | 5 | 5 | 15.7403 | 17.8338 | 19.7955 | 19.8945 | 21.9834 | 109.9169
| Кнопка управления | шт | 5 | 5 | 2.493 | 2.8245 | 3.1352 | 3.1509 | 3.4817 | 17.4086
| Монтаж кабеля с напряжением до 35кВ, со скобами для крепления, 1м, вес до 3кг | м | 515 | 515 | 0.64426 | 0.72995 | 0.81024 | 0.8143 | 0.8998 | 463.3952
| Монтаж кабеля с напряжением до 35кВ, со скобами для крепления, 1м, вес до 6кг | м | 5 | 5 | 0.77206 | 0.87475 | 0.97097 | 0.97583 | 1.0783 | 5.3914
| Кабель ВВГ-3x70+1x25мм2 стоимость | м | 5 | 5 | 15.9791 | 18.1043 | 20.0958 | 20.1963 | 22.3169 | 111.5845
| Кабель ВВГ-4x6мм2 стоимость | м | 50 | 50 | 1.5979 | 1.8104 | 2.0096 | 2.0196 | 2.2317 | 111.5845
| Кабель ВВГ-4x4мм2 стоимость | м | 95 | 95 | 0.79896 | 0.90522 | 1.0048 | 1.0098 | 1.1158 | 106.0052
| Кабель ВВГ-4x4мм2 стоимость | м | 10 | 10 | 0.55128 | 0.6246 | 0.69331 | 0.69677 | 0.76993 | 7.6993
| Кабель ВВГ-4x2,5мм2 стоимость | м | 240 | 240 | 0.48508 | 0.5496 | 0.61005 | 0.6131 | 0.67748 | 162.5945
| Кабель ВВГ-3x2,5мм2 стоимость | м | 115 | 115 | 0.24768 | 0.28062 | 0.31148 | 0.31304 | 0.34591 | 39.7799
| Скоба для крепления кабелей | шт | 1000 | 1000 | 0.22241 | 0.25199 | 0.27971 | 0.28111 | 0.31063 | 310.6296
| Стоимость дюбеля | шт | 2000 | 2000 | 0.022827 | 0.025863 | 0.028708 | 0.028852 | 0.031881 | 63.7625
| Металлический шланг | шт | 5 | 5 | 1.9906 | 2.2554 | 2.5035 | 2.516 | 2.7802 | 13.9009
| Полиэтиленовая труба Ф25 | м | 250 | 250 | 0.80724 | 0.9146 | 1.0152 | 1.0203 | 1.1274 | 281.8529
| Полиэтиленовая труба Ф32 | м | 20 | 20 | 1.0519 | 1.1918 | 1.3229 | 1.3295 | 1.4691 | 29.3826
| Проточный водонагреватель 1,2кВт/ТЭН | шт | 14 | 14 | 6.5458 | 7.4163 | 8.2321 | 8.2733 | 9.142 | 127.988
| Краевое прикрепление | шт | 6 | 6 | 6.4273 | 7.2822 | 8.0832 | 8.1236 | 8.9766 | 53.8595
| Из горизонтальной заземляющей слоистой стали с разрезом 40x4мм2 | м | 200 | 200 | 0.53217 | 0.60295 | 0.66928 | 0.67262 | 0.74325 | 148.6498
| Из горизонтальной заземляющей слоистой стали с разрезом 25x4мм2 | м | 30 | 30 | 0.37366 | 0.42335 | 0.46992 | 0.47227 | 0.52186 | 15.6558
| Электромонтажные коробки | шт | 15 | 15 | 0.43643 | 0.49447 | 0.54887 | 0.55161 | 0.60953 | 9.1429
| Монтажный профиль | шт | 3 | 3 | 2.5515 | 2.8909 | 3.2089 | 3.2249 | 3.5636 | 10.6907
| Противопожарная автоматика |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит управления автоматизации C-2000M | шт | 1 | 1 | 146.2742 | 165.7287 | 183.9588 | 184.8786 | 204.2909 | 204.2909
| Адресное реле C2000-CP1-01 | шт | 1 | 1 | 55.2959 | 62.6502 | 69.5417 | 69.8895 | 77.2278 | 77.2278
| Шкаф управления | шт | 1 | 1 | 280.5026 | 317.8094 | 352.7684 | 354.5323 | 391.7582 | 391.7582
| Принимающий-контролирующий прибор | шт | 1 | 1 | 58.9126 | 66.7479 | 74.0902 | 74.4607 | 82.279 | 82.279
| Вводный модуль цепей УПКОП 135-1-1 | шт | 2 | 2 | 76.5222 | 86.6996 | 96.2366 | 96.7178 | 106.8732 | 213.7463
| Светозвуковой оповещатель | шт | 2 | 2 | 130.9031 | 148.3132 | 164.6277 | 165.4508 | 182.8232 | 365.6463
| Батарея | шт | 2 | 2 | 20.1157 | 22.7911 | 25.2981 | 25.4246 | 28.0942 | 56.1883
| Источник бесперебойного питания | шт | 1 | 1 | 60.3511 | 68.3778 | 75.8994 | 76.2789 | 84.2882 | 84.2882
| Кабель контрольный КВВГ 2*2*0,5мм | м | 10 | 10 | 0.96023 | 1.0879 | 1.2076 | 1.2137 | 1.3411 | 13.4109
| Кабель контрольный КВВГ2*0,75мм | м | 30 | 30 | 0.92599 | 1.0491 | 1.1646 | 1.1704 | 1.2933 | 38.7979
| Кабель контрольный КВВГ2*0,5мм | м | 210 | 210 | 0.89175 | 1.0104 | 1.1215 | 1.1271 | 1.2454 | 261.5429
| Извещатель пожарный ручной | шт | 2 | 2 | 26.064 | 29.5305 | 32.7789 | 32.9427 | 36.4017 | 72.8035
| Дымовой извещатель | шт | 13 | 13 | 23.9223 | 27.1039 | 30.0854 | 30.2358 | 33.4105 | 434.337
| Тепловой извещатель | шт | 25 | 25 | 7.5248 | 8.5256 | 9.4634 | 9.5107 | 10.5094 | 262.7338
| Поливинилхлоридная труба, Ф20 | пог.м | 240 | 240 | 2.4315 | 2.7549 | 3.058 | 3.0732 | 3.3959 | 815.0245
| Поливинилхлоридная труба, Ф25 | пог.м | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соединительный короб 180*110 | шт | 2 | 2 | 9.6878 | 10.9763 | 12.1837 | 12.2446 | 13.5303 | 27.0606
| Общее регулирование и испытание системы | система | 1 | 1 | 625.4679 | 708.6551 | 786.6071 | 790.5402 | 873.5469 | 873.5469
| Проходной кабель 100x40 | шт | 12 | 12 | 3.31 | 3.7502 | 4.1627 | 4.1835 | 4.6228 | 55.4734
| Внутренняя сеть водоснабжения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рытье траншеи в грунте III категории вручную | м3 | 45 | 45 | 1.83 | 2.0734 | 2.3015 | 2.313 | 2.5558 | 115.0124
| Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой | м3 | 31.5 | 31.5 | 0.93 | 1.0537 | 1.1696 | 1.1754 | 1.2989 | 40.9143
| Укладка песчаного слоя | м3 | 4.5 | 4.5 | 2.92 | 3.3084 | 3.6723 | 3.6906 | 4.0782 | 18.3517
| Монтаж водо-газопроводных стальных труб Ф57x3 | пог.м | 90 | 90 | 2.55 | 2.8891 | 3.207 | 3.223 | 3.5614 | 320.5265
| Фигурные части для монтажа труб | кг | 5 | 5 | 1.21 | 1.3709 | 1.5217 | 1.5293 | 1.6899 | 8.4496
| Испытание сети водоснабжения | 100 пог. м | 0.85 | 0.85 | 6.38 | 7.2285 | 8.0237 | 8.0638 | 8.9105 | 7.5739
| Клапан Ф57 | шт | 2 | 2 | 4.64 | 5.2571 | 5.8354 | 5.8646 | 6.4804 | 12.9607
| Очиститель | шт | 1 | 1 | 8.085 | 9.1603 | 10.1679 | 10.2188 | 11.2917 | 11.2917
| Изоляция труб минеральной ватой и алюминиевым листом | м3 | 0.80541 | 0.80541 | 32.415 | 36.7262 | 40.7661 | 40.9699 | 45.2717 | 36.4623
| Покраска стальной трубы | м2 | 16.956 | 16.956 | 0.757 | 0.85768 | 0.95203 | 0.95679 | 1.0572 | 17.9267
| Соединение к имеющейся сети | место | 1 | 1 | 3.59 | 4.0675 | 4.5149 | 4.5375 | 5.0139 | 5.0139
| Погрузка излишков грунта вручную на а/самосвалы | м3 | 13.5 | 13.5 | 0.88 | 0.99704 | 1.1067 | 1.1122 | 1.229 | 16.592
| Транспортировка грунта 13км | т | 25.65 | 25.65 | 2.42 | 2.7419 | 3.0435 | 3.0587 | 3.3798 | 86.693
| Внешняя сеть канализации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтаж асфальтового покрытия | м3 | 0.4 | 0.4 | 3.48 | 3.9428 | 4.3766 | 4.3984 | 4.8603 | 1.9441
| Рытье траншеи в грунте III категории вручную | м3 | 14 | 14 | 1.83 | 2.0734 | 2.3015 | 2.313 | 2.5558 | 35.7816
| Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой | м3 | 9.8 | 9.8 | 0.93 | 1.0537 | 1.1696 | 1.1754 | 1.2989 | 12.7289
| Монтаж поливинилхлоридных канализационных труб Ф 100 | м | 36 | 36 | 1.42 | 1.6089 | 1.7858 | 1.7948 | 1.9832 | 71.3957
| Укладка песчаного слоя | м3 | 2 | 2 | 2.92 | 3.3084 | 3.6723 | 3.6906 | 4.0782 | 8.1563
| Изготовление щебеночного слоя под замощенную полосу вдоль стены здания | м2 | 2 | 2 | 1.26 | 1.4276 | 1.5846 | 1.5925 | 1.7598 | 3.5195
| Осуществление асфальтового покрытия 4см крупнозернистый | м2 | 1.6 | 1.6 | 3.72 | 4.2148 | 4.6784 | 4.7018 | 5.1955 | 8.3127
| Осуществление асфальтового покрытия 4см мелкозернистый | м2 | 1.44 | 1.44 | 3.4 | 3.8522 | 4.2759 | 4.2973 | 4.7485 | 6.8379
| Изоляция труб минеральной ватой и алюминиевым листом | м3 | 0.648 | 0.648 | 28.05 | 31.7807 | 35.2765 | 35.4529 | 39.1755 | 25.3857
| Подключение к имеющейся канализационной линии | место | 1 | 1 | 16.31 | 18.4792 | 20.5119 | 20.6145 | 22.779 | 22.779
| Погрузка излишков грунта вручную на а/самосвалы | м3 | 4.2 | 4.2 | 0.88 | 0.99704 | 1.1067 | 1.1122 | 1.229 | 5.1619
| Транспортировка грунта 13км | т | 7.98 | 7.98 | 2.42 | 2.7419 | 3.0435 | 3.0587 | 3.3798 | 26.9712
| Внешнее газоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка грунта 3-ой категории вручную | м3 | 1.5 | 1.5 | 1.797 | 2.036 | 2.26 | 2.2713 | 2.5097 | 3.7646
| Изготовление бутобетонных фундаментов из бетона класса B-7,5 | м3 | 0.55 | 0.55 | 39.06 | 44.255 | 49.123 | 49.3686 | 54.5524 | 30.0038
| Счетчик газа мембранный G-16, GS-76-016A 1 1/2» 0.5 bar, 25м³/ч | шт | 1 | 1 | 777.55 | 880.9641 | 977.8702 | 982.7596 | 1085.9493 | 1085.9493
| Погрузка и транспортировка излишков грунта, 13км | т | 2 | 2 | 3.09 | 3.501 | 3.8861 | 3.9055 | 4.3156 | 8.6312
| Открытие отверстий | место | 3 | 3 | 0.32 | 0.36256 | 0.40244 | 0.40445 | 0.44692 | 1.3408
| Восстановление отверстий | м3 | 0.0012 | 0.0012 | 32.1 | 36.3693 | 40.3699 | 40.5718 | 44.8318 | 0.053798
| Монтаж стальных бесшовных труб Ф20x3 | м | 50 | 50 | 1.03 | 1.167 | 1.2954 | 1.3018 | 1.4385 | 71.9264
| Монтаж стальных бесшовных труб Ф32x3 | м | 50 | 50 | 1.41 | 1.5975 | 1.7733 | 1.7821 | 1.9692 | 98.4624
| Монтаж стальных труб Ф32x3 | м | 4 | 4 | 1.38 | 1.5635 | 1.7355 | 1.7442 | 1.9273 | 7.7094
| Металлическая опора из труб Ղ57z3мм | м | 50 | 50 | 2.77 | 3.1384 | 3.4836 | 3.5011 | 3.8687 | 193.4332
| Фигурные части для монтажа труб | кг | 15 | 15 | 1.15 | 1.3029 | 1.4463 | 1.4535 | 1.6061 | 24.0919
| Заглушка газового клапана Ф20 | шт | 1 | 1 | 3.61 | 4.0901 | 4.54 | 4.5627 | 5.0418 | 5.0418
| Заглушка газового клапана Ф32 | шт | 1 | 1 | 5.15 | 5.835 | 6.4768 | 6.5092 | 7.1926 | 7.1926
| Покраска газопровода,труб масляной краской 2 раза | м2 | 49 | 49 | 0.82 | 0.92906 | 1.0313 | 1.0364 | 1.1452 | 56.1166
| Стальная оболочка Ղ40լ3 | м | 1 | 1 | 1.6 | 1.8128 | 2.0122 | 2.0223 | 2.2346 | 2.2346
| Продувка и испытание системы | м | 100 | 100 | 0.41 | 0.46453 | 0.51563 | 0.51821 | 0.57262 | 57.2618
| Регулятор давления газа GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (винтовой), 6 bar, 40м³/ч | шт | 1 | 1 | 128.52 | 145.6132 | 161.6306 | 162.4388 | 179.4948 | 179.4948
| Воздуховод из оцинкованного листа 0,5мм, Ղ100мм, H=2м | м2 | 3.6 | 3.6 | 3.54 | 4.0108 | 4.452 | 4.4743 | 4.9441 | 17.7986
| Соединение к действующей сети, 108x3,5 | место | 1 | 1 | 84.84 | 96.1237 | 106.6973 | 107.2308 | 118.4901 | 118.4901
| Всего | [8 empty] | 149226.4279
| НДС (20%) | [8 empty] | 29845.2856
| Всего | [8 empty] | 179071.7135