ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2 от 12 января 2026года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMTsDzB-14/25
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25, организованной 

с целью приобретения услуги «модернизация системы аварийной защиты РУ» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 25.12.2025г. и предоставленный 12.01.2026г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
 Вопрос 1
Согласно п.6.2.7 ТТ Поставщик должен предоставить в ЗАО «ААЭК» документы, перечисленные в специальных условиях контракта на поставку минимум за 8 недель до запланированной отгрузки. В опубликованной закупочной процедуре отсутствует данная информация. Просим предоставить для ознакомления специальные условия контракта
Разъяснение 1
Вопрос, связанный с пунктом 6.2.7, будет отражен в контракте и технических спецификациях, которые должны быть разработаны поставщиком в соответствии с пунктом 3.3 технических требований
Вопрос 2
Согласно ТТ разработка проекта ведется на основании Технического задания на проектирование, монтажные и пусконаладочные работы ведутся на основании ППР и программ ПНР. Учитывая необходимость детализации требований к изготовлению и поставке оборудования при выполнении модернизации, просим Вас сообщить о необходимости разработки и согласования технического задания на изготовление оборудования
Разъяснение 2

Техническое задание должно быть разработано поставщиком и согласовано с заказчиком.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25
PAGE  

