Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ-ԳՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ2018/05

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի Ա-3թաղ. թիվ 5 և 8 փողոցների խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ-ԳՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ2018/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27,04,2018թ.  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27,04,2018թ տրամադրված

պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1. Հրավերի հավելված թիվ 1-ում՝ ծավալաթերթ-նախահաշվի 31-րդ տողում ներկայացված արժեքը չի համապատասխանում ՀՀ-ում գործող նորմատիվային արժեքներին:

Այն է. խմելու ջրի համար մետաղյա խողովակի տեղադրում d=159մմ պատի հաստ 4,0մմ 10մթն. Ճնշ, 777մ երկարությամբ մետաղյա խողովակ հնարավոր չէ գնել և տեղադրել 2 024 800 ՀՀ դրամի սահմաններում, խողովակի գինը շատ ավելի բարձր է քան ներկայացված է ծավալաթերթ-նախահաշվում:

հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 1.   Ի պատասխան N 1 հարցադրման՝ սույն հայտարարությամբ տեղեկացնում ենք, որ հրավերի Հավելված թիվ 1-ում՝ ծավալաթերթ-նախահաշվի 31-րդ տողում ներկայացված է միայն վերը նշված մետաղյա խողովակի տեղադրման աշխատանքների արժեքը: 777մ երկարությամբ՝ d=159մմ պատի հաստ 4,0մմ 10մթն. Ճնշ,  մետաղյա խողովակ գնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ նշված խողովակը տրամադրվելու է Լիճքի համայնքապետարանի կողմից:

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ-ԳՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ2018/05 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	 Հրայր Հարությունյանին:

Հեռախոս՝ +37493058057, +37455017057։

Էլեկոտրանային փոստ՝ lichq.gegharquniq@mta.gov.am։

ՀՀ-ԳՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ2018/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը