ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/26

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Բուզանդի 1/3 հասցեում գտնվող շենքի /արխիվի/ թվով 1-ին սենյակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.02.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 16.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գնահատող  հանձնաժողով

Ծավալաթերթ  նախահաշվով նախատեսված է

Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 , որը  սակայն սարքավորումների բաժնում  նշված չէ։ Սրանից  կարելի ՞  է  ենթադրել, որ ВРУ8504 - 250 տրամադրվում է   Պատվիրատուի  կողմից

Պարզաբանում N 1

Մուտքի բաշխի չպահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250-ը  սարքավորումների բաժնում  նշված չէ, քանի որ դատարկ մետաղական արկղ է, որը ձեռք է բերում շինարարական կազմակերպությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: