ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»։ 

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 18-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 20-ին տրամադրված պարզաբանումը`

     Հարցադրում՝ 
     Հարգելի գործընկերներ, սույն մրցույթի 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրում նշել եք 

Մուտքի հոսանքի աղավաղում < 3% 

Ելքային լարման աղավաղում՝ ոչ գծային ծանրաբեռնվածություն՝ < 3% 

Հարց որոշ UPS -ների համար այս պարամետրերը չեն սահմանվում, արդյոք՞ այս պարամետրերը պետք է պարտադիր սահմանված լինեն առաջարկվող UPS-ների տեխնիկական բնութագրերում։

     Պարզաբանում՝ 


     Հարգելի գործընկեր՝ հայտնում ենք Ձեզ, որ վերը նշված ցուցանիշները պարտադիր չեն ուստի  հարցմանն ի պատասխան տեխնիկական բնութագրերում կիրականացվեն համապատասխան շտկումներ։
Համաձայն վերոնշյալի հրավերում՝ 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում համապատասխան փոփոխություններ կկատարվի:

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
20.05.2026թ.
PAGE  

