ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 2  որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44

ՀՀ Ազգային ժողովի  կարիքների համար տնտեսող լամպերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.09.2020թ. ստացված հարցադրումները (թվով՝ 2) և դրանց վերաբերյալ 18.09.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Չափաբաժին 1. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 2. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 3. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 4. Հնարավոր է արդյոք հզորությունը 40 վատ, լուսատվությունը 6400 կելվինը փոխարինել հզորությունը 45 վատ, լուսատվությունը 4000 կելվին

Հարցադրում N 2

Չափաբաժին 1-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք

Չափաբաժին 2-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք, իսկ 20վ-ը  19 կամ 21 վ

Չափաբաժին 3-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք,

Պարզաբանում՝ N 1-ին և  N 2-րդ հարցադրման՝

Պատվիրատուին անհրաժեշտ են հրավերով նախատեսված Հավելված 1.1-ի տեխնիկական բնութագրին համապատասխան ապրանքներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հերմինե Սաղաթելյանին:

Հեռախոս՝ 011 513 432

Էլեկոտրանային փոստ՝ hermineh@parliament.am։