ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 20 марта 2024 года
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ЕГС-BMAShDzB-24/1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ЕГС-BMAShDzB-24/1, организованной с целью строительство системы управления сетьи наружного освещения города Еревана, ниже представляет запросы, полученные 18.03.2024г. по электронной почтой и предоставленные 20.03.2024 поним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

Отдельного подробного описания 2-го, 3-го и 4-го пунктов объемной ведомости-сметы тендера, включая основную электрическую схему модуля управления, не существует. На пример, не существует максимальной рабочей мощности и максимально допустимого значения тока.

Разъяснение № 1

Описание 2-го, 3-го и 4-го пунктов объемной ведомости-сметы тендера размещено в технической характеристики. Пожалуйста, руководствоваться техническим характеристикам.

Запрос № 2

Укажите, какие устройства, представленные в объемной ведомости-сметы, соответствуют требованиям защиты, указанным в пункте 3.1.16.

Разъяснение № 2

Требования защиты, упомянутые в пункте 3.1.16, относятся к устройству, включенному в пункт 2 технической характеристики.

Запрос № 3

В пункте 3.1.17 максимально допустимое значение тока не указано.

Разъяснение № 3

Максимально допустимое значение тока должно составлять 230В.

Запрос № 4

В пункте 3.1.18 упоминается «Должен измеряться ток не менее 18 выходных линий, при этом должна быть предусмотрена возможность расширения числа измеряемых выходных линий», но не упоминается, какое максимальное значение тока может быть и насколько его можно расширить.

Разъяснение № 4

Максимальное значение тока составляет 230В, количество измеряемых выходных линий может быть расширено по требованию Заказчика.

Запрос № 5

Где схематически должны быть расположены контакторы указанные в пункте 3.1.19? Должни ли они быть поставлены участником и какими техническими характеристиками должны обладать?

Разъяснение № 5

Контакторы, указанные в пункте 3.1.19, не подлежат поставке участником.

Запрос № 6

К каким устройствам или модулям (таблица), входящим в состав системы, относится класс защиты, указанный в пункте 3.2.10?

Разъяснение № 6

Класс защиты, указанный в пункте 3.2.10, относится к устройству, с которым должно работать сегментное устройство системы управления, корорый не является предметом поставки.

Запрос № 7

Должны ли устройства поставляться в индивидуальной упаковке? Если да, то какие требования к коробке: размер, вес, IP-защита, механизм крепления и принципиальная схема сборки в коробке?

Разъяснение № 7

Устройства должны быть поставлены и установлены в ящиках, принадлежащих Заказчику.

Запрос № 8

Правильно ли мы понимаем, что требование в пункте «Лицензия на программное обеспечение не менее 3 лет» относится к лицензии на использование системного ПО и если да, то не обязательно ли поставщику предоставлять весь программный код в открытом виде, чтобы государство не зависил от конкретного производителя и мог обеспечить послегарантийное обслуживание и развитие самостоятельно или через участника, выбранного на конкурсной основе.

Разъяснение № 8

Лицензия на программное обеспечение означает лицензию на использование системного программного обеспечения, и все коды программного обеспечения предоставляются только компании ЗАО «ЕРГОРСВЕТ», как это определено в Технической характеристики.

Запрос № 9

«Наличие сертификата/лицензии качества продукции и заводской упаковки обязательно, если применимо к продукции» Укажите, пожалуйста, какие устройства, входящие в систему, должны иметь лицензию и какая организация должна их предоставить.

Разъяснение № 9

Все устройства серверной системы и узла управления должны иметь сертификат качества, выданный производителем.

Запрос № 10

Укажите, пожалуйста, адрес (координаты) сборки и установки системы и опишите процедуру установки.

Разъяснение № 10

В случае выделения финансовых средств, после подписания соглашения с участником будут предоставлены адреса (координаты) сборки и установки системы․

Запрос № 11

«Сервер проходит пилотное тестирование одной части, после одобрения которого принимается остальная часть»․ Пожалуйста, укажите, когда сервер должен быть доставлен для пилотного тестирования и когда клиент должен подтвердить, и будет ли время установки остальной системы рассчитываться с даты подтверждения клиента?

Разъяснение № 11

Одна часть сервера, а также остальные части подлежат пилотному тестированию и утверждению заказчиком в течение срока, установленного для выполнения работ по договору.

Запрос № 12

В пунктах указанных в техническом характеристике гарантия составляет 3 года, в течение которых осуществляется техническое обслуживание, в другом пункте указано не менее 4 лет на общую систему управления, а также отдельным перечнем разные гарантийные сроки требуются для разных устройств, входящих в систему.

Разъяснение № 12

В течение гарантийного срока обслуживание будет осуществляться бесплатно за счет участника.

Запрос № 13

В технической спецификации перечислена продукция, для которой указаны сроки гарантийного обслуживания, но в объемной ведомости-сметы эта продукция не указана. Если продукты доставляются бесплатно, в противном случае, пожалуйста, включите их в объемную ведомость, как и другие продукты, и укажите их стоимость.

Например, серверный шкаф, аксессуары для серверного шкафа, серверный узел.

Разъяснение № 13

Продукция, считающаяся неотъемлемой частью сегмента, включается в цену, указанную в пункте 1 объемной ведомости-сметы.

Запрос № 14

Что означает «с возможностью регистрацию инцидентов, связанных с обслуживанием оформления заявки в 24х7 режиме»? Уточните, какие конкретные действия (обязанности) и порядки предполагает провайдер.

Разъяснение № 14

Должны быть уведомлены о возникающих проблемах в 24/7 режиме. Если проблема связана с поставленным товаром, то применяется гарантийное обслуживание.

Запрос № 15

Что подразумевает пункт 2.1.26.?

Разъяснение № 15

В пункте 2.1.26 говорится о безопасности программы, и все данные должны записываться в 24/7 режиме.

Запрос № 16

В описании серверного узла написано "3 года поддержки в режиме 24/7 (без iLO)", так как написано без iLO, то есть без удаленного доступа, правильно ли мы понимаем, что нам необходимо предоставить специалиста на объекте в режиме 24/7?

Разъяснение № 16

В случае возникновения проблемы в серверном узле специалист должен быть доступен в режиме 24/7, при необходимости также на месте.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом ЕГС-BMAShDzB–24/1  Н. Абраамяну.

Телефон: 010 54 39 80

Электронная почта: narine․abrahamyan@yerevan.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ЕГС- BMAShDzB–24/1