ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.12.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 06.12.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
           ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6 ծածկագրվ գնանշման 3-րդ չափաբաժնում՝ Կրակմարիչներ /Կրակմարիչ-գունդ/ տեխնիկական բնութագրում նշված է. ընդհանուր կշիռը՝ 1.5+/-0.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը  1.4+/-0.4 կգ:

          Բոլոր աղբյուրներում (տես օրինակ https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Samosrabatyvayuschie-ognetushiteli-i-moduli/Ognetushitel-samosrabatyvayuschiy-Shar-AFO-/  նաև https://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/Shar-1_ustrojstvo-tusheniya_pozhara.html) 1.5 կգ ընդհանուր քաշի դեպքում նշված է. լիցքավորված փոշու կշիռը 1.3 կգ, իսկ հենց արտադրողի կայքէջում  (https://afoball.com/AFO/fire-extinguisher-ball) նշված է միայն մեկ չափ՝ Gross Weight: 1.30 Kg Approx, Chemical Weight: 1.25 kg:

        Խնդրում ենք պարզաբանել կամ ճշտել տեխնիկական բնութագիրը:

Պարզաբանում N 1` 

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6 ծածկագրով մրցույթի 3-րդ չափաբաժնում՝ Կրակմարիչներ /Կրակմարիչ-գունդ/ ապրանքատեսակի կրակմարիչի (գնդակի) ընդհանուր կշռի և լիցքավորված փոշու քաշի վերաբերյալ Ձեր նկատառումները ներառված է մեր կողմից ներկայացված (ընդհանուր կշիռը (վերաբերվում է միայն գնդակին)՝ 1.5+/-0.5 կգ, լիցքավորված փոշու քաշը՝ 1.4+/-0.4 կգ) չափանիշների մեջ, այսինքն ընդհանուր կշռի (կրակմարիչ-գնդակի)՝ 1 կգ-ից մինչև 2 կգ, իսկ լիցքավորված փոշու 1 կգ-ից մինչև 1.8 կգ քաշի դեպքում (եթե տեխնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս չափանիշները համապատասխանում են) ապրանքատեսակը համարվում է ընդունելի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Տերյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  g.teryan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

06.12.2022թ.
PAGE  

