ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հունիսի 21-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/58

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար` ՀՀ Գեղարքունիք մարզի «Վահան բնակավայրի խմելու ջրագծի վերակառուցման» աշխատանքների նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ  ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/58 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  20.07.2020թ-ի ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 21.07.2020թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Ինչքան է կազմում «Ջիլի ջուր» կոչվող աղբյուրից մինչև բնակավայրի բաշխիչ ցանց ջրատարի երկարությունը։

Պարզաբանում N 1

Հավելված 1.1-ով ներկայացված տեխնիկակական բնութագրով(նախագծման առաջադրանք) «Ջիլի ջուր» կոչվող աղբյուրից բնակավայրի գործող բաշխիչ  ցանցին միացում չի նախատեսվում, ուստի աղբյուրից մինչև բաշխիչ ցանց հեռավորություն նշելու անհրաժեշտություն չկա: Նշված մոտ 1,0կմ երկարությամբ(շեղումը նշնած երկարությունից կարող է կազմել ոչ ավել քան 10%) նախագծվող բաշխիչ ցանցը սնվելու է կառուցվող աղբյուրակապից և բնակավայրի գործող բաշխիչ  ցանցին չի միանալու:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/58 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիլիա Չախոյանին:

Հեռախոս՝ 055-12-00-22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ chakhoyanlilia@gmail.com