ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией

### Решением № 1 от 28 февралья 2025 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5

Код процедуры ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդափոխման համակարգերի ներդրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.02.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.02.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Оценочная комиссия процедуры закупки по коду ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5, организованная с целью приобретения работы по монтажу вентиляционной системы для нужд ЗАО “Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна” представляет ниже результаты приглашения с тем же кодом от 26.02.2025 г. полученный вопрос и по нему 28.02.2025. предоставил разъяснения:

Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցին՝

Проясните, пожалуйста, следующий вопрос

Հարցադրում N 1

Խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք կառույցի օդափոխման համակարգը ունի կենտրոնացված ավտոմատացված կառավարում, թե ոչ: Եթե ոչ, նախատեսվում է արդյոք կառուցել կենտրոնացված ավտոմատացված կառավարման համակարգ, որտեղ ենթադրվում է ինտեգրել միևնույն ապրանքանիշի սարքավորումներ: Եթե ոչ, ապա հնարավոր է արդյոք ծավալաթերթ-նախահաշվի 52-ից 56-րդ տողերում նշված սարքավորումների համարժեքը առաջարկել:

Вопрос № 1

Уточните, пожалуйста, имеет ли система вентиляции здания централизованное автоматизированное управление или нет. Если нет, то планируется ли построение централизованной автоматизированной системы управления, где предполагается интеграция оборудования одной марки? Если нет, то возможно ли предложить аналог оборудования, указанного в строках 52-56 сметы объемов работ?

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան մասնակցի կողմից պարզաբանում պահանջող հարցմանը, հայտնում ենք, որ  52-ից 56-րդ տողերը չեն կարող լինել համարժեք քանի որ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կառույցում նախկինում ներդրված օդափոխության համակարգը բաղկացած է հրավերում նշված ապրանքանիշերից, իսկ նախագծով նախատեսվում է գործող համակարգի վերանորոգում և համալրում:

Ներկա իրավիճակում համակարգը մեխանիկական է (տեղեկատվությունը հրավերում առկա է),  սակայն հարկավոր է նախատեսել, որ աշխատանքները ավարտելուց հետո ներդրվելու է կենտրոնացված ավտոմատ կառավարման համակարգ։

Разъяснение № 1

В ответ на запрос участника о разъяснении сообщаем, что строки 52-56 не могут быть равнозначными, так как ранее установленная в здании ЗАО «Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна» система вентиляции состоит из марок, указанных в приглашении, а проект предусматривает реконструкцию и дополнение существующей системы.

В настоящее время система механическая (информация имеется в приглашении), но следует предусмотреть внедрение централизованной автоматической системы управления после завершения работ.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Բոյաջյանին:

Հեռախոս՝ +374 55 80 55 61

Էլ. փոստ՝ sccgnumner@gmail.com

ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: