ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/59

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.10.2018թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 22.10.2018թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Համար 15-րդ չափաբաժնում ներառված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում տրամագիծը նշված է 5սմ, այսինքն 50 մմ: Արդյոք 55մմ տրամագծով նույն արտադրողի ապրանքը կհանդիսանա համարժեք:

Պարզաբանում N 1

-այո, 15-րդ չափաբաժնում ներառված ապրանքի մասով 50-ից 55մմ տրամագծով ապրանք առաջարկելու դեպքում բոլորը կհամարվեն տվյալ պարամետրով համարժեք ընդունելի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/59 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Կ. Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով