ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/3»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 19-ին և 20-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 21-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

խնդրում ենք պարզաբանել և/կամ խմբագրել ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/3 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի 1-ինչափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում նշված հետևյալ պահանջը․ «Բժշկի և լաբորանտի աշխատատեղ ամբողջական լրակազմով՝ առնվազն 5 լրակազմ»

Հարցադրում N 2՝

Պարզաբանման հարցումը ներկայացված է կից՝ PDF ֆայլով:

Պարզաբանում N 1՝

Հարգելի մասնակից

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ նկատի է ունեցվել, որ բացի բժիշկի և լաբորանտի աշխատատեղից լրացուցիչ կատարվի միացումներ առնվազն 5 համակարգիչների համար՝ այսինքն ելքային թույլտվություն առկայություն, որը անմիջապես կմիանա հիմնական աշխատանքային կայանին:

Պարզաբանում N 2՝

Հարգելի մասնակից

* 1-ին հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ՌՀ Վանդակի և դիտման պատուհանի կառուցումը նման տեսակի սարքավորման համար պարտադիր պայման է հանդիսանում և չի կարող առանձնացվել մրցույթի պահանջներից։ Ամեն մատակարար պարտավոր է ինքը հաշվարկել իր իսկ կողմից առաջարկվող սարքին համապատասխ տեխնիկական լուծումները, իսկ նախատեսված տարածքը իր հերթին համապատասխանեցվում է տեղադրվող սարքի համար անհրաժեշտ պայմաններին։

* 2-ից  5-րդ և 9-րդ հարցադրումներին ի պատասխան հայտնում ենք, որ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը կազմվել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 13-ի և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 22-րդ կետի պահանջներին համապատասխան, այսինքն հրավերով պահանջվող բնութագրին համապատասխանում են առնվազն մի քանի արտադրողների համակարգեր և համաշխարհային առաջատար արտադրողների կողմից ներկայացվող մի քանի համակարգին համարժեք է:

* 6-րդ հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ծրագրային ապահովումների անխափան աշխատանքը, խափանվելու դեպքում երաշխիքային պայմաններով աշխատանքի վերականգնումը:

* 7-րդ հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ աշխատանքները պետք է իրականացվեն համապատասխան հավաստագիր ունեցող մասնագետների կողմից:

* 8-րդ հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ պահանջվում է հավաստագրեր, որոնք տրվում են համապատասխան ապրանքատեսակների համար, իսկ եթե որևիցե հավաստագրի ներկայացումը պարտադիր չէ, ապա չի պահանջվում:

* Հարցադրումներին ի պատասխան հայտնում ենք, որ գնման առարկաների հայտերը նախագծվել են Պաշտպանության նախարարության կարիքների նվազագույն պահանջարկն ապահովելու համար և միևնույն ժամանակ հայտնում եմ նաև, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 109-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանք մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկակացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով