ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-160/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ТЛ 3000/7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-160/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյա 02.12.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.12.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Հարգելի՛ գործընկեր, քանի որ ТЛ 3000/7500 ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի արտադրողն ինքը չի մատակարարում պահեստամասեր, խնդրում ենք կցել գծագրեր, որտեղ ներառված կլինեն չափսերը թույլատրելի շեղումներով, ատոմակայանների համար 4-րդ անվտանգության դասի պահանջներին համապատասխան այլ արտադրողների մոտ պատրաստման հնարավորությունը ճշտելու համար։ Ինչպես նաև խնդրում ենք պարզաբանել, անհրաժե՞շտ է արդյոք, որ արտադրողն ունենա միջուկային էներգետիկայի ոլորտի համար ապրանքներ պատրաստելու լիցենզիա։
Պարզաբանում N 1 Հարգելի Գործընկեր,

«Քարշակային շղթայի» ներքին և արտաքին օղակներրը և «Վռանի» գծագրերը կցված են սույն գնման ընթացակարգի «Արձանագրություններ» բաժնում:

Հայտնում ենք նաև , որ արտադրողը պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի համար արտադրատեսակների արտադրման հավաստագիր, քանի որ պահեստամասերը պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 փաստաթղթերի՝ անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-160/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-160/25  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

