ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի մարտի 06-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների չափիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2018թ. մարտի 06-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 85-րդ չափաբաժնում պահանջվող կոմուտատրորի բնութագրում նշված է "հզորությունը 260Վատ"։ Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք 260Վատտ պետք է լինի կոմուտատոր կողմից սպառող առավելագույն հզորությունը՝ հզորության ծախսը, թե՞ 260Վատտ պետք է լինի նրա PoE բյուջեն՝ առավելագույն գումարային հզորությունը, որ կարող է հաղորդվել PoE պորտերի միջոցով։

Հարցադրում N 2 Չափաբաժին 88․ Անխափան սնուցման սարքի բնութագրում նշված է "4 հատ կապարաթթվային RBC55 տիպի  մարտկոցներ"։ Այս չափաբաժնի բնութագրին համապատասխանող անխափան սնուցման սարքի կազմում ներառված է 1 հատ RBC55 մոդելի մարտկոցային քարթրիջ, ինչի մասին նշված է արտադրողի կայքում․

Replacement Battery - RBC55

RBC Quantity - 1

Արդյո՞ք բացի սարքում ներառված RBC55 մարտկոցների կոմպլեկտից պետք է առաջարկում ներառել ևս 3 հատ պահուստային RBC55 մարտկոցների կոմպլեկտ։

Չափաբաժին 75․ Այս ժափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է "Անլար 5 GHz հաճախականության ալեհավաքների քանակ – 2"։ Արդյո՞ք այս արտահայտության տակ ի նկատի ունեք "Wireless 5 GHz number of chains - 2"։

Չափաբաժին 85․ Ցանցային կոմուտատորի 8 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100Մբ/վ, թե՞ 10/100/1000Մբ/վ։ 8 պորտերից քանիսը պետք է լինեն PoE: Խնդրում եմ նաև տրամադրել պահանջվող SFP մոդուլների նկարագրությունը։

Չափաբաժին 86․ Ցանցային կոմուտատորի 24 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100Մբ/վ, թե՞ 10/100/1000Մբ/վ։ 24 պորտերից քանիսը պետք է լինեն PoE: Խնդրում եմ նաև տրամադրել պահանջվող SFP մոդուլների նկարագրությունը։

Չափաբաժին 87․ Ցանցային կոմուտատորի 48 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100Մբ/վ, թե՞ 10/100/1000Մբ/վ։ 48 պորտերից քանիսը պետք է լինեն PoE: Խնդրում եմ նաև տրամադրել պահանջվող SFP մոդուլների նկարագրությունը։

Պարզաբանում N 1.

Ի պատասխան «Միկրոռինգ»  ՍՊԸ-ի ՀՀ  ՊՆ-ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2 ծածկագրով գնանշման  հարցման ընթացակարգի անցկացման նպատակով հրավերով ներկայացրած նկատառման մասով, Ձեզ եմ ներկայացնում պարզաբանումները.

85 չափաբաժին:

Տեխնիկական բնութագրերում նշված 260Վատ-ը PoE սվիչին միացվող սարքերի սպառման առավելագույն գումարային հզորությունն է:

Պարզաբանում N 2.

Ի պատասխան «Միկրոռինգ» ՍՊԸ-ի «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2» ծածկագրով գնանշման  հարցման ընթացակարգի անցկացման նպատակով հրավերով ներկայացրած նկատառման մասով, Ձեզ եմ ներկայացնում պարզաբանումները.

75 չափաբաժին,

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ՛՛Անլար 5 GHz հաճախականության ալեհավաքների քանակ – 2 ՛՛ ի նկատի ունենք հորիզոնական և ուղղահայաց բևեռայնությունը, այսինքն  ՛՛Wireless 5 Ghz number of chains – 2'':

85 չափաբաժին,

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ցանցային կոմուտատորի 8 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100/1000Մբ/վ, բոլոր 8 պորտերը պետք է լինեն PoE:

SFP մոդուլները պետք է լինեն WDM (one fiber) մինչև 20կմ հեռավորության ապահովում, 1.25 Gb/s, զույգով՝ հաղորդիչ-ընդունիչ:

86 չափաբաժին,

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ցանցային կոմուտատորի 24 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100/1000Մբ/վ, բոլոր 24 պորտերը պետք է լինեն PoE:

SFP մոդուլները պետք է լինեն WDM (one fiber) մինչև 20կմ հեռավորության ապահովում, 1.25 Gb/s, զույգով՝ հաղորդիչ-ընդունիչ:

87 չափաբաժին,

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ցանցային կոմուտատորի 48 պորտերի արագությունը պետք է լինի 10/100/1000Մբ/վ, բոլոր 8 պորտերը պետք է լինեն PoE:

SFP մոդուլները պետք է լինեն WDM (one fiber) մինչև 20կմ հեռավորության ապահովում, 1.25 Gb/s, զույգով՝ հաղորդիչ-ընդունիչ:

88 չափաբաժին,

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ՛՛4 հատ կապարաթթվային RBC55 տիպի մարտկոցներ՛՛  նկատի ունենք RBC55 տիպի մարտկոցային տիպի քարթրիջի մեկ լրակազմ, որում առկա են 4 հատ BB Battery BC17-12 կամ Ventura GP-12-18 կամ BB Battery HR22-12 կամ այլ տիպի մարտկոցներ, որոնք կապահովեն անհրաժեշտ լարում և հզորություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վահան Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «v.sahakyan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով