## Лист1
Раздел 2 Монтаж кабеля и обучение персонала
N | Имя / Описание: | единица измерения | количество | Цена | Сумма
1 | Моторный кабель для двигателей 4x2,5 мм невоспламеняющихся, гибких (H07RN-F) Стандартные требования должны быть проведены строгими | метр | 300
2 | Зажимая каната из металла ткани полибестера, алюминиевые конструкции для прикрепления электрических двигателей. WLL (T) 2 т Длина (мм) 3000 мм Продолжительность работы 3 м Ткань полиэстер Черный цвет: | единица | 24
3 | Кабели для внутреннего соединения между сценой и шкафами CAT 6 A SFPT | метр | 400
4 | Система связи между сценой, голосовой оператором, сценой света оператора и шкафами с отдельным управлением в отдельном управлении. | система
5 | Кабель для громкоговорителей согнуты 8x2,5 мм (AWG 14 322x0.10) Стандартные требования должны быть сохранены | метр | 200
6 | Электронный кабель 5 х 6 мм 2 Медный камин, гибкий (H07RN-F) Стандартные требования должны быть строго | метр | 900
7 | Электронный кабель 3x1,5 мм 2 Медный камин, гибкий (H07RN-F) Стандартные требования должны быть проведены строгими | метр | 400
8 | Электронный кабель 5x16 мм 2 Медный камин, гибкий (H07RN-F) Стандартные требования должны быть сохранены | метр | 100
9 | Dwingine Cable DMX, крышка ПВХ, 110 Ом, 2x2x0.22mm2 | метр | 1500
10 | Разъем питания 220 вольт Nozzaci в Малуху. 16 а Напряжение блокировки 240 с Кабельный логин 6-15 мм Pins 3: Ларри Минимальная сумма 1 мм Максимальный размер проводов длиной 2,5 мм (мм) 133 мм Высота (мм) 74 мм Ширина (мм) 74 мм Вес 0,134 кг IP Рейтинг IP44 Цвет черный: | единица | 100
11 | Разъем питания 220 Внутренние заглушки: Малухай. 16 а Напряжение блокировки 240 с Кабельный логин 6-15 мм Pins 3: Ларри Минимальная сумма 1 мм Максимальный размер проводов длиной 2,5 мм (мм) 122 мм Высота (мм) 86 мм Ширина (мм) 86 мм Вес 0,109 кг IP Рейтинг IP44 Цвет черный: | единица | 100
12 | Разъем питания 220 Voltzzak Pansa. 16 а Напряжение в Flashover 250 S Pins 3: Минимум Ларри 0,75 мм Максимальный размер проводов составляет 2,5 мм, цвет черный | единица | 60
13 | Насадка для привязанности сигнала Townsy, 3 полюса, | единица | 20
14 | Приложение Power 6 Расположение, трехфазный доступ 16 A, выход 6 шт. 16 Насадка. | единица | 6
15 | Также Малухайская связь отца, коробка, 4-местное сопло, 1 шт. Выход DMX, утюг. | единица | 14
16 | XLR, разъем DMX 3 полюса, сопла XLR 3P. Разъем Neitrik NC3FXX-SAG | единица | 250
17 | XLR, DMX Connector 3 Poles, Plug XLR 3P. Разъем Neitrik NC3MXX-SAG | единица | 250
18 | XLR, DMX разъем 5 полюсов, сопла XLR 5P. Разъем Neitrik NC5FXX-SAG | единица | 50
19 | XLR, DMX Connector 5 Poles, Plug XLR 5P. Разъем Neitrik NC5MXX-Bag | единица | 50
20 | Автоматический выключатель - DPX³-160 3P, 100A | единица | 2
21 | Автоматическое устройство отключения 1 полюс 25А | единица | 80
22 | Автоматический коммутатор Шкаф 96 сидений, металл, настенное крепление. | единица | 1
23 | Трехфазный разъем 16А, насадка в Малуху | единица | 10
24 | Кабельные линии для стены и пола | метр | 120
25 | Материалы электронной почты: | единица | 1
Общая сумма без налогов
| Незапланированные расходы |  |  | 3%
| Установка базовых деталей, установка основных частей, обучение работникам |  |  | 11%
| НДС |  |  | 20%
| Общая сумма |  |  |  | 26207157.9686
Стоимость включает в себя все расходы, в том числе незапланированные произведения, 3%, обучение работникам, 11% и НДС - 20%