ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 17.04.2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-EAAPDzB-60/23

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-60/23, организованной с целью приобретения реле для нужд ЗАО ААЭК, ниже представляет запросы, полученные 13.04.2023 и предоставленные 17.04.2023 по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Пожалуйста, уточните название и характеристики 3-го лота, потому что официальный дистрибьютор производителя не может найти контактное реле по имени FINDER 220V DC. 4-х.

Разъяснение № 1

Ниже представлена более подробная техническая спецификация реле FINDER 220Վ DC. 4 C/O

Серия реле – 55.34.9.220.0040

Номинальное напряжение обмотки – 220В DC

Номинальный ток / Макс. Пиковой ток – 7/15А

Рабочая температура -     -40 … 85оС

Внешние размеры – 27.7х20,7х35,8мм

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HAEK-EAAPDzB-60/23 – Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-60/23