ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 25 марта  2020 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-42/20»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-42/20», организованной с целью приобретения осветительных приборов и ламп для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 24 марта 2020г и предоставленные 26 марта 2020г по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 	приемлемо ли аналогичный вариант светильника приведенного в лоте 12 со следующими параметрами: мощность 36 Вт, световой поток 3100лм, габариты – 595х595х19, IP40, диапазон температуры 0ºC÷ +35ºC

Разъяснение № 1 нет, поскольку необходимо обеспечить диапазон температуры.

Запрос № 2 для товара лота 5 указаны только параметры тока, но по данным параметрам не возможно определить модель. Просьба предоставить дополнительные параметры.

Разъяснение № 2 внешний вид – эллиптический, входящее напряжение – 85-265В, световая температура – 3000-6500Кл, материал корпуса – алюминиевый, 90-100лм/Вт, IP66

Запрос № 3 можно предложить 12 Вт для 13 лота

Разъяснение № 3 Да

Запрос № 4 можно предложить 36Вт и с габаритами 595х595х45 для 4 лота

Разъяснение № 4 Да

Запрос № 5 можно предложить 36Вт и с габаритами 595х595х45 для 12 лота

Разъяснение № 5 нет

Запрос № 6 в техническом характеристике 5 лота указана 120Вт, 260В, приемлемо ли 85-265В

Разъяснение № 5 приемлемо

Запрос № 7 в лоте 13 говоря тепло-белый сколько кельвинов имеете ввиду – 2700 или 4000, и вместо 11 Вт можем ли предложить 10 или 12 Вт.

Разъяснение № 5 приемлемо 2700-4000Кл. 10Вт не приемлемо, 12Вт приемлемо.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-GHAPDzB-42/20.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-42/20