ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/41»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրավիրաբուժական սարքի, ավտոկլավների և մանրէազերզող սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի հուլիսի 24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի հուլիսի 25-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
Հարգելի գործընկեր․
Խնդրում եմ պարզաբանել լոտ 2ը, ինչ է նշանակում 3 դարակի առկայություն։ Դարակների առկայությունն արդյոք չի խանգարի բիքսերի ախտահանման համար։
Պարզաբանում N 1՝
Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք հետևյալը՝
Երեք դարակի առկայություն նշանակում է խցիկում երեք շարքով պարագաներ տեղադրելու հնարավորություն, ընդ որում դարակները (полки) շարժական են։ 

Ոչ, դարակների առկայությունը չի խանգարի բիքսերի ախտահանմանը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                «ՀՀ ՊՆ- ԳՀԱՊՁԲ-23-9/41» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94,
Էլեկոտրանային փոստ՝ sh.shahbazyan@mil.am։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

