ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի   մարտի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար խոսափողով ականջակալների, անվտանգության տեսախցիկների, ցանցային բաժանարարի և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում՝ 2-րդ չափաբաժնում և տեխնիկական բնութագրի Ծանոթությունում,  կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` տեխնիկական վրիպակ:

2-րդ չափաբաժնի (անվտանգության տեսախցիկներ) մասով կատարված փոփոխության ամբողջական նկարագրությունը`

| Մինչև փոփոխությունը | IP տեսախցիկ դրսի, 4ՄՊ( Մեգապիկսել) WDR Վարիֆոկալ Ցանցային Ինֆրակարմիր լուսավորմամբ Անվտանգության տեսախցիկ Տեսախցիկի պատկերի որակը 4 ՄՊ, 1/3"CMOS սենսոր 2.8~ 12մմ, Ավտոֆոկուս շարժիչային զում ոսպնյակ Մինիմալ լուսավորում Գունավոր: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux ԻԿ միացված Դիտման անկյուն հորիզոնական 35.2°~86.3° 4ՄՊ (2688*1520)@25կադր վարկյանում; 4ՄՊ (2560*1440)@ 25 կադր վարկյանում; 3ՄՊ (2304*1296) @30/25 կադր վարկյանում; 2ՄՊ (1920*1080) @30/25 կադր վարկյանում; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG կոդեկների սպասարկում ROI – 8 տեղանք Հիմնական հայտնաբերման գործառույթներ՝ գծի հատում, ներխուժում (հիմնված մարդու մարմնի և մեքենայի հայտնաբերման վրա), Շարժման հայտնաբերում, Ուլտրաշարժման հայտնաբերում, Խափանումների ազդանշան, Ձայնի հայտնաբերում 120dB իրական WDR տեխնոլոգիա 9:16 միջանցք ռեժիմի սպասարկում Ներկառուցված խոսափող Խելացի Ինֆրակարմիր լուսավորում մինչև 50մ լուսավորման հեռավորություն Մինչև 256G Micro SD քարտի սպասարկում Ցանցային բնիկ 1հատ 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Արձանագրությունների սպասարկում IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS，NAS Համատեղելի ONVIF ստանդարտին<IP67 պաշտպանության դաս IK10 հակավանդալային դաս Սնուցուման հնարավորություն DC 12V±25% և PoE (IEEE 802.3af) Աշխատանքային ջերմաստիճան -30°C ~ 60°C , Խոնավություն ≤95% RH (չկոնդենսացվող) Մետաղական իրան •Արտադրման տարեթիվ 2023թ. և բարձր։ |
| --- | --- |
| Փոփոխությունից հետո | IP տեսախցիկ դրսի, 4ՄՊ( Մեգապիկսել) WDR Վարիֆոկալ Ցանցային Ինֆրակարմիր լուսավորմամբ Անվտանգության տեսախցիկ Տեսախցիկի պատկերի որակը 4 ՄՊ, 1/2.9"CMOS սենսոր 2.8~ 12մմ, Ավտոֆոկուս շարժիչային զում ոսպնյակ Մինիմալ լուսավորում Գունավոր: 0.006Lux (F1.5, Color 30, IRE) Դիտման անկյուն հորիզոնական 102°~ 30° 4ՄՊ (2688*1520)@20կադր վարկյանում; 4ՄՊ (2560*1440)@ 25 կադր վարկյանում; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG կոդեկների սպասարկում, Հիմնական հայտնաբերման գործառույթներ՝ գծի հատում, ներխուժում (հիմնված մարդու մարմնի և մեքենայի հայտնաբերման վրա), Շարժման հայտնաբերում, Ուլտրաշարժման հայտնաբերում, Խափանումների ազդանշան, Ձայնի հայտնաբերում 120dB իրական WDR տեխնոլոգիա , 9:16 միջանցք ռեժիմի սպասարկում, Ներկառուցված խոսափող Խելացի Ինֆրակարմիր լուսավորում մինչև 50մ լուսավորման հեռավորություն Մինչև 256G Micro SD քարտի աջակցություն Ցանցային բնիկ 1հատ 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Արձանագրությունների սպասարկում IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS，NAS Համատեղելի ONVIF ստանդարտին,IP67 պաշտպանության դաս IK10 հակավանդալային դաս(optional) Սնուցուման հնարավորություն DC 12V±25% և PoE (IEEE 802.3af) Աշխատանքային ջերմաստիճան -30°C ~ 60°C , Խոնավություն ≤95% RH (չկոնդենսացվող) Մետաղական իրան •Արտադրման տարեթիվ 2023թ. և բարձր։ |

Տեխնիկական բնութագրի Ծանոթությունում կատարված փոփոխության ամբողջական նկարագրությունը`

| Մինչև փոփոխությունը | Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, արտադրական փաթեթավորման տուփի մեջ: Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, Քանաքեռ, Ծարավ Աղբյուրի 54: |
| --- | --- |
| Փոփոխությունից հետո | Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, արտադրական փաթեթավորման տուփի մեջ: Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, Քանաքեռ, Ծարավ Աղբյուրի 54: 4-րդ չափաբաժնի մասով՝ մատակարարման (ընդունման) ժամանակ պետք է ներկայացնել մուտքագրվող կապարային մարտկոցի արտադրողի համապատասխանության վերաբերյալ սերտեֆիկատ։ |

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-45-76։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

15.03.2024թ.