ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 23 июля 2025 года

### и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-EAAPDzB-86/25

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-86/25, организованной с целью приобретения товара ионо-жидкостной хроматографа для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 21.07.2025г.  и предоставленные 23.07.2025г. по ним разъяснения, относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый клиент, вес запрошенного вами электромагнита модели EMT 2-37-M-2173-23U3 (1 шт.) составляет 14 кг(в соответствии с запросами, сделанными различными компаниями), а в технических характеристиках указано 12,8 кг, пожалуйста, уточните: 1) не ошибка ли Вес 12,8 кг ???? 2) будет ли для вас приемлемо, если поставляемый товар будет весить 14 кг??? Заранее спасибо.

Запрос № 2

Уважаемый клиент, в технических характеристиках устройства (EMT 2-37-M-2173-23U3) указан вес 12,8 кг, но, согласно проведенным опросам и сравнениям, устройство tvylal весит 14 кг. Разве 12,8 кг, указанные в технических характеристиках, не ошибка ???

Разъяснение

Сообщаю вам, что если технические параметры и размеры фланцев электромагнита соответствуют если они одинаковы, то разница в весе для нас приемлема․

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Соне Манукян под кодом  86/25.

Телефон: +374 (010) 20 04 91.

Электронная почта: sona.manukyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-86/25