ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով «ԳՀԱՊՁԲ-2017/16-12-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունվարի 23-ին կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը |  |  |  |  |  | չափ-ման միա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդի վերաշրջանառիչ/ օդային ախտահանիչ |  |  |  |  |  | հատ |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | - |  |  | 2,736,000 |  |  |  |  | Օդի վերաշրջանառիչ/օդային ախտահանիչ Կիրառումը՝ Օդը մղում է լումինեսցենտային խցիկ, որից հետո օդը ախտահանող սարքի միջոցով, ոչնչացվում է օդի մեջ եղած բոլոր բակտերիաներն ու մանրէները և ետ մղվում սենյակ, ապահովելով սենյակում օդի բարձրակարգ մաքրում: Օդի վերաշրջանառիչը հատկապես կիրառվում է առողջապահական կազմակերպություններում, լաբորատորիաներում, ինստիտուտներում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումներում և տնային պայմաններում: Օդի վերաշրջանառիչը համալրված է բալաստե հանգույցով, սինխրոնիզացման գործառությամբ, ճառագայթը արտացոլող սարքով, լարով ջերմային կաթոդը միացնելու համար: Լամպի տրամագիծը ոչ պակաս, քան՝ 19,9մմ, ալիքի երկարությունը ոչ պակաս քան՝ 253.7նմ , ճառագայթային ինտենսիվությունը չափվում է 40-95 uw/cm2: Երկու միանման ուլտրամանուշակագույն լամպեր, լամպի կյանքի տևողությունը 8000 ժամ: Էլ սնուցումը 220Վ/50Հց Մուտքային հզորությունը 15Վտ x2 Շրջակա միջավայրի ջերմությունը + 5-40°C Ընդգրկույթը 30/45/60/90 րոպե /Տայմեր/ Չափսերը 160x106x790մմ ± 5%: Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կիրառումը՝ Օդը մղում է լումինեսցենտային խցիկ, որից հետո օդը ախտահանող սարքի միջոցով, ոչնչացվում է օդի մեջ եղած բոլոր բակտերիաներն ու մանրէները և ետ մղվում սենյակ, ապահովելով սենյակում օդի բարձրակարգ մաքրում: Օդի վերաշրջանառիչը հատկապես կիրառվում է առողջապահական կազմակերպություններում, լաբորատորիաներում, ինստիտուտներում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումներում և տնային պայմաններում: Օդի վերաշրջանառիչը համալրված է բալաստե հանգույցով, սինխրոնիզացման գործառությամբ, ճառագայթը արտացոլող սարքով, լարով ջերմային կաթոդը միացնելու համար: Լամպի տրամագիծը ՝ 19,9մմ, ալիքի երկարությունը ՝ 253.7նմ, ճառագայթային ինտենսիվությունը չափվում է 40-95 uw/cm2: Երկու միանման ուլտրամանուշակագույն լամպեր, լամպի կյանքի տևողությունը 8000 ժամ: Էլ սնուցումը 220Վ/50Հց Մուտքային հզորությունը 15Վտ x2 Շրջակա միջավայրի ջերմությունը + 5-40°C Ընդգրկույթը 30/45/60/90 րոպե /Տայմեր/ Չափսերը 160x106x790մմ ± 5%: Պահանջվող սարքավորման համար, առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամիս: |  |  |  |  |
| 2 | Օդի վերաշրջանառիչ/օդային ախտահանիչ շարժական |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  | 150,000 |  |  |  |  | Օդի վերաշրջանառիչ/օդային ախտահանիչ շարժական Կիրառումը՝ Օդը մղում է լումինեսցենտային խցիկ, որից հետո օդը ախտահանող սարքի միջոցով, ոչնչացվում է օդի մեջ եզած բոլոր բակտերիաներն ու մանրէեները և ետ մղվում սենյակ, ապահովելով սենյակում օդի բարձրակարգ մաքրում: Օդի վերաշրջանառիչը հատկապես կիրառվում է առողջապահական կազմակերպություններում, լաբորատորիաներում, ինստիտուտներում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումներում և տնային պայմաններում: Օդի վերաշրջանառիչը համալրված է բալաստե հանգույցով, սինխրոնիզացման գործառությամբ, ճառագայթը արտացոլող սարքով, լարով ջերմային կաթոդը միացնելու համար: Լամպի տրամագիծը ոչ պակաս, քան՝ 19,9մմ, ալիքի երկարությունը ոչ պակաս քան՝ 235.7նմ , ճառագայթային ինտենսիվությունը չափվում է 40-95 uw/cmԱ տեղում մեկ մղոն հեռավորության վրա, երկու միանման ուլտրամանուշակագույն լամպեր, լամպի կյանքի տևողությունը 8000 ժամ: Էլ սնուցումը 220Վ/50Հց Մուտքային հզորությունը 15Վտ x2 Շրջակա միջավայրի ջերմությունը + 5-40 °C Ընդգրկույթը 30/45/60/90 րոպե /Տայմեր/ Չափսերը 160x106x790մմ± 5%: Շարժական, ունի 4 անիվ: Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կիրառումը՝ Օդը մղում է լումինեսցենտային խցիկ, որից հետո օդը ախտահանող սարքի միջոցով, ոչնչացվում է օդի մեջ եզած բոլոր բակտերիաներն ու մանրէեները և ետ մղվում սենյակ, ապահովելով սենյակում օդի բարձրակարգ մաքրում: Օդի վերաշրջանառիչը հատկապես կիրառվում է առողջապահական կազմակերպություններում, լաբորատորիաներում, ինստիտուտներում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումներում և տնային պայմաններում: Օդի վերաշրջանառիչը համալրված է բալաստե հանգույցով, սինխրոնիզացման գործառությամբ, ճառագայթը արտացոլող սարքով, լարով ջերմային կաթոդը միացնելու համար: Լամպի տրամագիծը ՝ 19,9մմ, ալիքի երկարությունը՝ 235.7նմ , ճառագայթային ինտենսիվությունը չափվում է 40-95 uw/cmԱ տեղում մեկ մղոն հեռավորության վրա, երկու միանման ուլտրամանուշակագույն լամպեր, լամպի կյանքի տևողությունը 8000 ժամ: Էլ սնուցումը ` 220Վ/50Հց Մուտքային հզորությունը` 15Վտ x2 Շրջակա միջավայրի ջերմությունը` + 5-40 °C Ընդգրկույթը 30/45/60/90 րոպե /Տայմեր/ Չափսերը` 160x106x790մմ± 5%: Շարժական, ունի 4 անիվ: Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամիս: |  |  |  |  |
| 3 | Բակտերիոցիտ լամպ |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | - |  |  | 250,000 |  |  |  |  | Բակտերիոցիդ լամպ ռեցերկուլյատորի համար, ոչ օզոնային: Երկարությունը՝ 42 սմ, հզորությունը՝ 15 Վտ: Պահանջվող լամպի համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բակտերիոցիդ լամպ ռեցերկուլյատորի համար, ոչ օզոնային: Երկարությունը՝ 42 սմ, հզորությունը՝ 15 Վտ: Պահանջվող լամպի համար, առաջարկի արժեքի մեջ է ներառված մոնտաժը, կարգավորումները |  |  |  |  |
| 4 | Թթվածնային ֆլոումետր խոնավացուցիչ |  |  |  |  |  | հատ |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | - |  |  | 2,640,000 |  |  |  |  | Պատին ամրացվելու հնարավորությամբ, ծայրակալները wurth ստանդարտի: Ֆլոումետրի կորպուսը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից է, փականային համակարգը՝ չժանգոտվող մետաղից: Բարձր խտության պոլիմերային ֆիլտր, բարձր ջերմաստիճանի ու գոլորշու պայմաններում ստերիլիզացված խոնավացուցիչ, գազի տեսակը՝ բժշկական թթվածին, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս, քան 75psi, հոսքի մաքս. արագությունը 15լ/ր, կարգավորվող հոսքի արագության հնարավորություն, 1-10լ/ր և 1-15լ/ր, խոնավացուցիչի տարողունակությունը ոչ ավել, քան՝ 170մլ, չափսերը ոչ ավել, քան՝ 105x60x305մմ: Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատին ամրացվելու հնարավորությամբ, ծայրակալները wurth ստանդարտի: Ֆլոումետրի կորպուսը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից է, փականային համակարգը՝ չժանգոտվող մետաղից: Բարձր խտության պոլիմերային ֆիլտր, բարձր ջերմաստիճանի ու գոլորշու պայմաններում ստերիլիզացված խոնավացուցիչ, գազի տեսակը՝ բժշկական թթվածին, աշխատանքային ճնշումը ՝ 75psi, հոսքի մաքս. արագությունը 15լ/ր, կարգավորվող հոսքի արագության հնարավորություն, 1-10լ/ր և 1-15լ/ր, խոնավացուցիչի տարողունակությունը ՝ 170մլ, չափսերը՝105x60x305մմ: Պահանջվող սարքավորման համար, առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամիս: |  |  |  |  |
| 5 | Ուլտրաձայնային հետազոտության Toshiba Medical Xario 200 սարքավորման կոշտ սկավառակ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | Ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորում Toshiba Medical Xario 200-ի համար կոշտ սկավառակ՝ HDD V2.0SP0007, ներառյալ ծրագրային ապահովումը, կամ համարժեք: Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները: Բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն սարքավորումն արտադրող կազմեկերպության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորում Toshiba Medical Xario 200-ի (S/N 99B13X2278) կոշտ սկավառակ, ներառյալ ծրագրային ապահովումը: Կոդ PM30-41315; Մոնտաժը և կարգավորումները կիրականացվեն արտադրող կազմեկերպության սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: |  |  |  |  |
| 6 | Ավտոռեֆրակտոմետր |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | Ավտոռեֆրակտոմետր Չափման ռեժիմները (ոչ պակաս քան)՝ Շարունակականկերատոմետրիա+ ռեֆրակտոմետրիա Ռեֆրակտոմետրիա Կերատոմետրիա Ծայրամասային Կերատոմետրիա Կոնտակտայինոսպնյակի բազային կոր Գրաֆիկական ցուցադրում վերամշակման քարտեզի վրա, որը բարելավում է հուսալիությունըև օգտագործողի ընկալումը Ռեֆրակտոմետրիա՝ Գագաթային տարածությունը (VD)՝ առնվազն 0.0, 12.0, 13.5, 15.0մմ Սֆերա (SPH)՝ ոչ պակաս քան՝ -25.00 … +22.00D (երբ VD=12մմ) Մխոց(CYL)՝ ոչ պակաս քան՝ 0,00 … 10.00D (քայլը ոչ ավել քան՝ 0.12 և 0.25D) Առանցքները (AX)՝ ոչ պակաս քան՝ 1...180° (քայլը ոչ ավել քան՝ 1°) Միջբբային հեռավորություն(PD) առնվազն 10...85մմ Չափումներն իրականացնելու համար բբի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա՝ Կորության շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան՝ 5.0 … 10.2 մմ (քայլը ոչ ավել, քան՝ 0,01մմ) Եղջերաթաղանթային ռեֆրակցիա՝ ոչ պակաս քան՝ 33.00 … 67.50D, եթե եղջերաթաղանթային էկվիվալենտ ռեֆրակցիոն ուժը առնվազն 1.3375 է (քայլը ոչ ավել, քան՝ 0.05/0.12/0.25 D) Եղջերաթաղանթային աստիգմատիզմ՝ առնվազն 0.00 … -15.00D (ավելացումները՝ 0.05/0.12/0.25D) Առանցքները՝ ոչ պակաս, քան՝ 1...180° (քայլը ոչ ավել քան՝ 1°) Եղջրաթաղանթի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան՝ 2.0 … 14.0 մմ (քայլը ոչ ավել քան՝ 0.1) Ավտոմատ թրեքինգի աշխատանքային տիրույթը՝ Վերև/ ներքև՝ ոչ պակաս քան՝ ±15 մմ Աջ/ձախ՝ ոչ պակաս քան՝ ±5 մմ / ±2 մմ Առաջ/հետ՝ ոչ պակաս քան՝ ±5 մմ / ±2 մմ Auto Shooting՝ Վերև/ ներքև՝ ոչ ավել քան` ±13 մմ Աջ/ձախ՝ ոչ ավել քան՝ ±13 մմ Առաջ/հետ՝ ոչ ավել, քան՝+/- 0.5 մմ Հորիզոնական ուղղության շարժական միջակայքը՝ Վերև/ ներքև՝ ոչ պակաս քան՝ 30 մմ Աջ/ձախ՝ ոչ պակաս քան 92 մմ Առաջ/հետ՝ ոչ պակաս քան 38 մմ Տվյալների պահպանում՝ Առնվազն 10 չափումների արդյունքների պահպանում յուրաքանչյուր աչքի համար Էներգախնայող ֆուկցիայի առկայություն՝ սարքի ավտոմատ անջատում 5 րոպե չօգտագործելու դեպքում Հավելյալ պարագաներ՝ Տպիչ՝ ներկառուցված ջերմային տպիչ Ներկառուցված տպիչի արագրծությունը վերջնական չափված տվյալների արտածման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 3 վրկ Էկրան՝ ոչ պակաս քան 6.5" TFT LCD գունավոր մոնիտոր Սնուցում՝ ոչ ավել քան 100...240 V, 50/60 Հց Հոսանքի դասը՝ 1A Ստանդարտներ՝ ISO13485, CE Mark (93/42 / EEC կամ համարժեք) Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։ Ինչպես նաև պարտադիր ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չափման ռեժիմները՝ Շարունակականկերատոմետրիա+ ռեֆրակտոմետրիա Ռեֆրակտոմետրիա Կերատոմետրիա Ծայրամասային Կերատոմետրիա Կոնտակտայինոսպնյակի բազային կոր Գրաֆիկական ցուցադրում վերամշակման քարտեզի վրա, որը բարելավում է հուսալիությունըև օգտագործողի ընկալումը Ռեֆրակտոմետրիա՝ Գագաթային տարածությունը (VD)՝ 0.0, 12.0, 13.5, 15.0մմ Սֆերա (SPH)՝ -25.00 … +22.00D (երբ VD=12մմ) Մխոց(CYL)՝ 0,00 … 10.00D (քայլը ՝ 0.12 և 0.25D) Առանցքները (AX)՝ 1...180° (քայլը ՝ 1°) Միջբբային հեռավորություն(PD) 10...85մմ Չափումներն իրականացնելու համար բբի տրամագիծը՝ Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա՝ Կորության շառավիղը ՝ 5.0 … 10.2 մմ (քայլը ՝ 0,01մմ) Եղջերաթաղանթային ռեֆրակցիա՝ 33.00 … 67.50D, եթե եղջերաթաղանթային էկվիվալենտ ռեֆրակցիոն ուժը 1.3375 է (քայլը ՝ 0.05/0.12/0.25 D) Եղջերաթաղանթային աստիգմատիզմ՝ 0.00 … -15.00D (ավելացումները՝ 0.05/0.12/0.25D) Առանցքները՝ 1...180° (քայլը ՝ 1°) Եղջրաթաղանթի տրամագիծը՝ 2.0 … 14.0 մմ (քայլը ՝ 0.1) Ավտոմատ թրեքինգի աշխատանքային տիրույթը՝ Վերև/ ներքև՝ ±15 մմ Աջ/ձախ՝ ±5 մմ / ±2 մմ Առաջ/հետ՝ ±5 մմ / ±2 մմ Auto Shooting՝ Վերև/ ներքև՝ ±13 մմ Աջ/ձախ՝ ՝ ±13 մմ Առաջ/հետ՝ +/- 0.5 մմ Հորիզոնական ուղղության շարժական միջակայքը՝ Վերև/ ներքև՝ 30 մմ Աջ/ձախ՝ 92 մմ Առաջ/հետ՝ 38 մմ Տվյալների պահպանում՝ Առնվազն 10 չափումների արդյունքների պահպանում յուրաքանչյուր աչքի համար Էներգախնայող ֆուկցիայի առկայություն՝ սարքի ավտոմատ անջատում 5 րոպե չօգտագործելու դեպքում Հավելյալ պարագաներ՝ Տպիչ՝ ներկառուցված ջերմային տպիչ Ներկառուցված տպիչի արագրծությունը վերջնական չափված տվյալների արտածման ժամանակ՝ 3 վրկ Էկրան՝ 6.5" TFT LCD գունավոր մոնիտոր Սնուցում՝ 100...240 V, 50/60 Հց Հոսանքի դասը՝ 1A Ստանդարտներ՝ ISO13485, CE Mark (93/42 / EEC ) Պահանջվող սարքավորման համար, առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամիս: |  |  |  |  |
| 7 | Վիրաբուժական էլեկտրոդանակ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | Բարձր հաճախականության վիրաբուժական էլեկտրադանակ, որն օգտագործվում է տարբեր մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջմտությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Մոնոպոլյար մաքուր կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ոչ պակաս, քան՝ 400W Մոնոպոլյար կտրման կոագուլյացիոն ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ոչ պակաս, քան՝ 300W Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան՝ 250W Բիպոլյար կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան՝ 120W Բիպոլյար կոագուլյացիա ռեժիմում մաքսիմալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան՝ 100W Ոչ պակաս, քան տասներեք տարբեր հոսանքների առկայություն, որից առնվազն 3-4-ը` մոնոպոլյար կտրվածքի համար, 3-4-ը` մոնոպոլյար կոագուլյացիայի համար, 2-ը՝բիպոլյար կտրվածքի, 3-ը՝բիպոլյար կոագուլացիայի Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ՝ Հոսքերը՝ մաքուր կտրման, նվազագույն հեմոստատիկ ազդեցությամբ և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի հոսքերի մոդուլացված համադրությամբ խառը կտրման; միջին հեմոստատիկ ազդեցությամբ և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի ընթացիկ մոդուլային համադրությամբ խառը կտրման, ուժեղ հեմոստատիկ ազդեցությամբ ցողման տեսակի և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի հոսքերի մոդուլացված համադրությամբ խառը կտրման Մոնոպոլյար կոագուլյացիա՝ Բոլոր հոսքերը ավտոմատ օպտիմալացման համակարգով՝ «ստորջրյա» ֆունկցիայով: Չորս հոսքերի առկայություն`հիմնական հպումնային, փափուկ՝ կոագուլյացիա, ճշգրիտ, նվազագույն մակերեսային ազդեցությամբ և խորը գործողությամբ; Ֆուլգուրացիա՝մակերեսային ազդեցությամբ և խորը գործողությամբ կոագուլյացիա; Ցողում`առանց շփման կոագուլյացիա, ուժեղ մակերեսային ազդեցությամբ և թեթև խորը գործողությամբ; Ավտոմատ՝ իմպուլսային գործողությամբ կոագուլյացիա Բիպոյլար կտրման ռեժիմ՝ Երկու հոսանքի առկայություն`նվազագույն կոագուլյացիոն ազդեցությամբ մաքուր կտրման և ուժեղ կոագուլյացիոն ազդեցությամբ խառը կտրման Ակտիվացիա Մոնոպոլյար և բիպոլյար ֆունկցիաների համար օգտագործվող կրկնակի ոտնակի և ձեռքի անջատիչի առկայություն Բիպոլյար էլեկտրոդի առկայություն `ոտնակով կամ ավտոմատ սկիզբ / ավարտ համակարգով (միայն կոագուլյացիայի համար) Կառավարում Միկրոպրոցեսորով կառավարման համակարգի առկայություն, որը մշտապես վերահսկում է բոլոր պարամետրերը Կարգավորումներ՝ Առջևի վահանակի վրա կարգավորումների և ճշգրտումների հնարավորություն Առնվազն 4 աշխատանքային ծրագրեր օգտագործելու հնարավորություն Անվտանգություն՝ Անվտանգության սխեմա չեզոք պլատֆորմների համար, NPCC համակարգ՝չեզոք պլատֆորմի հյուսվածքների հետ շփման միացումների և կոնտակտների ստուգում Սխալ հպման ժամանակ զգուշացնող համակարգի առկայություն՝վիզուալ ազդանշանի և հզորության նվազեցմամբ Գեներատոր՝ Բարձր հաճախականության գեներատոր, որն աշխատում է ազատ օսցիլյատորների սկզբունքով Դասակարգումը և տեսակը I-CF՝ հոսանքահարումից հիվանդի ապահովվածություն մինչև 10μA Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն Հոսանքը՝ 220V / 50Hz Սառեցումը՝ կոնվեկցիա առանց հովհարային համակարգի Մոնոպոլյար և բիպոլյար ռեժիմում աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 425 ... 525 կՀց Կոճակներով կարգավորող հզորություններ Աքսեսուարների միացում և ակտիվացում (ակուստիկ և լուսային ազդանշաններով) Աքսեսուարներ՝ Միանգամյա օգտագործման երկու կոճակով ձեռնաբռնակ Օպերացիոն ոտնակի առկայություն (օգտագործելի է որպես այլընտրանքային կարգավորիչ) Տափակ չեզոք պլատֆորմի առկայություն Համալրվածէ 10 կարճ ստերիլիզացվող Էլեկտրոդներով՝ 5սմ, բարակ ուղիղ, բարակ ուղղանկյուն, հանգուցային 4 մմ, հանգուցային 8 մմ, անկյունային կեռ, հաստ կոր, կլոր, գնդածայր, ասեղ, նշտար: Բիպոլյար ունելի՝ստանդարտ եվրոպական միացմամբ - 4 հատ՝ Ուղիղ ունելի - 11,5 սմ Կոր ունելի - 11,5 սմ Կոր ունելի - 20 սմ Ուղիղ ունելի- 20 սմ Երկբևեռ մալուխ Օգտագործողի ձեռնարկ Ստանդարտներ՝ ISO13485, CE Mark (93/42 / EEC կամ համարժեք) Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։ Ինչպես նաև պարտադիր ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձր հաճախականության վիրաբուժական էլեկտրադանակ, որն օգտագործվում է տարբեր մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջմտությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Մոնոպոլյար մաքուր կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ՝400W Մոնոպոլյար կտրման կոագուլյացիոն ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ՝ 300W Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ՝ 250W Բիպոլյար կտրման ռեժիմում առավելագույն ելքային հզորությունը ՝ 120W Բիպոլյար կոագուլյացիա ռեժիմում մաքսիմալ ելքային հզորությունը ՝ 100W Տասներեք տարբեր հոսանքների առկայություն, որից 3-4-ը` մոնոպոլյար կտրվածքի համար, 3-4-ը` մոնոպոլյար կոագուլյացիայի համար, 2-ը՝բիպոլյար կտրվածքի, 3-ը՝բիպոլյար կոագուլացիայի Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ՝ Հոսքերը՝ մաքուր կտրման, նվազագույն հեմոստատիկ ազդեցությամբ և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի հոսքերի մոդուլացված համադրությամբ խառը կտրման; միջին հեմոստատիկ ազդեցությամբ և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի ընթացիկ մոդուլային համադրությամբ խառը կտրման, ուժեղ հեմոստատիկ ազդեցությամբ ցողման տեսակի և կտրվածքի ու կոագուլյացիայի հոսքերի մոդուլացված համադրությամբ խառը կտրման Մոնոպոլյար կոագուլյացիա՝ Բոլոր հոսքերը ավտոմատ օպտիմալացման համակարգով՝ «ստորջրյա» ֆունկցիայով: Չորս հոսքերի առկայություն`հիմնական հպումնային, փափուկ՝ կոագուլյացիա, ճշգրիտ, նվազագույն մակերեսային ազդեցությամբ և խորը գործողությամբ; Ֆուլգուրացիա՝մակերեսային ազդեցությամբ և խորը գործողությամբ կոագուլյացիա; Ցողում`առանց շփման կոագուլյացիա, ուժեղ մակերեսային ազդեցությամբ և թեթև խորը գործողությամբ; Ավտոմատ՝ իմպուլսային գործողությամբ կոագուլյացիա Բիպոյլար կտրման ռեժիմ՝ Երկու հոսանքի առկայություն`նվազագույն կոագուլյացիոն ազդեցությամբ մաքուր կտրման և ուժեղ կոագուլյացիոն ազդեցությամբ խառը կտրման Ակտիվացիա Մոնոպոլյար և բիպոլյար ֆունկցիաների համար օգտագործվող կրկնակի ոտնակի և ձեռքի անջատիչի առկայություն Բիպոլյար էլեկտրոդի առկայություն `ոտնակով կամ ավտոմատ սկիզբ / ավարտ համակարգով (միայն կոագուլյացիայի համար) Կառավարում Միկրոպրոցեսորով կառավարման համակարգի առկայություն, որը մշտապես վերահսկում է բոլոր պարամետրերը Կարգավորումներ՝ Առջևի վահանակի վրա կարգավորումների և ճշգրտումների հնարավորություն 4 աշխատանքային ծրագրեր օգտագործելու հնարավորություն Անվտանգություն՝ Անվտանգության սխեմա չեզոք պլատֆորմների համար, NPCC համակարգ՝չեզոք պլատֆորմի հյուսվածքների հետ շփման միացումների և կոնտակտների ստուգում Սխալ հպման ժամանակ զգուշացնող համակարգի առկայություն՝վիզուալ ազդանշանի և հզորության նվազեցմամբ Գեներատոր՝ Բարձր հաճախականության գեներատոր, որն աշխատում է ազատ օսցիլյատորների սկզբունքով Դասակարգումը և տեսակը I-CF՝ հոսանքահարումից հիվանդի ապահովվածություն մինչև 10μA Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն Հոսանքը՝ 220V / 50Hz Սառեցումը՝ կոնվեկցիա առանց հովհարային համակարգի Մոնոպոլյար և բիպոլյար ռեժիմում աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը՝ 425 ... 525 կՀց Կոճակներով կարգավորող հզորություններ Աքսեսուարների միացում և ակտիվացում (ակուստիկ և լուսային ազդանշաններով) Աքսեսուարներ՝ Միանգամյա օգտագործման երկու կոճակով ձեռնաբռնակ Օպերացիոն ոտնակի առկայություն (օգտագործելի է որպես այլընտրանքային կարգավորիչ) Տափակ չեզոք պլատֆորմի առկայություն Համալրվածէ 10 կարճ ստերիլիզացվող Էլեկտրոդներով՝ 5սմ, բարակ ուղիղ, բարակ ուղղանկյուն, հանգուցային 4 մմ, հանգուցային 8 մմ, անկյունային կեռ, հաստ կոր, կլոր, գնդածայր, ասեղ, նշտար: Բիպոլյար ունելի՝ստանդարտ եվրոպական միացմամբ - 4 հատ՝ Ուղիղ ունելի - 11,5 սմ Կոր ունելի - 11,5 սմ Կոր ունելի - 20 սմ Ուղիղ ունելի- 20 սմ Երկբևեռ մալուխ Օգտագործողի ձեռնարկ Ստանդարտներ՝ ISO13485, CE Mark (93/42 / EEC ) Պահանջվող սարքավորման համար, առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամիս: |  |  |  |  |
| 8 | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  |  | հատ |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | Գծային պերիստալտիկ պոմպ ստանդարտ 3.6...4.2մմ PVC խողովակների հետ օգտագործման համար Օգտագործվում է ինչպես ստանդարտ 20 կաթիլ/մլ կաթոցիկներով կամ միկրոկաթոցիկներով ինֆուզիոն հավաքածուների, այնպես էլ ոչ պակաս, քան 60 կաթիլ/մլ կաթոցիկների հետ՝առանց հոսքի արագության ավելացնելու անհրաժեշտության Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն ոչ պակաս քան 4 ժամ, 125 մլ/ժ արագությամբ Գունավոր LCD էկրանի և թվային ստեղնաշարի առկայություն LCD ծրագրավորման էկրան, տվյալների մուտքագրման հնարավորություն, բժշկական անձնակազմի կանչի կոճակ, կաթեցման ավարտի ահազանգ, արագ տիտրման հնարավորություն, ծավալ-ժամանակային ծրագրավորում Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան՝ 0.1…999,9 ml/h, քայլը՝ոչ ավել քան 0.1 մլ Հոսքի մակարդակի աճը՝ոչ ավել քան՝0.1 ml/hr Ներարկված հեղուկի ծավալը ոչ պակաս, քան 0.1 … 9999.9 ml , շեղումը ոչ ավել քան 1% Ժամանակի սահմանափակումը՝ 1ր.-ից մինչև 99ժ Օկլյուզիոն ճնշումը՝ ծրագրավորվող, ոչ պակաս, քան՝ 0…990մմ. սնդ. Ս Հատուկ հնարավորություններ՝տիտրում, հեղուկի բալանս, մաքուր ծավալ, կարգավորվող KVO, կարգավորվող ներարկման արագություն, անցկացված ինֆուզիաների տվյալների պահպանում, դոզավորման ռեժիմներ, բուժ. անձնակազմի կանչի կոճակի հնարավորություն OCC մակարդակը՝առնվազն 9 քայլ, ոչ պակաս քան 4.5 ...14.5 psi Չափսերը՝ ոչ ավել քան 100x190x250 մմ Հոսանքը՝ AC 110/230 V, 50/60 Hz Հզորությունը ՝ 40 VA Դասակարգումը՝ II դաս / CFտեսակ Մարտկոցը՝ Ni-Cd, շահագործման ժամանակը առնվազն 1.5 … 2 տարի Գործողության պայմանները՝ 10 … 40 °, 30...85% հարաբերական խոնավություն Պահպանման պայմանները ՝ 10 … 40 °, 30...95% հարաբերական խոնավություն Համալրումը՝ հիմնական սարք, հոսանքի լար, կանգնակի ներկառուցված կցորդիչ, ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, օգտագործողի ձեռնարկ Ծրագրավորվող մլ/ժ x ծավալ սահմանափակում, ժամանակային ծրագրային լիմիտ KVO: ծրագրավորվող/կարգավորվող1մլ/ժ-ից մինչև 10մլ/ժ Ներարկման արագությունը՝ ծրագրավորվող/կարգավորվող1ից մինչև 100մլ/ժ ինչպես հոսքի արագությունը, այնպես էլ ծավալը պետք է կարգավորվեն համաձայն մաքսիմալ թույլատրելի սահմաններին, հստակությունը ±5% Համակարգի կոնֆիգուրացիոն պարագաների, սպառվող նյութերի և պահեստամասերի հեշտ ձեռքբերման հնարավորություն Հոսանքը՝ 220V/50Hz CE Mark (Device) կամ ISO 9001 և ISO 13485, կամ համարժեք Պահանջվող սարքավորման համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։ Ինչպես նաև պարտադիր ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գծային պերիստալտիկ պոմպ ստանդարտ 3.6...4.2մմ PVC խողովակների հետ օգտագործման համար Օգտագործվում է ինչպես ստանդարտ 20 կաթիլ/մլ կաթոցիկներով կամ միկրոկաթոցիկներով ինֆուզիոն հավաքածուների, այնպես էլ 60 կաթիլ/մլ կաթոցիկների հետ՝առանց հոսքի արագության ավելացնելու անհրաժեշտության Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն ՝ 4 ժամ, 125 մլ/ժ արագությամբ Գունավոր LCD էկրանի և թվային ստեղնաշարի առկայություն LCD ծրագրավորման էկրան, տվյալների մուտքագրման հնարավորություն, բժշկական անձնակազմի կանչի կոճակ, կաթեցման ավարտի ահազանգ, արագ տիտրման հնարավորություն, ծավալ-ժամանակային ծրագրավորում Հոսքի արագությունը ՝ 0.1…999,9 ml/h, քայլը՝ 0.1 մլ Հոսքի մակարդակի աճը՝ 0.1 ml/hr Ներարկված հեղուկի ծավալը ՝ 0.1 … 9999.9 ml, շեղումը ՝ 1% Ժամանակի սահմանափակումը՝ 1ր.-ից մինչև 99ժ Օկլյուզիոն ճնշումը՝ ծրագրավորվող՝ 0…990մմ. սնդ. Ս Հատուկ հնարավորություններ՝տիտրում, հեղուկի բալանս, մաքուր ծավալ, կարգավորվող KVO, կարգավորվող ներարկման արագություն, անցկացված ինֆուզիաների տվյալների պահպանում, դոզավորման ռեժիմներ, բուժ. անձնակազմի կանչի կոճակի հնարավորություն OCC մակարդակը՝ 9 քայլ, 4.5 ...14.5 psi Չափսերը՝ 100x190x250 մմ Հոսանքը՝ AC 110/230 V, 50/60 Hz Հզորությունը ՝ 40 VA Դասակարգումը՝ II դաս / CFտեսակ Մարտկոցը՝ Ni-Cd, շահագործման ժամանակը 1.5 … 2 տարի Գործողության պայմանները՝ 10 … 40 °, 30...85% հարաբերական խոնավություն Պահպանման պայմանները ՝ 10 … 40 °, 30...95% հարաբերական խոնավություն Համալրումը՝ հիմնական սարք, հոսանքի լար, կանգնակի ներկառուցված կցորդիչ, ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, օգտագործողի ձեռնարկ Ծրագրավորվող մլ/ժ x ծավալ սահմանափակում, ժամանակային ծրագրային լիմիտ KVO: ծրագրավորվող/կարգավորվող1մլ/ժ-ից մինչև 10մլ/ժ Ներարկման արագությունը՝ ծրագրավորվող/կարգավորվող1ից մինչև 100մլ/ժ ինչպես հոսքի արագությունը, այնպես էլ ծավալը պետք է կարգավորվեն համաձայն մաքսիմալ թույլատրելի սահմաններին, հստակությունը ±5% Համակարգի կոնֆիգուրացիոն պարագաների, սպառվող նյութերի և պահեստամասերի հեշտ ձեռքբերման հնարավորություն Հոսանքը՝ 220V/50Hz ISO 9001, ISO 13485 և Directive 93/42/EEC Պահանջվող սարքավորման համար, առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: հատ 480 000,00 7 200 000,00 15 ք. Երևան Հերացի 58 կամ Մուրացան 114 հասցեներով |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված կետ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.12.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 736 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 736 000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12 882 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12 882 000 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150 000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 798 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 798 000 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Մարինե-90» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 250 000 |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 640 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640 000 |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 000 |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 4 500 000 |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 900 000 |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 000 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 200 000 |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրվել է գների նվազեցման միաժամանակյա բանակցությունների նիստ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.12.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1, 2, 4, 6, 7, 8-րդ |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  | «ԳՀԱՊՁԲ-2017/16-12-1-ԵՊԲՀ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  | 20.12.2018թ. |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 20,126,000 |  |  |  |  |
| 3-րդ |  | «Մարինե-90» ՍՊԸ |  |  | «ԳՀԱՊՁԲ-2017/16-12-3-ԵՊԲՀ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  | 20.12.2018թ. |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |
| 5-րդ |  | «Դիավանտ » ՍՊԸ |  |  | «ԳՀԱՊՁԲ-2017/16-12-2-ԵՊԲՀ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  | 20.12.2018թ. |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |
| 1, 2, 4, 6, 7, 8-րդ |  | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ,ք.Երևան, Զաքյան 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedtechnicallc@gmail.com |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ. Հ/Հ 1930041595160100. | ՀՎՀՀ 02604367 |  |  |  |  |
| 3-րդ |  | «Մարինե-90» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Բարձրաբերդի 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maarine90@rambler.ru |  |  |  |  |  |  | <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ. Հ/Հ 1570003583490100. | ՀՎՀՀ 02516387 |  |  |  |  |
| 5-րդ |  | «Դիավանտ » ՍՊԸ |  |  | ՀՀ,ք.Երևան, Սոսե փ. 28/1-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@diavant.am |  |  |  |  |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ. Հ/Հ 001-271543-001. | ՀՎՀՀ 00255375 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  | 07.12.2017թ. հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ա.Հարությունյան |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 651 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | procurement3ysmu@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: