ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Վառելիք-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԿՎԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունիսի 12-ին կնքված N ԹԿՎԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափ-ման միա-վորը | քանակը | նախահաշվային գինը | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | Բենզին ռեգուլյար | լիտր | 2000 | 2000 | - | 860000 | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոնային | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոնային |
| 2 | Դիզելային վառելիք, ամառային | լիտր |  |  | - | - | Դիզելային վառելիք(Ամառային) ԳՕՍՏ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում, - զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC:, Կտրոնային | Դիզելային վառելիք(Ամառային) ԳՕՍՏ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում, - զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC:, Կտրոնային |
| 3 | Դիզելային վառելիք, ձմեռային | լիտր |  |  | - | - | Դիզելային վառելիք(Ձմեռային) ԳՕՍՏ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում, - զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC: Կտրոնային | Դիզելային վառելիք(Ձմեռային) ԳՕՍՏ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում, - զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC: Կտրոնային |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 27.05.2019 |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | - |
|  | … |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 | - | - |
| չափա-բաժնի համարը | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1 | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ | - | 700000 | - | 140000 | - | 840000 |
| 2 | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ | - | 1916666.67 |  | 383333.33 |  | 2300000 |
| Այլ տեղեկություններ | * Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ վարվել են բանակցություններ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն՝ (գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա /բանակցություններ)՝ Բանակցությունների համար սահմանվեց ժամկետ՝ 15 րոպե տևողությամբ, Բանակցությունների վերջնաժամկետին մասնակիցների կողմից նոր գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինա-նսական միջոցներ | Տեխնի-կական միջոց-ներ | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 11.06.2019 |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  | - | - |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 12.06.2019 |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 12.06.2019 |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 12.06.2019 |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ | ԹԿՎԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-1 | 12.06.2019 | 15.12.2019 | - | 3140000 | 3140000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Ե. Կողբացու 30 | flash@flashltd.am | 15100166690902 | 01808789 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 3-րդ չափաբաժինը չի կայացել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները: |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | - |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Վարդուհի Սուքիասյան | +374 94 119415 | yerevan.cnsa.gnumner@gmail.com |

Պատվիրատու՝ «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ

# Footnotes

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում: