ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/17
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.02.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12․02․2024թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
      Խնդրում եմ տալ պարզաբանում, ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրի 91 չափաբաժնի վերաբերյալ:

1. Թուղթ ջերմայինի ներկայացված չափսերում կա՞ արդյոք անճշտություն(110*50 ):

2. Տրամադրել ջերմային թղթի օգտագործվող այդ սարքավորման մոդելի և ֆիրմային վերաբերյող տեղեկություններ:
Պարզաբանում N 1։ 
           Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ

1․ Ջերմային թղթի  չափերն են 110մմ*50մ,

2․ Այն համապատասխանում է pO2 ABL90 FLEX PLUS անալիզատորին։
Հարցադրում N 2 ։  
         Հարգելի Գործընկեր խնդրում եմ պարզաբանել 84 և 85 լոտերի հետ կապված հարցերը 

կոնտուրի տրամագիծը երկու լոտում էլ դրված է 10 մմ ,սակայն սա կարող է լինել միայն նորածնային կոնտուրների համար, իսկ սրանք մակական 84 լոտ և մեծերի 85լ ոտ  են պարկի տարողությունն չի կարող լինել 250մլ քանզի արտադրվում են 500մլ ից սկսած, լինում են 500մլ,1լ,,2լ,3լ կոնտուրի երկարությունը,  լինի ձգվող թե կայուն (չձգվող տարբերակ)
Պարզաբանում N 2։ 

           Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ պատվիրատուի կողմից ընդունելի են տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կամ համարժեք ապրանքներ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս (010) 461 740, (011) 303 303

Էլ. փոստ sagnumner@mail.ru 

Պատվիրատու «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 12 февраля 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры SABK-GHAPDZB-24/17
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения медицинских товаров для нужд ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр, ниже представляет запросы, полученные 09.02.2024г и предоставленные 12.02.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Пожалуйста, дайте объяснение относительно части 91 кода SABC-GHAPZB-24/17.

1. Есть ли неточности в представленных размерах термобумаги (110*50)?

2. Предоставьте информацию о модели и марке термобумаги, используемой в этом оборудовании.
Разъяснение № 1   
В ответ на Ваш запрос сообщаю Вам
1. Размеры термобумаги 110мм*50м.

2. Он соответствует анализатору pO2 ABL90 FLEX PLUS.
Запрос № 2:  
Уважаемый Партнер, проясните, пожалуйста, вопросы по лотам 84 и 85.

диаметр контура в обеих партиях установлен 10 мм, но это может быть только для контуров новорожденных, а это 84 лота для макак и 85 л для взрослых.длина контура 2L, 3L, растягивающаяся или стабильная (нерастягивающаяся версия)
Разъяснение № 1   
В ответ на ваш запрос хотел бы сообщить вам, что клиент принимает продукцию, соответствующую технической спецификации или эквивалентную ей.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
елефон (010) 46-17-40 , (011) 303 303

Электронная почта sagnumner@gmail.com 
           Заказчик   ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр
PAGE  

