ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « Բժշկական պարագաների»  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականաի նոյեմբերի 13-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-9/27-1, ԳՀԱՊՁԲ-9/27-2 և ԳՀԱՊՁԲ-9/27-3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |
| --- |
| Չ/Հ | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Նախահաշվային գինը | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1. | /Վիրաբուժական գործիքներ/ Ադապտոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքի համար | հատ | 2 | 2 | 418,000 | 418,000 | Ընթացակարգի հրավերով և պայմանագրերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն հայտարարությանը կից հավելված N 1-ով |
| 2. | /Վիրաբուժական գործիքներ/ Ոտքի առբերիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի համար | հատ | 2 | 2 | 1,930,000 | 1,930,000 |  |
| 3. | /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար | տուփ | 2 | 2 | 4,900,000 | 4,900,000 |  |
| 4. | /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար: | տուփ | 2 | 2 | 4,900,000 | 4,900,000 |  |
| 5. | /Փորձանոթներ/ Կյուվետներ Pritest easylab կենսաքիմիական անալիզատորի համար N 100 | հավաքածու | 100 | 100 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
| 6. | /Բժշկական օգնության միջոցներ/ Նեգատոսկոպ 120 սմ*43սմ արտաքին չափերով | հատ | 13 | 13 | 2,860,000 | 2,860,000 |  |
| 7. | /Միկրոկենսաբանական կուլտուրաներ/ Ռոդիոլա վարդագույնի արմատի չոր հանուկ (Rhodiola rosea root dry extract) | դեղահատ | 10000 | 10000 | 1,600,000 | 1,600,000 |  |
| 8. | /Դեղամիջոցներ` հազի ― մրսածության դեմ/ Ատրոպին սուլֆուրիկում D5 տրիտ,հեպար սուլֆուրիս D3 տրիտ,կալիում բիքրոմիկում D4 տրիտ, սիլիցեա D2 տրիտ, սնդիկի բիյոդիդ D8 տրիտ (atropinum sulfuricum D5 trit., hepar sulfuris D3 trit., kalium bichromicum D4 trit., silicea D2 trit., mercurius bijodatus D8 trit.) | դեղահատ | 30000 | 30000 | 1,620,000 | 1,620,000 |  |
| 9. | /Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր a07ca/ 1(A) փաթեթ - Եգիպտացորենի մալթոդեքստրին- 1900մգ,լակտոբացիլուս ռամնոսուս-100մգ, 2(B) փաթեթ-Նատրիումի քլորիդ-360մգ, կալիումի քլորիդ-300մգ, նատրիումի ցիտրատ-580մգ, գլյուկոզա-3020մգ, սուկրալոզա-10մգ,կրեմնիի երկօքսիդ-10մգ,ելակի համով արոմատիազատոր-120մգ | հատ | 2000 | 2000 | 1,568,000 | 1,568,000 |  |
| 10. | /Բժշկական օգնության միջոցներ/ Դեքսմեդետոմիդին (դեքսմեդետոմիդինի հիդրոքլորիդ) dexmedetomidine (dexmedetomidine hydrochloride) | սրվակ | 300 | 300 | 3,750,000 | 3,750,000 |  |
| 11. | /Ացետիլցիստեին r05cb01, v03ab23, s01xa08/ Ացետիլցիստեին acetylcysteine | սրվակ | 1800 | 1800 | 1,324,800 | 1,324,800 |  |

| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |
| --- | --- |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 07 | 01 | 01 | 01 | Այո |  |  |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 29.12.2016թ. № 1313-Ն որոշմամբ: (Հիմք ապրանքները ներառված են 2017թ.-ի պետական բյուջեով հաստատված պետության կարիքների համար գնումների պլանում` 15.09.2017թ. ծանուցում N 15-ՊՆ փոփոխությունների և /կամ/ լրացումների մեջ: ) |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 06.10.2017թ |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  |  | 07.10.2017թ. «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/27» ծածկագրով հայտարարված ԳՀ ընթացակարգի շրջանակներում Armeps համակարգի միջոցով ներկայացված հարցադրմանն ի պատասխան, ընթացակարգի հանձնաժողովը 09.10.2017թ. սահմանված կարգով ներկայացրել է համապատասխան պարզաբանում: |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | 418,000 | 418,000 | 0 | 0 | 418,000 | 418,000 |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 0 | 1,930,000 | 1,930,000 |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 2 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | 1,280,000 |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Առաջարկի բացակայություն |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | 1,108,333.33 | 1,108,333.33 | 221,666.67 | 221,666.67 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | 1,037,500 | 1,037,500 | 207,500 | 207,500 | 1,245,000 | 1,245,000 |
| 2 | «Վագա ֆարմ» ՍՊԸ | 1,042,500 | 1,042,500 | 208,500 | 208,500 | 1,251,000 | 1,251,000 |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | 1,283,333.33 | 1,283,333.33 | 256,666.67 | 256,666.67 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| Չափաբաժին 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 620,000 | 3,720,000 | 3,720,000 |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Առաջարկի բացակայություն |
| Այլ տեղեկություններ | Մասնակցների հետ բանակցություններ չեն վարվել: |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեություն | Մասնագիտական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար: |
| Այլ տեղեկություններ | Որևէ մասնակցի հայտ չի մերժվել |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 31.10.2017թ |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ` 01.11.2017թ. | Անգործության ժամկետի ավարտ` 05.11.2017թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 07.11.2017թ |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 09.11.2017թ |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 13.11.2017թ |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնաժամկետը | Կանխավճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1,2,3,4 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-9/27-1 | 13.11.2017թ. | 30.11.2017թ. | ------- | 12,148,000 | 12,148,000 |
| 5 | «ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-9/27-2 | 13.11.2017թ. | 30.11.2017թ. | ------- | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 7,8,9,10 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-9/27-3 | 13.11.2017թ. | 30.11.2017թ. | -------- | 7,835,000 | 7,835,000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ |
| 1,2,3,4 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ | Ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131 | ----- | «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930048363450100 | ՀՎՀՀ 02621803 |
| 5 | «ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 |  | «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 193004670058 | ՀՎՀՀ 0000491 |
| 7,8,9,10 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Աբովյան 42/2 |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/հ 1570005065330100 | ՀՎՀՀ 01222567 |
| Այլ տեղեկություններ | Գնման ընթացակարգը 6-րդ և 11-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին կետը` (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել): |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Անուշ Մաղաքյան |  | a.maghaqyan@mil.am |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

Հավելված 1

| Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| --- | --- |
| Ապրանքի անվանում | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ | Ապրանքի անվանում | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ |
| 1./Վիրաբուժական գործիքներ/ Ադապտոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքի համար | Ադապտոր- նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքների և Հարմոնիկ/Գեն 04 –ի հետ համատեղելի / ծայրադիրները G11 գեներատորին ձեռքի բռնակի միջոցով միացնելու համար:Ադապտորը պետք է ունենա ֆիքսման մեխանիզմ, ապահովված է հատուկ մետաղական լարով` գեներատորին ամրանալու համար, որի միջոցով կանխվում է նրա կորուստը:Ապահովված է մագնիսական տվիչով, որը հնարավորություն է տալիս ադապտորը ճիշտ ֆիքսել բազային բլոկի բնիկում: | /Վիրաբուժական գործիքներ/ Ադապտոր նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքի համար | Ադապտոր- նախատեսված ուլտրաձայնային գործիքների և Հարմոնիկ/Գեն 04 –ի հետ համատեղելի / ծայրադիրները G11 գեներատորին ձեռքի բռնակի միջոցով միացնելու համար:Ադապտորը պետք է ունենա ֆիքսման մեխանիզմ, ապահովված է հատուկ մետաղական լարով` գեներատորին ամրանալու համար, որի միջոցով կանխվում է նրա կորուստը:Ապահովված է մագնիսական տվիչով, որը հնարավորություն է տալիս ադապտորը ճիշտ ֆիքսել բազային բլոկի բնիկում: Ethicon-Endo (MIS), Johnson & Johnson, ԱՄՆ |
| 2. /Վիրաբուժական գործիքներ/ Ոտքի առբերիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի համար | Ոտքի առբերիչ երկու մակնշված սեղմակներով որոնք նախատեսված են ուլտրաձայնային դանակի ծայրադիրների մաքսիմալ և նախատեսված մինիմալ հզորությունների ակտիվացման համար , ինչպես նաև բիպոլյար ծայրադիրների ակտիվացման համար: Առկա է հատուկ մեխանիզմ, որը կանխում է միացնող լարի դեֆորմացիան, ինչպես նաև ունի ճիշտ միացման համար գունային մակնշումով մետաղական կցորդ: Ներքին մակերեսի վրա առկա է ռետինե ծածկույթ, որը կանխում է սահումը հարթ մակերեսների վրա: Պետք է ապահովի հնարավորություն թեսթավորման ռեժիմի իրականացման ոտքի սեղմակների միջոցով: Չափերը 34,2 սմ x 19,0 սմ x 10,4 սմ: | /Վիրաբուժական գործիքներ/ Ոտքի առբերիչ նախատեսված ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի համար | Ոտքի առբերիչ երկու մակնշված սեղմակներով որոնք նախատեսված են ուլտրաձայնային դանակի ծայրադիրների մաքսիմալ և նախատեսված մինիմալ հզորությունների ակտիվացման համար , ինչպես նաև բիպոլյար ծայրադիրների ակտիվացման համար: Առկա է հատուկ մեխանիզմ, որը կանխում է միացնող լարի դեֆորմացիան, ինչպես նաև ունի ճիշտ միացման համար գունային մակնշումով մետաղական կցորդ: Ներքին մակերեսի վրա առկա է ռետինե ծածկույթ, որը կանխում է սահումը հարթ մակերեսների վրա: Պետք է ապահովի հնարավորություն թեսթավորման ռեժիմի իրականացման ոտքի սեղմակների միջոցով: Չափերը 34,2 սմ x 19,0 սմ x 10,4 սմ: Ethicon-Endo (MIS), Johnson & Johnson, ԱՄՆ |
| 3. /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար | Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը 25 սմ` բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում,որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը:Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը` թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը:Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր:Ունի ներկառուցված սայր:Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ:Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ` բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը` նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ:Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ /կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի /առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Ստերիլ գործարանային փոթեթավորումով տուփ, N6 | /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար | Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը 25 սմ` բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում,որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը:Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը` թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը:Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր:Ունի ներկառուցված սայր:Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ:Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ` բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը` նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ:Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ /կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի /առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Ստերիլ գործարանային փոթեթավորումով տուփ, N6: Ethicon-Endo (MIS), Johnson & Johnson, ԱՄՆ |
| 4. /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար: | Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում,որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը` թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը` 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ /կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի /առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Ստերիլ գործարանային փոթեթավորումով տուփ, N6 | /Վիրաբուժական գործիքներ/ ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապորոսկոպիկ վիրահատությունների համար: | Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի և դիսսեկցիայի համար, որը նաև կոագուլացնում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում,որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձևը` թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը` 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ, որնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով, որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: Վերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձևավոր ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա, որը կանխում է սահումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման և դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ /կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի /առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Ստերիլ գործարանային փոթեթավորումով տուփ, N6: Ethicon-Endo (MIS), Johnson & Johnson, ԱՄՆ |
| 5. /Փորձանոթներ/ Կյուվետներ Pritest easylab կենսաքիմիական անալիզատորի համար N 100 | Միանվագ օգտագործման պլաստիկ կյուվետներ N 100 Pritest easylab կիսաավտոմատ կենսաբանական վերլուծիչի համար, գործարանային փաթեթավորումով: | /Փորձանոթներ/ Կյուվետներ Pritest easylab կենսաքիմիական անալիզատորի համար N 100 | Միանվագ օգտագործման պլաստիկ կյուվետներ Pritest easylab կիսաավտոմատ կենսաբանական վերլուծիչի համար: Փաթեթավորումոը գործարանային է` N 100 հատ /տուփ/ Optical cuvettes GDB7125-100 precies Robonic Pvt. Ltd. Հնդկաստան, Բելգիա: Ապրանքն արտադրվում է Robonic Pvt. Ltd. Հնդկաստան ընկերության կողմից: Բելգիական Global Diagnostics B ընկերությունը հանդիասնում է Robonic Pvt. Ltd. ընկերության դիստրիբյուտորը Բելգիայում: «Դելտա» ՍՊԸ-ն ներ է կրում նշված ապրանքը Բելգիայից Global Diagnostics B ընկերությունը պիտակավորման տակ: |
| 6. /Բժշկական օգնության միջոցներ/ Նեգատոսկոպ 120 սմ*43սմ արտաքին չափերով | Նեգատոսկոպ ռենտգեն ժապավենի համար: Պատրաստված ալյումինե մետաղից: Էկրանի աշխատանքային չափսերը ոչ պակաս քան 1000x430մմ, արտաքին չափսերը ոչ ավել քան 1200x600x120մմ: 3 լամպանի, Լամպի հզորություն 15V, լամպի աշխատանքային ժամը ոչ պակաս քան 2000 ժամ: Ընդհանուր լույսի հզորությունը ոչ պակաս քան 6000 լյուքս: Լույսի անջատիչ, հոսանքի սնուցում 220 V 50 Hz: |  | Պայմանագիր չի կնքվել |
| 7. /Միկրոկենսաբանական կուլտուրաներ/ Ռոդիոլա վարդագույնի արմատի չոր հանուկ (Rhodiola rosea root dry extract) | Դեղահատեր թաղանթապատ, 200 մգ, բլիստերում, փաթեթավորումը՝ (20/1x20/, 40/2x20/) | /Միկրոկենսաբանական կուլտուրաներ/ Ռոդիոլա վարդագույնի արմատի չոր հանուկ (Rhodiola rosea root dry extract) | Դեղահատեր թաղանթապատ, 200 մգ, բլիստերում, փաթեթավորումը՝ (20/1x20/, 40/2x20/) Վիտանգո, Դռ. Վիլմար Շվաբե, Գերմանիա |
| 8. /Դեղամիջոցներ` հազի ― մրսածության դեմ/ Ատրոպին սուլֆուրիկում D5 տրիտ,հեպար սուլֆուրիս D3 տրիտ,կալիում բիքրոմիկում D4 տրիտ, սիլիցեա D2 տրիտ, սնդիկի բիյոդիդ D8 տրիտ (atropinum sulfuricum D5 trit., hepar sulfuris D3 trit., kalium bichromicum D4 trit., silicea D2 trit., mercurius bijodatus D8 trit.) | Դեղահատեր, 12,5մգ+10մգ+50մգ+ 5մգ+25մգ, բլիստերում, փաթեթավորումը՝ (60/3x20/) | /Դեղամիջոցներ` հազի ― մրսածության դեմ/Ատրոպին սուլֆուրիկում D5 տրիտ,հեպար սուլֆուրիս D3 տրիտ,կալիում բիքրոմիկում D4 տրիտ, սիլիցեա D2 տրիտ, սնդիկի բիյոդիդ D8 տրիտ (atropinum sulfuricum D5 trit., hepar sulfuris D3 trit., kalium bichromicum D4 trit., silicea D2 trit., mercurius bijodatus D8 trit.) | Դեղահատեր, 12,5մգ+10մգ+50մգ+ 5մգ+25մգ, բլիստերում, փաթեթավորումը՝ (60/3x20/) Տոնզիլոտրեն, Դոլչե Հոմեոպտի Յունիոն, Գերմանիա |
| 9. /Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր a07ca/ 1(A) փաթեթ - Եգիպտացորենի մալթոդեքստրին- 1900մգ,լակտոբացիլուս ռամնոսուս-100մգ, 2(B) փաթեթ-Նատրիումի քլորիդ-360մգ, կալիումի քլորիդ-300մգ, նատրիումի ցիտրատ-580մգ, գլյուկոզա-3020մգ, սուկրալոզա-10մգ,կրեմնիի երկօքսիդ-10մգ,ելակի համով արոմատիազատոր-120մգ | Զուգավորված փաթեթ /A+B/, 1(A) 1900մգ+100 2(B)՝ 360մգ+300մգ+580մգ+3020մգ+10մգ+10մգ+120մգ, ,դեղաձևը՝ դեղափոշի դեղաչափված փաթեթիկներ, փաթեթավորումը՝ (5) | /Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր a07ca/ 1(A) փաթեթ - Եգիպտացորենի մալթոդեքստրին- 1900մգ,լակտոբացիլուս ռամնոսուս-100մգ, 2(B) փաթեթ-Նատրիումի քլորիդ-360մգ, կալիումի քլորիդ-300մգ, նատրիումի ցիտրատ-580մգ, գլյուկոզա-3020մգ, սուկրալոզա-10մգ,կրեմնիի երկօքսիդ-10մգ,ելակի համով արոմատիազատոր-120մգ | Զուգավորված փաթեթ /A+B/, 1(A) 1900մգ+100 2(B)՝ 360մգ+300մգ+580մգ+3020մգ+10մգ+10մգ+120մգ, դեղաձևը՝ դեղափոշի դեղաչափված փաթեթիկներ, փաթեթավորումը՝ (5) Ռեհիդրոն Բիո, ՍԻԻՏ սռլ, Իտալիա |
| 10. /Բժշկական օգնության միջոցներ/ Դեքսմեդետոմիդին (դեքսմեդետոմիդինի հիդրոքլորիդ) dexmedetomidine (dexmedetomidine hydrochloride) | Խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մկգ/մլ, 2մլ, ամպուլներ, փաթեթավորումը՝ (5, 25) | /Բժշկական օգնության միջոցներ/ Դեքսմեդետոմիդին (դեքսմեդետոմիդինի հիդրոքլորիդ) dexmedetomidine (dexmedetomidine hydrochloride) | Խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մկգ/մլ, 2մլ, ամպուլներ, փաթեթավորումը՝ (5, 25) Դեքսդոր, Օրիոն, Ֆինլյանդիա |
| 11.Ացետիլցիստեին r05cb01, v03ab23, s01xa08/ Ացետիլցիստեին acetylcysteine | Լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման և շնչառման, 100մգ/մլ, 3մլ, ամպուլներ, փաթեթավորումը՝ (5) |  | Պայմանագիր չի կնքվել |