ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 4 от 05.05.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-6/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25», организованной с целью mодернизации системы автоматического регулирования и защиты турбин энергоблока №2 ААЭС ниже представляет запрос, полученօе от 30.04.2025 года и предоставленное 05.05.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос      		Пункт 14.5 Технических требований - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки на ААЭС.

Пункт 7.1.6 Технических требований - Независимо от количества запасных частей и расходных материалов входящих в поставку, Подрядчик обязан предоставить комплект рекомендованных производителем запасных частей и расходных материалов для эксплуатации в течении 4 лет после ввода в эксплуатацию.

Просит уточнить: комплект рекомендованных запасных частей, входящих в поставку, должен быть рассчитан на срок 4(четыре) года со дня ввода в эксплуатацию? То есть на 2(два) года гарантийного срока и еще 2(два) года дополнительно?

Разъяснение	В комплект рекомендованных запасных частей, входящих в поставку, должен быть рассчитан на срок 4 (четыре) года после истечения гарантийного срока (24 месяца) эксплуатации САРЗ.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-6/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25»