ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44
Արագածոտնի մարզի «Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 21.09.2023թ. ժամը 14:26-ին և 22.09.2023թ. ժամը 14:12-ին ուղարկված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.09.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցում թիվ 1

Հարգելի գործընկեր Թիվ 23 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի վերջում գրված է <<Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք։>>: Այս ձևակերպումը անհասկանալի է և տարակերպ մեկնաբանության տեղիք է տալիս, մասնավորապես պարզ չէ, թե 1. Պատվիրատուի համար օրինակ որ վկայականն է համարվելու համարժեք <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC)>>-ին 2. Ինչ սկոզբունքով է Պատվիրատուն դա որոշելու։ 3. Մասնավորապես մեր համար անորոշ է, արդյոք <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC)>>-ին համարժեք է դիտարկվելու <<CE Mark 20141351EU Low Voltage Directive>> կամ <<CE MArk 20141301EU EMC Directive>> վկայականնները։ 4. Եթե ոչ, ապա խնդրում եմ գեթ մեկ համարժեք փաստաթղթի անվանում նշել, որն ըստ Ձեզ համարժեք է <<-CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք։>>-ին, որպեսզի մասնակիցները նախապես իմանան, թե որն է ըստ Պատվիրատուի համարժեք համարվում նշված փաստաթղթին և մատակարարման փուլում տարակերպ մեկնաբանման պատճառով տարատեսակ խնդիրների չբախվեն։ Մենք գիտակցում ենք, որ <<կամ համարժեք>> տերմինի ներառումը բնութագրում օրենքի պահանջ է, սակայն այնուամենայնիվ խնդրում ենք պարզաբանել թե որ փաստաթուղթն է Պատվիրատուն համարելու համարժեք։

Պարզաբանում թիվ 1

Հարգելի գործընկեր:

CE Mark (Directive 93/42/EEC) սերտիֆիկատը տրվում է բժշկական նշանակության ապրանքատեսակներին։ Նշված  CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA սերտիֆիկատներին համարժեք կհամարվեն ապրանքատեսակը բժշկական նշանակությամբ կիրառումը թույլատրող սերտիֆիկատները, օրինակ՝ EAC med սերտիֆիկատը։
Հարցում թիվ 2

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում 39 չափաբաժնի "Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ" չափորոշիչի համար։ Արդյո՞ք մարտկոցների համար պետք է ներկայացնել սերտիֆիկատ (մարտկոցները պետք է սերտիֆիկացում անցած լինեն)։ Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել այն։ Եվ եթե ոչ, ապա ընդունելի է արդյոք մարտկոցների սերտիֆիկացման բացակայության դեպքում ապրանքի ընդումումը։ Կանխավ շնորհակալություն։
Պարզաբանում թիվ 2

Հարգելի գործընկեր,

Մարտկոցների սերտիֆների ներկայացման պահանջ հրավերով սահմանված չէ։
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804 Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

