ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-6/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Տերմինալներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-6/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փետրվարի 13-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ փետրվարի 17-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1- 5-րդ չ/բ-ի «Ղեկավարման տպատախտակ» - ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ նշված «Ղեկավարման տպատախտակ»- ը նախատեսված է վերելակների ղեկավարման համակարգի համար, ավելի ճշգրիտ ապրանք առաջարկելու նպատակով խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել առկա վերելակի (որի համար նախատեսված է տվյալ «Ղեկավարման տպատախտակ»-ը) գործարանային համարը և արտադրման տարեթիվը։

Հարցադրում 2- Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ կատարել պարզաբանում ձեր նշած միկրոպրոցեսորային տերմինալների վերաբերյալ․
1.Ինչու՞ չկան բնութագրեր

2․Արդյո՞ք չկան համարժեք այլ արտադրողներ,որոնք կբավարարեն ձեր պահանջներին։

Առաջարկում ենք ավելացնել տեխնիկական բնութագիր,համարժեք բառը և փոխարինող ապրանքատեսակի անվանումը։

Պարզաբանում 1- Ղեկավարման տպատախտակը օգտագործվում է Բեռնավորման մեքենայի (Перегруз машина) КТ-100 հեռարձակման խցիկի ուղղորդող հանգույցի համար: Տպատախտակը ԲՄ-ի (Перегруз машина) հատուկ հեռարձակման մեքենայի բաղադրիչ է, որի համարժեքը պետք է համաձայնեցնել նախագծող և արտադրող ընկերության հետ: 
Պարզաբանում 2- 
1. Տերմինալները հանդիսանում են նախագծային, իսկ դրանց տեսակը ներառում է կատարման կառուցվածքը (կազմաձևումը), ինչը վերացնում է լրացուցիչ տեղեկատվություն նշելու անհրաժեշտությունը (см. ТЕРМИНАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СЕРИИ ЭКРА 200. Руководство по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ)

2. Բոլոր չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-6/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:
  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

