ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО,,АХУРЯНКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР,, ниже представляет информацию о договоре № AMЦ - GHAPDzB-20/5, заключенном 2020 года 31 Января в результате процедуры закупки под кодом AMЦ - GHAPDzB-20/5, организованной с целью приобретения Предметы медицинского назначения для своих нужд:

| Предмет закупки. номер лота; наименование; единица измерения; количество; сметная цена; краткое описание (техническая характеристика); краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору. по имеющимся финансовым средствам; общее; /драмов РА/. по имеющимся финансовым средствам; общая. 1; Тест-полоска для глюкометра Acoustic-Jack "Performa"; штука; 1500; 120; Тесты уровня глюкозы крови Тесты уровня глюкоз; Тесты уровня глюкозы крови Тесты уровня глюкоз. 2; Механический манометр стетоскоп; штука; 20; 2800; Тонометр механический манометр (тонометр) с механическим стетоскопом; Тонометр механический манометр (тонометр) с механическим стетоскопом. 3; Игла 20G; штука; 2000; 6; Стерильная игла 20G; Стерильная игла 20G. 4; Игла 21 G; штука; 2500; 6; Стерильная игла 21G; Стерильная игла 21G. 5; Игла спинного мозга 25 G; штука; 200; 410; Игла для спинальной анестезии 26 G; Игла для спинальной анестезии 26 G. 6; Игла спинного мозга 26 G; штука; 200; 360; Игла для спинальной анестезии 25 G; Игла для спинальной анестезии 25 G. 7; Хлопок N 100г; штука; 100; 185; Хлопок Н 100г нестерильный; Хлопок Н 100г нестерильный. 8; Хлопок N 50г; штука; 500; 95; Хлопок Н 50г нестерильный; Хлопок Н 50г нестерильный. 9; Медицинская флюорографическая лента; штука; 10; 60000; Медицинская флюорографическая лента 70мм-30,5мм; Медицинская флюорографическая лента 70мм-30,5мм. 10; 10X16 нестерильная повязка; штука; 300; 165; 10X16 нестерильная повязка; 10X16 нестерильная повязка. 11; Band 5X10 нестерильный; штука; 500; 60; Band 5X10 нестерильный; Band 5X10 нестерильный. 12; Нестерильная повязка 7X14; штука; 500; 120; Нестерильная повязка 7X14; Нестерильная повязка 7X14. 13; Пакет полиэтиленовый с таблетками 5Х10; штука; 1000; 5; Пакет полиэтиленовый с таблетками 5Х10; Пакет полиэтиленовый с таблетками 5Х10. 14; Одноразовая маска; штука; 2000; 10; Одноразовая маска; Одноразовая маска. 15; ЭКГ пленка 50X30; штука; 300; 360; ЭКГ Термобумага 50 мм х 30 м; ЭКГ Термобумага 50 мм х 30 м. 16; ЭКГ пленка 210*140; штука; 36; 4320; ЭКГ Термобумага 210 мм х140 м; ЭКГ Термобумага 210 мм х140 м. 17; ЭКГ пленка ն 110*25; штука; 30; 1140; ЭКГ Термобумага 110 мм х 25 м; ЭКГ Термобумага 110 мм х 25 м. 18; Марлия 5 м; մետր; 4000; 80; МедицинскаяМарлия для медицинских целей. Размеры: ширина 90 см, длина 20-50 метров, плотность 32 ± 2.; МедицинскаяМарлия для медицинских целей. Размеры: ширина 90 см, длина 20-50 метров, плотность 32 ± 2.. 19; Лезвие стерильного ланцета N15; штука; 150; 25; Лезвие стерильного ланцета N15; Лезвие стерильного ланцета N15. 20; Предметное стекло; штука; 500; 5; Предметное стекло лабораторных исследований. Размеры: 20мм х20мм,; Предметное стекло лабораторных исследований. Размеры: 20мм х20мм,. 21; Катетер в/в 18G; штука; 50; 50; Сосудистые катетеры 18 G; Сосудистые катетеры 18 G. 22; Катетер в/в 20 G; штука; 300; 50; Сосудистые катетеры 20 G; Сосудистые катетеры 20 G. 23; Катетер в/в 22G; штука; 50; 50; Сосудистые катетеры 22 G; Сосудистые катетеры 22 G. 24; Шовный материал 0г 12 75см; штука; 5; 2500; Тель Кетугут с проколотой иглой, коробка 12 шт.; Тель Кетугут с проколотой иглой, коробка 12 шт.. 25; Шовный материал 2/0 а 12 75 см; штука; 120; 2083,33; Шовный материал 2/0 а 12 75 см; Шовный материал 2/0 а 12 75 см. 26; Лейкопластыр лента 3 * 500; штука; 300; 180; Клейкая лента 3 * 500; Клейкая лента 3 * 500. 27; Лейкопластырь лента 5 * 500; штука; 500; 250; Клейкая лента 5 * 500; Клейкая лента 5 * 500. 28; Куско зеркала; штука; 500; 120; Одноразовые зеркала для одноразового использования; Одноразовые зеркала для одноразового использования. 29; Нестерильные перчатки; штука; 7000; 16; Нестерильные перчатки; Нестерильные перчатки. 30; Сбор мешка; штука; 400; 90; Сбор мешка; Сбор мешка. 31; Шприц 10:; штука; 2000; 25; 10 г асептический; 10 г асептический. 32; Шприц 2:; штука; 2000; 18; 2 гр. асептический; 2 гр. асептический. 33; Шприц 1:; штука; 1000; 14; 1 гр асептический; 1 гр асептический. 34; Шприц 20:; штука; 500; 35; 20 г асептический; 20 г асептический. 35; Шприц 3:; штука; 3000; 15; 3 гр. асептический; 3 гр. асептический. 36; Шприц 5:; штука; 9000; 16; 5 гр. асептический; 5 гр. асептический. 37; штатив; штука; 3; 2200; Статические спасательные суда; Статические спасательные суда. 38; Полипропилен с 0 режущими иглами; коробка; 10; 3000; Тельвикрил, 2/0, 75-100 см, с режущей иглой, Размер на заказ: 12 шт.; Тельвикрил, 2/0, 75-100 см, с режущей иглой, Размер на заказ: 12 шт.. 39; Полипропилен с 1,0 иглой; коробка; 10; 3000; Полипропилен 1, 75-100 см, Синий, Игла F-образная, Размеры под заказ: 12 шт.; Полипропилен 1, 75-100 см, Синий, Игла F-образная, Размеры под заказ: 12 шт.. 40; Полипропилен 2.0 двухсторонний; коробка; 5; 6700; Полипропилен 2 / 0,75-100см, размер иглы на заказ, 12 листов,; Полипропилен 2 / 0,75-100см, размер иглы на заказ, 12 листов,. 41; Полипропилен 3.0; коробка; 10; 2640; Полипропилен 3 / 0,75-100см, иглорез, размеры по запросу, 12 объемных коробок; Полипропилен 3 / 0,75-100см, иглорез, размеры по запросу, 12 объемных коробок. 42; Полипропилен 4.0; коробка; 10; 2640; Полипропилен 4 / 0,75-100 см, игла ½ пирсинг, индивидуальные размеры, 12 шт.; Полипропилен 4 / 0,75-100 см, игла ½ пирсинг, индивидуальные размеры, 12 шт.. 43; Термометр Медицинский; штука; 30; 300; Термометр Медицинский; Термометр Медицинский. 44; Рентгеновская пленка 24х30 см; коробка; 5; 21000; 24 * 30 синий; 24 * 30 синий. 45; Рентгеновская пленка 30х40 см; коробка; 5; 36000; 30 * 40 синий; 30 * 40 синий. 46; Рентгеновская пленка 18 х 24 см; коробка; 5; 12000; 18 * 24 синий; 18 * 24 синий. 47; Соляная пипетка 20 мг, 0,02 мл; коробка; 100; 150; Предназначен для решения ЕСА; Предназначен для решения ЕСА. 48; Система; штука; 500; 61; Система впрыска наркотиков; Система впрыска наркотиков. 49; Наконечник скальпеля N22; штука; 100; 25; Ланцет стерильный лезвие N22; Ланцет стерильный лезвие N22. 50; Скальпель N23; штука; 100; 25; Стерильный Ланцет Лезвие N23; Стерильный Ланцет Лезвие N23. 51; Металлический скребок; штука; 3000; 4; Ножницы по металлу, нержавеющая сталь, одноразовые; Ножницы по металлу, нержавеющая сталь, одноразовые. 52; Ультразвуковое желе 250мл; штука; 300; 280; Ультразвуковой гель 250мл; Ультразвуковой гель 250мл. 53; Стерильные перчатки 7.0; пара; 300; 120; Стерильные перчатки N7 справа и слева; Стерильные перчатки N7 справа и слева. 54; Стерильные перчатки 7,5; пара; 800; 120; Стерильные перчатки N7.5 справа и слева; Стерильные перчатки N7.5 справа и слева. 55; Стерильные перчатки 8.0; пара; 400; 120; Стерильные перчатки N8 справа и слева; Стерильные перчатки N8 справа и слева. 56; Викриловая нить хирургическая 1/0 с пробивая иглой; коробка; 10; 5000; Вибрилла с резьбой 1/0, 19мм 75см / пробивая иглу / / В коробке не менее 12 шт.; Вибрилла с резьбой 1/0, 19мм 75см / пробивая иглу / / В коробке не менее 12 шт.. 57; Викриловая нить хирургическая 1/0 с режущей иглой; коробка; 10; 5000; Вибрированная резьба 1/0, 19мм 75см / Разделочная доска / / 1 коробка Не менее 12 штук; Вибрированная резьба 1/0, 19мм 75см / Разделочная доска / / 1 коробка Не менее 12 штук. 58; Викриловая нить хирургическая 2/0 с пробивая иглой; коробка; 10; 5000; Полиглактин с резьбой с колющей иглой в коробке 12 шт.; Полиглактин с резьбой с колющей иглой в коробке 12 шт.. 59; Викриловая нить хирургическая 2/0 с режущей иглой; коробка; 10; 5000; Vigil 2/0 с 12 игольником; Vigil 2/0 с 12 игольником. 60; Викриловая нить хирургическая 1 с фиолетовой иглой; коробка; 10; 5200; 1 триколор; 1 триколор. 61; Бдение 0 с фиолетовой иглой; коробка; 10; 5200; 0 перфорированное рукоделие; 0 перфорированное рукоделие. 62; Викриловая нить хирургическая , с 0 режущими иглами; коробка; 10; 5000; Резьбовой висцераль 2/0, 19мм 75см / режущая игла / / в одной коробке не менее 12 штук; Резьбовой висцераль 2/0, 19мм 75см / режущая игла / / в одной коробке не менее 12 штук. 63; Викриловая нить хирургическая N 0 с фиолетовой иглой; коробка; 5; 4620; Вибрилла с резьбой 2/0, 19мм 75см / пробивная игла / / В коробке не менее 12 шт.; Вибрилла с резьбой 2/0, 19мм 75см / пробивная игла / / В коробке не менее 12 шт.. 64; Викриловая нить хирургическая 4/0 с режущей иглой; коробка; 5; 4620; Тельвикрил, 4/0, 75-100 см, с двумя перфорированными иглами, нестандартный размер, 12 шт.; Тельвикрил, 4/0, 75-100 см, с двумя перфорированными иглами, нестандартный размер, 12 шт.. 65; Викриловая нить хирургическая 3/0 с режущей иглой; коробка; 5; 4620; Резьбовой висцераль 2/0, 19мм, 75см, для иглорез / в одной коробке, не менее 12 штук; Резьбовой висцераль 2/0, 19мм, 75см, для иглорез / в одной коробке, не менее 12 штук. 66; Викриловая нить хирургическая 4/0 с режущей иглой; коробка; 5; 4620; Вибрилла с резьбой 2/0, 19мм 75см / пробивная игла / / В коробке не менее 12 шт.; Вибрилла с резьбой 2/0, 19мм 75см / пробивная игла / / В коробке не менее 12 шт.. 67; Шпатель деревянный; штука; 3000; 5; Шпатель деревянный; Шпатель деревянный. 68; Тест на центрифугу; штука; 50; 150; Посуда для центрифуги. Размер: 15мм х100мм; Посуда для центрифуги. Размер: 15мм х100мм. 69; ККатетер фолея; штука; 300; 250; Джоли Катетер № 12; Джоли Катетер № 12. 70; Катетер фолея; штука; 50; 250; фолатный катетер № 14; фолатный катетер № 14. 71; Автоматический наконечник капельницы; штука; 2000; 6; Автоматический наконечник капельницы; Автоматический наконечник капельницы. 72; Автоматические пипетки; штука; 2; 20000; Дозирующие пипетки 100-1000 микролитров, вариабельные / капельницы /; Дозирующие пипетки 100-1000 микролитров, вариабельные / капельницы /. 73; Народные ложки; штука; 300; 39; Folkman одноразовые ложки; Folkman одноразовые ложки. 74; Камера Горяева; штука; 1; 12000; Горяев стенд; Горяев стенд. 75; Апарат Панченкова; штука; 1; 10000; Апарат Панченкова; Апарат Панченкова. 76; PAP Набор для сбора смазки / предметное стекло, кисточка, деревянная ложка, пресс / 4 предмета; штука; 600; 160; PAP Набор для сбора смазки / предметное стекло, кисточка, деревянная ложка, пресс / 4 предмета; PAP Набор для сбора смазки / предметное стекло, кисточка, деревянная ложка, пресс / 4 предмета. 77; сантавик; штука; 1000; 3; Аптечка первой помощи. Имеет абсорбирующую подушку и прочный клей. Позволяет коже дышать; Аптечка первой помощи. Имеет абсорбирующую подушку и прочный клей. Позволяет коже дышать. 78; Капроновая хирургическая нить N1.0; коробка; 10; 33600; Резьбовой хирургический капро, без ожирения, с катушкой, / катушкой не менее 250 м / Размер: N 1,0. В коробке не менее 12 шт. /; Резьбовой хирургический капро, без ожирения, с катушкой, / катушкой не менее 250 м / Размер: N 1,0. В коробке не менее 12 шт. /. 79; Капроновая хирургическая нить N1.0; коробка; 10; 33600; Резьбовой хирургический капро, без ожирения, с бабиной / Бабин не менее 250 м / Размер: N2.0.; Резьбовой хирургический капро, без ожирения, с бабиной / Бабин не менее 250 м / Размер: N2.0.. 80; Гипсовый бинт 15*270; штука; 20; 305; Гипсовый бинт 15*270; Гипсовый бинт 15*270. 81; Гипсовый бинт 10*270; штука; 20; 174; Гипсовый бинт 10*270; Гипсовый бинт 10*270. 82; пульсоксиметр; штука; 1; 20000; Медицинский пульсоксиметр (измеритель насыщенности артериальной крови кислородом); Медицинский пульсоксиметр (измеритель насыщенности артериальной крови кислородом). 83; Тампон губковый для носа 8см*2,0см*1.5см; штука; 20; 2400; Тампон губковый для носа 8см*2,0см*1.5см; Тампон губковый для носа 8см*2,0см*1.5см. 84; Тампон губковый для носа 10см; штука; 20; 0; Тампон губковый для носа 10см. 85; Фиксатор для носа63*53*2; 20; 0; Фиксатор для носа63*53*2. 86; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N4; штука; 20; 880; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N4; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N4. 87; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N5; штука; 20; 880; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N5; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N5. 88; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N6; штука; 20; 880; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N6; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N6. 89; Стеклянная пробирка EDTA; штука; 50; 100; Стеклянная пробирка EDTA; Стеклянная пробирка EDTA. 90; T-образный дренаж 12FG,14FG,16FG; штука; 15; 0; T-образный дренаж 12FG,14FG,16FG. |
| --- |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  | Группа |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н; Наименования участников; Цена, представленная по заявке каждого участника. Драмов РА. Цена без НДС; НДС; Всего. по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая; по имеющимся финансовым средствам; общая. 1; Тест-полоска для глюкометра Acoustic-Jack "Performa". ООО Аптека Левон и Ламара; 150000; 30000; 180000. ООО ЛЕКО; 162500; 32500; 195000. ЗАО "Концерн-Энергомаш"; 165000; 33000; 198000. Кендани луис ООО; 195000; 195000. Медтехсервис, ООО; 225000; 225000. Десервис, ООО; 237500; 47500; 285000. 2; Механический манометр стетоскоп. Натали Фарм, ООО; 52900; 52900. ООО ЛЕКО; 58000; 58000. Медтехсервис, ООО; 71200; 71200. ООО Аптека Левон и Ламара; 76000; 76000. Кендани луис ООО; 94000; 94000. Десервис, ООО; 128333,3; 25666,66; 154000. 3; Игла 20G. ООО Аптека Левон и Ламара; 9760; 9760. ООО Хачпар; 15500; 15500. Кендани луис ООО; 16000; 16000. 4; Игла 21 G. Натали Фарм, ООО; 12125; 12125. ООО Аптека Левон и Ламара; 12200; 12200. ООО Хачпар; 19375; 19375. Кендани луис ООО; 20000; 20000. 5; Игла спинного мозга 25 G. ООО Левон и Ламара; 44400; 44400. ООО Хачпар; 57500; 57500. Кендани луис ООО; 72000; 72000. Натали Фарм, ООО; 81000; 81000. Десервис, ООО; 180000; 180000. 6; Игла спинного мозга 26 G. ООО Левон и Ламара; 68000; 68000. Кендани луис ООО; 72000; 72000. Натали Фарм, ООО; 81000; 81000. Десервис, ООО; 180000; 180000. 7; Хлопок N 100г. Десервис, ООО; 15416,66; 3083,332; 18500. ООО ЛЕКО; 16300; 16300. Натали Фарм, ООО; 17500; 17500. Кендани луис ООО; 20000; 20000. ООО Аптека Левон и Ламара; 25000; 25000. 8; Хлопок N 50г. ООО ЛЕКО; 40000; 40000. Натали Фарм, ООО; 41500; 41500. Кендани луис ООО; 49000; 49000. Десервис, ООО; 50000; 10000; 60000. ООО Аптека Левон и Ламара; 65000; 65000. 9; Медицинская флюорографическая лента. Кендани луис ООО; 515000; 515000. ООО Эссет Фарма; 650000; 650000. Десервис, ООО; 680000; 680000. 10; 10X16 нестерильная повязка. ООО ЛЕКО; 41250; 8250; 49500. Натали Фарм, ООО; 46500; 46500. ООО Аптека Левон и Ламара; 55500; 55500. Кендани луис ООО; 64500; 64500. 11; Band 5X10 нестерильный. ООО ЛЕКО; 17500; 3500; 21000. Натали Фарм, ООО; 26000; 26000. Кендани луис ООО; 37000; 37000. ООО Аптека Левон и Ламара; 42500; 42500. 12; Нестерильная повязка 7X14. ООО ЛЕКО; 38750; 7750; 46500. Натали Фарм, ООО; 43325; 43325. ООО Аптека Левон и Ламара; 60000; 60000. Кендани луис ООО; 67000; 67000. 13; Пакет полиэтиленовый с таблетками 5Х10. Кендани луис ООО; 5000; 5000. 14; Одноразовая маска. ООО ЛЕКО; 13333,33; 2666,666; 16000. ООО Хачпар; 25000; 25000. ООО Аптека Левон и Ламара; 30000; 30000. Кендани луис ООО; 34000; 34000. Медтехсервис, ООО; 37000; 7400; 44400. 15; ЭКГ пленка 50X30. ООО ВИОЛА; 97500; 19500; 117000. Кендани луис ООО; 96000; 96000. Медтехсервис, ООО; 99000; 19800; 118800. 16; ЭКГ пленка 210*140. ООО ВИОЛА; 360000; 72000; 432000. 17; ЭКГ пленка ն 110*25. ООО ВИОЛА; 28500; 5700; 34200. Кендани луис ООО; 31800; 31800. 18; Марлия 5 м. ООО ЛЕКО; 294200; 58840; 353040. Натали Фарм, ООО; 293333,3; 293333,3. ООО Аптека Левон и Ламара; 480000; 480000. Кендани луис ООО; 540000; 540000. 19; Лезвие стерильного ланцета N15. Натали Фарм, ООО; 2850; 2850. Медтехсервис, ООО; 3750; 3750. ООО Хачпар; 4875; 4875. 20; Предметное стекло. Медтехсервис, ООО; 1750; 350; 2100. Кендани луис ООО; 2500; 2500. 21; Катетер в/в 18G. Натали Фарм, ООО; 2350; 2350. ООО Аптека Левон и Ламара; 2750,01; 2750. ООО Хачпар; 3250; 3250. Кендани луис ООО; 5000; 5000. 22; Катетер в/в 20 G. Натали Фарм, ООО; 14100; 14100. ООО Аптека Левон и Ламара; 16500; 16500. ООО Хачпар; 19500; 19500. Кендани луис ООО; 30000; 30000. 23; Катетер в/в 22G. Натали Фарм, ООО; 2350; 2350. ООО Аптека Левон и Ламара; 2750,01; 2750. ООО Хачпар; 3250; 3250. Кендани луис ООО; 5000; 5000. 24; Шовный материал 0г 12 75см. ООО Левон и Ламара; 10320; 10320. ООО Хачпар; 12750; 12750. Медтехсервис, ООО; 14000; 14000. 25; Шовный материал 2/0 а 12 75 см. ООО Левон и Ламара; 20640; 20640. ООО Хачпар; 25500; 25500. Медтехсервис, ООО; 324000; 324000. 26; Лейкопластыр лента 3 * 500. ООО ЛЕКО; 47700; 47700. ООО Хачпар; 57750; 57750. ООО Аптека Левон и Ламара; 60000; 60000. Кендани луис ООО; 105000; 105000. Десервис, ООО; 135000; 135000. 27; Лейкопластырь лента 5 * 500. ООО ЛЕКО; 109500; 109500. ООО Хачпар; 193750; 193750. ООО Аптека Левон и Ламара; 200000; 200000. Кендани луис ООО; 230000; 230000. Десервис, ООО; 300000; 300000. 28; Куско зеркала. ООО ЛЕКО; 41666,67; 8333,334; 50000. Натали Фарм, ООО; 44500; 44500. ООО Аптека Левон и Ламара; 47500; 47500. ООО Хачпар; 63750; 63750. Кендани луис ООО; 85000; 85000. Медтехсервис, ООО; 110000; 110000. 29; Нестерильные перчатки. Натали Фарм, ООО; 74375; 14875; 89250. ООО ЛЕКО; 75833,33; 15166,67; 91000. ООО Аптека Левон и Ламара; 91000; 91000. Десервис, ООО; 140000; 140000. Кендани луис ООО; 154000; 154000. 30; Сбор мешка. Медтехсервис, ООО; 36000; 36000. ООО Аптека Левон и Ламара; 37800; 37800. Натали Фарм, ООО; 43200; 43200. ООО Хачпар; 51000; 51000. Кендани луис ООО; 60000; 60000. Десервис, ООО; 69600; 69600. 31; Шприц 10:. Натали Фарм, ООО; 34000; 34000. ООО ЛЕКО; 36666,67; 7333,334; 44000. ООО Аптека Левон и Ламара; 44000; 44000. ООО Хачпар; 46000; 46000. Кендани луис ООО; 54000; 54000. 32; Шприц 2:. Натали Фарм, ООО; 21600; 21600. ООО ЛЕКО; 21666,67; 4333,334; 26000. ООО Аптека Левон и Ламара; 30000; 30000. Кендани луис ООО; 32000; 32000. 33; Шприц 1:. ООО ЛЕКО; 10833,33; 2166,666; 13000. Натали Фарм, ООО; 11000; 11000. ООО Аптека Левон и Ламара; 15000; 15000. ООО Хачпар; 18000; 18000. Кендани луис ООО; 20000; 20000. 34; Шприц 20:. ООО ЛЕКО; 12500; 2500; 15000. Натали Фарм, ООО; 13000; 13000. ООО Хачпар; 15625; 15625. ООО Аптека Левон и Ламара; 16000; 16000. Кендани луис ООО; 19000; 19000. 35; Шприц 3:. Натали Фарм, ООО; 32400; 32400. ООО ЛЕКО; 32500; 6500; 39000. ООО Аптека Левон и Ламара; 45000; 45000. ООО Хачпар; 46500; 46500. Кендани луис ООО; 54000; 54000. 36; Шприц 5:. Натали Фарм, ООО; 97200; 97200. ООО ЛЕКО; 97500; 19500; 117000. ООО Аптека Левон и Ламара; 135000; 135000. ООО Хачпар; 139500; 139500. Кендани луис ООО; 171000; 171000. 37; штатив. Кендани луис ООО; 6000; 6000. ТАГ ГЭМ ООО; 6250; 1250; 7500. 38; Полипропилен с 0 режущими иглами. ООО Левон и Ламара; 20640; 20640. ООО Хачпар; 23100; 23100. Медтехсервис, ООО; 26400; 26400. 39; Полипропилен с 1,0 иглой. ООО Левон и Ламара; 20640; 20640. ООО Хачпар; 23100; 23100. Медтехсервис, ООО; 26400; 26400. 40; Полипропилен 2.0 двухсторонний. ООО Левон и Ламара; 10320; 10320. Медтехсервис, ООО; 13200; 13200. 41; Полипропилен 3.0. Медтехсервис, ООО; 26400; 26400. 42; Полипропилен 4.0. Медтехсервис, ООО; 26400; 26400. 43; Термометр Медицинский. Медтехсервис, ООО; 7000; 1400; 8400. ООО Аптека Левон и Ламара; 9600; 9600. Кендани луис ООО; 12600; 12600. 44; Рентгеновская пленка 24х30 см. Десервис, ООО; 105000; 105000. ООО Эссет Фарма; 120000; 120000. Кендани луис ООО; 120000; 120000. 45; Рентгеновская пленка 30х40 см. ООО Эссет Фарма; 149000; 149000. Десервис, ООО; 160000; 160000. Кендани луис ООО; 180000; 180000. 46; Рентгеновская пленка 18 х 24 см. Кендани луис ООО; 60000; 60000. ООО Эссет Фарма; 67500; 67500. Десервис, ООО; 70000; 70000. 47; Соляная пипетка 20 мг, 0,02 мл. ТАГ ГЭМ ООО; 10833,34; 2166,668; 13000. Медтехсервис, ООО; 11000; 2200; 13200. Кендани луис ООО; 30000; 30000. 48; Система. Медтехсервис, ООО; 19583,33; 19583,33. ООО ЛЕКО; 24500; 4900; 29400. Натали Фарм, ООО; 27500; 27500. ООО Аптека Левон и Ламара; 33000; 33000. Кендани луис ООО; 33750; 33750. ООО Хачпар; 60000; 60000. Десервис, ООО; 0. 49; Наконечник скальпеля N22; 1900. Натали Фарм, ООО; 2500; 2500. Кендани луис ООО; 3000; 3000. ООО Хачпар; 3125; 3125. 50; Скальпель N23. Натали Фарм, ООО; 1900; 1900. Медтехсервис, ООО; 2500; 2500. ООО Хачпар; 3125; 3125. 51; Металлический скребок. ООО Аптека Левон и Ламара; 9600; 9600. Натали Фарм, ООО; 9900; 9900. Медтехсервис, ООО; 13500; 13500. ООО ЛЕКО; 15000; 15000. ООО Хачпар; 16500; 16500. Кендани луис ООО; 24000; 24000. 52; Ультразвуковое желе 250мл. ООО Аптека Левон и Ламара; 65400; 65400. ООО ЛЕКО; 67500; 13500; 81000. Натали Фарм, ООО; 80700; 80700. Десервис, ООО; 84000; 84000. ООО Хачпар; 86250; 86250. Кендани луис ООО; 108000; 108000. 53; Стерильные перчатки 7.0. ООО ЛЕКО; 22250; 4450; 26700. Натали Фарм, ООО; 24250; 4850; 29100. ООО Аптека Левон и Ламара; 28500; 28500. Кендани луис ООО; 42000; 42000. 54; Стерильные перчатки 7,5. ООО ЛЕКО; 59333,33; 11866,67; 71200. Натали Фарм, ООО; 64666,67; 12933,33; 77600. ООО Аптека Левон и Ламара; 76000; 76000. Кендани луис ООО; 112000; 112000. 55; Стерильные перчатки 8.0. ООО ЛЕКО; 29666,67; 5933,334; 35600. Натали Фарм, ООО; 32333,33; 6466,666; 38800. ООО Аптека Левон и Ламара; 38000; 38000. Кендани луис ООО; 56000; 56000. 56; Викриловая нить хирургическая 1/0 с пробивая иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 49500; 49500. Медтехсервис, ООО; 57600; 57600. 57; Викриловая нить хирургическая 1/0 с режущей иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 49500; 49500. Медтехсервис, ООО; 57600; 57600. 58; Викриловая нить хирургическая 2/0 с пробивая иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 48000; 48000. Кендани луис ООО; 65000; 65000. 59; Викриловая нить хирургическая 2/0 с режущей иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 48000; 48000. Медтехсервис, ООО; 57600; 57600. Кендани луис ООО; 65000; 65000. 60; Викриловая нить хирургическая 1 с фиолетовой иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 48000; 48000. Медтехсервис, ООО; 59600; 59600. 61; Бдение 0 с фиолетовой иглой. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 49500; 49500. Медтехсервис, ООО; 59600; 59600. Кендани луис ООО; 65000; 65000. 62; Викриловая нить хирургическая , с 0 режущими иглами. ООО Левон и Ламара; 46200; 46200. ООО Хачпар; 48000; 48000. Медтехсервис, ООО; 57600; 57600. 63; Викриловая нить хирургическая N 0 с фиолетовой иглой. ООО Левон и Ламара; 23100; 23100. ООО Хачпар; 24000; 24000. Медтехсервис, ООО; 29700; 29700. 64; Викриловая нить хирургическая 4/0 с режущей иглой. ООО Левон и Ламара; 23100; 23100. Медтехсервис, ООО; 28800; 28800. 65; Викриловая нить хирургическая 3/0 с режущей иглой. ООО Левон и Ламара; 23100; 23100. ООО Хачпар; 24000; 24000. Медтехсервис, ООО; 28800; 28800. 66; Викриловая нить хирургическая 4/0 с режущей иглой. ООО Левон и Ламара; 23100; 23100. ООО Хачпар; 24000; 24000. Медтехсервис, ООО; 28800; 28800. 67; Шпатель деревянный. Натали Фарм, ООО; 12570; 12570. Кендани луис ООО; 21000; 21000. ООО Хачпар; 24000; 24000. ООО ЛЕКО; 1050000; 210000; 1260000. ООО Аптека Левон и Ламара; 1500000; 1500000. 68; Тест на центрифугу. ТАГ ГЭМ ООО; 4166,66; 833,332; 5000. Кендани луис ООО; 5500; 5500. Медтехсервис, ООО; 5500; 1100; 6600. 69; ККатетер фолея. Натали Фарм, ООО; 53700; 53700. Кендани луис ООО; 78000; 78000. ООО Аптека Левон и Ламара; 90000; 90000. 70; Катетер фолея. Натали Фарм, ООО; 8950; 8950. Медтехсервис, ООО; 9500; 9500. ООО Аптека Левон и Ламара; 11000; 11000. ООО Хачпар; 11875; 11875. Кендани луис ООО; 13000; 13000. 71; Автоматический наконечник капельницы. ТАГ ГЭМ ООО; 5000; 1000; 6000. Кендани луис ООО; 8000; 8000. Десервис, ООО; 25000; 5000; 30000. 72; Автоматические пипетки. ООО ВИОЛА; 26600; 5320; 31920. ТАГ ГЭМ ООО; 27333,34; 5466,668; 32800. Медтехсервис, ООО; 37200; 37200. Кендани луис ООО; 53000; 53000. 73; Народные ложки. ООО ЛЕКО; 8100; 8100. Натали Фарм, ООО; 11700; 11700. Кендани луис ООО; 15000; 15000. Медтехсервис, ООО; 21000; 21000. 74; Камера Горяева. ООО ВИОЛА; 4000; 800; 4800. ТАГ ГЭМ ООО; 4166,66; 833,332; 5000. Кендани луис ООО; 7500; 7500. 75; Апарат Панченкова. ТАГ ГЭМ ООО; 2700; 2700. Медтехсервис, ООО; 2800; 2800. Кендани луис ООО; 4000; 4000. 76; PAP Набор для сбора смазки / предметное стекло, кисточка, деревянная ложка, пресс / 4 предмета. ООО ЛЕКО; 81000; 81000. Кендани луис ООО; 180000; 180000. 77; сантавик. ООО ЛЕКО; 3000; 3000. Кендани луис ООО; 5000; 5000. ООО Аптека Левон и Ламара; 5000; 5000. Десервис, ООО; 10000; 10000. 78; Капроновая хирургическая нить N1.0. Медтехсервис, ООО; 336000; 336000. 79; Капроновая хирургическая нить N1.0. Медтехсервис, ООО; 336000; 336000. 80; Гипсовый бинт 15*270. Натали Фарм, ООО; 6100; 6100. Кендани луис ООО; 10000; 10000. 81; Гипсовый бинт 10*270. Натали Фарм, ООО; 3480; 3480. Кендани луис ООО; 7400; 7400. 82; пульсоксиметр. Кендани луис ООО; 16500; 16500. Марг-Аптека ООО; 22800; 22800. Медтехсервис, ООО; 28000; 28000. 83; Тампон губковый для носа 8см*2,0см*1.5см. Марг-Аптека ООО; 48000; 48000. 84; Тампон губковый для носа 10см. 85; Фиксатор для носа63*53*2. 86; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N4. Десервис, ООО; 17600; 17600. 87; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N5. Десервис, ООО; 17600; 17600. 88; Эндотрахеальная трубка с манжетом, нескладная, стерильная, одноразовая, прозрачная. С боковым отверстием Мерфи. Размер: N6. Десервис, ООО; 17600; 17600. 89; Стеклянная пробирка EDTA. Кендани луис ООО; 5000; 5000. 90; T-образный дренаж 12FG,14FG,16FG. |
| Иные сведения |  |  |  |  | Примечание Поскольку процедура закупок была организована на основе статьи 15 (6) Закона РА о закупках, Комитет поэтому решил: Правительство Республики Армения 04.05.2017 Раздел 40 (5) (b) Организационного процесса закупок, утвержденный Решением № 526-N b. Приостановить сессию вскрытия предложений с целью определения победителя по всем подразделам и предложить Сессии Бюро подачи заявок провести параллельные переговоры с участниками, не участвующими в торгах, с целью сокращения предложенного предложения. 23 января, 11:00, 15 минут переговоров. Участники торгов подали новые заявки в установленные сроки Об отклоненных лотах В Соттветствии со статьей 37 (1) (3) Закона РА о закупках 84,85,90-ой лот не состоялся, того что заявке не подана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  | Профессиональный опыт |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  | Трудовые ресурсы |  | Ценовое предложение |
| 1 | Дельта, ООО |  | неудовлетворительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 31.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |
| 1,3,51,52 | ООО Аптека Левон и Ламара |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-1 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264760 |  |  |  |
| 2,4,18,19,21,22,23,29,31,32,35,36,49,50,67,69,70,80,81 | Натали Фарм, ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-2 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743925 |  |  |  |
| 5,6,24,25,38,39,40,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, | ООО Левон и Ламара |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-3 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610760 |  |  |  |
| 7,44,86,87,88 | Десервис, ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-4 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176300 |  |  |  |
| 8,10,11,12,14,26,27,28,33,34,48,53,54,55,73,76,77 | ООО ЛЕКО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-5 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657300 |  |  |  |
| 9,13,15,37,46,82,89 | Кендани луис ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-6 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705000 |  |  |  |
| 16,17,72,74 | ООО ВИОЛА |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-7 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502920 |  |  |  |
| 20,30,41,42,43,78,79 | Медтехсервис, ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-8 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771300 |  |  |  |
| 45 | ООО Эссет Фарма |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-9 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149000 |  |  |  |
| 47,68,71,75 | ТАГ ГЭМ ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-10 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26700 |  |  |  |
| 83 | Марг-Аптека ООО |  |  | AMЦ - GHAPDzB-20/5-11 |  |  |  |  |  | 31.01.2020г. |  |  |  |  |  | 25.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |
| 1,3,51,52 | ООО Аптека Левон и Ламара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4,18,19,21,22,23,29,31,32,35,36,49,50,67,69,70,80,81 | Натали Фарм, ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | natalipharm@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6,24,25,38,39,40,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, | ООО Левон и Ламара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,44,86,87,88 | Десервис, ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | service_dez@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,10,11,12,14,26,27,28,33,34,48,53,54,55,73,76,77 | ООО ЛЕКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | leykoalex@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,13,15,37,46,82,89 | Кендани луис ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | artur.ivanyan.71@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,17,72,74 | ООО ВИОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola@arminco.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,30,41,42,43,78,79 | Медтехсервис, ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | medtechservice@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ООО Эссет Фарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szpharma@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,68,71,75 | ТАГ ГЭМ ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | taggem@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Марг-Аптека ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | marg_pharmacia@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Согласно Законодательству РА о закупках, объявление и объявление об этой процедуре было организовано на www.armeps.am и www.gnumner.am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Bagranyan |  |  |  |  |  |  |  | 093645950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ahuryanibk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАО,,АХУРЯНКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР,,

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.