## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Товары
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 33791300 | Пробирки Уленгута, стеклянные, конические, с заострённым дном. | Пробирки Уленгута, стеклянные, конические, с заострённым дном, длиной 10 см, диаметром около 0,9 см. Используются в судебной медицине для реакции преципитации. | шт |  |  | 500 | РА, г.Ереван, Гераци 5/1 | 500 | После вступления Договора в силу, в течение 20 календарных дней с даты получения заказа Покупателя на 1-й этап и в течение 3 рабочих дней с даты получения заказа Покупателя на остальные этапы поставки. Срок поставки не может быть позднее 25 декабря соответствующего года.
2 | 33141211 | Пинцет | Металлический, длиной 12,2 см, без зубца, с насечкообразными углублениями на внутренней поверхности концов. | шт |  |  | 20 |  | 20
3 | 33141211 | Пинцет анатомический | Анатомический пинцет. | шт |  |  | 10 |  | 10
4 | 33141211 | Ланцет остроконечный | Однолезвийный остроконечный ланцет, длиной 15–20 см, изготовленный из нержавеющей стали. | шт |  |  | 8 |  | 8
5 | 33141211 | Оксид алюминия | Al₂O₃, белый порошок, чистота 99–100%. | кг |  |  | 100 |  | 100
6 | 33691421 | Глюкоза G-Col /тест-набор для определения глюкозы/ | Метод: колориметрический (конечная точка). Формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма / цельная кровь. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. | комплект |  |  | 1 |  | 1
7 | 33691421 | Мочевина Urea-Col /тест-набор для определения мочевины/ | Метод: колориметрический (конечная точка), формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. | комплект |  |  | 1 |  | 1
8 | 33211120 | Матричный стандарт 1 | Предназначен для спектральной калибровки системы Applied Biosystems 3500. Матричный стандарт включает 6 различных флуоресцентных красителей (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN). Набор содержит матричный стандарт — 1×150 мкл 6C Matrix Mix и буфер-растворитель — 5×200 мл Matrix Dilution Buffer. На момент поставки должно оставаться не менее 2/3 общего срока годности. Наличие сертификатов качества. | комплект |  |  | 1 |  | 1
9 | 38431720 | Перчатки без талька, размер S | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер S; в коробке 50 пар. | пара |  |  | 600 |  | 600
10 | 38431720 | Перчатки без талька, размер M | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер M; в коробке 50 пар. | пара |  |  | 9200 |  | 9200
11 | 38431720 | Перчатки без талька, размер L | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер L; в коробке 50 пар. | пара |  |  | 5200 |  | 5200
12 | 33141155 | Альбумин 10% | Альбумин 10%; помимо воды, растворяется в солевых, щелочных и кислых растворах. При гидролизе расщепляется на различные аминокислоты. Альбумин может быть получен в кристаллической форме. Альбумин проявляет высокую связывающую способность по отношению к различным низкомолекулярным соединениям, содержит гидрофильные и липофильные связи. | мл |  |  | 200 |  | 200
13 | 33141211 | Танин | Таниновая кислота C₇₆H₅₂O₄₆, порошок. | шт |  |  | 200 |  | 200
14 | 33141211 | Стеклянные палочки /мешалки/ | Стеклянные сплошные палочки, длиной 21,22 см, толщиной 0,5 мм или 0,33 мм, с закруглёнными концами. | шт |  |  | 200 |  | 200
15 | 33141211 | Прокладка виалы для оборудования газового хроматографа-масс-спектрометра | Вставка из боросиликатного стекла объёмом 200 мкл с полипропиленовым основанием для виал ГХ-МС. | шт |  |  | 1 |  | 1
16 | 33141212 | Система фильтрации фаз, включая мембранные фильтры | Вакуумный насос объёмом 1 л, 0–50 мбар, включая 200 шт. мембранных фильтров. | шт |  |  | 1 |  | 1
* Покупатель имеет право заказать в течение года сумму меньше максимальной общей суммы, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон по договору.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
Товары
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование
|  |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 33791300 | Пробирки Уленгута, стеклянные, конические, с заострённым дном.
2 | 33141211 | Пинцет
3 | 33141211 | Пинцет анатомический
4 | 33141211 | Ланцет остроконечный
5 | 33141211 | Оксид алюминия
6 | 33691421 | Глюкоза G-Col /тест-набор для определения глюкозы/
7 | 33691421 | Мочевина Urea-Col /тест-набор для определения мочевины/
8 | 33211120 | Матричный стандарт 1
9 | 38431720 | Перчатки без талька, размер S
10 | 38431720 | Перчатки без талька, размер M
11 | 38431720 | Перчатки без талька, размер L
12 | 33141155 | Альбумин 10%
13 | 33141211 | Танин
14 | 33141211 | Стеклянные палочки /мешалки/
15 | 33141211 | Прокладка виалы для оборудования газового хроматографа-масс-спектрометра
16 | 33141212 | Система фильтрации фаз, включая мембранные фильтры
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ |  |  | _________________________