Приложение №1

к приказу Министра финансов Республики Армения 
от 25 мая 2017 года № 247-A

Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящий текст объявления утвержден решением Комиссии по запросу котировок от "день" "месяц" 20 года "номер решения" и опубликовывается
согласно статье 27 Закона Республики Армения "О закупках"

Код запроса котировок АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

Заказчик <<Республиканский ветеринарнo-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг>> ГНКО, находящийся по адресу: г Ереван, Эребуни 12

объявляет запрос котировок, который проводится одним этапом. Участнику, отобранному по итогам запроса котировок, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку ц (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящем запросе котировок.

Квалификационные критерии, предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в запросе котировок, а также участникам, и представляемые для оценки таких критериев документы установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

Для получения приглашения на запрос котировок в бумажной форме необходимо обратиться к заказчику до 10:00 часов 6-го дня со дня опубликования настоящего объявления. При этом для получения приглашения в бумажной форме заказчику должно быть представлено письменное заявление. Заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в бумажной форме При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Неполучение приглашения не ограничивает права участника на участие в настоящей процедуре.

Заявки на запрос котировок необходимо подавать по адресу г Ереван, Эребуни 12, 2 этаж, комната 33:

в документарной форме, до 10:00 часов 7-го дня со дня опубликования настоящего объявления. Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться по адресу г. Ереван, Эребуни 12, 2 этаж, комната 33, в 10:00 часов "31" "мая" "2019".

Жалобы относительно настоящей процедуры должны быть поданы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками по адресу: ул. Мелик-Адамяна 1, Ереван. Обжалование осуществляется в порядке, установленном приглашением на настоящий запрос котировок. Для подачи жалобы требуется плата в размере 30 000 (тридцать тысяч) драмов РА, которая должна быть перечислена на казначейский счет № 900008000482, открытый на имя Министерства финансов Республики Армения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Араму Хачатряну

Телефон +37412454034

Электронная почта gnumner.vetlab@gmail.com

Заказчик <<Республиканский ветеринарный противоэпизоотический н диагностический центр>> ГНКО

Утверждено

Решением Оценочной комиссии 
запроса котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6
№ 1/1 	от 24 мая 2019г.

<<Республиканский ветеринарнo-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг>> ГНКО

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ лабораторные реагенты " ДЛЯ НУЖД "<<Республиканский ветеринарнo-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг>> ГНКО

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку, просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие приглашению заявки подлежат отклонению.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ НУЖД <<РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНO-САНИТАРНЫЙ И ФИТОСАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ>> ГНКО

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие, квалификационные критерии и порядок их оценки

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

8.	Заключение договора

9.	Обеспечение договора

10.	Объявление процедуры несостоявшейся

11.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ЗАПРОС КОТИРОВОК

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Документы, представляемые занявшим первое место участником

4.	Порядок подготовки заявки

5.	Приложения № 1-10

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению о запросе котировок, проводимом под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "<<Республиканский ветеринарнo-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг>> ГНКО (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии "адрес электронной почты".

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### 1.1.	Предметом закупки является приобретение "Наименование предмета закупки" (далее — также товар) для нужд "Наименование заказчика", которые сгруппированы в лоты "79":

| Номера лотов | Наименование лота |
| --- | --- |
| 1 | Автоклавные индикаторы |
| 2 | Автоклавные индикаторы |
| 3 | Термоустойчивые пакеты биобезопасности |
| 4 | Чашки Петри |
| 5 | Микробиологические петли |
| 6 | PLATE COUNT агар (агар для стандартных методов) |
| 7 | Вата |
| 8 | Спирт |
| 9 | Весловидный шпатель |
| 10 | Химический карандаш для стекла |
| 11 | Наконечники для автоматических пипеток-дозаторов |
| 12 | Наконечники для автоматических пипеток-дозаторов |
| 13 | # Дихлоран Роз-Бенгал хлорамфеникольный агар, DRBC Agar |
| 14 | Лизин декарбоксилазный бульон |
| 15 | Пипетка одноразовая |
| 16 | Агар Ли |
| 17 | Температурная измерительная ячейка NTC 1000 Ом |
| 18 | Набор измерительных ячеек для проверки прибора |
| 19 | Агар Оксфорд |
| 20 | Агар Эндо |
| 21 | Калийная Телуритная добавка |
| 22 | Индикатор бромкрезолный пурпурный |
| 23 | Вата медицинская трёхслойная |
| 24 | Защитная маска N95 |
| 25 | Пергаментная бумага |
| 26 | Пакеты одноразовые |
| 27 | pHմետրիստուգաչափմանլուծույթներիհավաքածու |
| 28 | Газ-пакеты |
| 29 | Campylobacter jejuni subsp. Jejuni ATCC™ 29428 |
| 30 | Vibrio spp. ATCC™ 14733 |
| 31 | Анаэропак |
| 32 | Оксидазные диски |
| 33 | Пробирки типа «Эпендорф» |
| 34 | Пробирки типа «Эпендорф» |
| 35 | Наконечники для автоматических пипеток 10 мкл |
| 36 | Наконечники для автоматических пипеток 20 мкл |
| 37 | Наконечники для автоматических пипеток 200 мкл |
| 38 | Наконечники для автоматических пипеток 1000 мкл |
| 39 | Наконечники для автоматических пипеток 200-300мкл |
| 40 | Специальная калибрационная плашка Spectral Calibration Plate |
| 41 | Стеклянные бутылочки |
| 42 | Пробирки типа «Эпендорф» |
| 43 | Холистерин. Аналитический стандарт |
| 44 | Смесь фитостеринов. Аналитический стандарт |
| 45 | Изменяющий матрицу раствор нитрата палладиума Pd (NO3)2 |
| 46 | Серная кислота |
| 47 | Азотная кислота, HNO3 |
| 48 | Соляная кислота |
| 49 | Пероксид водорода H2O2 |
| 50 | Эфир петролейный |
| 51 | Диэтиловый эфир (CH3CH2)2O |
| 52 | Фосфорокислый калий однозамещённый KH2PO4 |
| 53 | Фосфорнокислый натрий двузамещённый Na2HPO4 |
| 54 | Фильтры мембранные (для иглы) |
| 55 | Шприц |
| 56 | Катодная лампа для определения мышьяка |
| 57 | Графитовые колцца для атомно абсорбционного спектрометра |
| 58 | Набор капилляров для атомно абсорбционного спектрометра |
| 59 | Игла автосамплера атомно абсорбционного спектрометра |
| 60 | Сульфаниламид |
| 61 | 1-нафтилэтиламидный дигидрохлорид (НЭДА) |
| 62 | Йодит калия |
| 63 | Нитрат серебра стандартной концентрации |
| 64 | Сульфосалициловая кислота |
| 65 | Таблетки Фадебазы |
| 66 | 4-метилլ-2-пентатон (метил изобутилкетон) |
| 67 | Ацетонитрил |
| 68 | Метанол |
| 69 | Ацетон |
| 70 | 1.4-диоксан |
| 71 | Метилпримифос |
| 72 | Тетраконазол |
| 73 | 2.4 Д- 2-этилгексиловый эфир |
| 74 | Едид калия |
| 75 | Мембранный фильтр |
| 76 | Шприц |
| 77 | Пипетка пластмассовая |
| 78 | Перчарки |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 7 к настоящему Приглашению.

Для поставки предусмотренных настоящим Приглашением товаров требуются следующие лицензии:

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

2)	которые на день подачи заявки имеют просроченные обязательства по контролируемым налоговым органом доходам в размере до одного процента от представленного ими ценового предложения, но не превышающие пятьдесят тысяч драмов Республики Армения;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке снята или погашена;

4)	в отношении которых в течение одного года, предшествующего дню подачи заявки, имеется вынесенный в установленном законом порядке необжалуемый административный акт за антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением в сфере закупок;

5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.2. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3.	Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов;

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник должен иметь требуемые для исполнения предусмотренных заключаемым договором обязательств:

1)	профессиональный опыт,

2)	технические средства,

3)	финансовые средства,

4)	трудовые ресурсы.

2.5.	Предъявляемые к участнику:

1)	квалификационный критерий "Профессиональный опыт" устанавливается и оценивается в следующем порядке:

а.	участник в течение года подачи заявки и трех предшествующих этому лет должен был надлежащим образом осуществить как минимум один аналогичный договор. Исполненный ранее договор (или договоры) оценивается (или оцениваются) как аналогичный (аналогичные), если объем (или итоговый объем) поставленных в его (их) рамках товаров в суммарном выражении не меньше пятидесяти процентов от ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры. При этом объем поставленных в рамках как минимум одного договора товаров в суммарном выражении должен быть не менее двадцати процентов от ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры.

По смыслу настоящей процедуры аналогичным является факт поставки лабораторные реагенты товаров.

б.	для обоснования своего соответствия требованиям абзаца а) настоящего подпункта участник в заявке представляет утвержденное со своей стороны объявление, при условии, что в случае признания его занявшим первое место участником он, в установленные настоящим Приглашением сроки и порядке представит в комиссию копии исполненного ранее договора (договоров) и его (их) счет-фактур, а для оценки надлежащего исполнения данного договора (договоров) — копию акта (акт приема-передачи и т.д.), заверенного сторонами данного договора и удостоверяющего исполнение договора в установленный срок, или письменное заверение стороны, принявшей исполнение данного договора.

в.	квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом;

б.	участник представляет в заявке утвержденное им объявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения заключаемого договора;

г.	квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом;

3)	квалификационный критерий "Финансовые средства" устанавливается и оценивается в следующем порядке:

а.	у участника, являющегося резидентом Республики Армения, за исключением не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица:

-	итоговая сумма валового дохода за три отчетных года, предшествующих подаче заявки, не должна быть меньше ценового предложения, представленного участником в рамках настоящей процедуры;

-	балансовая стоимость обязательств в течение отчетного года, предшествующего подаче заявки, не должна превышать балансовой стоимости активов;

б.	для обоснования своего соответствия требованиям абзаца а) настоящего подпункта участник в заявке представляет утвержденное со своей стороны объявление, подлинность которого комиссия оценивает на условиях, установленных настоящим приглашением.

в.	если участник не является резидентом Республики Армения или участник - это физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, то предусмотренное абзацем а) настоящего подпункта условие не действует, и данный участник в заявке представляет только объявление.

г.	квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом;

2.6.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре.

2.7.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом). В подобном случае:

1)	при оценке заявки учитывается то, что квалификация каждого члена договора о совместной деятельности должна соответствовать установленным настоящим Приглашением квалификационным требованиям, принятым данным членом по этому договору;

2)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру. В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно;

3)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ И 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснений опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений по приглашениям" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее — бюллетень), без указания данных участника, представившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего Приглашения — в инструкции по подготовке заявок на запрос котировок.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать в комиссию по адресу "г. Ереван, Эребуни 12, 2 этаж, комната 33 " не позднее, чем "31.05 2019" часов "10:00"-7 го дня с даты опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

Заявки на процедуру получает и в журнале регистрации заявок регистрирует секретарь комиссии "Арам Хачатрыан". Секретарь комиссии регистрирует заявки в журнале регистрации по очередности их получения, с указанием в журнале регистрации номера регистрации, даты и времени. По требованию участника об этом выдается справка. Заявки, поданные после истечения окончательного срока подачи заявок, в журнале регистрации не регистрируются, и в течение двух рабочих дней, следующих за днем их получения, возвращаются секретарем.

4.3.	В заявке участник представляет:

1)	письменное заявление на участие в процедуре закупки, с указанием учетного номера налогоплательщика и адреса электронной почты;

2)	утвержденное им объявление о своем соответствии требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

3)	утвержденное им объявление о своем соответствии квалификационным критериям, установленным настоящим приглашением, с условием, что в случае признания его участником, занявшим первое место, он, в установленных настоящим приглашением порядке и сроках, представит в комиссию предусмотренные настоящим приглашением документы, обосновывающие квалификацию;

4)	утвержденное им ценовое предложение;

5)	копия предусмотренной настоящим Приглашением лицензии (вкладыша).

6)	утвержденное им объявление относительно соответствия предлагаемого товара техническим характеристикам, предусмотренным приглашением, при условии, что в случае признания его занявшим первое место участником он, в установленные настоящим приглашением сроки и порядке представит в комиссию технические характеристики товара, а также наименование, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения предлагаемого товара (далее — полное описание товара),

7)	утвержденное им объявление об отсутствии злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры;

8)	утвержденное им объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязанных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов;

9)	данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности. При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа. При этом если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем информация опубликовывается также в бюллетене одновременно с объявлением о решении заключить договор.

10)	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

11)	копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

5. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость ценового предложения" и "налог на добавленную стоимость" заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью;

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость ценового предложения" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении участника указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом общей предлагаемой для исполнения договора ценой. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

7. ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1.	Вскрытие заявок произойдет на открытом заседании комиссии по адресу "г. Ереван, Эребуни 12" на "7"-ый день в "10:00" со дня опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию заявок:

1)	председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену на закупаемые в рамках настоящей процедуры товары. Секретарь комиссии сообщает информацию о произведенных в журнале регистрации записях и передает председателю комиссии журнал регистрации заявок, являющиеся его неотъемлемой частью другие документы и зарегистрированные заявки;

2)	после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а.	соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б.	наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3)	председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

7.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствует ценовое предложение либо ценовое предложение не соответствует требованиям приглашения.

7.3.	Участник, занявший первое место, определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией участников, занявших первое и последующие места, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

7.4.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу _____________________ .

7.5.	Переговоры между комиссией, заказчиком и участниками запрещаются, за исключением случаев:

1)	когда в процедуре принял участие один участник, поданная заявка которого соответствует требованиям приглашения, либо если в результате оценки заявок заявка только одного участника была оценена как соответствующая требованиям приглашения, или при равенстве предложенных минимальных цен, или если ценовые предложения, представленные всеми участниками, подавшими заявки, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают финансовые средства, предусмотренные абзацем 1 пункта 7.1. части 1 настоящего приглашения для осуществления этой закупки или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона. Переговоры, которые ведутся согласно настоящему пункту, могут привести только к снижению предложенной цены или изменению условий оплаты, а переговоры ведутся одновременно со всеми участниками;

2)	иных случаев, предусмотренных Законом.

7.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет участников, занявших первое и последующие места. При равенстве предложенных наименьших цен или в случае если ценовые предложения всех участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают цену, установленную заявкой на закупку приобретаемых в рамках настоящей процедуры товаров или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона:

а.	для определения участников, занявших первое и последующие места, с целью сокращения предложенных на заседании комиссии цен, со всеми участниками, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, проводятся одновременные переговоры, если на заседании присутствуют все участники (наделенные соответствующим полномочием представители),

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет всех оцененных удовлетворительно участников о дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на десятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для остальных участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным участниками ценам, цена которых не превышает размера финансовых средств, предусмотренных для совершения этой закупки, определяются и объявляются участники, занявшие первое и последующие места,

е.	если на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока представленные участниками цены превышают цену, установленную заявкой на закупку приобретаемых в рамках настоящей процедуры товаров, или если наименьшие цены равны, то процедура закупки объявляется несостоявшейся на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона.

7.7.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника, включая ценовое предложение, а также копию (копии) представленного (представленных) участником, в том числе участником, занявшим первое место, документа (документов), содержащего (содержащих) полное описание товара. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются оригиналы документов, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

7.8.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, за исключением случаев, когда в заявке отсутствует ценовое предложение либо ценовое предложение представлено в несоответствии с требованиями приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день в электронной форме информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

7.9.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 7.8 настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка оценивается неудовлетворительно и отклоняется.

7.10.	Член или секретарь Комиссии не может принимать участия в работах Комиссии, если на заседании по вскрытию заявок выясняется, что учрежденная им организация или организация, имеющая долю (пай), либо лицо, состоящее с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родители, дети, братья или сестры супругов), либо учрежденная таким лицом организация или организация, имеющая долю (пай), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии предусмотренного настоящим пунктом условия член или секретарь Комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с данной процедурой, непосредственно после заседания по вскрытию заявок заявляет самоотвод от данной процедуры.

7.11.	После вскрытия заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках.

7.12.	Не позднее, чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированный) с оригиналов варианты протокола заседания по вскрытию заявок и журнала регистрации;

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работах комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

3)	посредством электронной почты направляет запрос в Комитет государственных доходов при Правительстве Республики Армения (далее — Комитет) относительно наличия просроченных на день подачи заявки обязательств занявшего первое место участника по части контролируемых налоговым органом доходов, а также относительно наличия условий, установленных пунктом 2.5 части 1 настоящего Приглашения для оценки квалификационного критерия "Финансовые средства", с представлением наименования участника и учетного номера налогоплательщика. При этом указанный в настоящем подпункте запрос направляется на электронную почту по адресу: Lena_Najaryan@taxservice.amв соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 8 к настоящему Приглашению, с одновременным направлением копий электронного письма на электронные почты по адресам: karine_sargsyan@taxservice.am, gayane_antonyan@taxservice.am и procurement@minfin.am:

4)	посредством электронной почты уведомляет занявшего первое место участника, предлагая в течение трех рабочих дней со дня направления извещения представить по электронной почте предусмотренные разделом 3 части 2 настоящего приглашения документы, обосновывающие квалификационные критерии, а также полное описание предложенного товара (предложенных товаров). В случае если документы вообще не представлены в установленный настоящим подпунктом срок, Комиссия на заседании по оценке заявок отклоняет заявку занявшего первое место участника и на том же заседании признает занявшим первое место участником того участника, который занял последующее место, с применением процедуры, установленной пунктами 7.12-7.20 части 1 настоящего Приглашения.

7.13.	Занявший первое место участник отправляет установленные подпунктом 4 пункта 7.12 настоящего приглашения документы в указанный в том же пункте срок на электронный адрес секретаря комиссии, предусмотренный настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, обосновывающих квалификационные критерии участника, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

7.14.	Комитет в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7.12 части 1 настоящего Приглашения, посредством электронной почты предоставляет заказчику информацию о запросе в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 9 к настоящему Приглашению. Если информация от Комитета не поступает в установленный настоящим пунктом срок, то представленные участником объявления считаются соответствующими действительности. Если полученной из Комитета позже установленного срока информацией устанавливается, что на день подачи заявки занявший первое место участник имел по части контролируемых налоговым органом доходов превышающие установленный Законом порог просроченные обязательства, или что он не соответствует установленным настоящим Приглашением требованиям квалификационного критерия "Финансовые средства", и договор не заключен, то заявка данного участника отклоняется. Если в результате предоставленной в установленный срок информации представленное участником объявление квалифицируется как не соответствующее действительности, то на заседании по оценке заявок заявка данного участника отклоняется решением Комиссии, вне зависимости от факта представления участником информации, отличающейся от предоставленной Комитетом информации. Во время оценки предусмотренного настоящим пунктом квалификационного критерия учитывается процедура, предусмотренная подпунктом 2 пункта 7.19 части 1 настоящего Приглашения.

7.15.	Заказчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в письменной форме направляет данные этого участника — с соответствующими основаниями — в уполномоченный орган, который в течение пяти рабочих дней после получения предоставляет их в письменной форме лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками. При этом если представленные по заявке объявления участника о том, что он имеет право на участие в предусмотренных приглашением закупках и (или) соответствует квалификационным критериям, квалифицируются как не соответствующие действительности либо участник или занявший первое место участник в установленные приглашением сроки и порядке не представляет предусмотренные приглашением документы, то это обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки.

При наличии установленных пунктом 7.14 настоящего Приглашения оснований для отсутствия права на участие, предусмотренные настоящим пунктом данные не представляются в уполномоченный орган, если участник или Комитет представил дополнительную информацию до третьего рабочего дня, следующего за заседанием по утверждению результатов оценки заявок.

Предусмотренная настоящим пунктом дополнительная информация представляется занявшим первое место участником, с представлением полученной от Комитета письменной информации в Оценочную комиссию, а также в виде предоставленной Комитетом новой информации. При этом Оценочной комиссией или секретарем не производится повторного запроса в Комитет.

7.16.	В рабочий день, следующий за истечением предусмотренного подпунктом 4 пункта 7.12. части 1 настоящего приглашения срока отправки документов, представленных занявшим первое место участником, секретарь в электронной форме предоставляет членам комиссии одновременно копии документов, представленных занявшим первое место участником, по два экземпляра оценочных листов и полученную из Комитета информацию. Заседание по утверждению результатов оценки созывается не позднее, чем на третий рабочий день, следующий за днем предоставления документов членам комиссии. При этом, комиссия оценивает также соответствие полного описания представленного товара требованиям настоящего приглашения, а в случае обнаружения несоответствий эти несоответствия полного описания товара в отношении требований настоящего приглашения в обязательном порядке и подробно приводятся в протоколе заседания комиссии.

7.17.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

7.18.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством направления с электронной почты секретаря комиссии на указанный в заявке участника адрес электронной почты, а в случае отправления участником - с указанной в его заявке электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

7.19.	Занявший первое место и отобранный участник определяется по отдельным лотам.

На заседании, созываемом для оценки документов, обосновывающих квалификационные критерии, предусмотренные пунктом 7.16 части 1 настоящего приглашения:

1)	Комиссия оценивает соответствие предоставленной Комитетом информации, а также представленных занявшим первое место участником документов (сведений) требованиям, установленным настоящим Приглашением. Если право на участие, квалификация занявшего первое место участника и полное описание представленного им товара оцениваются удовлетворительно, то последний объявляется отобранным участником;

2)	в случае неполного представления документов занявшим первое место участником, а также фиксирования в результате оценки представленных документов, в том числе предоставленных Комитетом документов, обосновывающих квалификационные критерии, а также полного описания предложенного товара, несоответствий требованиям приглашения, секретарь Комиссии в электронной форме извещает занявшего первое место участника, предлагая ему исправить несоответствие в течение одного рабочего дня. При этом, к извещению обязательно прилагается копия протокола заседания Комиссии, в котором в обязательном порядке и подробно должны быть описаны несоответствия, зафиксированные в результате оценки, включая те, что относятся к полному описанию товара.

7.20.	Если занявший первое место участник в установленный срок:

1)	исправляет зафиксированное несоответствие, то заявка оценивается удовлетворительно, и занявший первое место участник объявляется отобранным участником;

2)	не исправляет зафиксированного несоответствия, то решением Комиссии заявка отклоняется, и на том же заседании Комиссия признает занявшим первое место участником того участника, который занял последующее место, применяя процедуру, установленную пунктами 7.12-7.19 части 1 настоящего Приглашения.

При этом зафиксированное по части квалификационного критерия "Финансовые средства" несоответствие может быть исправлено как путем представления занявшим первое место участником полученной от Комитета письменной информации в Оценочную комиссию, так и с помощью предоставленной Комитетом новой информации. В таком случае, Оценочной комиссией или секретарем не производится повторного запроса в Комитет.

7.21.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договора или лишается права на заключение договора, комиссия в целях определения отобранного участника применяет процедуру, установленную пунктами 7.12-7.19 части 1 настоящего Приглашения.

7.22.	По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок, который прилагается к протоколу процедуры закупки. Протокол подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании.

В первый рабочий день, следующий за окончанием заседания по оценке заявок, протокол заседания опубликовывается в бюллетене.

7.23.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

7.24.	С целью применения пункта 7.23 части 1 настоящего приглашения созывается внеочередное заседание комиссии.

7.25.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

7.26.	Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет "	" календарных дней. Период ожидания не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора, является ничтожным.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

8.2.	В течение четырех рабочих дней, следующих за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 7.26 части 1 настоящего Приглашения, заказчик посредством системы уведомляет отобранного участника, с представлением предложения о заключении договора и проекта договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на второй рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 7.26 части 1 настоящего Приглашения.

8.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником.

8.4.	Если отобранный участник в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о заключении договора и проекта договора не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения договора, то он лишается права подписания договора. В случае если по договору предусмотрена предоплата, предусмотренный настоящим пунктом срок устанавливается в 15 рабочих дней.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением этого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

8.5.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.4 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, включая увеличение цены, предложенной отобранным участником.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	На основании требования о предоставлении обеспечения договора отобранный участник в течение 10 рабочих дней со дня его получения обязан представить обеспечение договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечение договора.

9.2.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены договора. Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 10-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение десяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному в результате настоящей процедуры договору.

При этом обеспечение договора представляется в форме утвержденного отобранным участником в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000474", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа. В случае представления обеспечения договора в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки, оно представляется в соответствии с установленной Приложением № 10 формой.

9.3.	В случае если договором предусмотрено условие о предоставлении заказчиком предоплаты, отобранный участник предоставляет заказчику также обеспечение предоплаты — в размере предоплаты, в виде банковской гарантии. При этом в случае сделок по закупкам, осуществляемым за счет средств государственного бюджета, в документе, обосновывающем обеспечение предоплаты, в качестве бенефициара указывается Министерство финансов Республики Армения. Порядок погашения предоплаты установлен проектом договора.

9.4.	Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам:

1)	участник признается отобранным по части более чем одного лота, то он может представить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и обеспечение одного договора для всех лотов. В случае представления обеспечения одного договора, его сумма исчисляется в отношении общей цены договора. Если общая цена договора превышает 70 млн драмов РА, однако цены по отдельным лотам не превышают этого размера, то обеспечение договора может быть представлено в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег;

2)	заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечение договора выплачивается в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

10.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

10.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

11. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ ДЕЙСТВИЙ 
И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

11.1.	Каждое лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, Комиссии и лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками.

11.2.	Отношения, связанные с закупками, в том числе с рассмотрением жалобы, не являются административными и регулируются законодательством, регулирующим гражданско-правовые отношения Республики Армения.

11.3.	Каждое лицо согласно Закону имеет право:

1)	на обжалование до заключения договора действий (бездействия) и решений заказчика и Комиссии лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, с подачей письменного заявления в рабочие дни и часы по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1;

2)	на обжалование в судебном порядке действий (бездействия) и решений лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, заказчика и Комиссии.

11.4.	Если подавшее жалобу лицо обжалует:

1)	решение о заключении договора, то жалоба подается в период ожидания, предусмотренный пунктом 7.26 части 1 настоящего Приглашения;

2)	характеристики предмета закупки или требования приглашения, то жалоба подается до истечения окончательного срока подачи заявок.

11.5.	Жалоба подается лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, в письменной форме, подписанной, с включением в нее:

1)	наименования (имени, фамилии, копии документа, удостоверяющего личность) и адреса подавшего жалобу лица;

2)	наименования и адреса заказчика;

3)	кода и предмета обжалуемой процедуры закупки;

4)	предмета спора и требования подавшего жалобу лица;

5)	фактических и правовых оснований жалобы, доказательств по ней;

6)	копии документа, обосновывающего внесение платы за обжалование. При этом размер платы за обжалование составляет 30 тысяч драмов Республики Армения, которые уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения, на открытый с этой целью на имя уполномоченного органа казначейский счет "900008000482".

7)	наименования и номера счета того банка, которому в случае удовлетворения жалобы должна быть обратно перечислена плата;

8)	иных необходимых сведений.

11.6.	На следующий рабочий день после опубликования в бюллетене решения принятого рассматривающим жалобы лицом об удовлетворении жалобы, в том числе частично, рассматривающее жалобы лицо, которое рассмотрело данную жалобу и вынесло решение, предоставляет в письменной форме в уполномоченный орган копию документа, удостоверяющего внесение платы за обжалование, а также наименования и номера счета того банка, которому должна быть перечислена подлежащая возврату сумма. В течение пяти рабочих дней после получения копии указанного в настоящем пункте документа уполномоченный орган перечисляет обратно плату за обжалование внесшему ее лицу посредством совершения перевода на указанный банковский счет.

11.7.	Если жалоба не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то в течение двух рабочих дней, следующих за получением жалобы, лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками, в письменной форме уведомляет об этом подавшее жалобу лицо, с назначением срока в два рабочих дня на устранение зафиксированных недостатков. При этом если жалоба, представленная в установленный подпунктом 2 пункта 11.4 части 1 настоящего Приглашения срок, не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то жалоба, в установленный настоящим пунктом срок исправленная и представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, считается представленной в установленный срок.

11.8.	В соответствии с требованиями статьи 50 Закона, в течение двух рабочих дней, следующих за получением жалобы, лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками, обращается к заказчику с требованием представить лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, все документы, необходимые для принятия решения относительно данной жалобы. Заказчик представляет указанные в настоящем пункте документы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, в течение двух рабочих дней со дня получения такого требования.

11.9.	Решения о жалобе принимаются по процедуре, согласно которой подавшее жалобу лицо, заказчик и все вовлеченные стороны вправе присутствовать на заседаниях, созываемых с целью рассмотрения жалобы, и представлять свои точки зрения.

11.10.	Письменное решение о жалобе, которое включает в себя также обоснование решения, принимается и опубликовывается не позднее чем в течение 20 календарных дней со дня получения жалобы. По мотивированному решению лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, предусмотренный настоящим пунктом срок может быть продлен один раз — до 10 календарных дней. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, является юридически обязывающим, и может быть изменено или отменено, в том числе частично, только судом.

11.11.	Лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками:

1)	вправе принимать следующие решения относительно действий или бездействия заказчика и Комиссии:

а.	запретить выполнение определенных действий и принятие решений;

б.	обязать принимать соответствующие решения, включая объявление процедуры закупки несостоявшейся, за исключением решения о признании договора недействительным;

2)	принимает решение о включении участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок;

3)	ведет учет решений, принятых лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, и осуществляет контроль над их исполнением.

11.12.	В случае удовлетворения жалобы лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, заказчик несет ответственность за возмещение ущерба, нанесенного подавшему жалобу лицу и обоснованного в установленном порядке.

11.13.	Рассмотрение жалобы является открытым для общественности, за исключением закупок, содержащих государственную тайну. В течение одного рабочего дня со дня получения жалобы, лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками, в бюллетене опубликовывает объявление об этом, с указанием даты опубликования.

11.14.	Каждое лицо, интересы которого были нарушены или могут быть нарушены в результате послуживших основанием для обжалования действий, вправе принять участие в процедуре обжалования, с подачей аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, до срока принятия решения о жалобе. Согласно статье 50 Закона, лицо, не принявшее участия в процедуре обжалования, лишается права на подачу аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками.

11.15.	Лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками, опубликовывает в бюллетене решение в течение двух рабочих дней, следующих за днем его принятия, с указанием даты опубликования. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вступает в силу на следующий день после его опубликования в бюллетене.

11.16.	Каждое лицо, которое заинтересовано в заключении конкретной сделки, и которое понесло убытки вследствие действия или бездействия заказчика, Комиссии или лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков.

11.17.	Представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, жалоба автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования объявления, предусмотренного частью 9 статьи 50 Закона и пунктом 11.13 настоящего Приглашения до дня вступления в силу решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы.

По решению лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, приостановление может быть снято, если согласно представленным заказчиком обоснованиям, исходя из общественных интересов или интересов обороны и национальной безопасности, необходимо продолжить процесс закупки. Лицо, рассматривающее жалобы в связи с закупками, опубликовывает в бюллетене предусмотренное настоящим пунктом решение в течение рабочего дня, следующего за днем его принятия.

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку в порядке, установленном разделом 4 части 2 настоящего приглашения. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения).

Участник заявкой представляет утвержденные им:

2.1.	заявление на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2.	объявление относительно удовлетворения требований к праву участия, предусмотренных пунктом 2.2, и отсутствия требований, предусмотренных подпунктами 7 и 8 пункта 4.3 части 1 настоящего Приглашения согласно Приложению №2, а также информацию относительно лиц, предусмотренных подпунктом 9 того же пункта, согласно Приложению №2.1.

2.3.	Объявление о своем соответствии критериям квалификации, предусмотренным пунктом 2.5 части 1 настоящего Приглашения (профессиональный опыт, необходимые для исполнения договора трудовые ресурсы, технические и финансовые средства) согласно Приложению №3, с условием, что если участник признается занявшим первое место участником, то в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, представляет комиссии обосновывающие его соответствие квалификационным критериям документы, требуемые настоящим Приглашением;

2.4.	утвержденное объявление относительно соответствия предлагаемого товара техническим характеристикам, предусмотренным Приглашением, с условием, что если участник признается занявшим первое место участником, то в порядке и сроки, установленные настоящим Приглашением, представляет комиссии утвержденное им полное описание предлагаемого товара, согласно Приложению №4;

2.6.	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.7.	договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом).

2.8.	ценовое предложение согласно Приложению № 5. Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

3. ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАНЯВШИМ ПЕРВОЕ МЕСТО УЧАСТНИКОМ

3.1.	С целью обоснования своего соответствия квалификационным критериям, предусмотренным настоящим Приглашением, занявший первое место участник посредством отправки на предусмотренную настоящим Приглашением электронную почту секретаря комиссии представляет комиссии письмо, предусмотренное Приложением №6 к настоящему Приглашению, к которому прилагаются:

а)	утвержденное им полное описание предлагаемого товара согласно Приложению №6.1;

б)	копии как минимум одного аналогичного (однотипного) договора, надлежащим образом осуществленного в течение года подачи заявки и предшествующих этому трех лет, и его счетов-фактур, а также копии акта, подтверждающего исполнение этого договора (этих договоров) в установленный срок (акт приема-передачи и т. д.) или вариант, воспроизведенный (отсканированный) с оригинала письменного подтверждения стороны, принявшей исполнение данного договора;

в)	утвержденные им данные о технических средствах, которые участник предусматривает использовать в процессе исполнения договора, согласно г)	3.2.	Копии включенных в заявку дипломов, документы относительно транспортных средств, технических средств, приборов, оборудования, которые были предоставлены в советский или постсоветский период государственными органами Республики Армения, могут быть составлены на русском языке, если они в порядке, установленном законодательством Республики Армения, не признаны (не считаются) утратившими силу.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ

4.1.	Участник подает заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Предложения участника, относящиеся к ним документы вкладываются в конверт, который заклеивается представляющим его лицом. Вложенные в конверт документы формируются из оригиналов и копий в _______________ экземплярах (за исключением документов, представленных либо утвержденных 3ьей стороной, в случае которых представляется вариант, отксерокопированный с оригинала). На пакетах документов пишутся соответственно слова "оригинал" и "копия". Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Конверт и предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

4.2.	На конверте, указанном в пункте 4.1 настоящей Инструкции, на языке составления заявки указываются:

1)	наименование заказчика и место (адрес) подачи заявки;

2)	код запроса котировок;

3)	слова “не вскрывать до заседания по вскрытию заявок”;

4)	наименование (имя), место нахождения и номер телефона участника.

4.3.	На заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям пунктов 4.1 и 4.2 настоящей Инструкции, и в том же виде возвращает подающему их лицу.

Приложение № 1

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ЗАЯВЛЕНИЕ*

###### на участие в запросе котировок

______________________________________________________________заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)______________ запроса котировок объявленного

номер лота (лотов)

______________________________________________________________ под кодом

наименование заказчика

АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6 и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом ______________________________________________________

наименование страны

Учетный номер налогоплательщика _____________ следующий: ________________

наименование	учетный номер

участника	налогоплательщика

Адрес электронной почты____________________ следующий: __________________

наименование	адрес электронной

участника	почты

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

Приложение № 2

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о соответствии требованиям к праву участия

Настоящим _____________________________________ объявляет и подтверждает,

наименование участника

что удовлетворяет требованиям к праву участия, установленным приглашением на запрос котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

Одновременно _________________________

наименование участника

1)	объявляет и подтверждает, что в рамках участия в запросе котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

а.	не допускал и (или) не допустит злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения;

б.	отсутствует случай установленного приглашением на запрос котировок случая

одновременного участия взаимосвязанных с _________________________________

наименование участника

лиц и (или) учрежденных___________________________________________________

наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

2)	прилагает данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) на день подачи заявки прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности (реальные бенефициары).

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 2.1

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ДАННЫЕ

относительно реальных бенефициаров участника

| п/н | Имя, фамилия, отчество | Для граждан Республики Армения — тип и номер идентификационной карты или паспорта, либо предусмотренного законодательством Республики Армения документа, удостоверяющего личность | Для иностранных граждан — тип и номер предусмотренного законодательством соответствующей страны документа, удостоверяющего личность |
| --- | --- | --- | --- |

_________________ подтверждает, что представленная информация относительно

наименование участника

реальных бенефициаров действительна и не содержит недостоверных сведений.

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 3

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об удовлетворении квалификационным требованиям

Настоящим __________________________________ объявляет и подтверждает, что

наименование участника

удовлетворяет требованиям права на участие и квалификационных критериев, установленных приглашением на запрос котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6*, и обязуется в случае признания его занявшим первое место участником в порядке и сроки, установленные приглашением на запрос котировок по указанному коду, представить обосновывающие квалификацию и требуемые приглашением документы.

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 4

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

относительно соответствия предлагаемого товара техническим характеристикам, предусмотренным Приглашением

Настоящим __________________________________ объявляет и подтверждает, что

наименование участника

указанные в поданном им в целях участия в запросе котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6 заявлении на участие технические характеристики товара (товаров), предлагаемого по части лота (лотов), соответствуют требованиям технических характеристик товара (товаров), указанного в соответствующем лоте (лотах) того же приглашения.

Настоящим обязуется______________________________________________________

наименование участника

в случае признания занявшим первое место участником, в порядке и сроки, установленные приглашением на запрос котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6, представить наименование предлагаемого им товара (предлагаемых им товаров), его (их) товарный знак, наименование производителя, страну происхождения и технические характеристики (полное описание товара).

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 5

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на запрос котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6, в

том числе проект заключаемого договора___________________________________

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование товара | Стоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС /прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| 2 | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| 3 | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 6

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ЗАЯВЛЕНИЕ

на представление занявшим первое место участником документов, требуемых приглашением

_______________________________, в качестве участника, занявшего первое место

наименование занявшего первое место участника

в рамках запроса котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6 прилагает предусмотренные приглашением документы, обосновывающие его соответствие требованиям квалификационных критериев, установленных тем же приглашением, а также наименование, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения и технические характеристики предлагаемого товара (полное описание товара).

_________________________________________________________	____________

наименование занявшего первое место участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

### Приложение № 6.1

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого занявшим первое место участником товара

_____________________________, в качестве участника, занявшего первое место в

наименование занявшего первое место участника

рамках запроса котировок под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6 ниже по лотам представляет наименование, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения и технические характеристики предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | товарный знак | наименование производителя | страна происхождения | технические характеристики |

_________________________________________________________	____________

наименование занявшего первое место участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

### Приложение № 6.2

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

СПРАВКА

о технических средствах (приборах, оборудовании), предлагаемых для исполнения заключаемого договора

| п/н | Техническое средство (прибор, оборудование) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вид | марка, государственный номер (при наличии) и дата производства | тип права на |

Прилагаются копии технических паспортов на указанные в настоящей Справке технические средства и документов, подтверждающих право собственности

__________________________ на эти средства или на их временное использование.

наименование занявшего первое место участника

_________________________________________________________	____________

наименование занявшего первое место участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 6.3

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

СПРАВКА

о составе основного персонала, предлагаемого для исполнения заключаемого договора

| п/н | Техническое средство (прибор, оборудование) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вид | марка, государственный номер (при наличии) и дата производства | тип права на |

Прилагается письменное согласие, утвержденное указанными в настоящей Справке специалистами, об их включении в выполняемые работы, а также копии паспортов специалистов и подтверждающих их квалификацию документов (диплом, свидетельство, сертификат и т. д.).

_________________________________________________________	____________

наименование занявшего первое место участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 7

к Приглашению на запрос котировок
под кодом АБЛДЖК-GHAPDzB-19/6

ДОГОВОР
ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА

N _____________________________________

| г. | " " 20 г. |
| --- | --- |

_____________________, в лице _____________________, действующего на основании устава _____________________, далее — "Покупатель", с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава_____________________, далее — "Продавец", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Покупателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять товар и заплатить за него.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Покупатель имеет право:

2.1.1.	Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на ___________ дней.

2.1.2.	Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а)	требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б)	не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в)	отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3.	Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то:

а)	требовать восполнения недопереданного количества товара;

б)	отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4.	Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а)	принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б)	отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;

в)	требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5.	В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.6.	Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1.	Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а)	был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;

б)	сроки поставки товара нарушены более чем на _______ дней;

2.1.8.	Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.

2.2.	Покупатель обязан:

2.2.1.	Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2.	В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3.	В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4.	Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5.	После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.3.	Продавец имеет право:

2.3.1.	Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.

2.3.2.	Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.

2.3.3.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1.	Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.3.4.	Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.

2.4.	Продавец обязан:

2.4.1.	Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2.	Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.

2.4.3.	Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4.5.	Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.

2.4.6.	В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.4.7.	Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.4.8.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.9.	Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.10.	После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.4.11.	В течение срока действия обеспечения исполнения договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Цена договора составляет ________________ драмов Республики Армения, включая НДС. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены.

3.2.	Покупатель перечисляет сумму в размере до ________________ драмов Республики Армения от цены договора на банковский счет Продавца в качестве предоплаты. Погашение предоплаты осуществляется в форме уменьшений (удержаний) из выплат, производимых на основании актов приема-передачи. В каждом случае размер уменьшаемой суммы (погашаемой предоплаты) определяется пропорционально сумме, выплачиваемой относительно цены договора.

3.3.	Покупатель платит за поставленный ему товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта передачи-приема в размерах и в месяцы, предусмотренные графиком оплаты к соглашению (Приложение № 2). Если акт составляется после 20 числа данного месяца, и по графику оплаты предусмотрены финансовые средства на этот месяц, то оплата производится в течение до 30 рабочих дней, но не позднее чем до 20 декабря данного года.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА

4.1.	Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

4.2.	Для товаров, являющихся основным средством, гарантийным сроком устанавливается ________ календарных дней со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты поставленного товара, то Продавец обязан за свой счет и в установленные Покупателем разумные сроки устранить эти дефекты.

5. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

5.1.	Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки товара по договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1) и _______ экземпляр акта приема-передачи (Приложение № 3).

5.2.	Акт приема-передачи подписывается, если поставленный товар соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт приема-передачи не подписывается и Покупатель:

а)	для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б)	в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.3.	Покупатель в течение _____ рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта приема-передачи представляет Продавцу один экземпляр подписанного им акта приема-передачи либо мотивированное отклонение непринятия товара.

5.4.	Если в срок, установленный пунктом 5.3 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.3 договора окончательного срока Покупатель предоставляет Продавцу подтвержденный им акт приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2.	В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3.	В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1 договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора.

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5.	За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.3 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работы средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения.

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5.	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)	в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

8.8.	При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) – это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом.

8.12.	Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.	Договор составлен на _____ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1 к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14.	К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ __________________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ __________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | наименование производителя и страна происхождения | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общее количество | поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок |
| 1 | 33111500 | Автоклавные индикаторы |  | С одной стороны и пропитанные химическим индикатором с другой стороны одноразовые самоклеющиеся полоски. Предназначены для быстрого визуального определения и оценки температуры нагрева автоклава 120±1օC. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. В пачке 500 штук. | пачка |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 33111500 | Автоклавные индикаторы |  | С одной стороны и пропитанные химическим индикатором с другой стороны одноразовые самоклеющиеся полоски. Предназначены для быстрого визуального определения и оценки температуры нагрева автоклава 1340C. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. В пачке 500 штук. | пачка |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 24320000 | Термоустойчивые пакеты биобезопасности |  | Предназначены для обезвреживания биологических отходов методом автоклавирования. Изготовлены из термостойкого материала, на пакете имеется знак биологической опасности. Размеры не менее: 36X48 см. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества. В упаковке 50 штук. | упаковка |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | 38431491 | Чашки Петри |  | Стерильные чашки Петри, изготовлены из высококачественного пластика. Диаметр: 9 см (85х15 мм и 90х10мм), предназначено для одноразового использования. В упаковке 20 штук. | упаковка |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | 24320000 | Микробиологические петли |  | Одноразовые терильные полиэстеровые микробиологические петли, 10 мкл. В упаковке 20 հատ: | упаковка |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | 33691872 | PLATE COUNT агар (агар для стандартных методов) |  | Состав грамм / литр Гидролизат казеина 5.000 Дрожевой экстракт 2.500 Декстроза 1.000 Агар 15.000 Конечный pH (25°C): 7.0±0.2 Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Упаковка герметичная, 0.5 кг заводская упаковка, Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества. | грамм |  |  | 1000 |  |  |  |
| 7 | 03111250 | Вата |  | Гидрофильная 100%-ая натуральная вата, упаковка по 100 г. Предназначено для использования в медицинских целях. | упаковка |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | 15911100 | Спирт |  | Этиловый спирт марки экстра. Бесцветная прозрачная жидкость без посторонних примесей, массовая доля этилового спирта 96,5%. ГОСТ 5962-67 | литр |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | 33131300 | Весловидный шпатель |  | Изготовлен из стекла или другого автоклавируемого материала. Предназначен для посева на поверхность агара L-образной стороной. Автоклавируемый, для многоразового использования. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. | штук |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | 38591200 | Химический карандаш для стекла |  | Наличие надписи CD Marker. С обеих сторон имеется пищущая головка, водостойкий, быстросохнущий. Возможность нанесения пометок на разных поверхностях (в основном стекляных). | штук |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 24320000 | Перчатки медицинские |  | Состав: Экстракт печени-23 г Ткань печени-30 г Переваренный гидролизат животной ткани-10г Гидрофосфат калия-1г Конечный pH (при 25°C): 6.8±0.2 Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Упакован в заводскую тару по 0.5 кг. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества по ISO 9001, 13485. | грамм |  |  | 500 |  |  |  |
| 12 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток-дозаторов |  | Расчитан для использования с пипетками-дозаторами рабочим объёмом до 1000 мкл. Каждая упаковка содержит 90-100 штук, каждый наконечник имеет фильтр с диаметром пор 0.45 нм (0.45um;). Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества (4337NSFS 1000µLVertex™ FilterTips, Clear, Graduated, NoStick®, Racked) | упаковка |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток-дозаторов |  | Расчитан для использования с пипетками-дозаторами рабочим объёмом 200-300 мкл. Каждая упаковка содержит 90-100 штук, , каждый наконечник имеет фильтр с диаметром пор 0.45 нм (0.45um;). Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества | упаковка |  |  | 50 |  |  |  |
| 14 | 24320000 | # Дихлоран Роз-Бенгал хлорамфеникольный агар, DRBC Agar |  | Используется для обнаружения и подсчёта дрожжевых и плесневых грибков. Состав: пептон- 5,0 г Глюкоза-10,0 г Дигидрофосфат калия-1,0 г Сульфат магния -0,5 г Дихлоран-0,002 г Роз-Бенгал -0,025 г Агар -15 г Конечный pH при 25°C: 5.6 ± 0.2 Срок годности 4 года. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Упаковка заводская герметичная по 500 г. Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества. | кг |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 24320000 | Лизин декарбоксилазный бульон |  | Состав (г/л): Пептон - 5 г/л Экстракт дрожжевых грибков – 3 г/л Декстроза - 1 г/л Л-лизин – 5 г/л Пурпурный бромкрезол - 0.02 г/л Конечный pH: 6,8±0,2 Упаковка заводская герметичная пластиковая по 100 г или 500 г. Европейского производства и наличие сертификата качества ISO 9001, 13485 для каждой партии Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. | грамм |  |  | 500 |  |  |  |
| 16 | 24320000 | Пипетка одноразовая |  | Пипетки одноразовые с номинальным объёмом 3 мл, с заострённым кончикон в индивидуальной упаковке. (LOT 441043). Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества по ISO 9001, 13485 для каждой партии. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. | штука |  |  | 1000 |  |  |  |
| 17 | 24320000 | Агар Ли |  | Предназначен для обнаружения молочнокислых бактерий. Состав: гигролизат казеина – 10 г, Дрожжевой экстракт – 10 г, Лактоза – 5 г, Сахароза – 5 г, Карбонат кальция – 3 г, Гидрофосфат калия - 0,50 г, Бромкрезоловый пуппурный - 0,02 г, Агар – 18 г, Конечный pH 7,0±0,2 Заводская герметичная пластиковая упаковка по 500 г. Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества по ISO 9001, 13485 для каждой партии. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. | грамм |  |  | 500 |  |  |  |
| 18 | 24320000 | Температурная измерительная ячейка NTC 1000 Ом |  | Предназначена для для измерения температуры инкубатора кондуктометрического анализатора БакТрак 4300. Сделан из термостойкой стекляной пробирки. | штука |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 24320000 | Набор измерительных ячеек для проверки прибора |  | Набор измерительных ячеек для проверки кондуктометрического анализатора БакТрак 4300. В набор входят 4 стекляные пробирки с оптическим сопротовлением 34, 47, 100, 470 Ом. | набор |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 24320000 | Агар Оксфорд |  | Питательная среда предназначена для отделения из пищевых продуктов и объектов окружающей среды Listeria monocytogenes-а. Состав: Специальный пептон - 23.000 (Peptone special 23.000) Кукурузный крахмал - 1.000 (Corn starch 1.000) Хлорид натрия - 5.000 (Sodium chloride 5.000) Эскулин -1.000 (Aesculin 1.000) Аммонийный цитрат железа трёхзамещённый - 0.500( Iron (III) Ammonium citrate 0.500) Хлорид лития - 12.000 (Lithium chloride 12.000 ) Агар - 10.000 (Agar 10.000 ) Конечный pH (при 25°C) 7,2±0,2 Срок хранения 4 года. Фасовка герметичная в тарах по 0,5 кг. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. Партия должна быть однородной (срок, производитель, фасовка). | г |  |  | 500 |  |  |  |
| 21 | 24320000 | Агар Эндо |  | Питательная среда, предназначенная для для выделения и идентификации бактерий группы кишечной палочки. Порошкообразная однородная масса с слабым розоватым оттенком. Состав: Пептидный экстракт животной ткани (ЭКДА) - 10,00 г Лактоза - 10 .00 г Гидрофосфат калия - 3.50 г (или 2.5) Сульфат натрия безводный - 2.50 г ( или 3.3) Фуксин основной - 0.0 г Сухой питательный агар - 12.00 г Конечный PH - 7,5 ± 0,2 Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Фасовка заводкая герметичная по 100 или 500 грамм. Соответствие международным стандартам (ИСО 9001-2008) качества и/или наличие сертификата качества. | кг |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 22 | 24320000 | Калийная Телуритная добавка |  | Состав: Телурит калия - 100.0 мл/гр Дестиллированная вода -1 0.0 мл. В заводской герметичной упаковке.В пачке содержится 5 ампул. Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества по ISO 9001, 13485 для каждой партии. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. | пачка |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 24320000 | Индикатор бромкрезолный пурпурный |  | Мелкокристаллический порошок тёмно-коричневого цвета. Используется как индикатор и в зависимости от изменения pH питательной среды цвет изменяется на фиолетовый. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. Наличие сертификата качества для каждой партии. | г |  |  | 200 |  |  |  |
| 24 | 24320000 | Вата медицинская трёхслойная |  | Медицинские одноразовые маски-респираторы. Представляют из себя предохранящие носителя от воздшно капельных инфекции средство индивидуальной защиты. Безклапанные, имеют двусторонний функционал: выполняют функцию как респиратора, так и хирургической маски. Универсальны под любой тип лица, имеет удобство ношения с очками, изготовлен из адсорбирующего пот Расфасованы в пачки по 50 штук. Соответствие международным стандартам качества и/или ГОСТ-у. Партия Партия должна быть однородной (срок, производитель, фасовка). | пачка |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 24320000 | Защитная маска N95 |  | # Медицинские маски-респираторы для многоразового использования. Трёхслойные 3D, изготовленные по стандарту N95. 3 М 8210 Стандартная защита органов дыхания. Respiratory H012805, Частички клапана маски-респиратора типа В PM2.5. В пачке 100 штук. | տուփ |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 24320000 | Пергаментная бумага |  | Предназначена для завёртывания лабораторной посуды. Представляет из себя изготовленную из сульфатной целюлозы обёрточную бумагу. Защищает посуду и акксесуары от влаги, воздухопроницаема и стойкая к разрыву. Упакована в виде трубчатой ленты шириной не менее 0,5 метра, длина каждой упаковки не менее 10-20 метров, может быть и более. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. | кг |  |  | 5 |  |  |  |
| 27 | 24320000 | Пакеты одноразовые |  | Прозрачные полимерные пакеты, которые изготовлены из переработанного материала и применяются для утилизации, автоклавируемы при 121°C и давлении 1,1 АТМ. В пачке 50 штук. Размеры: 310×250 мм PW038-HIDISPO Bag™-40, Размеры: 360×508մմ, PW038-HIDISPO Bag™-40 Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества по ISO 9001, 13485. Наличие сертификата с каждой партией. | пачка |  |  | 20 |  |  |  |
| 28 | 24320000 | pHմետրիստուգաչափմանլուծույթներիհավաքածու |  | Комлект содержир растворы: pH 4.01±0.01 500 мл pH 7.00±0.01 500 мл pH 10.01±0.01 500 мл Раствор для хранения электродов 500մլ Раствор для промывки электродов 500մլ Наличие сертификата ИСО 9001, 13485 Фасовка герметичная, заводская. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. | комлект |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 24320000 | Газ-пакеты |  | Газогенерирующий пакет, включающий следующие химикаты: Гидросульфат натрия или пригалол, который обеспечивает в эксикаторе (2,5 л) поглощение кислорода и создание анаэробной среды. Заводская упаковка, в каждой пачке 5 пакетов. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. | штука |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | 24320000 | Campylobacter jejuni subsp. Jejuni ATCC™ 29428 |  | Глубокозамороженная референтная культура Campylobacter jejuni ATCC™ 29428, предназначенная для внутрилабораторного контроля качества исследований. Получена из комплекта референтных культур ATCC. Сбор включает в себя: 1) пробирку, содержащую 5 шариков лиофилизированной культуры Campylobacter. Каждый лиофилизированный шарик состоит из: · количественной популяции микроорганизмов · желатина · обезжиренного молока · аскорбиновой кислоты · декстрозы · угля (нейтрализующего токсины, образующиеся при лиофилизации) , 2) инструкция к применению Количевственная характеристика: каждый 0,1 мл инокулиума обеспечивает рост <100 ГАМ. Температура хранения: 2-8օC. Стандарт должен иметь сертификаты: ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества производителя для каждого LOT-а. | сбор |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | 24320000 | Vibrio spp. ATCC™ 14733 |  | Глубокозамороженная референтная культура Vibrio spp. ATCC™ 14733-ի предназначенная для внутрилабораторного контроля качества исследований. Получена из комплекта референтных культур ATCC. Сбор включает в себя: 1) пробирку, содержащую 5 шариков лиофилизированной культуры Vibrio spp –ի. Каждый лиофилизированный шарик состоит из: · количественной популяции микроорганизмов · желатина · обезжиренного молока · аскорбиновой кислоты · декстрозы · угля (нейтрализующего токсины, образующиеся при лиофилизации) , 2) инструкция к применению Количевственная характеристика: каждый 0,1 мл инокулиума обеспечивает рост <100 ГАМ. Температура хранения: 2-8օC. Стандарт должен иметь сертификаты: ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества производителя для каждого LOT-а. | сбор |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 24320000 | Анаэропак |  | Газогенерирующий пакет, включающий следующие химикаты гидросульфат натрия или пригалол, который обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды. Заводская упаковка, в каждой пачке 5 пакетов. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества, выданного производителем. Партия должна быть однородной (срок, производитель и фасовка). | пачка |  |  | 10 |  |  |  |
| 33 | 24320000 | Оксидазные диски |  | Каждая пробирка содержит диски из фильтровальной бумаги, которые пропитаны растворами N-оксалата, N-диэтил-парафинилендиамиа, аскорбиновой кислоты и a-навтола. 1 пробирка содержит 50 дисков/индикаторных бумажек Срок хранения: 2 года, при + 2 +8°С. Годность на момент поставки: не менее 70 % от общего срока годности. Соответствие международным стандартам качества и/или наличие сертификата качества. Производство компании Bactident Oxidase « MERK 1.13300 » или аналоичный. | пробирка/сбор |  |  | 2 |  |  |  |
| 34 | 24320000 | Пробирки типа «Эпендорф» |  | 2 мл, стерильные, с закруглённым дном | штука |  |  | 1000 |  |  |  |
| 35 | 24320000 | Пробирки типа «Эпендорф» |  | 1,5 мл, стерильные | штука |  |  | 3000 |  |  |  |
| 36 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток 10 мкл |  | Рабочий объём 10 мкл (стерильные, с | штука |  |  | 5000 |  |  |  |
| 37 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток 20 мкл |  | Рабочий объём 20 мкл (стерильные, с фильтром) | штука |  |  | 2000 |  |  |  |
| 38 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток 200 мкл |  | Рабочий объём 200 мкл (стерильные, с фильтром) | штука |  |  | 3000 |  |  |  |
| 39 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток 1000 мкл |  | Рабочий объём 1000 мкл (стерильные, с фильтром) | штука |  |  | 3000 |  |  |  |
| 40 | 24320000 | Наконечники для автоматических пипеток 200-300мкл |  | Рабочий объём 200-300 мкл (стерильные, без фильтра) | штука |  |  | 5000 |  |  |  |
| 41 | 24320000 | Специальная калибрационная плашка Spectral Calibration Plate |  | Предназначена для калиброки ПЦР в реальном времени QuantStudio™. 3/5 Spectral Calibration Plate 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ dyes), 96-лунок, 0.2 mLRegards, католожный номер A26331. | штука |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 24320000 | Стеклянные бутылочки |  | С крышкой, автоклавируемые, объём 250-500 мл | штука |  |  | 30 |  |  |  |
| 44 | 24320000 | Холистерин. Аналитический стандарт |  | - Каталожный номер (CAS Number) 80-99-9 - Концентрация основного вещества ни ниже 99,0 % Предназначен для газохроматографического исследования с применением масс-спектрометрии - Наличие сертификата качества | мг |  |  | 10 |  |  |  |
| 45 | 24320000 | Смесь фитостеринов. Аналитический стандарт |  | Предназначен для определения растительных жиров в молочных продуктах методом газохроматографического исследования с применением масс-спектрометрии. В состав смеси входят: Браасикастерин, CAS Number 474-67-9, чистота: 98% Кампестеарин, CAS Number 474-62-4, чистота: 99% Стигмастерин, CAS Number 83-48-7, чистота: 95% β-ситростеарин, CAS Number 83-46-5, чистота: 90% Основа: хлороформ концентрацией 25 мг/см3 - Наличие сертификата качества | ампула |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | 24320000 | Изменяющий матрицу раствор нитрата палладиума Pd (NO3)2 |  | - Для обнаружения остаточных веществ методом атомно-абсорбцоинной спектометрии. Изменяющий матрицу раствор. Плотность – 1000 мг/л (20oC) - Наличие сертификата качества Матрица: Pd(NO3)2 в 15%-ом HNO3 ## 10.0±0.2 g/l (Pd(NO₃)₂ / HNO₃ ca. 15% Фасовка: 50 ml in Plastic bottle (1072890050) HS Code 2843 90 90 | л |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 47 | 24320000 | Серная кислота |  | Каталожный номер (CAS Number) 7664-93-9 Концентрация: 98%. Для обнаружения остаточных веществ методом атомно-абсорбцоинной спектометрии. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 3 |  |  |  |
| 48 | 24320000 | Азотная кислота, HNO3 |  | Каталожный номер (CAS Number) 7697-37-2 Плотность: 1,413 г/мл, Чистота: 68%. Содержание тяжёлых металлов: не более 0.02ppm. Хлориды: 0.5ppm. Для обнаружения остаточных веществ методом атомно-абсорбцоинной спектометрии. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 5 |  |  |  |
| 49 | 24320000 | Соляная кислота |  | Каталожный номер (CAS Number) 7647-01-0 Чистота: ≥37% для исследований методами GC-MS-MS, LC-MS-MS. Содержание свободного хлора: не более 4ppm Содержание свинца: не более 2 ppm. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | 24320000 | Пероксид водорода H2O2 |  | Каталожный номер (CAS Number) 7722-84-1 Чистота: химически чистый для анализа. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 24320000 | Эфир петролейный |  | Каталожный номер (CAS Number) 101316-46-5 Чистота: ≥95.0%, 30-40°C. Для проведения исследований методами GC-MS-MS, LC-MS-MS. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 2 |  |  |  |
| 52 | 24320000 | Диэтиловый эфир (CH3CH2)2O |  | Каталожный номер (CAS Number) 60-29-7 Чистота: ≥99.0% Для проведения исследований методами GC-MS-MS, LC-MS-MS. Наличие сертификата качества. | л |  |  | 2 |  |  |  |
| 53 | 24320000 | Фосфорокислый калий однозамещённый KH2PO4 |  | Каталожный номер (CAS Number) 7778-77-0 Чистота: ≥99.0%. Для проведения исследований методами GC-MS-MS,LC-MS-MS. Наличие сертификата качества. | кг |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 54 | 24320000 | Фосфорнокислый натрий двузамещённый Na2HPO4 |  | Каталожный номер (CAS Number) 7558-79-4 Чистота: ≥99.0%. Для проведения исследований методами GC-MS-MS,LC-MS-MS. Наличие сертификата качества. | кг |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 55 | 24320000 | Фильтры мембранные (для иглы) |  | Мемранные нейлоновые фильтры. Изготовлены из стеклянных микроволокн Chromafil Xtra 13мм. Размер пор: 0.45 мкм Стабильность давления: 12 бар Терямый объём: не более 80 мкл Сертифицировано под ВЭЖХ, не содержит остаточных веществ, имеющих УФ поглощающую способность. Наличие маркировки размера. В пачке 100 штук | пачка |  |  | 3 |  |  |  |
| 56 | 24320000 | Шприц |  | Пластиковый стерильный шприц, без иглы. Рабочий объём 5 мл. | шт |  |  | 200 |  |  |  |
| 57 | 24320000 | Катодная лампа для определения мышьяка |  | Катодная лампа для определения мышьяка предназначенная для установки в атомно абсорбционный спектрометр марки Thermo Scientific AAS ICE 3000. Марка: Hollow Cathode Lamp As 12mA, No 15312052 | шт |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 24320000 | Графитовые колцца для атомно абсорбционного спектрометра |  | Графитовые кольца с удленённым ресурсом эксплуатации, предназначенные для установки в атомно абсорбционный спектрометр марки Thermo Scientific AAS ICE 3000. Размеры: 27x3 мм, изготовлены из высококачественного металлографитного сплава. В пачке 10колец ; Каталожный номер (Part number) 942339395041 | пачка |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 24320000 | Набор капилляров для атомно абсорбционного спектрометра |  | Набор капилляров для гидридной приставки VP 100 атомно- абсорбционного спектрометра Thermo Scientific Каталожный номер (Part number): 942346010011 Наименование в каталоге: Peristaltic tubing | комплект |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 24320000 | Игла автосамплера атомно абсорбционного спектрометра |  | Игла автосамплера марки GFS Furnance атомно абсорбционного спектрометра Thermo Scientific AAS ICE 3000. Размеры: 30X5 мм, изготовлены из высококачественного тефлона, в пачке 15 штук | пачка |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 24320000 | Сульфаниламид |  | Белый кристаллический стрептоцидный порошок без запаха, Чистота: химически чистый, для физико-химического анализа. | кг |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 62 | 24320000 | 1-нафтилэтиламидный дигидрохлорид (НЭДА) |  | Каталожный номер (CAS Number): 1465-25-4 Внешний вид: белый или розовато-пепельный кристаллический порошок. Степень чистоты: химически чистый. Для проведения физико-химических анализов. | кг |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 63 | 24320000 | Йодит калия |  | ГОСТ 4232-74, Чистота: 99.5%, Внешний вид: белые кристаллы. Для проведения физико-химических анализов. | кг |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 24320000 | Нитрат серебра стандартной концентрации |  | Нитрат серебра стандартной концентрации (фиксанал), концентрация 0,1 мол/дм3 (Н) , в запаянном стеклянном цилиндре. Для проведения титрометрических исследований. | шт. |  |  | 10 |  |  |  |
| 65 | 24320000 | Сульфосалициловая кислота |  | ГОСТ 4478-78 , Чистота: 99.0%, Внешний вид: белый кристаллический порошок, Для проведения физико-химических анализов. | кг |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 24320000 | Таблетки Фадебазы |  | Таблетки фадебазы для определения амилазы (диастазы) с содержанием крахмала 45.0 мг для проведения физико-химического ислледования мёда. Наличие инструкции к применению. | шт. |  |  | 50 |  |  |  |
| 67 | 24320000 | 4-метилլ-2-пентатон (метил изобутилкетон) |  | Каталожный номер (Cas-№) 108-10-1 ACS градус (GC) Чистота: ≥99.0% Плотность: 0.801 г/мл при 250C | литр |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 | 24320000 | Ацетонитрил |  | Каталожный номер( Cas-№) 75-05-8 Прозрачная жидкость, предназначена для работы на ВЭЖХ Чистота: ≥99.9% Относительная плотность при 20°C: 0.781-0.785 г/мл (расфасована в тары по 2.5 литра) | литр |  |  | 20 |  |  |  |
| 69 | 24320000 | Метанол |  | Каталожный номер (Cas-№) 67-56-1 Прозрачная жидкость, предназначена для работы на ВЭЖХ Чистота: ≥99.9% Относительная плотность при 20°C: 0.7917-0.7921 г/мл (расфасована в тары по 2.5 литра) | литр |  |  | 7.5 |  |  |  |
| 70 | 24320000 | Ацетон |  | Каталожный номер (Cas-№) 200-662-2 Прозрачная жидкость, предназначена для работы на ВЭЖХ Чистота: ≥99.9% Относительная плотность при 20°C: 0.7917-0.7921 г/мл (расфасована в тары по 2.5 литра) | литр |  |  | 10 |  |  |  |
| 71 | 24320000 | 1.4-диоксан |  | Каталожный номер (Cas-№) 123-91-1 Прозрачная жидкость, предназначена для работы на ВЭЖХ Чистота: ≥99.8% (расфасована в тары по 1 литр) | литр |  |  | 2 |  |  |  |
| 72 | 24320000 | Метилпримифос |  | Каталожный номер (Cas-№) 29232-93-7 Аналитический стандарт Чистота: ≥ 99.5% | мг |  |  | 100 |  |  |  |
| 73 | 24320000 | Тетраконазол |  | Каталожный номер (Cas-№) 112281-77-3 Аналитический стандарт Чистота: ≥ 99.5% | мг |  |  | 100 |  |  |  |
| 74 | 24320000 | 2.4 Д- 2-этилгексиловый эфир |  | Каталожный номер (Cas-№) 1928-43-4 Аналитический стандарт Чистота: ≥ 99.5% | мг |  |  | 500 |  |  |  |
| 75 | 24320000 | Едид калия |  | Каталожный номер (Cas-№) 7681-11-0 Безводный, химически чистый Чистота: ≤ 95 % | г |  |  | 100 |  |  |  |
| 76 | 24320000 | Мембранный фильтр |  | Предназначен для фильтрования шприцем образцов для ВЭЖХ. Материал: Hydrophilic PTFE(Polytetrafluoethylene) Пористость: 0.45 µm, диаметр 25 мм (в упаковке по 100 штук) | штук |  |  | 1000 |  |  |  |
| 77 | 24320000 | Шприц |  | Для одноразового использования, рабочий объём 5 мл, без иглы | штук |  |  | 1000 |  |  |  |
| 78 | 24320000 | Пипетка пластмассовая |  | Для одноразового использования, рабочий объём 1-2 мл | штук |  |  | 1000 |  |  |  |
| 79 | 18421130 | Перчарки |  | Не стерильные, беспорошковые, без талька Размер S Размер M Размер L | коробка |  |  | 110 |  |  |  |

Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день  вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Окончательный срок поставки не может быть позднее 15 декабря данного года.

Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака и наименования производителя товара, предлагаемого занявшим первое место участником, то из графы "наименование и товарный знак" исключаются слова "и товарный знак", а из графы "наименование производителя и страна происхождения" слова "наименование производителя и"

Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе исчисление срока осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

| ПОКУПАТЕЛЬ __________________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ __________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ

драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату товара предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

| ПОКУПАТЕЛЬ __________________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ __________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

| Сторона договора _____________________________ ______________________________ место нахождения ______________ Р/С___________________________ УНН__________________________ | Заказчик _________________________________ __________________________________ место нахождения _________________ Р/С_______________________________ УНН_____________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20	г.

Наименование договора (далее — Договор)______________________________

Дата заключения Договора "	" "	" 20	г.

Номер Договора ____________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ___ , выписанный "	" "	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

| № | Поставленные товары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | Сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | Срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Товар передал | Товар принял |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

АКТ № ____________________________

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора № ______________________,

номер договора

заключенного __________________ 20	г. между _____________________________

дата заключения договора 	наименование Покупателя

(далее — Покупатель) и ________________________________ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец _______ 20	г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:

| Товар |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | количество (фактическое) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

Приложение № 8

к Приглашению на запрос котировок
под кодом ---GHAPDzB---/---

ЗАПРОС

об уточнении данных, предусмотренных частью 3 пункта 43 Порядка "Организации процесса закупок",
 утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года

Решением Оценочной комиссии № _____ от _________ 20 __ года процедуры закупки под кодом, _________________________

код процедуры

организованной для нужд ___________________________ 1-ое место занял (заняли) нижеуказанный (нижеуказанные) участник

наименование заказчика

(участники):

| № | Участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | учетный номер налогоплательщика | месяц, число, год подачи заявки |

Просим в срок, установленный пунктом 44 Порядка "Организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года, предоставить информацию о данных занявшего первое место участника, предусмотренных частью 3 пункта 43 того же Порядка.

секретарь Оценочной комиссии под кодом __________________

Код процедуры

________________________________________________________	____________________

имя, фамилия	подпись

_____ ________________20	г.

Приложение № 9

к Приглашению на запрос котировок
под кодом ---GHAPDzB---/---

ИНФОРМАЦИЯ

о запросе, предусмотренном частью 3 пункта 43 Порядка "Организации процесса закупок",
 утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года

| Код процедуры | наименование Заказчика | Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | учетный номер налогоплательщика | размер суммы просроченных налоговых обязательств по части контролируемых налоговым органом доходов на день подачи заявки/в драмах РА | Итоговая сумма валового дохода за предшествующие подаче заявки три отчетных года/в драмах РА |  |  |  | бухгалтерская балансовая стоимость обязательств и активов в течение предшествующего подаче заявки отчетного года/в драмах РА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | активы | обязательство |
|  |  |  |  |  | 20 г. | 20 г. | 20 г. | Всего |  |  |

Информация предоставлена ______________________________, являющимся сотрудником управления ______________________

имя, фамилия подпись	наименование управления

Приложение № 10

к Приглашению на запрос котировок
под кодом ---GHAPDzB---/---

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ
(обеспечение исполнения договора)

| г. Ереван | " " 20 г. |
| --- | --- |

_______________, в лице директора Компании_______________________________,

наименование Компании	имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной _____________________________*

наименование заказчика

(далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом____________________________*

код процедуры

1.2	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6.	Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до /__/____/20__ ** (включительно до 10 рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, принятых на себя по заключаемому Компанией договору, а в случае, если в договоре установлен гарантийный срок, то включительно до 10 рабочего дня, следующего за днем окончания гарантийного срока).

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

__________________________________

наименование компании

__________________________________

адрес компании

__________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

__________________________________

номер банковского счета компании

__________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

__________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

М. П.

День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3. Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование или имя, фамилия бенефициара: |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ /подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в "___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит: бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | На документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика. |
| 4. | наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | в обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк, заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке, | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | Обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Предусматривается Приглашением, если применимо.

Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

если настоящим приглашением предусмотрено такое требование

Если настоящим Приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака и наименования производителя товара, предлагаемого занявшим первое место участником, то из подпункта исключаются слова " товарный знак, наименование производителя".

Устанавливается заказчиком.

Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

Настоящий пункт исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

Настоящий пункт редактируется согласно соответствующему заказчику.

В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума, за исключением относящихся к квалификационным критериям документов, которые утверждаются отдельными членами консорциума согласно обязательству, взятому на себя данным членом по договору консорциума.

При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа участника.

Если Приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака и наименования производителя товара, предлагаемого занявшим первое место участником, то из настоящего абзаца исключаются слова "товарный знак, наименование производителя".

Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

Если Приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака и наименования производителя товара, предлагаемого занявшим первое место участником, то из настоящего предложения исключаются слова "товарный знак, наименование производителя".

Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака и наименования производителя товара, предлагаемого занявшим первое место участником, то из настоящего предложения исключаются слова "товарный знак, наименование производителя", а из таблицы — графы "товарный знак" и "наименование производителя".

Если ценовое предложение представлено Продавцом без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.

Продавец может отказаться от предложенной предоплаты или ее части. При этом, предоплата в заключаемом договоре устанавливается в размере, согласованном между Покупателем и Продавцом. Если по договору не предусматривается предоставление предоплаты, то настоящий пункт исключается из проекта.

Настоящий пункт исключается из проекта договора, если закупаемый товар не является основным средством. А если закупаемый товар является основным средством, то гарантийный срок не должен быть меньше 365 календарных дней.

При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется в отношении той части цены Договора, для которой в течение данного года были выделены финансовые средства и заключено соглашение.

В случае закупок, не создающих обязательств за счет средств государственного бюджета, настоящее предложение исключается из договора.

Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.

Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).

Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и скрепляется печатью одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.

В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.

Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.

Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.

Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.

Заполняется участником.

Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".