ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունիսի 5-17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ում ցածր և միջին ակտիվության ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի նախագծում» և «ՀԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների բնութագրման և կոնդիցիայի բերելու (փաթեթավորում) արտադրական տեղամասի նախագծում» ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 1, 3, 9 և 15 հուլիսի 2026թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1 

Լրացուցիչ ուսումնասիրություններ (օրինակ՝ հիդրավլիկ կամ հիդրոլոգիական ուսումնասիրություններ) ներառվա՞ծ են պայմանագրի շրջանակներում։
Պարզաբանում 1 

Այո, եթե անհրաժեշտություն կա դրանք իրականացնելու
Հարց 2 
Խնդրում ենք պարզաբանել լիցենզավորման կոնկրետ գործընթացը և կոնկրետ պայմաններն ու ընթացակարգային քայլերը, որոնք պետք է կատարվեն բարենպաստ միջուկային թույլտվություն ստանալու համար, հաշվի առնելով, որ նման թույլտվությունը պայմանագրային նախապայման է ծառայությունները ավարտված համարելու համար։
Պարզաբանում 2 

Լիցենզիան տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, լիցենզավորման ամբողջ գործընթացը հնարավոր չէ նկարագրել պարզաբանման շրջանակներում։
Հարց 3 
Արդյո՞ք նախագծողը պարտավոր է ապահովել արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված էլեկտրամատակարարումներ, բացի հրդեհի հայտնաբերման, ռադիոլոգիական մոնիթորինգի և կառավարման համակարգերի համար նախատեսվածներից:
Պարզաբանում 3 
Այո 

Հարց 4 

Կա՞ն ինքնաթիռի հարվածի հետ կապված որևէ հատուկ պահանջներ՝ հաշվի առնելով ազգային օդանավակայանի թռիչքուղու մոտիկությունը։
Պարզաբանում 4 

Ոչ

Հարց 5 
Ո՞ր կոդերն ու ստանդարտներն են կիրառվում կառուցվածքային և սեյսմիկ նախագծման համար։

Եվրոկոդերի կիրառումը պաշտոնապես ընդունվա՞ծ է։
Պարզաբանում 5 
Նորմերը և չափորոշիչները տրված են տեխնիկական առաջադրաանքի 7-րդ բաժնում։

Հարց 6 
Խնդրում ենք տրամադրել մանրամասն տեղեկատվություն տեղանքի մասին, ներառյալ երկրաբանական տվյալները, պատմական աղտոտվածությունը և առկա կառույցները։
Պարզաբանում 6 
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։
Հարց 7 

Անկախ վերանայող կամ գնահատող մարմնի նշանակումը ներառվա՞ծ է Կապալառուի լիազորությունների մեջ։
Պարզաբանում 7 
Մատուցվող ծառայության ծավալները նշված են տեխնիկական առաջադրանքում։

Հարց 8 

Ի՞նչ կոնկրետ հավատարմագրեր կամ գրանցումներ են պահանջվում միջուկային կայանքների վրա աշխատանքների համար։
Պարզաբանում 8 
Հարցը անհասկանալի է, խնդրում ենք մանրամասնել։ 
Հարց 9 
Արդյո՞ք բոլոր անհրաժեշտ թարգմանությունները պետք է հանձնվեն ուսումնասիրությունների պայմանագրային ժամկետներում։
Պարզաբանում 9 
Այո 

Հարց 10 
Ի՞նչ պատասխանատվություն է կրում Կապալառուն Հաճախորդի նկատմամբ՝ սահմանային պայմանների և դրական թույլտվության կարծիք ստանալու համար անհրաժեշտ միջուկային պահանջների սահմանման վերաբերյալ։

Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալի միջև ակնհայտ անհամապատասխանությունը՝

• կառավարության զեկույցները, որոնք նշում են, որ ռադիոակտիվ թափոնները պետք է նվազեցվեն ծավալով նախքան կոնդիցիոնացումը, և

• մրցույթի տեխնիկական նկարագրությունը, որտեղ այս մշակման քայլը, կարծես, ներառված չէ։

Բացի այդ, խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպես կարող է նման ծավալի նվազեցման մշակումը տեխնիկապես տեղավորվել նշված հասանելի տարածքի սահմաններում (մոտավորապես 8 × 20 մ), քանի որ այս մակերեսը, կարծես, անբավարար է պահանջվող մշակման կայանքները ներառելու համար։
Պարզաբանում 10 
Թափոնների բնութագրման և կոնդիցիայի բերելու վայրում թափոնների ծավալների կրճատման վերաբերյալ որևէ դրույթ նախատեսված չէ։ 

Հարց 11 
Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք դրական լիցենզավորման կարծիքը պետք է ստացվի 9 ամսվա պայմանագրային ժամկետում, և թե ինչպես են վերաբերվում Կապալառուի վերահսկողությունից դուրս ուշացումներին։
Պարզաբանում 11 

Ուշացումները, որոնք կատարողի անգործության հետևանք չեն չեն դիտարկվի որպես ուշացում։
Հարց 12 
Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք կարող են տրամադրվել կատարման ժամկետի երկարաձգումներ, եթե այս գործողությունները անհրաժեշտ լինեն և էական ազդեցություն ունենան ժամանակացույցի վրա, և եթե այո, ապա ինչ պայմաններով և հաստատման գործընթացով։
Պարզաբանում 12 

Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգման դեպքը նշված է հրավերում։

Հարց 13 
Արդյո՞ք օրական 0.05 տոկոս (առավելագույնը՝ 10 տոկոս) ուշացման տուգանքը վերաբերում է նաև լիցենզավորման ընթացակարգերի կամ կապալառուների վերահսկողությունից դուրս գտնվող երրորդ կողմերի պատճառով առաջացած ուշացումներին։
Պարզաբանում 13

Առավելագույնը 10% սահմանափակման պայման հրավերով առկա չէ

Հարց 14 
Խնդրում ենք պարզաբանել, թե որ ենթակառուցվածքին պետք է միացված լինի կամ նորից օգտագործվի, մասնավորապես՝

• աղտոտված կեղտաջրեր (B01/B02),

• էլեկտրամատակարարում (N grid / P grid),

• վթարային էլեկտրամատակարարում,

• հակահրդեհային համակարգեր,

• անձրևաջրերի դրենաժ,

• ՏՏ և կապի համակարգեր.

Պարզաբանում 14

Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։
Հարց 15 

Կարո՞ղ են սահմանային պայմանները, որոնց տակ դրանք նախագծվել են, նույնպես ապահովել:
Պարզաբանում 15
Պահանջները բերված են տեխնիկական առաջադրանքի 7-րդ բաժնում 

Հարց 16 
Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպես է պայմանագրային 9-ամսյա կատարման ժամկետը հաշվարկում այն ժամանակը, որն անհրաժեշտ է.

• լիցենզավորման և թույլտվության ընթացակարգեր,

• փաստաթղթերի թարգմանություններ (ներառյալ հավաստագրման ցանկացած պահանջ),

• ամբողջական նախագծի պատրաստում և կատարման համար պատրաստ մրցույթի և տեխնիկական բնութագրերի տրամադրում։
Պարզաբանում 16
Վերոնշյալ ընթացակարգերը ներառված են պայմանագրի կատարման ժամկետում (11 ամիս):
Հարց 17 
Խնդրում ենք պարզաբանել քանդման աշխատանքների շրջանակը և կարգավիճակը, ներառյալ.

• բաշխիչ կայան (գործառնական կարգավիճակ, չափ),

• կապող միջանցք. այն ենթակա՞ է պատմական աղտոտման:

Բացի այդ, խնդրում ենք նշել ապամոնտաժման աշխատանքների համար կիրառելի ռադիոլոգիական սահմանային պայմանները, ներառյալ ենթադրյալ աղտոտման և ակտիվացման մակարդակները, գոտիավորման պահանջները, չափաքանակի սահմանաչափերը, մոնիտորինգի պարտավորությունները, աղտոտման պահանջները, թափոնների դասակարգումը և քանդման մեթոդների, հաջորդականության կամ աշխատողների պաշտպանության վրա ազդող ցանկացած սահմանափակում:
Պարզաբանում 17 
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։
Հարց 18 
Արդյո՞ք ճկունությունը թույլատրվում է դասավորության օպտիմալացման, պատերի հաստության կամ այլընտրանքային լուծումների վերաբերյալ, եթե տարածքային տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը կամ նախագծման պահանջները դառնում են խնդիր: Երկու նախագծերի չափերը օպտիմալ չեն:
Պարզաբանում 18 
Այո, եթե փոփոխությունների անհրաժեշտությունը հիմնավորված է
Հարց 19
Խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք սույն պայմանագրի շրջանակներում ներկայացված փաստաթղթերի թարգմանությունները և/կամ միջուկային լիցենզավորման գործընթացը պահանջվում են վավերացված (երդվյալ) թարգմանություններով:

Պարզաբանում 19
Այո, հրավերի 2-րդ մասի 2․7 կետի համաձայն 

Հարց 20 
Բացի Հայաստանի օրենսդրությանը և TOR-ներին համապատասխանությունից, կա՞ն արդյոք ուսումնասիրությունների համար կիրառելի որևէ հատուկ տեխնիկական կամ գործառական պահանջներ:
Պարզաբանում 20
Աշխատանքը պետք է իրականացվի ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում։

Հարց 21 
Ո՞ր աղբյուրի տերմինը/թափոնների բնութագրիչները պետք է օգտագործվեն որպես նախագծման հիմք: Բացի այդ, խնդրում ենք նշել կիրառելի սահմանային պայմանները և հնարավոր ռադիոակտիվ աղտոտման վերաբերյալ ենթադրությունները

Պարզաբանում 21
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 22 
Նախատեսվու՞մ է միայն ճառագայթային հսկողության տարածք, թե՞ անհրաժեշտ են նաև աղտոտման վերահսկվող տարածքներ

Պարզաբանում 22 
Այո

Հարց 23 
Արդյո՞ք կապալառուից պահանջվում է ապահովել պահեստի կառավարում:
Պարզաբանում 23 
Այո

Հարց 24 
Ո՞ր GAC դասակարգումն է կիրառվում, և նախագծման ի՞նչ պահանջներ են բխում դրանից:
Պարզաբանում 24 
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 25 
Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք ծրագիրն իսկապես բաղկացած է մեկ փուլից, ներառյալ մրցութային փաստաթղթերի պատրաստումը:
Пожалуйста, подтвердите, действительно ли проект состоит из одного этапа, включая подготовку тендерной документации.

Please confirm whether the project indeed consists of a single phase, including preparation of tender documentation.
Պարզաբանում 25 
Այո

Հարց 26 
Խնդրում ենք պարզաբանել SSC (Կառուցվածքներ, համակարգեր և բաղադրիչներ) դասակարգումը, որը կիրառելի է յուրաքանչյուր տեղադրման համար: Օրինակ, խնդրում ենք նշել SSC դասակարգումը այնպիսի կայանքների համար, ինչպիսիք են հրդեհային պաշտպանության համակարգերը (հրդեհի հայտնաբերում, հրդեհաշիջում և հրդեհաշիջում), օդափոխության համակարգեր, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համակարգեր, գործիքավորում և վերահսկման համակարգեր և անվտանգության հետ կապված կամ անվտանգության հետ կապված այլ կայանքներ:
Պարզաբանում 26

Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 27 
Արդյո՞ք ուսումնասիրությունների կատարման ընթացքում նախատեսված են միջանկյալ նշաձողեր, վերանայման քայլեր կամ գնալ/չգնալ որոշման կետեր:
Պարզաբանում 27
Կհամաձայնեցվի պայմանագրի կատարման ժամանակ 

Հարց 28
Խնդրում ենք հաստատել, որ շրջանակը ներառում է միայն չափիչ սարքավորումների մատակարարումը, և որ ոչ մի ուսումնասիրություն, տեղում չափումներ, չափաբերում, փորձարկում, շահագործման հանձնում կամ վավերացման աշխատանքներ չեն ներառված Կապալառուի շրջանակում:

Պարզաբանում 28
Աշխատանքի շրջանակը ներառում է օբյեկտի նախագծումը

Հարց 29 
Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հայտարարության իմաստը և նախատեսված շրջանակը.

- «Բաժին 1.2. Նախագծում (էսքիզներ) ճարտարապետական նախագծային առաջադրանք ստանալու համար».

- Խնդրում ենք հաստատել, որ Կապալառուից չի ակնկալվում կատարել ճարտարապետական նախագծման ծառայություններ, և որ ցանկացած նախնական ուրվագիծ սահմանափակվում է միայն տեխնիկական և միջուկային ուսումնասիրություններին աջակցելով, առանց ճարտարապետական նախագծման առաջադրանք:
Պարզաբանում 29
Նախագծային փաստաթղթերը տրամադրում են ճարտարապետական լուծումներ (տեխնիկական պայմանների 4.1 բաժին):

Հարց 30 
Անվտանգության ի՞նչ պահանջներ են կիրառվում օբյեկտների և դրանց անվտանգության պարագծի նկատմամբ:

Պարզաբանում 30
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 31
Ինչպիսի՞ պահանջներ են կիրառվում HVAC-ի համար:
Պարզաբանում 31
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։
Հարց 32 
Միջուկային անվտանգության ո՞ր դասին են պատկանում կամուրջների կռունկները:
Պարզաբանում 32
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։
Հարց 33 
Խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք Կապալառուի և/կամ նրա ենթակապալառուների համար պահանջվում են տեղական հայկական լիցենզիաներ, հավատարմագրումներ կամ մասնագիտական գրանցումներ՝ սույն պայմանագրի շրջանակներում նախագծային և ինժեներական գործունեություն իրականացնելու համար, ներառյալ՝ որպես նախագծային գրասենյակ կամ ճարտարապետ հանդես գալով, ինչպես նաև էլեկտրամատակարարման համակարգերի նախագծում (ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմային օդափոխման համակարգեր և օդափոխման համակարգեր) գազամատակարարում), ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգեր (ներքին և արտաքին ցանցեր, ներառյալ հիդրոմելիորացիա):

Եթե նման լիցենզիաներ կամ հավատարմագրեր են պահանջվում (օրինակ՝ «ԴԱՍ» դասակարգումները), խնդրում ենք նշել կիրառելի կատեգորիաները և նշել, թե որ գործունեությունը կարող է իրականացվել օտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից, և որոնք օրինականորեն վերապահված են տեղական լիցենզավորված կողմերին:
Պարզաբանում 33
Այո, տե՛ս տեխնիկական պայմանների 7-րդ բաժինը և հրավերի 2.4.1 կետը։

Հարց 34 
Տեխնիկական առաջադրանքի 5.8 կետում նշված է, որ աշխատանքների ավարտման ժամկետը պայմանագրի կնքման օրվանից 9 ամիս է: Խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք լիազորված կազմակերպության կողմից անկախ փորձագիտական վերանայման դրական եզրակացություն ստանալու և նախագծային փաստաթղթերի ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեից հաստատում ստանալու համար անհրաժեշտ ժամանակը չի ներառվում 9 ամսվա ավարտման ժամկետում:

Պարզաբանում 34
Նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումը ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի հետ չի ներառվում աշխատանքների ավարտման ժամկետում։

Հարց 35 
Խնդրում ենք տեղեկացնել լիազորված կազմակերպության կողմից անկախ փորձաքննության արդյունքների հիման վրա դրական եզրակացություն ստանալու և նախագծային փաստաթղթերը ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի հետ համաձայնեցնելու համար սահմանված ժամկետների մասին։

Պարզաբանում 35

Անկախ փորձաքննությունն իրականացնում է կապալառուն, հետևաբար տվյալ ժամկետը մտնում է պայմանագրի կատարման ժամկետի մեջ։ 

Հարց 36 
Տեխնիկական առաջադրանքի 1.8 կետը սահմանում է, որ նախագծման ավարտից հետո պահանջվում է լիցենզավորված (լիազորված) կազմակերպության կողմից անկախ փորձագիտական վերանայում, և դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նախագծային փաստաթղթերը պետք է հաստատվեն ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից։

Տեխնիկական առաջադրանքի 4.8 կետը նաև սահմանում է, որ կապալառուն պետք է ապահովի փաստաթղթեր և աջակցություն պետական մարմինների կամ լիցենզավորված և/կամ լիազորված կազմակերպությունների կողմից դրա վերանայման համար։ <…> ՀՀ պետական մարմինների կողմից վերանայման վճարները վճարվում են Հայկական ԱԷԿ-ի կողմից։

Խնդրում ենք պարզաբանել.

Ա) Ո՞վ է պատասխանատու անկախ փորձագիտական կազմակերպության ընտրության համար՝ Պատվիրատուն, թե՞ Կապալառուն։

Բ) Կարո՞ղ է ներգրավվել այլ պետության (ոչ թե ՀՀ) փորձագիտական կազմակերպություն։

Գ) Եթե կարող է ներգրավվել այլ պետության փորձագիտական կազմակերպություն, որո՞նք են դրա պահանջները։

Դ) Ո՞վ կվճարի ՀՀ պետական մարմիններ չհանդիսացող լիցենզավորված և/կամ լիազորված կազմակերպությունների ներգրավման համար։

Պարզաբանում 36

Անկախ փորձաքննությունն իրականացնում է կապալառուն, և Ատոմային անվտանգության պետական ​​կոմիտեի կողմից հաստատման և համապարփակ հետազոտության ընթացքում խնդիրներից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում, որ անկախ փորձագետը լինի ՀՀ ռեզիդենտ։

Հարց 37 
Ընդունվո՞ւմ է արդյոք ՀՀ-ում ներկայացուցչություն չունեցող ռուսական բանկի կողմից տրված բանկային երաշխիքը: Որո՞նք են բանկային երաշխիք տրամադրող բանկի պահանջները գնումների գործընթացին մասնակցելու համար:

Պարզաբանում 37
Այո  ընդունելի է։
Հարց 38 
Տեխնիկական առաջադրանքի 1.8 կետը նշում է, որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակը ներառում է արտաքին բաշխիչ սարքավորումների ապամոնտաժման և շինհրապարակի նախապատրաստման նախագծային լուծումների մշակումը: Խնդրում ենք պարզաբանել ապամոնտաժման աշխատանքների նախագծային շրջանակը, մասնավորապես՝

Ա) Ապամոնտաժվող արտաքին բաշխիչ սարքավորումները լիովին անջատվա՞ծ են, թե՞ դեռ պարունակում են գործող բջիջներ:

Բ) Աշխատանքային տարածքում կա՞ն ակտիվ կամ անջատված օդային էլեկտրահաղորդման գծեր:

Գ) Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակը ներառո՞ւմ է արտաքին բաշխիչ սարքավորումների ամբողջությամբ ապամոնտաժման նախագծային լուծումների մշակումը, թե՞ միայն բավարար է պահեստային օբյեկտի շինհրապարակը նախապատրաստելու համար:

Պարզաբանում 38
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 39 
Տեխնիկական պայմանների 1.2 կետում նշված է, որ УХК շենքը պետք է տեղակայված լինի 68 և 68A շենքերի միջև ընկած տարածքում: Արդյո՞ք թույլատրելի է փոխել УХК շենքի տեղը նախագծային փաստաթղթերի մշակման ընթացքում՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով, եթե նախագծային փաստաթղթերի մշակման ընթացքում որոշվում է, որ նման տեղը չի համապատասխանում ՀՀ-ում գործող շինարարական չափորոշիչներին և կանոնակարգերին, հրդեհային անվտանգության կանոնակարգերին և չի ապահովում բնութագրման և կոնդիցիոնացման հատվածի ընդհանուր չափսերը ճառագայթային անվտանգության և տրանսպորտային ու տեխնոլոգիական գործողությունների ռացիոնալ կազմակերպման տեսանկյունից:

Պարզաբանում 39
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 40 
В пункте 1.6 ТЗ указано, что УХК РАО должен быть оборудован компьютеризированным рабочим местом персонала, оснащенным средствами учета РАО. 

Просим пояснить, должно ли рабочее место персонала оснащаться информационной системой, имеющейся (используемой) на Армянской АЭС, или информационная система должна быть запроектирована в рамках выполнения работ по настоящему ТЗ. В случае если проектирование информационной системы входит в состав работ по договору, просим предоставить более подробные требования к её функционалу и совместимости с используемыми на Армянской АЭС информационными системами.

Պարզաբանում 40
Տեղեկատվությունը կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 41 
В пункте 1.8 ТЗ указано, что в состав работ по договору входит оценка влияния УХК РАО на существующие здания, конструкции и коммуникации ААЭС как во время строительства, так и при эксплуатации

Просим пояснить, имеется ли проектная (исполнительная) документация на подземные коммуникации, расположенные на предполагаемом месте строительства УХК РАО, включая места прокладки дорог и инженерных сетей, содержащая информацию о видах подземных коммуникаций, глубине заложения и пр.;

Պարզաբանում 41
Փաստաթղթերը առկա են և կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո։

Հարց 42 
В пункте 1.8 ТЗ указано, что в состав работ по договору входит разработка проекта демонтажа конструкций эстакады между зданием 68 «Спецкорпус» и зданием 68А «Расширение спецкорпуса».

Просим уточнить:

А) наличие проектной (исполнительной) документации на строительные конструкции зданий 68 и 68А, в частности подземной части; 

Б) наличие отчетов по результатам периодических обследований зданий 68 и 68А с оценкой технического состояния указанных зданий;

В) наличие результатов радиационного обследования (регламентного радиационного контроля) строительных конструкций эстакады, а также грунтов на участке между зданиями 68 и 68А для подтверждения наличия (отсутствия) их радиоактивного загрязнения;

Г) наличие действующих инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через эстакаду;

Д) является ли эстакада частью здания 68 (68А) или является самостоятельным объектом капитального строительства.

Պարզաբանում 42
Փաստաթղթերը առկա են, կատարողը կարող է ծանոթանալ դրանց մրցույթից հետո, այն հաղթելու դեպքում։

Հարց 43 
Արդյո՞ք ХНС և УХК РАО շինհրապարակներում անցկացվել են ինժեներական հետազոտություններ (ինժեներա-գեոդեզիական, ինժեներա-երկրաբանական, ինժեներա-հիդրոօդերևութաբանական, ինժեներա-էկոլոգիական), ներառյալ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորումը: Եթե նման հետազոտություններ չեն անցկացվել, արդյո՞ք դրանց իրականացումը ներառված է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակում:

Պարզաբանում 43

ՀԱԷԿ-ի արդյունաբերական հրապարակը նախկինում ենթարկվել է վերոգրյալ փորձաքննություններին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում Կատարողը պետք է իրականացնի կրկնակի փորձաքննություններ պայմանագրի շրջանակներում՝ պայմանավորված իր կողմից նախագծվող կառույցի պարամետրերով։ 

Հարց 44 
Արդյո՞ք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների շրջանակը ներառում է ստորգետնյա կոմունալ ծառայությունների և օդային էլեկտրահաղորդման գծերի երթուղու փոփոխման նախագծային փաստաթղթերի մշակում, եթե դրանք գոյություն ունեն առաջարկվող շինհրապարակում:

Պարզաբանում 44
Անհրաժեշտության դեպքում 

Հարց 45 
Խնդրում ենք պարզաբանումներ տրամադրել ԱԱՀ հաշվարկման և վճարման վերաբերյալ այն կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքելիս, որը Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) անդամ պետության հարկային ռեզիդենտ է և ներկայացուցչություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունում։

ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի 18-րդ հավելվածի 28-րդ կետի համաձայն՝ «աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման անուղղակի հարկերը գանձվում են այն անդամ պետությունում, որի տարածքը ճանաչվում է որպես աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման վայր»։

ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի 18-րդ հավելվածի 29-րդ կետի դրույթների հիման վրա՝ այս բաց մրցույթի առարկա ծառայությունների մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։ Հետևաբար, ՀՀ հարկային օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ոչ ռեզիդենտի համար ԱԱՀ հաշվարկելու և ՀՀ բյուջե վճարելու պատասխանատվությունը կրում է պատվիրատուն (ԱԱՏՄ ՓԲԸ), որը պայմանագրով հանդես է գալիս որպես կապալառուի հարկային գործակալ։ Բաց մրցույթի հրավերի 1.1 կետում նշված են գնման գները (սահմանված գնման սահմանաչափերը). 1-ին լոտի համար՝ 1,567,350,000 ՀՀ դրամ և 2-րդ լոտի համար՝ 616,500,000 ՀՀ դրամ։

Վերը նշվածի կապակցությամբ խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցերը.

1) Որքա՞ն է կազմելու կապալառուի վարձատրությունը կատարված աշխատանքի համար. բաց մրցույթի արդյունքների հիման վրա կնքված պայմանագրի լրիվ գինը՝ սահմանված գնման սահմանաչափերի շրջանակներում, թե՞ կնքված պայմանագրի գինը՝ հանած հաճախորդի (ԱԱԵԿ ՓԲԸ) կողմից ոչ ռեզիդենտ կապալառուի համար վճարված ԱԱՀ-ն։

Այսինքն՝ եթե 1-ին լոտի պայմանագիրը տեսականորեն կնքվում է 1,567,350,000 ՀՀ դրամ գնով, ապա ի՞նչ գումար կփոխանցվի կապալառուին կատարված աշխատանքի համար. 1,567,350,000 ՀՀ դրամ, թե՞ (1,567,350,000 ՀՀ դրամ / 1.2) = 1,306,125,000 ՀՀ դրամ։

2) Ի՞նչ ԱԱՀ դրույքաչափով է հարկվում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի արժեքը։

3) Արդյո՞ք ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը պետք է հանի ԱԱՀ գումարը՝ լրացնելով Գնային առաջարկը (Բաց մրցույթի հրավերի հավելված 2), թե՞ այս դեպքում Գնային առաջարկի 4-րդ սյունակը պարտադիր չէ։

Պարզաբանում 45
1. Մատուցված ծառայությունների վճարումը կատարվում է պայմանագրի համաձայն: 

2. Եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ ապա ՀՀ տարածքում ԱԱՀ չի վճարում 
3. Եթե մասնակիցը ՀՀ տարածքում ԱԱՀ վճարող չէ ապա չի լրացնում գնային առաջարկի ԱԱՀ դաշտը
Հարց 46 
Թույլատրելի՞ է պայմանագրի կատարման և կախավճարի ապահովումները տրամադրել արտարժույթով, և եթե այո, ապա ի՞նչ փոխարժեք կօգտագործվի։

Պարզաբանում 46
Այո, թույլատրվում է։

Հարց 47 
Որակավորման համարժեքություն (կետ 2.24.1՝ Լիցենզիա և համապատասխան հավելված): Մենք մտադիր ենք ներկայացնել Չինաստանի ճարտարագիտական նախագծման համար նախատեսված A դասի համապարփակ որակավորումը որպես համապատասխան ուղեկցող փաստաթուղթ: Ձեր կողմից ուսումնասիրության հեշտության համար կցվում է վկայականի պատճենը՝ բացատրական նշումով (խնդրում ենք տեսնել կիցը): Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք այս որակավորումը կարող է ընդունվել որպես այս կետով պահանջվող փաստաթղթի համարժեք կամ փոխարինող:

Պարզաբանում 47
Կից փաստաթուղթ առկա չէ, սակայն լիցենզիայի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պայմաններին գնահատվում է բացառապես հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո մասնակցության հայտերի գնահատման փուլում։ Խնդրում եմ առաջնորդվել հրավերի դրույթներով։ 

Հարց 48 
Այս նախագծին վերաբերող նախագծային կատարողականը պատկանում է նախագծային ինստիտուտին, որը մեր ընկերության հետ միասին Չինաստանի ազգային միջուկային կորպորացիայի (CNNC) անդամ կազմակերպություն է և պատկանում է նույն խմբին: Մենք առաջարկում ենք, որ նախագծային ինստիտուտը մեր ընկերությանը տրամադրի լիազորագիր, որի հիման վրա մեր ընկերությունը կմասնակցի մրցույթին որպես անկախ մասնակից՝ կախված լինելով նույն խմբի կազմում գտնվող դուստր կազմակերպության նախագծային կատարողականից: Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք այս կարգավորումը համապատասխանում է մրցույթի պահանջներին և ընդունելի է ձեր կողմից:

Պարզաբանում 48
Մասնակցության հնարավոր ձևերը և նախկինում կատարված նմանատիպ աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են հրավերում, խնդրում եմ առաջնորդվել հրավերի դրույթներով։ 

Հարց 49 
Երաշխիքի արժույթը։ Մենք մտադիր ենք մրցույթի երաշխիքը, ինչպես նաև կատարման երաշխիքը, որտեղ դա կիրառելի է, տրամադրել ԱՄՆ դոլարով (USD): Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք ԱՄՆ դոլարով արտահայտված և տրված երաշխիքը ընդունելի է:
Պարզաբանում 49
Այո, ընդունելի է
Հարց 50 
Երաշխիքը տրամադրող բանկ։ Մենք մտադիր ենք երաշխիքը տրամադրել Շանհայի Պուդոնգի զարգացման բանկի (浦发银行) կողմից, որը համազգային բաժնետիրական առևտրային բանկ է, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Շանհայի ֆոնդային բորսայում և գրանցված է Շանհայի ֆոնդային բորսայում, ունի ամուր վարկային պատմություն և մեծ փորձ միջազգային երաշխիքների ոլորտում։ Ձեր կողմից ուսումնասիրության հեշտության համար կցվում է առաջարկվող ձևաչափով երաշխիքի նմուշը (խնդրում ենք տեսնել հավելվածը)։ Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք Շանհայի Պուդոնգի զարգացման բանկի կողմից տրված երաշխիքը ընդունելի է այս մրցույթի նպատակների համար, և արդյոք կից ձևանմուշի ձևակերպումն ու ձևը համապատասխանում են ձեր պահանջներին, կամ այլ կերպ տեղեկացնել ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած փոփոխության մասին։
Պարզաբանում 50
Կից փաստաթուղթ առկա չէ։ Տեղեկացնում եմ որ հայտի ապահովման նպատակով տրվող բանկային երաշխիքի ձևաչափը ներկայացված է գնման ընթացակարգի Հավելված 3-ում, ուստի մասնակիցների կողմից ներկայացվող բանկային երաշխիքի տեսքով տրվող հայտի ապահովումները պետք է համապատասխանեն սահմանված ձևաչափին։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ․ Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

