## Էլ. լուսավորություն
#REF!
#REF!
Հ/Հ | ԳՆԻ ՀԻՄՔԸ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ | ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿ | Հ. Աշխատավարձ |  | Մ/ Աշխատավարձ |  | ՆՅՈՒԹԵՐ | Չ/Մ | ՆՅՈՒԹԻ ԾԱԽՍ |  | ԱՐԺԵՔԸ հազ. Դրամ |  |  | ԿՇԻՌԸ
[5 empty] | ՌՈՒԲԼԻ | ՀԱԶ. ԴՐԱՄ | ՌՈՒԲԼԻ | ՀԱԶ. ԴՐԱՄ |  |  | ՄԻԱՎՈՐԻ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | ԳԻՆԸ | ՄԻԱՎՈՐԻ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ |  | 21 | 714.1 | [10 empty] | 34.9%
1 | 8-573-6 | Մետաղական պահարանի տեղադրում | Ñ³ï | 1 | 0.66 | #REF! | 0.16 | #REF! | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³Ñ³ñ³Ý | Ñ³ï | 1 | 1 | 10
2 | 8-525-1 | ºÉù³ÛÇÝ մի³ý³½ ³íïáÙ³ï 63² /å³Ñ³ñ³ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1 | 0.9 | #REF! | 0.05 | #REF! | Մի³ý³½ ³íïáÙ³ï 63² | Ñ³ï | 1 | 1 | 0.917
3 | 8-531-4 | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ÏÌÅ-122 å³Ñ³ñ³ÝÇ Ù»ç 63² | Ñ³ï | 1 | 1.49 | #REF! | 0.06 | #REF! | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã 63² | Ñ³ï | 1 | 1 | 11
4 | ßáõÏ³ | Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/ | Ñ³ï | 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Ä³Ù³ÛÇÝ é»É» | Ñ³ï | 1 | 1 | 18
5 | 8-613-2 | Ð³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 1 ý³½ 60A µ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ | Ñ³ï | 1 | 0.49 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ð³ßíÇã 1 ý³½ 60A µ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ | Ñ³ï | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 100%
6 | 1-965 | öáëáñ³ÏÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ | Ù3 | 3.36 | 3.68 | #REF! | 0 | #REF!
7 | 6--2 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï³Ï B 7.5¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 3.36 | 2.45 | #REF! | 0.37 | #REF! | B 7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝ | Ù3 | 1.02 | 3.4272 | 22.417
8 | 21-66 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ñ³ï | 21 | 1.65 | #REF! | 0.3 | #REF! | Ø»ï³Õ³Ï³Ý խողովակ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ù | 7.5 | 157.5 | 3.339
9 | 22-64 | ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù մ»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ հենասյուների վրա | Ñ³ï | 21 | 0.323 | #REF! | 0.034 | #REF! | ԽáÕáí³Ï ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù | Ù | 1.7 | 35.7 | 0.663
[9 empty] | Գլոցվածք A-I, 12 մմ | Ù | 0.2 | 0.07 | 0.27972
[9 empty] | Անկյունակ 45x45x4մմ | Ù | 0.3 | 6.3 | 1.042
10 | 21-225 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Ï-ï | 21 | 0.587 | #REF! | 0.494 | #REF! | LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ | Ñ³ï | 1 | 21 | 14.7
11 | ßáõÏ³ | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 21 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 1 | 21 | 0.45
13 | 21-53 | Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կïñí³Íùáí մալուխի ÙáÝï³ÅáõÙ մետաղաճոպանով Փ3մմ | Ù | 714.1 | 0.017 | #REF! | 0 | #REF! | Մ³ÉáõË АВВГ, 2x16մմ2 | Ù | 1.03 | 735.523 | 0.293
[9 empty] | Ø»ï³Õ³×áå³Ý | Ù | 1.03 | 0 | 0.113
14 | 21-168 | АППВ -2 *2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ | Ù | 52.5 | 0.0777 | #REF! | 0 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ АППВ -2 * 2.5 ÙÙ2 | Ù | 1.03 | 54.075 | 0.0425
15 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù սուրիկով | 100 Ù2 | 0.4629 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 8.9339 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 2.9626 | 0.79722
16 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | 100 Ù2 | 0.035871 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 0.69232 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 0.22958 | 0.79722
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ | [12 empty] | 0
|  | 7-ՐԴ ՓՈՂՈՑ |  | 18 | 582.7 | [10 empty] | 29.8%
1 | 8-573-6 | Մետաղական պահարանի տեղադրում | Ñ³ï | 1 | 0.66 | #REF! | 0.16 | #REF! | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³Ñ³ñ³Ý | Ñ³ï | 1 | 1 | 10
2 | 8-525-1 | ºÉù³ÛÇÝ մի³ý³½ ³íïáÙ³ï 63² /å³Ñ³ñ³ÝÇ Ù»ç/ | Ñ³ï | 1 | 0.9 | #REF! | 0.05 | #REF! | Մի³ý³½ ³íïáÙ³ï 63² | Ñ³ï | 1 | 1 | 0.917
3 | 8-531-4 | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ÏÌÅ-122 å³Ñ³ñ³ÝÇ Ù»ç 63² | Ñ³ï | 1 | 1.49 | #REF! | 0.06 | #REF! | Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã 63² | Ñ³ï | 1 | 1 | 11
4 | ßáõÏ³ | Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/ | Ñ³ï | 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Ä³Ù³ÛÇÝ é»É» | Ñ³ï | 1 | 1 | 18
5 | 8-613-2 | Ð³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 1 ý³½ 60A µ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ | Ñ³ï | 1 | 0.49 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ð³ßíÇã 1 ý³½ 60A µ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ | Ñ³ï | 1 | 1 | 12
6 | 1-965 | öáëáñ³ÏÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ | Ù3 | 2.88 | 3.68 | #REF! | 0 | #REF!
7 | 6--2 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï³Ï B 7.5¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 2.88 | 2.45 | #REF! | 0.37 | #REF! | B 7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝ | Ù3 | 1.02 | 2.9376 | 22.417
8 | 21-66 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ñ³ï | 18 | 1.65 | #REF! | 0.3 | #REF! | Ø»ï³Õ³Ï³Ý խողովակ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ù | 7.5 | 135 | 3.339
9 | 22-64 | ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù մ»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ հենասյուների վրա | Ñ³ï | 18 | 0.323 | #REF! | 0.034 | #REF! | ԽáÕáí³Ï ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù | Ù | 1.7 | 30.6 | 0.663
[9 empty] | Գլոցվածք A-I, 12 մմ | Ù | 0.2 | 0.07 | 0.27972
[9 empty] | Անկյունակ 45x45x4մմ | Ù | 0.3 | 5.4 | 1.042
10 | 21-225 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Ï-ï | 18 | 0.587 | #REF! | 0.494 | #REF! | LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ | Ñ³ï | 1 | 18 | 14.7
11 | ßáõÏ³ | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 18 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 1 | 18 | 0.45
13 | 21-53 | Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կïñí³Íùáí մալուխի ÙáÝï³ÅáõÙ մետաղաճոպանով Փ3մմ | Ù | 582.7 | 0.017 | #REF! | 0 | #REF! | Մ³ÉáõË АВВГ, 2x16մմ2 | Ù | 1.03 | 600.181 | 0.293
[9 empty] | Ø»ï³Õ³×áå³Ý | Ù | 1.03 | 0 | 0.113
14 | 21-168 | АППВ -2 *2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ | Ù | 45 | 0.0777 | #REF! | 0 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ АППВ -2 * 2.5 ÙÙ2 | Ù | 1.03 | 46.35 | 0.0425
15 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù սուրիկով | 100 Ù2 | 0.39677 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 7.6577 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 2.5393 | 0.79722
16 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | 100 Ù2 | 0.030747 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 0.59341 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 0.19678 | 0.79722
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ | [12 empty] | 0
|  | 8-ՐԴ ՓՈՂՈՑ |  | 15 | 496.8 | [10 empty] | 23.84%
1 | 1-965 | öáëáñ³ÏÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ | Ù3 | 2.4 | 3.68 | #REF! | 0 | #REF!
2 | 6--2 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï³Ï B 7.5¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 2.4 | 2.45 | #REF! | 0.37 | #REF! | B 7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝ | Ù3 | 1.02 | 2.448 | 22.417
3 | 21-66 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ñ³ï | 15 | 1.65 | #REF! | 0.3 | #REF! | Ø»ï³Õ³Ï³Ý խողովակ ö108*3,5ÙÙ, È=7,50Ù | Ù | 7.5 | 112.5 | 3.339
4 | 22-64 | ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù մ»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ հենասյուների վրա | Ñ³ï | 15 | 0.323 | #REF! | 0.034 | #REF! | ԽáÕáí³Ï ö32*2.5ÙÙ È=1,70Ù | Ù | 1.7 | 25.5 | 0.663
[9 empty] | Գլոցվածք A-I, 12 մմ | Ù | 0.2 | 0.07 | 0.27972
[9 empty] | Անկյունակ 45x45x4մմ | Ù | 0.3 | 4.5 | 1.042
5 | 21-225 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Ï-ï | 15 | 0.587 | #REF! | 0.494 | #REF! | LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ | Ñ³ï | 1 | 15 | 14.7
6 | ßáõÏ³ | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 15 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã îü-12 | Ñ³ï | 1 | 15 | 0.45
7 | 21-53 | Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կïñí³Íùáí մալուխի ÙáÝï³ÅáõÙ մետաղաճոպանով Փ3մմ | Ù | 496.8 | 0.017 | #REF! | 0 | #REF! | Մ³ÉáõË АВВГ, 2x16մմ2 | Ù | 1.03 | 511.704 | 0.293
[9 empty] | Ø»ï³Õ³×áå³Ý | Ù | 1.03 | 0 | 0.113
8 | 21-168 | АППВ -2 *2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ | Ù | 37.5 | 0.0777 | #REF! | 0 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ АППВ -2 * 2.5 ÙÙ2 | Ù | 1.03 | 38.625 | 0.0425
9 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù սուրիկով | 100 Ù2 | 0.33064 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 6.3814 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 2.1161 | 0.79722
10 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | 100 Ù2 | 0.025622 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 0.49451 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 0.16398 | 0.79722
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ | [12 empty] | 0
|  | ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔ |  | 2 | [11 empty] | 3.35%
1 | 21-225 | Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը ՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +50°C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով) | Ï-ï | 4 | 0.587 | #REF! | 0.494 | #REF! | LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը ՝ 6000լմ | Ñ³ï | 1 | 4 | 14.7
2 | 21-168 | АППВ -2 *2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ Éáõë³ïáõÝ»ñÇ ÉÇóù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ | Ù | 5 | 0.0777 | #REF! | 0 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ АППВ -2 * 2.5 ÙÙ2 | Ù | 1.03 | 5.15 | 0.0425
3 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù սուրիկով | 100 Ù2 | 0.044086 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 0.85085 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 0.28215 | 0.79722
4 | 14-275 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù | 100 Ù2 | 0.0034163 | 8.3 | #REF! | 0.01 | #REF! | Ներկ Սուրիկ | Ï· | 19.3 | 0.065935 | 1.2082
[9 empty] | úÉÇý | Ï· | 6.4 | 0.021864 | 0.79722
5 | 16-261 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáÕáí³Ï .d=16ÙÙ | Ù | 30 | 1.11 | #REF! | 0.04 | #REF! | ËáÕ. d=15ÙÙ | Ù | 0.899 | 26.97 | 0.13
6 | 21-168 | ВВГнг-LS 3х2,5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ | Ù | 30 | 0.081 | #REF! | 0.052 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ | Ù | 1.03 | 30.9 | 0.78
7 | 8-370-3 | ²ñï³ùÇÝ գետնի Led լուսարձակների տեղադրում /100վատ/ | Ï-ï | 2 | 0.79 | #REF! | 1.15 | #REF! | Éáõë³րձակ /100վատ/ | Ñ³ï | 1 | 2 | 17
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ | [12 empty] | 0
|  | ԹԱԹՈՒԼ ԿՐՊԵՅԱՆԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ |  | 13 | [11 empty] | 8.11%
1 | 1-961 | Գրունտի մշակում ձեռքով ÑÇÙù»ñÇ Ñ³Ù³ñ | Ù3 | 1.872 | 3.68 | #REF! | 0 | #REF!
2 | 1-942 | ԲÝ³ÑáÕÇ լրամշակում Ó»éùáí Ëñ³ÙáõÕáõÙ | Ù3 | 0.208 | 1.42 | #REF! | 0 | #REF!
3 | 5-67 | Ê×» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ 10ëÙ | Ù3 | 0.208 | 1.67 | #REF! | 1.06 | #REF! | Խիճ 15-20մմ | Ù3 | 1.2 | 0.2496 | 4.167
4 | 5-72 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ | Ù3 | 0.208 | 1.62 | #REF! | 0.99 | #REF! | ´»ïáÝ B -7.5 | Ù3 | 1.02 | 0.21216 | 22.417
5 | 8-150-4 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï B15/M200/ ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 1.664 | 2.45 | #REF! | 0.37 | #REF! | ´»ïáÝ B15 | Ù3 | 1.02 | 1.6973 | 27.017
6 | 33-621 | Ապամոնտաժված մ»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ նույն տեղում /կառուցվածքի տեղերը ճշտել տեղում/ | Ñ³ï | 13 | 0.264 | #REF! | 0.048 | #REF!
7 | 15-614 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ | 100 Ù2 | 0.0015308 | 38.4 | #REF! | 0.03 | #REF! | ÚáõÕ³Ý»ñÏ | Ï· | 24.4 | 0.03735 | 0.96
|  | ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù |  |  |  | #REF! |  | #REF! | úÉÇý | Ï· | 2.7 | 0.004133 | 0.66
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | îñáñí³Í Ý»ñÏ | Ï· | 0.2 | 0.00030615 | 0.7
8 | 8-370-3 | ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Éáõë³ïáõների տեղադրում | Ï-ï | 13 | 0.79 | #REF! | 1.15 | #REF! | Éáõë³ïáõ | Ñ³ï | 1 | 13 | 3
[9 empty] | É³Ùå | Ñ³ï | 1 | 13 | 0.9
9 | 16-261 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáÕáí³Ï .d=16ÙÙ | Ù | 30 | 1.11 | #REF! | 0.04 | #REF! | ËáÕ. d=15ÙÙ | Ù | 0.899 | 26.97 | 0.13
10 | 21-168 | ВВГнг-LS 3х2,5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí É³ñ | Ù | 30 | 0.081 | #REF! | 0.052 | #REF! | Ñ³Õáñ¹³É³ñ | Ù | 1.03 | 30.9 | 0.78
11 | 8-370-3 | ²ñï³ùÇÝ գետնի Led լուսարձակների տեղադրում /100վատ/ | Ï-ï | 6 | 0.79 | #REF! | 1.15 | #REF! | Éáõë³րձակ /100վատ/ | Ñ³ï | 1 | 6 | 16.65
12 | ßáõÏ³ | Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/ | Ñ³ï | 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Ä³Ù³ÛÇÝ é»É» | Ñ³ï | 1 | 1 | 18
|  | ÀÜ¸²ØºÜÀ | [12 empty] | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [13 empty] | 0
ԱԱՀ 20%
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [13 empty] | 7615.38

## 111
Ном |  | Наименование работ и расходов | Ед. изм | Кол-во | Цена тыс. драм
[5 empty] | Цена ед. | Всего 5х6 | ПРОЦЕНТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | А. ИСААКЯН улица |  |  |  |  | 10.07%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 3.2
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 3.2
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 20
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 20
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 20
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 20
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 549.2
8 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 131.7
9 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 50
10 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.44086
11 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.034163
Итого
|  | БЕЗИМЕНИ улица |  | 15 |  |  | 7.398%
1 | 8-573-6 | Установка металлического шкафа | ШТ | 1
2 | 8-525-1 | Входной трехфазный автомат в шкафу 63А | ШТ | 1
3 | 8-525-1 | Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А | ШТ | 3
4 | 8-531-4 | Магнитный пускатель катушки-122., 63А | ШТ | 1
5 | ßáõÏ³ | Установка часового реле /с гарантей/ | ШТ | 1
6 | 8-613-2 | Установка счетчика 3 фаз, многотарифная 100А | ШТ | 1
7 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 2.4
8 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 2.4
9 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 15
10 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 15
11 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 15
12 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 15
13 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 266.7
14 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 37.5
15 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.33064
16 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.025622
Итого
|  | БЕЗИМЕНИ 2 улица |  | 9 |  |  | 5.161%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 1.44
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 1.44
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 9
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 9
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 9
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 9
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 172.6
8 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 219.1
9 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -4 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 76.7
10 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 22.5
11 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.19839
12 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.015373
Итого
|  | АРТАШАТСКОЕ ШОССЕ |  | 5 |  |  | 2.433%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 0.8
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 0.8
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 5
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 5
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 5
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 5
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 168
8 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 12.5
9 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.11021
10 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.0085408
Итого
|  | Г. НЖДЕ улица |  | 28 |  |  | 14.06%
1 | 8-573-6 | Установка металлического шкафа | ШТ | 1
2 | 8-525-1 | Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А | ШТ | 1
3 | 8-531-4 | Магнитный пускатель катушки-122., 63А | ШТ | 1
4 | ßáõÏ³ | Установка часового реле /с гарантей/ | ШТ | 1
5 | 8-613-2 | Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А | ШТ | 1
6 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 4.48
7 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 4.48
8 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 28
9 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 28
10 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 28
11 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 28
12 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 428.9
13 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 416
14 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 70
15 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.6172
16 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.047828
Итого
|  | Е. ЧАРЕНЦ улица |  | 14 |  |  | 6.613%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 2.24
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 2.24
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 14
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 14
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 14
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 14
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 395.7
8 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 35
9 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.3086
10 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.023914
Итого
|  | З. АНДРАНИК улица |  | 19 |  |  | 9.353%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 3.04
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 3.04
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 19
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 19
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 19
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 19
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 397.3
8 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 231.4
9 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 47.5
10 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.41881
11 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.032455
Итого
|  | З. ГАЛСТЯН улица |  | 29 |  |  | 15.23%
1 | 8-573-6 | Установка металлического шкафа | ШТ | 2
2 | 8-525-1 | Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А | ШТ | 2
3 | 8-531-4 | Магнитный пускатель катушки-122., 63А | ШТ | 2
4 | ßáõÏ³ | Установка часового реле /с гарантей/ | ШТ | 2
5 | 8-613-2 | Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А | ШТ | 2
6 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 4.64
7 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 4.64
8 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 29
9 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 29
10 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 29
11 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 29
12 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 534.6
13 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 429.8
14 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 72.5
15 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.63924
16 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.049537
Итого
|  | ЭЮ МАНАСЯН улица |  | 10 |  |  | 4.881%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 1.6
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 1.6
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 10
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 10
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 10
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 10
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 210
8 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 108.2
9 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 25
10 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.22043
11 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.017082
Итого
|  | О. ТУМАНЯН улица |  | 17 |  |  | 8.516%
1 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 2.72
2 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 2.72
3 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 17
4 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 17
5 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 17
6 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 17
7 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 210
8 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 372
9 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 42.5
10 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.37473
11 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.029039
Итого
|  | П. СЕВАК улица |  | 32 |  |  | 16.29%
1 | 8-573-6 | Установка металлического шкафа | ШТ | 1
2 | 8-525-1 | Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А | ШТ | 1
3 | 8-531-4 | Магнитный пускатель катушки-122., 63А | ШТ | 1
4 | ßáõÏ³ | Установка часового реле /с гарантей/ | ШТ | 1
5 | 8-613-2 | Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А | ШТ | 1
6 | 1-965 | Копание ям вручную в грунтах 3-го класса | М3 | 5.12
7 | 6--2 | Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона B7.5 класса | М3 | 5.12
8 | 21-66 | Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м | ШТ | 32
9 | 22-64 | Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м | ШТ | 32
10 | 21-225 | Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20° до +50°C, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000K, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами) | КТ | 32
11 | ßáõÏ³ | Низковольтный изолятор МФ-12 | ШТ | 32
12 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 529.2
13 | 21-53 | Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм | ПМ | 530.9
14 | 21-168 | Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2 | ПМ | 80
15 | 14-275 | Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.70537
16 | 14-275 | Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды | 100 ПМ2 | 0.054661
Итого
НДС
| Всего |  |  |  |  | 7615.38