Պարզաբանում

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար հոսանքասահմանափակիչի մատակարարման А-298-26 /3562/ ծածկագրով հրապարակված ԱԲՀ-ի մասնակցության ցանկություն ունեցող ընկերությունների կողմից հնչեցված հարցերի վերաբերյալ

| Մասնակցի կողմից հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| տեխնիկական բնութագրում նշված չի ՌՏՍ-10-4000 չոր մեկուսացմամբ հոսանքասահմանափակիչի ինդուկտիվության արժեքը: Հաշվի առնելով հիշյալը՝ խնդրում ենք տրամադրել պահանջվող տեղեկատվությունը: | Նոմինալ ինդուկտիվ դիմադրությունը 50 Հց - 0.18 Օհմ |