  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 3
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1
Ջրային կոմիտեի կարիքների համար հոսքաչափերի ձեռքբերման նպատակով 

             պատվիրատուի անվանումը


   գնման առարկայի անվանումը
կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.08.2023թ.    









           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 23.08.2023թ.  տրամադրված 








       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումները`

Հարցադրում 1. Ինչ պոմպ է  տեղադրվում  և հոսքաչափը ինչ հեռավորության վրա է գտնվում:

Պարզաբանում. 1 Հոսքաչափերը նախատեսված են խորքային հորերի համար, որոնց պոմպերը տեղադրված են տարբեր խորությունների վրա՝ մինչև 100 մ, իսկ հոսքաչափերը պետք է տեղադրվեն պոմպի մղման խողովակաշարի վրա հողի մակերևույթից բարձր։
Հարցադրում 2. Տվյալների փոխանցում՝  մենք տրամադրում ենք լարային՝ 4-20 մԱ կամ 485 կապ թե պետք է անլար հեռահաղորդակցման փոխանցում. NB ազդանշան:
Պարզաբանում. 2 Տվյալների փոխանցումը պետք է կատարվի առցանց եղանակով արտաքին մոդեմի միջոցով, ինչպես նշված է։
Հարցադրում 3. Տեղում կա՞ արտաքին էլեկտրամատակարարում:
Պարզաբանում 3. Տեղում լինելու է արտաքին էլեկտրամատակարարում։

Հարցադրում 4 Արդյոք կա բացասական ճնշում տեղում, այսինքն, հեղուկի հետադարձ հոսքի հնարավորություն,

Պարզաբանում 4. Բացասական ճնշում խողովակում չի լինելու։
Հարցադրում 5 Կարո՞ղ եք օգտագործել 10 մետր մալուխի երկարությամբ անջատված տիպի մագնիսական հաշվիչները:
5-րդ հարցին պարզաբանում չի տրամադրվում, համաձայն Հրավերի 3-րդ բաժնի 3.3 կետի կարգավորումների, որից բխում է, որ հարցը վերաբերում է մասնակցի կողմից առաջարկվելիք ապրանքի տեխնիկական բնութագրի Հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Գալստյանին:
  ընթացակարգի ծածկագիրը






           անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ 010540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «finansakan2013@mail.ru» 

ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

