ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25
Առողջապահության նախարարության կողմից «Պետության կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքերի և անխափան սնուցման աղբյուրների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.02.2026թ. ժամը 12:26 ստացված հարցադրման և դրանց վերաբերյալ 17.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանման:
 
Հարցադրում N 3

«Հարգելի Պատվիրատու , հրավերի 3-րդ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրում անխափան սնուցման աղբյուրների արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ ։ Խնդրու եմ տալ պարզաբանում արդյոք՞ Ձեզ համար ընդունելի է մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի չափսերը՝ ԵxԼxԲ 850x600x200 մմ։»

Պարզաբանում N 3 

«Հարգելի գործընկեր:

3-րդ չափաբաժնի համար հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի մնացած չափորոշիչների համապատասխանության դեպքում բոլոր այն սարքավորումները որոնց արտաքին չափսերը չեն գերազանցի համապատասխանաբար ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ-ը և հետևաբար կհամապատասխանեն սահմանված «անխափան սնուցման աղբյուրների արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ» պայմանին՝ կհանդիսանան հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներին համապատասխանող։»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

