## Медикаменты
Приложение № 1
" " 20 лет запечатанный
код контракта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*
АМД
Продукт:
номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | имя | торговая марка и название производителя ** | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу/ драм | общая стоимость/ драм | Общая сумма | Общая сумма | предложения
[10 empty] | адрес | период
[11 empty] | Сдача первой фазы отсчитывается с 20-го календарного дня, если только выбранный участник не согласится начать сдачу контракта в более короткий срок. | 2 этап, в течение 5 рабочих дней после получения заказа | 3 этап, в течение 5 рабочих дней после получения заказа | 4 этап в течение 5 рабочих дней после получения заказа
1 | 33140000 | Я сдал анализ мочи |  | контейнер для анализа мочи 120 мл, стерильный /стакан полипропиленовый для сбора биологического материала, с крышкой/, на момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с срок годности 1-2 года не менее 2/3, 2 не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более года. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 3000 | 3000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
2 | 33141110 | Бандаж брюшной стерильный 45*29 |  | Салфетки гигиенические Танзиф, размер не менее 45*29, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 150 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
3 | 33141142 | Иголка |  | Игла: стерильная, одноразовая, нержавеющая сталь 19Г1 1,1х40 мм. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт. |  |  | 2000 | 500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
4 | 33141142 | Иголка |  | Игла: стерильная, одноразовая, нержавеющая сталь 21G 8х40 мм. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт. |  |  | 3000 | 1000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
5 | 33141142 | Иголка |  | Игла: стерильная, одноразовая, нержавеющая сталь 23G 6х30 мм. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт. |  |  | 3000 | 2000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
6 | 33140000 | Спинальная игла |  | Для спинальной анестезии, стерильная одноразовая игла /карандаш/, размер: 25G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
7 | 33140000 | Спинальная игла |  | Для спинальной анестезии, стерильная одноразовая игла /карандаш/, размер: 22G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
8 | 33140000 | Арнеканская проволока |  | тканевый или резиновый фиксированный, многоразовый, длина не менее 50 см. | шт. |  |  | 20 | 70 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
9 | 33140000 | Трубка выхлопного устройства с торцевой крышкой |  | Изготовлен из силикона, стерилизован, одноразовый, длина: 2 или 3 м, с пластиковыми концами с обеих сторон трубки, стандартно для аспирационных устройств, пластиковый конец для ретракции (аспирационная трубка Янкауэра). На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
10 | 33140000 | Бахил |  | Бахил – одноразовые медицинские тапочки. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | пара |  |  | 10000 | 40 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
11 | 33141117 | Медицинская вата |  | Хлопок нестерильный, белого цвета, предназначен для медицинских целей. Объем хлопка, содержащегося в одной коробке, не менее 100 г и не более 300 г. Условия хранения предусмотрены. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет ГОСТ 5556-81 или аналогичный. Наличие сертификатов качества | граммы |  |  | 50000 | 50000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
12 | 33141110 | Бандаж эластичный |  | Повязка: эластичная. Размеры: не менее 4мх12см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 40 | 150000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
13 | 33160000 | Картридж аппарата «Бронч» |  | Бронх может аппаратный картридж. Титановые крепления для линейного степлера 2-х рядного, м/о. Наличие сертификатов CE и ISO или эквивалентных. | шт. |  |  | 10 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
14 | 33160000 | Бронх. Не могли бы вы |  | Многофункциональный линейный степлер N 45 размеров, с возможностью сшивания 2-х рядов титановых застежек специальными перезаряжаемыми застежками. Инструмент должен иметь предохранительный механизм блокировки, механизм параллельного закрытия. Отсутствие сертификатов CE и ISO или их эквивалентов. | шт. |  |  | 2 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
15 | 33141110 | Пластырь медицинский |  | Изготовлен из медицинского танзифа, по поверхности которого равномерно распределен гипс, размер: 20см х 2,5м. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
16 | 33191650 | Медицинская шапочка |  | Изготовлен из специальных полимерных волокон, нестерильный, одноразовый. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10000 | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
17 | 33151250 | Гофрированная дыхательная трубка с мешком Y60, ч/б фильтром |  | Изготовлен из прозрачного пластика, длина 60/152см, присоединительный размер 15/22, гибкий, но не складной, имеет две трубки, соединенные раздвоенным разъемом, угловой разъем, бактерио-вирусный фильтр, мешок для хранения объемом 3 л. Оставшийся срок годности на момент поставки: до 1 года для продукции со сроком годности не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 | 6000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
18 | 33141129 | Маски медицинские м/о |  | Маска одноразовая на резиновых завязках, трехслойная, хирургическая, гипоаллергенная. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30000 | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
19 | 33141183 | Зонд желудочный |  | Изготовлен из термопластичного прозрачного поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, размер: 14Фр.На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/3, 2 года для продукции с увеличенным сроком годности не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 35 | 85000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
20 | 33141183 | Зонд желудочный |  | Изготовлен из термопластичного прозрачного поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, размер: 16Фр.На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/3, 2 года для продукции с увеличенным сроком годности не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 35 | 25 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
21 | 33141183 | Зонд желудочный |  | Изготовлен из термопластичного прозрачного поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, размер: 18Фр.На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/3, 2 года для продукции с увеличенным сроком годности не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 35 | 25 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
22 | 33141183 | Зонд желудочный |  | Изготовлен из термопластичного прозрачного поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, размер: 8Фр.На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/3, от 2 лет для продукции с увеличенным сроком годности - не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 35 | 25 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
23 | 33140000 | Лезвие электрического ножа для коагуляции |  | Общая длина 3м, предназначен для коагуляционного аппарата Fazzini Diatrom 400, вилка трехногая, длина ножа 7см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 25 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
24 | 33140000 | Обратный электрод электрокоагулятора |  | Электрокоагуляторный электрод, общая площадь: 150см², разделен на две части, гидрогель, размер соединительной головки: длина 4см, ширина - 2,5см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
25 | 31651200 | Термобумага для ЭКГ |  | Термобумага для ЭКГ. Размеры: 210ммх30м. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
26 | 33140000 | Эндотрахеальная трубка |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: N7. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 25 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
27 | 33140000 | Эндотрахеальная трубка |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: N7:5. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 40 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
28 | 33140000 | Эндотрахеальная трубка |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: N8. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
29 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 32 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н32. правая: На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3, для продукция со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
30 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 32 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н32. Левая сторона.На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции с Срок годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
31 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 35 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н35. правая: На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3, для продукция со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
32 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 35 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н35. Левая сторона.На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции с Срок годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
33 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 37 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н37. правая: На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3, для продукция со сроком годности более 2 лет, не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 3 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
34 | 33140000 | Эндотрахеальная/интубационная двухтрубочная трубка с манжетой, N 37 |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида, предназначен для оро- и назотрахеальной интубации, с манжетой.Изогнутый разрез трахеи с отверстием Мерфи. Размер: Н37. Левая сторона.На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции с Срок годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 3 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
35 | 33141160 | ЭКГ гель |  | Гель для ЭКГ (почти твердый раствор). Объем геля в одном контейнере 260-300 мл.Без запаха, гипоаллергенен, не содержит латекса, этанола и поливинилхлорида (ПВХ), однородный, на водной основе, гарантия качества 10⁰С - 40⁰С, итальянский или аналогичный. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 75 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
36 | 33140000 | электрод ЭКГ |  | электродно-проводниковая наклейка ЭКГ, м/о. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 500 | 50 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
37 | 33140000 | бумага для ЭКГ |  | Бумага для ЭКГ глянцевая/глянцевый/. Размеры: 90ммх90ммх400м. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 5 | 80 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
38 | 33141114 | Танзиф Медикал |  | Танзиф медицинский, ширина 90см, 1000-1200м, плотность 1см-28-32. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2000 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
39 | 33141121 | нить хирургическая |  | нить хирургическая рассасывающаяся шовная полиглактин, игла пункционная 0, 1/2, 26мм, длина нити 75-90, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукцию со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 | 2000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
40 | 33141121 | нить хирургическая |  | нить хирургическая рассасывающаяся шовная полиглактин, игла прокалывающая 0, 1/2, 36мм, длина нити 75-90, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукцию со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
41 | 33141121 | нить хирургическая |  | нить хирургическая рассасывающаяся шовная полиглактин, игла прокалывающая 0, 1/2, 45мм, длина нити 75-90, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукцию со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
42 | 33141121 | нить хирургическая |  | нить хирургическая рассасывающаяся шовная, 3,0, режущая игла 3/8, 24мм, длина нити 75-90мм, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, для продукции с Срок годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
43 | 33141121 | нить хирургическая |  | полиГлактин 3/0, игла для пирсинга 1/2, 17мм, длина нити 75см, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с Срок годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 | 60 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
44 | 33141121 | нить хирургическая |  | полиглактин, N3/0,22мм, 75см, игла для прокалывания, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
45 | 33141121 | нить хирургическая |  | полиглактин, игла для пирсинга 3/0, 1/2, 26мм, 75см, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 60 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
46 | 33141121 | нить хирургическая |  | Тел вираб.полиглактин Н2/0, 1/2, 26мм, 75см, игла прокалывающая, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с Срок годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
47 | 33141121 | нить хирургическая |  | Тель вираб.полиглактин Н2/0, 1/2, 30мм, 75см, игла прокалывающая, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с Срок годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
48 | 33141121 | Нитевая хирургия. |  | ,полиГлактин 2/0, игла режущая 3/8, 26мм, длина нити 75см, Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, для продукции со сроком годности на 1-2 года не менее: 2/ 3. Не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
49 | 33140000 | Кислородные маски |  | Кислородная маска из мягкого винила, имеет ленту для крепления, металлический зажим для носа, кислородную трубку длиной 213 см, одноразовая. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 600 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
50 | 33140000 | Кислородные форсунки |  | Назальная трубка кислородная, из мягкого винила, атравматичная, имеет ремешок для фиксации, кислородная трубка длиной 213 см, одноразовая. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 600 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
51 | 33140000 | Кислородный мешок |  | Изготовлен из прочного нетоксичного нейлона, имеет резиновую трубку с регулятором подачи кислорода, емкость 40 литров. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. | шт. |  |  | 2 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
52 | 33160000 | Картридж аппарата для легочных баллонов |  | Картридж аппарата для легких. Титановые крепления для линейного степлера 2-х рядного, м/о. Наличие сертификатов CE и ISO или эквивалентных. | шт. |  |  | 10 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
53 | 33160000 | Легкие могут ап-т |  | Многофункциональный линейный степлер размера N 60, 2 ряда титановых застежек с возможностью шитья специальными перезаряжаемыми застежками. Инструмент должен иметь предохранительный механизм блокировки, механизм параллельного закрытия. Отсутствие сертификатов CE и ISO или их эквивалентов. | шт. |  |  | 2 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
54 | 33141178 | Система трансферов |  | Состоит из специального микрофильтра инфузионной системы, капельной камеры 15 микрон, с воздушным клапаном, разъема Люэра, иглы 0,8х40 мм (21G x 1 1/2") для инфузии жидкостей. Оставшийся срок годности на момент поставки истек. до 1 года.для продукции со сроком годности не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 мес. Наличие качества сертификаты | шт. |  |  | 14000 | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
55 | 33140000 | Листовой рулон |  | Бумажный лист в рулоне, имеет два слоя, один из которых бумажный, другой полипропилен, разметка для резки 30 см. Размер: 50 Х 50 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 40 | 5000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
56 | 33141136 | Катетер венозный 16G |  | Изготовлен из тефлона или его эквивалента, через 24–48 часов после открытия, с портом, размер: 16G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 400 | 35 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
57 | 33141136 | Катетер венозный 18G |  | Изготовлен из тефлона или его эквивалента, через 24–48 часов после открытия, с портом, размер: 18G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 200 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
58 | 33141136 | Катетер венозный 20G |  | Изготовлен из тефлона или его эквивалента, через 24–48 часов после открытия, с портом, размер: 20G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 1000 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
59 | 33141136 | Катетер венозный 22G |  | Изготовлен из тефлона или его эквивалента, через 24–48 часов после открытия, с портом, размер: 22G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 1000 | 500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
60 | 33141136 | Катетер венозный 24G |  | Изготовлен из тефлона или аналога, срок использования после открытия 24-48 часов, с портом, размер 24G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 800 | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
61 | 33141136 | Бифуркация катетера Фолея |  | Изготовлен из нейтрального, термопластичного, высококачественного латексного каучука, покрыт силиконом, с двумя зубцами, закрытый конец, с 2 отверстиями по бокам. Размер: 14Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
62 | 33141136 | Бифуркация катетера Фолея |  | Изготовлен из нейтрального, термопластичного, высококачественного латексного каучука, покрыт силиконом, с двумя зубцами, закрытый конец, с 2 отверстиями по бокам. Размер: 16Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
63 | 33141136 | Бифуркация катетера Фолея |  | Изготовлен из нейтрального, термопластичного, высококачественного латексного каучука, покрыт силиконом, с двумя зубцами, закрытый конец, с 2 отверстиями по бокам. Размер: 18Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
64 | 33141136 | Бифуркация катетера Фолея |  | Изготовлен из нейтрального, термопластичного, высококачественного латексного каучука, покрыт силиконом, с двумя зубцами, закрытый конец, с 2 отверстиями по бокам. Размер: 20Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 40 | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
65 | 33141136 | Бифуркация катетера Фолея |  | Изготовлен из нейтрального, термопластичного, высококачественного латексного каучука, покрыт силиконом, с двумя зубцами, закрытый конец, с 2 отверстиями по бокам. Размер: 22Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
66 | 33141121 | Карат нерассасывающийся |  | пролен, 2,0, 28мм, игла для пирсинга 1/2, длина нити 75см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/ для продукции с Срок годности 1-2 года 3. Не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
67 | 33141121 | Карат нерассасывающийся |  | пролен Н 2,0, 30 мм, длина нити 75-80 см, игла режущая 3/8, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с срок годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 36 | 24 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
68 | 33141121 | Карат нерассасывающийся |  | пролен Н 2,0,28 мм, длина резьбы 75 см, игла режущая 1/2, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с срок годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 24 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
69 | 33141121 | Карат нерассасывающийся |  | пролен Н 2,0, 30 мм, длина нити 90 см, прокалывающая игла 3/8, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции с полкой срок годности 1-2 года, не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
70 | 33141121 | Каратный нерассасывающийся капрон |  | капрон N 3, длина резьбы 100м, нестерильный, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | упаковка |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
71 | 33141121 | Каратный нерассасывающийся капрон |  | Капрон Н 4, длина резьбы 100м, нестерильный, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | упаковка |  |  | 5 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
72 | 33141121 | Каратный нерассасывающийся капрон |  | Капрон Н 5, длина резьбы 100м, нестерильный, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | упаковка |  |  | 5 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
73 | 33141121 | Каратный нерассасывающийся капрон |  | Капрон Н 6, длина резьбы 100м, нестерильный, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | упаковка |  |  | 5 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
74 | 33141121 | Нерассасывающееся шовное волокно |  | пролен (2/0), игла режущая 3/8, 30мм, длина нити 80-90, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции при сроке годности 1-2 года не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
75 | 33140000 | Гофрированная бумага |  | крышка стерилизационная, бумага креп 1000х1000, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3 , для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
76 | 18421140 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. |  | Латексные смотровые перчатки, нестерильные, без талька. Латекс, размер L. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30000 | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
77 | 18421140 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. |  | Латексные смотровые перчатки, нестерильные, без талька. Латекс, размер М. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 75000 | 40000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
78 | 18421140 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. |  | Латексные смотровые перчатки, нестерильные, без талька. Латекс, размер S. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 25000 | 73000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
79 | 33121180 | Устройство для измерения артериального давления |  | ,ZF-измерительный прибор с индикатором, манжетой и фонендоскопом. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 25 | 35000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
80 | 33140000 | Одноразовые картонные усы |  | Одноразовые бумажные полотенца для спирометра в индивидуальной упаковке со специальным отверстием, которое прочно крепится к спирометру, для устройства Bionet Cardiotouch 3000 или аналогичного. На момент поставки оставшийся срок годности составляет не менее 75 % для продуктов со сроком годности. до 1 года, при сроке годности 1-2 года для продукции не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 300 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
81 | 33140000 | Мешок для сбора мочи |  | Изготовлен из мягкого прозрачного поливинилхлорида, совмещен с трубкой длиной 90 см, со сливным клапаном, вместимость: 2000мл±20мл, стерильный, одноразовый. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 200 | 600 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
82 | 33140000 | Мочеиспускательный канал |  | Пластик полимерный «Утка». емкость не более 1400 мл. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификат качества | шт. |  |  | 6 | 300 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
83 | 33141142 | Шприц с иглой |  | Шприц 20мл – состоит из трёх компонентов, игла 21G. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 6000 | 300 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
84 | 33141142 | Шприц с иглой |  | Шприц 3мл - состоит из трёх компонентов, игла 23G. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 25000 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
85 | 33141142 | Шприц с иглой |  | Шприц 50 мл – состоит из трех компонентов, игла 18G. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 200 | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
86 | 33141142 | Шприц Жанна |  | Шприц, 60 мл, предназначен для проведения различных видов выделений из организма, промывания полостей, а также для введения жидкости, продуктов питания или лекарств в организм пациента через зонд. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 250 | 400 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
87 | 33141142 | Шприц с иглой |  | Шприц 5мл – состоит из трёх компонентов, игла 22G. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 15000 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
88 | 33141142 | Шприц с иглой |  | Шприц 10мл – состоит из трех компонентов, игла 21G. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 12000 | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
89 | 33141142 | Шприц /инсулин/1мл |  | Шприц инсулиновый 1мл. Игла: 26G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 3000 | 4500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
90 | 33141157 | Острое лезвие |  | Нержавеющий хирургический металлический, Н15, одноразовый, заостренный На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2 /3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 35000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
91 | 33141157 | Острое лезвие |  | Нержавеющий хирургический металлический, Н11, одноразовый, заостренный На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2 /3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 200 | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
92 | 33141157 | Острое лезвие |  | Нержавеющий хирургический металлический, Н22, одноразовый, заостренный. На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2. /3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 200 | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
93 | 33140000 | причинять боль |  | Деревянная шина – нестерильна. Длина: не менее 140 мм и не более 160 мм, ширина: не менее 16 мм и не более 20 мм. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2500 | 35000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
94 | 33140000 | Государственный деятель |  | Пластичный полимер. Размер 470 х 295 х 105 мм, вместимость не более 3 литров. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 8 | 5500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
95 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский изогнутый кончик, дистальное и боковые отверстия. размер 24CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 | 2000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
96 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский изогнутый кончик, дистальное и боковые отверстия. размер 30CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
97 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский изогнутый кончик, дистальное и боковые отверстия. размер 32CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
98 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский изогнутый кончик, дистальное и боковые отверстия. размер 28CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
99 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский, тупой конец, дистальные и боковые отверстия. размер 16CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 2000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
100 | 33141182 | Плевральный дренаж |  | Изготовлен из термопластичного ПВХ, имеет рентгеноположительное продольное ребро и сантиметровую шкалу, плоский, тупой конец, дистальные и боковые отверстия. размер 20CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
101 | 33141182 | Плевральный дренаж стилетом |  | Металлический катетер, вставленный в трубку из термопластичного ПВХ, должен иметь радиоположительную продольную полоску и сантиметровую шкалу, а внутренняя подкладка должна быть полиуретановой. Длина 400мм, размер 28CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 | 70 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
102 | 33141182 | Плевральный дренаж стилетом |  | Металлический катетер, вставленный в трубку из термопластичного ПВХ, должен иметь радиоположительную продольную полоску и сантиметровую шкалу, а внутренняя подкладка должна быть полиуретановой. Длина 400мм, размер 16CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 70 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
103 | 33141182 | Плевральный дренаж стилетом |  | Металлический катетер, вставленный в трубку из термопластичного ПВХ, должен иметь радиоположительную продольную полоску и сантиметровую шкалу, а внутренняя подкладка должна быть полиуретановой. Длина 400мм, размер 20CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 30 | 70 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
104 | 33141182 | Плевральный дренаж стилетом |  | Металлический катетер, вставленный в трубку из термопластичного ПВХ, должен иметь радиоположительную продольную полоску и сантиметровую шкалу, а внутренняя подкладка должна быть полиуретановой. Длина 400мм, размер 24CH/FR. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 40 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
105 | 33141182 | Плевральный дренажный резервуар 500 мл |  | Герметичный подпружиненный контейнер емкостью 500 мл с металлической пружиной для непрерывной аспирации из раны. должен иметь соединительную трубку, обеспечивать вакуум до 100см водяного столба, двухместный. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
106 | 33140000 | Нагреватель комбинированный 2000мл А3 |  | Резина, комплектация: плита тип А 2Л-1шт, пробка резьбовая со сквозным отверстием-1шт, насадка детская - 1шт, насадка взрослая - 1шт, насадка гинекологическая - 1шт, трубка резиновая - длина 145см - 1шт, держатель пластиковый - 1шт: На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 8 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
107 | 32351230 | Рентгеновская лента Carestream, 35х43, для цифрового аппарата |  | Carestream, 35х43, для цифровой техники.На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2 /3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее: 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 12000 | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
108 | 33140000 | Лист 60*90 см |  | Изготовлен из нетканого материала, трехслойный, хорошо впитывающий, дышащий, одноразовый. Размер: 60 Х 90 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2500 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
109 | 32351230 | Лента сонографическая 110мм*20м |  | Бумага для видеопечати, глянцевая для сонографии, совместимая с оборудованием Sony, 110ммх20м. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
110 | 33141111 | Зеркало |  | Изготовлены из ткани, одноразовая упаковка, не менее 10 штук в упаковке. Размер: 1,8 х 7 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 600 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
111 | 33141111 | Самоклеющаяся пленка |  | Изготовлен из специально разработанной бумаги, воздухо- и водопроницаемой.Длительного использования, атравматичен, обладает высокой механической прочностью. Размер: 2,5 см х 500 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 1250 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
112 | 33140000 | Губка |  | губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся, размерами не менее 7смх5смх3мм, стерильная, на момент поставки, остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года. лет не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
113 | 33141121 | впитывающая способность |  | Викрил Н 0,24мм, игла для прокола 1/2, длина нити 75см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с Срок годности 1-2 года.Не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
114 | 33141121 | впитывающая способность |  | Викрил Н 0,26мм, игла режущая 1/2, длина нити 75см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с Срок годности 1-2 года.Не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 | 840 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
115 | 33141121 | впитывающая способность |  | Викрил Н 0,45мм, игла режущая 1/2, длина нити 90см-100см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, для продукции со сроком годности Не менее 1-2 лет: 2/ 3. Не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 48 | 840 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
116 | 33141121 | впитывающая способность |  | Викрил N 1, 40мм, игла для прокола 1/2, длина резьбы 90см-100см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с Срок годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 96 | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
117 | 33141121 | впитывающая способность |  | Викрил Н 1, 45мм, игла для прокалывания 1/2, длина резьбы 90см-100см, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции с Срок годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 96 | 500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
118 | 33141121 | впитывающая способность |  | Игла для пирсинга Викрил 2/0,30мм, резьба 1/2, длина 75см, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1- 2 года не менее 2/3, 2 не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более года. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 60 | 900 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
119 | 33141147 | Хирургический пирсинг иглы |  | Нержавеющий хирургический металл, N5 круглый, (0,9х36мм) 3/8. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
120 | 33141147 | Хирургический пирсинг иглы |  | Нержавеющий хирургический металл, N3 круглый, (10х36мм) 3/8. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 1200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
121 | 33141147 | Хирургический резак для игл |  | Нержавеющий хирургический металл, N2 круглый, (0,9х36мм) 3/8. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 36 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
122 | 33141147 | Хирургический резак для игл |  | Нержавеющий хирургический металл, N1 круглый, (10х36мм) 3/8. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
123 | 33140000 | Зависимые взрослые |  | Прокладки для взрослых, размер L, одноразовые, с двойным впитыванием. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 2800 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
124 | 33141178 | Система переноса /Solutr/ |  | Состоит из капельной камеры инфузионной системы со специальным микрофильтром 15 микрон, на котором установлен воздушный клапан, с разъемом Люэра, игла - 0,8х40 мм (21G x 1 1/2"), имеет специальный фильтр, уникальная природа которого предотвращает повреждение элементов крови и не вызывает гемолиз.Предназначен для переливания крови.Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев на продукцию Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 300 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
125 | 33141136 | Центральный венозный катетер |  | Катетер венозный «Цертофикс Дуо 730» НГ двухотводной, из полиуретана, с атравматичным наконечником, остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2 для продукции со сроком годности 1-2 года/3 - не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
126 | 33141136 | Катетерная аспирация |  | Катетер аспирационный N 10, стерильный, На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 48 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
127 | 33141136 | Катетерная аспирация |  | Катетер аспирационный N 12, стерильный, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года - не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3. , для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
128 | 33141136 | Катетерная аспирация |  | Катетер аспирационный N 14, стерильный, На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
129 | 33141136 | Катетерная аспирация |  | Катетер аспирационный N 16, стерильный, На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 300 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
130 | 33141136 | Катетерная аспирация |  | Катетер аспирационный N 18, стерильный, На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. , не менее 2/3 для продукции со сроком годности более 2 лет 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 100 | 300 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
131 | 33140000 | цифровой термометр |  | Цифровой прибор для измерения температуры в различных частях тела/полость рта, подмышки, анус/, с возможностью сохранения в памяти, На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее: 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 50 | 1600 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
132 | 33140000 | Амбу Парк |  | мешок амбу для взрослых из силикона /объем не менее 1 литра с односторонним клапаном/с возможностью подключения к системе вентиляции/, заглушка клапана и переходник, виниловый колпачок, все детали автоклавируемые. Стандартизация ИСО | шт. |  |  | 5 | 400 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
133 | 33140000 | маска |  | маска предназначена для амбу, взрослых, автоклавируемая, На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2 /3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 мес. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
134 | 33211110 | Стрип-глюкометр |  | Система тест-полосок для диагностики уровня глюкозы в крови для устройства Акку-Чек Актив. Тип образца капиллярной крови. Минимальный диапазон измерения: 0,6–33,3 ммоль/л. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт. |  |  | 2100 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
135 | 33140000 | трусики для взрослых медицинские |  | Разработан для м/о, изготовлен из мягкого дышащего материала, сухая система для поддержания здоровья кожи и оптимального комфорта, эффективная технология для быстрого впитывания и контроля запаха, эластичность в области талии и ног для оптимальной посадки и дополнительной защиты от протеканий, размер: средний / 80 см - от 120 см/, всасывание не менее 1600 мл | шт. |  |  | 270 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
136 | 33211110 | Глюкометр, Акку-чек Актив |  | Глюкометр Акку Чек /актив/, Акку-Чек Актив. Прибор предназначен для определения уровня глюкозы в крови, с помощью тест-полоски измерение осуществляется с 5-секундным интервалом постукивания. | шт. |  |  | 12 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
137 | 33140000 | Кислородный увлажнитель/с бабром/ |  | Он имеет пластиковый стаканчик, который наполняется дистиллированной водой, и ручку управления кислородом, которая регулирует подачу кислорода к пациенту. Подключается к централизованной точке подачи кислорода.На момент поставки остаточный срок годности для продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 12 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
138 | 33141136 | Катетер трехконтактный |  | Изготовлен из нейтрального термопластичного высококачественного латексного каучука, покрытого силиконом, три зубца, закрытый конец, с 3 отверстиями по бокам. Размер: 16Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 20 | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
139 | 33141136 | Катетер трехконтактный |  | Изготовлен из нейтрального термопластичного высококачественного латексного каучука, покрытого силиконом, три зубца, закрытый конец, с 3 отверстиями по бокам. Размер 20G. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
140 | 33141136 | Катетер трехконтактный |  | Изготовлен из нейтрального термопластичного высококачественного латексного каучука, покрытого силиконом, три зубца, закрытый конец, с 3 отверстиями по бокам. Размер: 22Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10 | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
141 | 33141136 | Катетер трехконтактный |  | Изготовлен из нейтрального термопластичного высококачественного латексного каучука, покрытого силиконом, три зубца, закрытый конец, с 3 отверстиями по бокам. Размер: 18Г. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10 | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
142 | 33141300 | Проверка перчатокиз нитрила, нестерильный без талька М |  | Нитриловые смотровые перчатки, нестерильные, без талька. нитрил, размер М. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 15000 | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
143 | 33141300 | Проверка перчаток из нитрила, нестерильный, без талька S |  | Нитриловые смотровые перчатки, нестерильные, без талька. нитрил, размер S. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 7000 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
144 | 33141300 | Проверка перчаток из нитрила, нестерильный, без талька Л |  | Нитриловые смотровые перчатки, нестерильные, без талька. нитрил, размер L. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. AQL не более 1%. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 10000 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
145 | 38411200 | Пульт дистанционного управления термометром |  | для измерения температуры человека на расстоянии,Метод измерения: с помощью инфракрасного луча,Прибор измерения: Лоб (на расстоянии 5 см) и для различных поверхностей, диапазон: от 0 до 100 °C, предел температуры (34,0–42,2 °C тела/ 0-100°С для остальных поверхностей), Длительность измерения около одной секунды, Возможные отклонения точности измерения в пределах ±0,2°С, Большой дисплей с подсветкой (изменение цвета дисплея при высокой температуре, разные звуковые сигналы при нормальной и высокой температуре, Удобство поддерживать. | шт. |  |  | 2 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
146 | 33140000 | Трехходовой соединительный клапан |  | Клапан регулирующий трехходовой (Трехходовой) /с двумя входными и одним выходным каналами/, м/о, стерилизованный | шт. |  |  | 500 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
147 | 31651200 | Лента для сонографии 110мм*18м (High Glossy) Глянцевая |  | Бумага для видеопринтера, для сонографии, совместимая с оборудованием Sony, 110ммх18м, (High Glossy) Высокий глянец.На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции при сроке годности 1-2 года не менее 2/3, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 15 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
148 | 33141136 | Катетер-бабочка с иглой |  | Катетер-бабочка с иглой 23G, м/о, стерильный | шт. |  |  | 200 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
149 | 33140000 | Зажим Микулича |  | клипса из нержавеющей стали Микулич | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
150 | 24321280 | Углекислый газ (гранулы) |  | Поглотитель углекислого газа, гранулы (гранулы) белого цвета, для использования в наркозном аппарате, не менее 5 литров. | литр |  |  | 10 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
151 | 33140000 | Мочеточниковый стент |  | Стент мочеточниковый (комплект), трубка, м/о, стерильный, предназначенный для эндоскопического введения | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
152 | 33141160 | Сонографический гель |  | Гель для УЗИ (ультразвуковой гель). Объем геля в одном контейнере 250-300 мл.Без запаха, гипоаллергенный, не содержит латекса, этанола и поливинилхлорида (ПВХ), однородный, на водной основе, обеспечивает качественные характеристики при температуре 10⁰С - 40⁰С. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт. |  |  | 35 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
153 | 33141160 | Плевра |  | Емкость для сбора плевральной жидкости, трехсекционная: состоит из трех частей объемом 2000 мл, 1000 мл и 350 мл, основная из них предназначена для сбора плевральной жидкости, вторая - для воды (5-25 см H2O) и должна служить в качестве одной. -ходовой клапан, третий подключен к источнику вакуума и предназначен для регулирования отрицательного давления. Имеет отверстие для отбора проб, автоматический регулятор вакуума. | шт. |  |  | 10 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
154 | 33191650 | Хирургический халат м/о |  | Халат хирургический м/о, стерильный, Воротник двойной подшитый, прошитый, застегивается на клейкую ленту (липучка), прошит нитками. Также имеются завязки на спине и воротнике, которые также пришиты. Длина 110см, рукава длинные, манжеты тканевые, содержание лайкры не менее 5%, длина манжеты 7см, 2 слоя, в упаковке также 2 полотенца.( Запыленность не превышает 4,0 Лог10). Не потеет, не ограничивает хирурга | шт. |  |  | 25 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
155 | 33140000 | Антибактериальные фильтры наркозного аппарата |  | фильтр-тепло-влагообменник с портом для углекислого газа | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
156 | 33140000 | Манжета тонометра L |  | Размер манжеты для электрического инструмента давления 58 см | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
157 | 33140000 | Манжета тонометра М |  | Электрический инструмент давления, размер манжеты 50 см | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
158 | 33181410 | Двусторонний стетоскоп |  | Аппарат медицинский прослушивающий двусторонний, предназначенный для выслушивания внутренних органов легких, бронхов, сердца, сосудов, шумов (аускультации) | шт. |  |  | 3 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
159 | 33141119 | Распылитель |  | компрессор поршневого типа, давление не менее 2,5 бар, не Паас, расход воздуха 8 литров в минуту (л/мин), потребляемая мощность 100 В. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
160 | 39518300 | Чехол на хирургический стол маленький |  | Чехол на хирургический стол м/о, стерильный, Ширина 80 см, размер: 142 | шт. |  |  | 30 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
161 | 33141185 | Фиксатор шеи мягкий |  | Мягкий шейный бандаж, поддержка шеи, легкий, удобный для переноски, гибкий, гибкий и растягивающийся, обладает стабилизирующими, снижающими нагрузку свойствами, средний размер. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
162 | 33141185 | Фиксатор шеи жесткий |  | Иммобилайзер шеи, жесткий, поддержка шеи, негибкий и нерастягивающийся, ограничивающий движения шеи, средний размер | шт. |  |  | 2 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
163 | 33141185 | Корсеты жесткие, позвоночник |  | Корсет поясничный, корсеты ортопедические, пояс медицинский эластичный с липкими лентами и несгибаемыми металлическими вставками. Предназначен для фиксации поясничного сегмента позвоночника. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
164 | 33141185 | Фиксатор конечности, колено |  | Бинты на колени, травмы коленных суставов, боли в суставах, реабилитация после травм и операций, с лейкопластырями, из воздухо- и влагопроницаемого материала. Универсальный размер | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
165 | 33141185 | Фиксатор конечностей, локоть |  | Трубчатый эластичный компрессионный бинт, предназначенный для переразгибания сустава руки, обладает способностью сохранять сустав в тепле. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
166 | 33141185 | Фиксатор конечности, плечо |  | Бандаж компрессионный на плечевой сустав, универсальный для правой и левой руки. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
167 | 33140000 | Индикаторная лента автоклав |  | Лента индикаторная для парового дезинфицирующего средства, размер: 12мм х 55м, | шт. |  |  | 2 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
168 | 33140000 | Спирометр для респираторной терапии |  | Изготовлен из пластика, работает на вдохе, имеет видимый поршень, универсальную графику для мониторинга потока вдоха, регулируемую грузоподъемность, жесткий загубник с гибкой гофрированной трубкой, возможность подключения кислорода, прикроватную вешалку. | шт. |  |  | 20 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
169 | 33140000 | Супер эспандер |  | Удлинитель, одиночный зуб, большой, нержавеющая медицинская сталь | шт. |  |  | 10 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
170 | 33140000 | Супер эспандер |  | Эспандер на два зуба, большой, нержавеющая медицинская сталь. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
171 | 33140000 | Межкожные почечные канальцы |  | Чрескожный почечный зонд, комплект FR 10 | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
172 | 33140000 | Межкожные почечные канальцы |  | Чрескожный почечный зонд, комплект FR 12 | шт. |  |  | 2 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
173 | 33141110 | Бинт 7х14 |  | Размер повязки: 7мХ14см/нестерильный/плотность 1см 30г/м2 | шт. |  |  | 1500 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
174 | 33140000 | клапан Геймлиха |  | Heimlich с закрытой сумкой и держателем для бутылок. | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
175 | 33171500 | Набор для эпидуральной анестезии |  | Набор для эпидуральной анестезии (Epidural Minipack) 16G 80мм | шт. |  |  | 5 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
176 | 33190000 | Комплект небулайзера |  | Комплект небулайзера, воронка, воздушная трубка (резиновая) длиной не менее 150 сантиметров, дыхательные маски (взрослая и детская), пластиковые усы, пластиковый стаканчик для жидких лекарств и лекарственных масел. | упаковка: |  |  | 50 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
177 | 33141205 | Трахеостомический набор |  | Набор трахеостомических трубок, одноразовые, стерильные, размеры 6,0 мм Внутр./, наружный диаметр 9,2 мм | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
178 | 33141205 | Трахеостомический набор |  | Набор трахеостомических трубок, одноразовые, стерильные, размеры 7,0 мм Внутр./, наруж. диаметр 10,5 мм | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
179 | 33141205 | Трахеостомический набор |  | Набор трахеостомических трубок, одноразовые, стерильные, размеры 7,5 мм Внутр. диаметр/, наружный диаметр 11,3 мм | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
180 | 33141205 | Трахеостомический набор |  | Набор трахеостомических трубок, одноразовые, стерильные, размеры 8,0 мм Внутр./, наруж. диаметр 11,9 мм | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
181 | 33141205 | Трахеостомический набор |  | Набор трахеостомических трубок, одноразовые, стерильные, размеры 8,5 мм Внутр./, наружный диаметр 12,6 мм | шт. |  |  | 1 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
182 | 33190000 | Одноразовый картридж для измерения газов и электролитов в крови. |  | Одноразовый картридж для измерения газов и электролитов в крови, минимальные параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, CI, Ca, Hct, имеется сертификат CE. | шт. |  |  | 125 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
183 | 33190000 | Контрольная жидкость для анализатора газов и электролитов крови |  | Контрольная жидкость для анализаторов газов и электролитов крови, предназначенная для измерения не менее 50 проб. | коробка |  |  | 12 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
184 | 33190000 | Поднос для чаши в форме почки |  | Поддон для миски в форме почки, нержавеющая сталь, длина не менее 21 см, глубина не менее 4 см. | шт. |  |  | 10 |  | РА, Котайкский марз, г. Абовян, ул. Арзну. 10:00
Срок поставки – до 365 дней, считая со дня вступления в силу договора между сторонами при наличии финансовых средств.
** В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или представителя последнего.
* сроки годности продукции на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. Продукты со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки, б. продукция со сроком годности до 2,5 лет должна иметь не менее двух третей общего срока годности лекарственного препарата на момент поставки,
|  | ПОКУПАТЕЛЬ: | [10 empty] | ПРОДАВЕЦ
-------------------------------------
/подпись/
|  | К.Т. | [10 empty] | К.Т.