ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в приглашение

### Настоящий текст объявления утвержден решением 2 оценочной комиссии

### от 18-го мая 2025 года и публикуется согласно статье

### 29 закона РА "О закупках".

Код процедуры ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116, организованной с целью приобретения Лабораторного оборудования для нужд фонда ЕГУ, ниже представляет причину изменения, внесенного в приглашение с тем же кодом и краткое описание внесенного изменения:

Причина изменения: Внесение поправок в технические характеристики для лотов 1-6

Описание изменения: Технические характеристики для лотов 1-6

1. Комплекс включает в себя холодильные шейкеры, холодильный инкубатор и необходимые принадлежности, эквивалентные 1 единице.

Марки Labwit, Jeio или Crystal.

1. Трехъярусный холодильный шейкер-инкубатор с улучшенным высокотемпературным диапазоном, 1 единица.

Премиальный штабелируемый шейкер-термостат, который должен позволять устанавливать до 3 единиц друг на друга одновременно, занимая то же «пространство», что и один шейкер. Он должен быть надежным, способным работать много лет без перерывов. Каждая единица должна регулироваться отдельной системой, иметь отдельный экран для управления, дверцу, платформу для перемешивания и необходимую систему программирования.

Шейкер-термостат должен обладать следующими характеристиками:

• Блок перемешивания, 3 единицы,

• Сенсорная TFT-панель — должна четко отображать все параметры на одной странице.

• Защита паролем,

• Широко открывающиеся складные двери: 1 нижняя и 2 верхние, каждая с ручкой, 3 штуки

• Эргономичная выдвижная платформа для встряхивания,

• Корпус инкубатора должен быть изготовлен из толстостенной холоднокатаной стали. Внутренние камеры из высококачественной нержавеющей стали марки #304 со складными углами.

• Мощный двигатель постоянного тока: должен работать тихо и плавно даже при максимальной скорости и нагрузке.

• Должен иметь энергонезависимую память для автоматического перезапуска с заданными характеристиками в случае отключения электроэнергии.

• Должен содержать платформу, предварительно подготовленную для размещения ручек различных размеров.

• Вместимость: не менее 570 литров (3 блока объемом не менее 190 л),

• Управление: микропроцессорный ПИД-регулятор,

• Режим управления: фиксированное значение или программа,

• Панель управления: сенсорный ЖК-экран,

• Режим встряхивания: орбитальный,

• Температура окружающей среды: 10 - 35°C,

• Скорость встряхивания: до 300 об/мин,

• Диапазон рабочих температур: от комнатной температуры -18-20°C до 60°C (минимум 4°C),

• Точность измерения температуры: ±0,1°C,

• Равномерность температуры: ±0,3-1°C при 37°C,

• Таймер: от 0 до 9999 минут,

• Платформа, мм (ДхШ): 770-810 x 430-560, 3 шт.

• Внутренние размеры, мм: Д – 865-920, В – 532-670, Ш – 395-491 (ДхВхШ),

• Внешние размеры, мм: Д - 1240-1300, В – 740-930, Ш – 1685-1895,

• Вес нетто, кг: не менее 650, но не более 780

• Мощность: 3400-3600 Вт (3 шт. 1150-1200)

• Питание: 220-240 В 50/60 Гц,

• Европейский кабель BNC,

• Должен иметь соответствующую сертификацию и калибровку по температурным шкалам: CE, ISO (9001, 13485 и др.)

• Должна быть предусмотрена защита от перегрева, перегрузки компрессора и утечки тока.

• Интерфейс: RS-232 или RS-485 для каждого блока.

• Каждый отдельный блок должен иметь опцию расширенного температурного диапазона — до 85°C.

• В комплект поставки должны входить многоразовые клейкие коврики размером не менее 20x20 см, 40 штук.

2. Охлаждаемый шейкер-инкубатор, 1 шт.

Высококачественный двухслойный шейкер-инкубатор

Должен иметь элегантный, компактный дизайн, быть пригодным для длительной и эффективной работы. Должен иметь возможность установки двухслойной платформы для увеличения рабочей площади вдвое.

• 4,3’’/5,6’’ сенсорный ЖК-экран — все параметры должны четко отображаться на одной странице;

• Большое, двойное складное окно из закаленного стекла на передних дверцах, а также люминесцентная подсветка, обеспечивающие полную видимость внутреннего пространства камеры;

• Высококачественная нержавеющая сталь марки #304 с зеркальным покрытием для превосходной долговечности внутренней части;

• Энергонезависимая память для сохранения заданного значения после отключения питания;

• Прочный корпус, обеспечивающий бесшумную работу и плавную работу даже при полной загрузке обоих слоев.

• Высококачественный асинхронный двигатель переменного тока, обеспечивающий надежное, бесшумное и плавное встряхивание на максимальной скорости, даже при полной загрузке 90 контейнерами по 250 мл;

• Система автоматического размораживания, обеспечивающая длительную работу без образования инея при низких температурах;

• Звуковые и визуальные сигналы тревоги в случае перегрева и перегрева двигателя, а также автоматическое отключение питания;

• Плавный пуск и ускорение при закрытии дверей после кратковременного открытия;

• Таймер с фиксированным значением до 9999 минут;

• Стандартный лоток с предварительно просверленными отверстиями без зажимов.

• Микропроцессор ПИД-регулирования,

• Режим управления: фиксированное значение или программа (до 9 сегментов),

• Панель управления: сенсорный ЖК-экран,

• Объём: не менее 30 л,

• Рабочая температура: 5°C - 25°C,

• Скорость встряхивания: до 300 об/мин,

• Диаметр перемещения: Ø26 мм ±1,

• Режим встряхивания: орбитальный,

• Диапазон рабочих температур: от комнатной температуры -18-20°C до 60°C (минимум 4°C),

• Точность измерения температуры: ±0,1°C,

• Равномерность температуры: ±0,3-0,5°C при 37°C,

• Таймер: от 0 до 9999 минут или 0-999 ч 59 мин,

• Габариты платформы, мм: 734x458 ±5, двухъярусная,

• Внутренние размеры, мм: Д – 840-845, В - 525-530, Ш – 620-765,

• Внешние размеры, мм: Д - 745-950, В - 784-755, Ш - 1445-1456,

• Вес нетто, кг: 255-300,

• Мощность: 1000-1100 Вт,

• Питание: 220-240 В, 50/60 Гц,

• Европейский кабель BNC,

• Должен быть соответствующим образом сертифицирован и откалиброван по температурным шкалам CE, ISO,

• Должен включать встроенную стационарную сетчатую полку, мм: (ДхШхВ) 840x500x150 ±50

3. Инкубатор премиум-класса для низких температур, 1 шт.

Должен выдерживать заморозки до -10°C.

• Внутренняя и внешняя части должны быть изготовлены из прочных материалов для длительного использования. Внутренняя камера должна быть изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали марки #304. Внешняя поверхность выполнена из холоднокатаной стали с порошковым полиуретановым покрытием, устойчивым к большинству химических веществ и легко очищаемым мягкими бытовыми моющими средствами.

• Газонепроницаемая и высокоплотная изолированная наружная дверь без стеклянного окна, обеспечивающая превосходную изоляцию камеры даже при работе при отрицательных температурах.

• 4,3-дюймовый сенсорный TFT-экран отображает все параметры, упрощая управление и отображая индикацию для всех режимов управления.

• Трехмерная система нагрева обеспечивает быструю реакцию и высокую равномерность ±0,5°C при 37°C.

• Герметичная конструкция наружной двери обеспечивает оптимизированную изоляцию, гарантируя максимальную эффективность регулирования температуры при низких заданных значениях.

• Интерфейс RS-485.

• Мощная система охлаждения с хладагентом, не содержащим фреон, и автоматической системой размораживания, обеспечивающая длительную работу при низких заданных значениях температуры без образования льда.

• Электронный таймер реального времени от 0 до 9999 минут.

• Энергонезависимая память сохраняет предустановленные настройки в случае отключения электроэнергии.

• Тройная защита. для образцов, инкубатора и окружающей среды,

• Автономное устройство защиты от перегрева, высокого тока и утечки тока,

• Стандартная комплектация включает принудительную циркуляцию воздуха, люминесцентную лампу, входное отверстие Ø50 мм ±1 и 2 решетки, встроенный принтер,

• Объем: не менее 150 л,

• Тип двери: с высокоплотной изоляцией,

• Диапазон температур: от -10°C до 65°C,

• Точность измерения температуры: ± 0,1°C,

• Равномерность температуры: ±0,5 (37°C),

• Таймер: 0-9999 минут,

• Настройки: цифровые,

• Сенсорный TFT-экран,

• Размеры решетки (мм) (Ширина x Глубина): 370-390x440-460,

• Для сетей: 2 (максимум: 15),

• Внутренние размеры, мм: Д – 480-520, В – 480-520, Ш – 620-680,

• Внешние размеры, мм: Д – 620-680, В – 650-710, Ш – 1300-1460,

Вес нетто: не менее 100 кг,

• Мощность: 850-880 Вт,

• Питание 220-240 В, 50/60 Гц,

• Европейский кабель BNC,

• Должен быть соответствующим образом сертифицирован и откалиброван по температурным шкалам: CE, ISO.

Монтаж всего комплекса осуществляется квалифицированным специалистом поставщика, имеющим соответствующую сертификацию. Специалист должен продемонстрировать необходимые операции по эксплуатации устройства, мониторингу ошибок и т.д. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или частично изношенных деталей. Это должно быть согласовано с заказчиком до поставки. На систему должна распространяться гарантия сроком на 1 год после установки и ввода оборудования в эксплуатацию. Изделие должно быть изготовлено не позднее 2025 года и поставляться со всей документацией, относящейся к изделию. Должен быть доступен сертификат производителя

2. Высокоточные лабораторные весы.

Технические характеристики прибора:

• Максимальное значение взвешивания: 600 ± 5 г,

• Точность: 0,001 г,

• Воспроизводимость: 0,005 г,

• Линейность: ± 0,005 г,

• Разрешение: 600 000,

• Время стабилизации: 6 ± 1 с,

• Единицы измерения: кг, г, т, хт, пт, допуск и т. д.,

• Максимальный дрейф (15 мин): 10 ± 1 мг,

• Максимальный дрейф (30 мин): 20 ± 1 мг,

• Единица измерения по умолчанию: г,

• ЖК-дисплей, размер: 129 × 27 ± 2 см,

• Габариты (Д×Ш×В): 210 × 315 × 90 ± 10 мм,

• Площадь взвешивания: 120 ± 20 мм,

• Материал корпуса: пластик

• Весовая платформа: нержавеющая сталь

• Входное напряжение питания / Максимум / 220-240 В, 50/60 Гц

• Европейский кабель BNC

• Условия окружающей среды: 15 °C - 30 °C

• Максимальная влажность: 80%

• Температура хранения: -20 °C - 60 °C

• Должен быть соответствующим образом сертифицирован и откалиброван с использованием температурных шкал: CE, ISO.

• Общий вес: 2,4-2,8 кг

Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или частично изношенных деталей. Перед поставкой необходимо согласовать условия с заказчиком. На систему должна распространяться гарантия сроком на 1 год после установки и ввода оборудования в эксплуатацию. Изделие должно быть произведено не позднее 2025 года и поставляться со всей документацией, относящейся к изделию. Должен быть доступен сертификат производителя.

3. Шейкер, удобный для транспортировки, для использования при комнатной температуре или в термостатах.

Должен обладать следующими характеристиками:

• Диапазон регулировки скорости: до 450 об/мин (шаг: 10 об/мин)

• Цифровая установка времени: 1 мин – 96 часов / непрерывно (шаг: 1 мин)

• Звуковой сигнал таймера

• Цифровое управление скоростью

• Максимальное время непрерывной работы: 168 ± 1 час

• Орбита: 10 ± 0,2 мм

• ЖК-дисплей, 16 x 2 символа

• Максимальная нагрузка: 3000 г

• Габаритные размеры (Д×Ш×В): 255x255x100 ± 10 мм

• Вес: 3,3-3,5 кг

• Входной ток/потребляемая мощность: 10-12 В, 450-470 мА / 5,6-5,7 Вт

• Внешний источник питания: Вход: переменный ток 100–240 В; 50/60 Гц; Выход: DC 10-12 В

• Должна включать универсальную платформу с регулируемыми стержнями для различных типов флаконов, бутылок и стаканчиков, с силиконовым ковриком.

Рабочая поверхность: 270 × 185 × 40 ±5 мм.

Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении или частично изношенных деталей. Должна быть согласована с заказчиком до поставки. Система должна включать 1-летнюю гарантию после установки и ввода оборудования в эксплуатацию. Изделие должно быть изготовлено не позднее 2025 года и поставляться со всей документацией, относящейся к изделию. Должен быть доступен сертификат производителя.

4. Фотометр представляет собой компактный, портативный, перезаряжаемый прибор с батарейным питанием. Он состоит из оптической системы с длиной волны 600 нм, что позволяет использовать: 1) метод OD600 для оценки общего количества клеток, 2) метод определения мутности Макфарланда (McF), 3) метод определения концентрации белка по Брэдфорду, 4) другие методы, которые могут быть скорректированы или оптимизированы с использованием длины волны 600 нм.

Прибор служит доступной альтернативой спектрофотометру, обычно используемому для этих целей. Благодаря батарейному питанию и компактным размерам, его можно удобно разместить в боксе биологической безопасности, анаэробной камере или быстро переместить в другое лабораторное помещение. Кроме того, механизм крепления сосудов позволяет использовать стандартные кюветы с оптической путей 10 мм, флаконы с круглым дном, конические пробирки или конические трубки, что позволяет измерять абсорбцию и мутность в единицах Abs, OD или McF.

USB-соединение и программное обеспечение DEN позволяют передавать данные, обрабатывать и рассчитывать данные, калибровать программное обеспечение для метода определения белка по Брэдфорду или выполнять калибровку для конкретных применимых сосудов и стандартов мутности.

Типичные области применения включают:

• Измерение концентрации клеток

• Оценка данных о росте клеток

• Оценка логарифмической фазы индукции микробных клеток

• Подготовка компетентных клеток

• Метод определения белка по Брэдфорду

• Тест на чувствительность к антибиотикам

• Тесты на блокирование

• Источник света: светодиод

• Фотодетектор: кремниевый фотодиод

• Длина волны измерения (λ): 600 нм ± 10 нм

• Тип сосудов: кюветы, пробирки с круглым дном, пробирки Фалькона

• Режимы измерения: поглощение (Abs), Макфарланд (McF)

• Диапазон измерения: 0 – 3,0 Abs | 0 – 16,00 McF

• Разрешение: 0,001 Abs | 0,01 McF

• Точность: ±0,006 (1 Abs) | ±0,1 (0-8 мкФ)

• Повторяемость ±0,003 (1 абс) | ±0,05 (0-8 мкФ)

• Тип батареи Li-Ion

• Системные требования ПК: процессор Intel/AMD, 1 ГБ ОЗУ, Windows Vista/7/8/10/11, USB

• Габаритные размеры (Д×Ш×В) 120 × 145 × 65 ±10 мм

• Вес 0,45-0,55 кг

• Входной ток/потребляемая мощность 11-12 В, 0,199-0,2 А / 2,5 Вт

• Внешний источник питания: вход переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц;

Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Должна быть согласована с заказчиком до доставки. Должна быть доставлена ​​в надлежащем состоянии. Сертификат производителя предоставляется.

5. Для непрерывного или прерывистого перемешивания.

Орбита 3 ±0,1 мм. Система динамической балансировки.

Скорость вращения от 0 до 3300 об/мин.

Рабочая температура от +4 до +45 °C. Габариты 13 x 16 x 17 ±2 см. Вес 2,8-3,2 кг.

Имеет 2 головки для перемешивания в пробирках в форме стакана и платформу диаметром 76 мм.

■ Гарантия 2 года

■ С сертификатом и возможностью отслеживания происхождения. Контролируется по серийному номеру, сертификату, информации о доставке и отслеживаемой базе данных.

■ Идеально подходит для смешивания растворов в пробирках или небольших колбах круговыми, колебательными движениями.

■ Регулировка скорости позволяет осуществлять как медленное встряхивание, так и высокоскоростное вращение.

■ Сертифицировано CE.

■ Страхование ответственности за качество продукции (PL).

* Мягкое перемешивание для ресуспендирования гранул.

* Идеально подходит для смешивания растворов в пробирках или небольших колбах круговыми, колебательными движениями.

* Поставляется с платформой 76 ± 5 мм и откидной чашкой.

* Обеспечивает высокую мощность, стабильное движение с низким уровнем шума.

* Прочный металлический корпус обеспечивает стабильную платформу для всех типов смесей.

* 3-позиционный выключатель питания работает в непрерывном режиме или в режиме «касания».

* Регулировка скорости позволяет осуществлять как медленное встряхивание, так и высокоскоростное вращение.

* Литой алюминиевый корпус с крышкой.

* Различные формы, размеры и материалы головок позволяют смешивать практически все распространенные пробирки или емкости.

Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Условия поставки должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. Изделие должно быть доставлено в надлежащем состоянии. Должен быть предоставлен сертификат производителя.

6. Ротор центрифуги с охлаждением, совместимый с центрифугой Biosan LMC-4200R. Он должен быть рассчитан на центрифугирование с 24 пробирками Эппендорфа объемом 1,5-2 мл. Угол наклона фиксированный, максимальная скорость 6000 об/мин или 3750 g.

Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Необходимо согласовать с заказчиком до поставки. Поставка должна осуществляться в надлежащем состоянии. Необходимо наличие сертификата производителя.

Обоснование изменения: Пункт 2 части 1 статьи 26 Закона РА "О закупках", подпункта 2 пункта 14 порядка "организации процесса закупок", утвержденного решением N 526-Н от 04.05.2017г.

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, можно  обратиться к Анне Агузумцян, секретарю оценочной комиссии под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116.

Телефон: 060 710009։

Электронная почта: gnumner@ysu.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116