ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում և ցանցային կոմուտատոր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.07.2025թ-ին 1-ին չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հուլիսի 29-ին տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում 1
  Հարգելի հանձնաժողով, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում և ցանցային կոմուտատոր» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդով հայտարարված 1-ին չափաբաժնում նշված «Հոգեախտորոշիչ ծրագրային համալիր սարքավորում՝ Մուլտիպսիխոմետր» -ի հետ կապված խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․ 1. Տեխնիկական նկարագրության մեջ որպես պահանջվող սարք նշված է՝ «АППДК. МПМ-300ПБД+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ կամ համարժեքը АППДК. МПМ-300ПБДм+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. Монитор, կամ АППДК . МПМ-450ПБДм+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. Монитор АППДК «Մուլտիպսիխոմետր» ․․․և այլն» Խնդրում ենք պարզաբանել նշված սարքավորումներից կոնկրետ ո՞ր կոնֆիգուրացիայով սարքավորումն է Ձեզ անհրաժեշտ, քանի որ տեխնիկական բնութագրում թվարկված մակնիշներն իրար համարժեք չեն և միմյանցից տարբերվում են ինչպես մեթոդիկաների քանակներով, այնպես էլ համալիրում լրացուցիչ սարքավորման առկայության պահանջով։ 2. Տեխնիկական նկարագրության մեջ նաև նշված է «АППДК «Մուլտիպսիխոմետր» համալրման կազմը ներառում է ․․․․4. Անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ)»։ Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք նոութբուքով «Մուլտիպսիխոմետր» սարքն աշխատացնելու ժամանակ նույնպես պահանջվում է անխափան սնուցման աղբյուր (ԱՍԱ), քանի որ անխափան սնուցման աղբյուրը կիրառում են միայն ստացիոնար համակարգչով սարքի աշխատանքի համար, որպիսի հոսանքազրկումից հետո դեռ որոշ ժամանակ սարքը հնարավոր լինի աշխատացնել, այնինչ նոութբուքն իր մեջ ներկառուցված մարտկոցի շնորհիվ հոսանքազրկման ժամանակ շարունակում է աշխատել առանց անխափան սնուցման աղբյուրի։ 
Պարզաբանում 1   Առաջին հարցմանը ի պատասխան հանձնաժողովը նշեց, որ նշված երեք մոդելներն էլ ընդունելի են և անհրաժեշտ է ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով: 

Ինչ վերաբերվում է անխափան սնուցման աղբյուրին (ԱՍԱ), ապա եթե համալիրի կազմում ներառված լինի նոութբուք, ապա ԱՍԱ-ի կարիք չկա:

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

