ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 18 мая 2020 года 
и опубликовывается в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения

"О закупках" Код процедуры HHRC-GHAPDzB-20/05

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHRC-GHAPDzB-20/05, организованной с целью приобретения силовых трансформаторов и ограничителей перенапряжения для нужд ЗАО ТРСА ниже представляет запросы, полученные в период от 13.05.2020-16.05.2020 и предоставленные в течение 2 дней с даты опубликования запроса разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 		В техническом задании приведена следующая информация о 				размерах трансформаторов: длина - 785 мм, ширина - 510 мм, высота 			- 1015 мм. Эти критерии взяты из размеров продукции одного 				конкретного завода и создают неравные условия для других 				участников. Просьба уточнить, насколько принципиальным является 			сохранение этих размеров, и возможны некоторые отклонения.

Разъяснение № 1 	Внешние размеры трансформаторов могут отклоняться на + -15% от 			значений, указанных в приглашении.

Запрос № 2		Просьба указать климатические характеристики кондиционеров 			(характеристики кондиционеров) - УХЛ1 или УХЛ2.

Разъяснение № 2 	Необходимо предоставить ОПН для внешней установки - УХЛ1.

Запрос №3 		В техническом задании ограничителя перенапряжения ОПН-10 				включен параметр ОПН-6. В частности, класс напряжения составляет 			6 кВ. 	Просьба уточнить.

Разъяснение № 3 	В русской версии технического описания ограничителя 					перенапряжения ОПН -10 вместо «кВ-6» примите «кВ-10».

Запрос №4 		Допустимо ли, если ширина трансформатора равна  565 мм?

Разъяснение № 4	Внешние размеры трансформаторов, указанные в этом 					приглашении, могут отклоняться на ± 15%.

Для получения дополнительной информации связанной с данным об’явлением нужно обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки под кодом HHRC-GHAPDzB-20/05 М. Николян.

Тел: (+374 10) 65 40 73

Эл. адрес: hhrc.gnumner@tna.am,   hhrc.gnum@tna.am