ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/44

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.04.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 09.04.2021թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հրավերի 1- 9-րդ չափաբաժիններով նախատեսված են տարբեր չափերի և ձևերի ապրանքներ, որոնց առանձին քանակներ ներկայացված չեն: Առաջարկվում է դրանք առանձնացնել առանձին չափաբաժինների:

Պարզաբանում 1.

Նշված հարցի շուրջ եղել է բողոք և դրա վերաբերյալ կայացվել է ԳԲՔԱ-ԼՕ-2021/11 որոշումը: Բողոքի քննության արդյունքում պատվիրատուն հիմնավորել է տարբեր ապրանքների մեկ չափաբաժնում խմբավորելու անհրաժեշտությունը, ինչի արդյունքում բողոքը բավարարվել է մասնակի`  Պատվիրատուին պարտավորեցնելով հրավերում կատարել այնպիսի փոփոխություն, որ տեխնիկական բնութագրերին բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ և արտադրողներ: Հրավերում կատարված փոփոխության արդյունքում ապահոված են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 25-րդ հոդվածի, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված  <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ>>-ի 22-րդ կետի, ինչես նաև ԳԲՔԱ-ԼՕ-2021/11 որոշման պահանջները:

Ելնելով վերոգրյալից հայտնում ենք որ դիմողի առաջարկը ընդունելի չէ Պատվիրատուի կողմից:

Հարցադրում 2

Ընթացակարգի 6-8-րդ չափաբաժիններով նշված են ստենտերի դեղի նյութը սակայն 9-րդ չափաբաժնում այն նշված չէ: Առաջարկվում է այն չնշել նաև 6-8-րդ չափաբաժիններում, որպեսզի հնարավոր լինի առավել շատ մասնակիցների մասնակցությունը:

Պարզաբանում 2.

Դեղի նյութը, շատ կարևոր և էական ցուցանիշ է, ուստի դրա նշելը բխում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջներից:

Ինչ վերաբերվում է 9-րդ չափաբաժնում դեղը չնշելուն, ապա Պատվիրատուն հստակ գիտի թէ ինչ դեղածածկով է օժտված տվյալ չափաբաժնում նկարագրված ապրանքը, սակայն դրա հստակ նշելու պարագայում չի ապահովվում ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված  <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ>>-ի 22-րդ կետի պահանջները, կամ առնվազն Պատվիրատուն չունի տեղեկություն մեկից ավելի արտադրողի առկայության վերաբերյալ: Հետևաբար, կարգի պահանջը չխախտելու նպատակով Պատվիրատուն 9-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերից բացառել է դեղի նյութի վերաբերյալ նշումը: Նման իրավիճակ առկա չէ 6-8-րդ չափաբաժիններում, ուստի այնտեղ ներառված են դեղի նյութի տվյալը: Գտնում ենք, որ Ձեր հարցադրումը և պահանջը հիմնավոր չէ:

Հարցադրում. 3

Հրավերի 11-13-րդ չափաբաժիններով նախատեսված են տարբեր չափերի և ձևերի ապրանքներ, որոնց առանձին քանակներ ներկայացված չեն: Առաջարկվում է դրանք առանձնացնել առանձին չափաբաժինների:

Պարզաբանում 3.

Հրավերով նախատեսված փականներն ունեն այնպիսի առանձնահատկություն, որը թույլ չի տալիս նախորորք կանխատեսել կիրառման ենթակա կոնկրետ չափը և ձևը: Այսինքն, հիվանդից կախված  կարող է լինել տարբեր չափերի և ձևի անհրաժեշտություն, և Պատվիրատուի մոտ փաստացի ծախսից հետո միայն պարզ է դառնում ծախսված ապրանքի մատակարարման և պահեստավորման անհրաժեշտությունը: Հիվանդի կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ չունենալու համար Պատվիրատուն (բնականաբար նաև Մատակարարը` Ըստ Պատվիրատուի պահանաջի) պետք է ապահովի բոլոր հնարավոր չափերի առկայություն: Այս առանձնահատկությունից ելնելով Պատվիրատուները չեն կարող ըստ առանձին չափերի և ձևի նախապես կատարել քանակական կանխատեսումներ: Հետևաբար, առանձին չափաբաժիններ առանձնացնելու հետ կապված Ձեր առաջարկը ընդունելի չէ Պատվիրատուի կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով