ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի մարտի 1-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28.02.2019թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 01.03.2019թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Եթե մասնակցի կողմից առաջարկվեն ախտահանիչ նյութեր և լվացող լուծույթ, որոնք ունեն ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հայերեն հրահանգներ, համաձայն որոնց դրանք կիրառվում են միևնույն նպատակների համար, օժտված են նմանատիպ մանրէասպան հատկություններով, պարունակում են միևնույն խմբերին պատկանող ազդող նյութերը, սակայն որոնց թվային, տոկոսային կամ բառային տվյալները տարբերվում են հրավերում ներառվածներից, ապա այդ առաջարկները Ձեր կողմից կհամարվեն համարժեքներ, թե ոչ:

Պարզաբանում N 1

Հրավերում ներառված տեխնիկական բնութագրերում առկա են նաև այլ բնութագրիչ տվյալներ, ինչպիսին են օրնակ` թունավորության դասը` ըստ դեպքերի, ջրածնային ակտիվության ցուցանիշը` PH, աշխատանքային լուծույթի կիրառման դոզան` ըստ նպատակի,  և այլ: Որպեսզի ապրանքը համարվի համարժեք այն պետք է բավարարի տեխնիկական բնութագրի բոլոր պահանջներին, այլ ոչ թէ լինի միայն ձեր մատնանշած ցուցանիշներով համարժեք և դրանով սահմանափակվի համարժեքության գնահատումը: Ինչ վերաբերվում է հրավերում ներառված ապրանքների բաղադրակազմում առկա ազդող նյութերի թվային և տոկոսային ցուցանիշներին, ապա ցանկացած քիմիական արտադրանք բնութագրելիս նշվում է դրանում առկա ազդող նյութը և դրա դոզաչափը և դա երբևէ չի կարող համարվել կոնկրետ հղում կոնկրետ արտադրողի:

Իհարկե, եթե ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքը ունենա ազդող նյութերի այնպիսի տվյալներ, որը իր մեջ կպարունակի հրավերով պահանջվածը կամ դրանից առավել դոզաները, կամ դրանց հետ միասին իր մեջ կունենա նաև այլ լրացուցիչ ազդող նյութեր` իրենց համապատասխան դոզաներով, ապա միայն այդ ցուցանիշի մասով ապրանքները կհամարվեն համարժեք: Միևնույն նպատակների համար, ինչպես նաև միևնույն մանրէասպան հատկություններով օժտված նյութերը նույնպես միայն այդ ցուցանիշների մասով կհամարվեն համարժեք:

Անհասկանալի է այն հարցադրումը, թէ ինչ նկատի ունեք ասելով << բառային տվյալներ>>, սակայն հայտնում ենք, որ գնահատող հանձնաժողովը ուշադրություն չի դարձնելու ձեր կողմից ներկայացվող ապրանքի բնութագրերի բառային շարահյուսությանը և գնահատելու է դրանք ըստ բովանդակության:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՆՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Կ. Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով