ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 2 և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-52/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման Սարքավորումներ և անխափան սնուցման սարքերի ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-52/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.04.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը, 
Հարցադրում N 1 -  Հարգելի պատվիարտու, 7-րդ չափաբաժնով պահանջվող անխափան սնուցման սարքի համար պահանջվում է, որ մուտքային հաճախականությունը լինի 47-63 Հց: Որպես կանոն բոլոր արտադրողները այդ բնութագրի համար նշում են 60 / 50Hz (auto sensing): Մասնավորապես այդպիսին է FSP FP1500 (PPF9000502), 900W հոսանքի անխափան սնուցման սարքը: Պահանջվող մուտքային հաճախականությունը բավարավում է APC Back-UPS 1200VA հոսանքի անխափան սնուցման սարքի համար (50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing), սակայն սրա ելքային հզորությունը պահանջվող 0,66KW-ի փոխարեն 0,65KW է: Խնդրում ենք պարզաբանել, այս մոդելներից որն է ընդունելի՝ մուտքի հաճախականության փոքր շեղումով և ելքի հզորությունը զգալիորեն գերազանցող տարբերակը , թե՞ մուտքի հաճախականությունը բավարարող և ելքի հզորությունն ավելի թույլ տարբերակը:
Պարզաբանում-   Տեղեկացնում եմ, որ 0,01 կՎտ շեղումը ընդունելի է։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-52/26  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյան:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-52/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

