ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էլեկտրական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի փետրվարի 27-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի փետրվարի 28-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝
25-րդ և 26-րդ չափաբաժինների տեխ. բնութագրերում նվազագույն և առավելագույն մուտքային լարումները նշված են 160Վ-ից 275Վ, սակայն համաձայն ԵԱՏՄ ԳՕՍՏ P МЭК –ի և Եվրոպական միության EAC ստանդարտի՝ 220Վ-ով աշխատող ԼԵԴ լամպերի առավելագույն և նվազագույն ընդունելի լարման միջակայքը 170-265Վ է: Խնդրում եմ շտկել վերոնշյալ պարամետրը, քանզի բոլոր սերտիֆիկացված արտադրողները հետևում են վերոնշյալ պարամետրին:

Պարզաբանում N 1՝
      Հարգելի մասնակից
      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/17» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 25 և 26-րդ  չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերով ներկայացված նվազագույն և առավելագույն մուտքային լարումները 160 Վ-ից  275 Վ ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով փոփոխման ենթակա չէ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                    «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

