ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 2 от 15 июня 2026 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «О закупках». Код процедуры: «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49»

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49», организованной для нужд Мэрии общины Раздан с целью выполнения работ по восстановлению искусственного покрытия пяти футбольных полей города Раздана, ниже представляет вопросы, полученные 13 июня 2026 года в отношении приглашения с тем же кодом, а также разъяснения, предоставленные по ним 15 июня 2026 года:

Вопрос №1

Уважаемая оценочная комиссия,

Просим разъяснить:

- Металлическая решетка 100x400 см — необходимо знать, из труб какого размера должна быть изготовлена решетка, а также должны ли трубы быть круглыми или квадратными.

- Восстановление базальтового песка — сколько кубических метров базальтовой пыли необходимо восстановить?

- Укладка искусственного газона высотой 24 мм — указана только укладка; относится ли это только к работам по укладке или также включает необходимые материалы: искусственный газон, клей и т. д.?

- Работы по разметке — каким образом необходимо выполнить разметку: краской или белым газоном?

- Укладка кварцевого песка толщиной 12 мм — просим указать фракцию кварцевого песка.

Разъяснение №1

Уважаемый партнер,

- Размер стоек металлической решетки: из трубы квадратного сечения 80x80 мм, толщина стенки — не менее 3 мм. Для части решетки использовать трубу прямоугольного сечения 20x30 мм, толщина стенки — не менее 2 мм.

- Объем восстановления базальтовой пыли составляет 40–50 кубических метров, в зависимости от местности.

- Все необходимые материалы и работы по установке выполняются поставщиком, в том числе: искусственный газон высотой 24 мм с соответствующими сертификатами, клей, специальный текстильный материал для приклеивания и т. д.

- Работы по разметке выполняются исключительно белым газоном, также высотой 24 мм, согласно эскизу разметки, предоставляемому заказчиком.

- Укладка слоя кварцевого песка выполняется толщиной не менее 12 мм, размер фракции — до 1 мм.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры с кодом «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49» Астхик Гюрджян.

Телефон: 093 455493

Электронная почта: a.gyurjyan@keystone.am