ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49»

Հրազդանի համայնքապետարանի կարիքների համար «Հրազդանի թվով 5 ֆուտբոլային դաշտերի արհեստական խոտածածակի վերականգման աշխատանքների» կատարման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի հունիսի 13-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2026 թվականի հունիսի 15-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով,

Խնդրում ենք պարզաբանել,

1) Մետաղական ճաղավանդակ 100X400սմ- Անհրաժեշտ է իմանալ ինչ չափի խողովակներով է պետք ճաղավանդակը պատրաստել (խողովակները լինեն կլոր թե՞ քառանկյուն)

2)Բազալտե ավազի վերականգնում- քանի՞ խորանարդ մետր բազալտի փոշի է պետք վերականգնել

3)Արհեստական խոտի տեղադրում 24մմ բարձրությամբ -Նշված է միայն տեղադրում, սա վերաբերում է տեղադրման աշխատանքներին թե՞ նաև անհրաժեշտ նյութերը(արհեստական խոտ,սոսինձ և այլն)

4)Գծանշման աշխատանքներ- ինչպե՞ս է պետք գծանշել,ներկով  թե սպիտակ խոտ է պետք

5)Կվարցային ավազի տեղադրում 12մմ հաստությամբ- խնդրում ենք նշել կվարցային ավազի ֆրակցիան

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր

1. Մետաղական ճաղավանդակի սյուների չափսը 80*80մմ քառակուսի կտրվածքի խողովակից , պատի հաստությունը առնվազն 3մմ, իսկ ճաղավանդակի հատվածը օգտագործել 20*30մմ ուղղակյուն կտրվածքի խողավակ, պատի հաստությունը առնվազն 2մմ

2. ⁠Բազալտի փոշու վերականգնման չափսը կազմում է 40-50 խորհանարդ մետր կախված տեղանքից

3. ⁠Բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և տեղադրման աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, այդ թվում արհեստական խոտ 24մմ բարձրությամբ՝ համապատասխան սերտիֆիկատներով, սոսինձ, փակցման հատուկ տեքստիլ նյութ և այլն)

4. ⁠Գծանշման աշխատանքները կատարվում են բացառապես սպիտակ խոտով կրկին 24մմ բարձրությամբ՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրվող գծանշման էսքիզի

5. ⁠Կվարացային ավազի շերտի տեղադրում առնվազն 12մմ հաստությամբ, ֆրակցիայ չափսը մինչև 1մմ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/49» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աստղիկ Գյուրջյանին:

Հեռախոս 093 455493

Էլ. փոստ a.gyurjyan@keystone.am