  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի մարտի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-24/4-Ն
Ջրային կոմիտեի կարիքների համար Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ և Ձորաղբյուր բնակավայրերի  (այգեգործական տարածք) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում և նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների                  պատվիրատուի անվանումը
                                                գնման առարկայի անվանումը
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-24/4-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 
                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 

18.03.2024թ.

    









           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ         

20.03.2024թ. 
  տրամադրված 








       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
1․ Առաջադրանքի պայմաններում նշված է՝  

Ջրամատակարարման նախագծային աշխատանքները իրականացնելու համար, որպես    ելակետային 2 (երկու) այլընտրանքային ջրաղբյուրներ,  դիտարկվում են հետևյալ տարբերակները՝

-
Հրազդան համայնքի տարածքում գտնվող, Մաքրավանի աղբյուրներից՝ Մաքրավան-Աբովյան քաղաքի ՕԿՋ - Ջրվեժ ուղեգծով նոր ջրատարի կառուցում՝ մինչև Ջրվեժ և Ձորաղբյուր բնակավայրերի ամառանոցներ։

-
Գառնիի աղբյուրներից նոր ջրատարի կառուցում՝ մինչև Ջրվեժ և Ձորաղբյուր բնակավայրերի ամառանոցներ։

Խնդրում ենք պարազաբանել՝ արդյո՞ք Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի հետ համաձայնեցված են վերոնշյալ երկու տարբերակները։

2․ Խորհրդատուի ոչ հիմնական փորձագետների ցանկում, որպես Փորձագետ 1 նշված է Ճարտարագետ-հիդրոլոգ։ Արդյո՞ք Պատվիրատուն նկատի ունի հիդրոլոգ-երկրաբան, հաշվի առնելով նախատեսվող աշխատանքների բնույթը։ 

3․ Խորհրդատուի ոչ հիմնական փորձագետների ցանկում, որպես Փորձագետ 4 նշված է Ինժեներ-հիդրոմեխանիկ։ Հաշվի առնելով հնարավոր պոմպակայանի և ԿՄԿ-ի հետ կապաված խնդիրները, խնդրում ենք դիտարկել Ինժեներ-հիդրոմեխանիկին Ինժեներ-մեխանիկով փոխարինելու տարբերակը։




հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 1 
1. Համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի՝  բոլոր տեսակի համաձայնեցումները ՋՋ ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ, որոնք պետք է և/կամ կարող են առաջադրանքի կատարման նախապայման հանդիսանալ՝ իրականացվելու են Պատվիրատուի միջոցով՝ համակարգմամբ։

2. Հաշվի առնելով խորհրդատվական ծառայության աշխատանքների բնույթը՝ ընդունելի է նաև, հիդրոլոգ-երկրաբանի որակավորմամբ մասնագետի ներգրավումը։
           3. Ցանկանում ենք  տեղեկացնել, որ ԿՄԿ-ի հետ կապված խնդիրներ չեն կարող լինել, քանի որ տեխնիկական առաջադրանքում նշվում է կեղտաջրերի հեռացման, բայց ոչ  մաքրման համակարգերի  նախագծման անհրաժեշտության մասին, սակայն Պատվիրատուն նպատակահարմար չի գտնում դիտարկել ինժեներ-հիդրոմեխանիկին ինժեներ-մեխանիկով փոխարինելու տարբերակը։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 2  
Խնդրում ենք պարազաբանել՝ արդյո՞ք կարող է նույն մասնագետը (ոչ հիմնական) ներկայացված լինել մրցույթին մասնակցող տարբեր կազմակերպությունների ոչ հիմնական փորձագետների կազմում։   
Պարզաբանում N 2
Մրցույթին յուրաքանչյուր մասնակից պատասխանատու է ներկայացրած իր հայտի համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-24/4-Ն ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Սարգսյանին:
ընթացակարգի ծածկագիրը







 անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ (+374) 10540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anna.sargsyan@scws.am , finansakan2013@mail.am։

ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-24/4-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

