Приложение № 4

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

»« ЗАО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ”, ниже представляет информацию о договоре SGI-GHAPDZB-20/4-PAR заключенном 2020 года результате процедуры закупки под кодом организованной с целью приобретения предметы медицинского назначения для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сосуд сшивающий инструмент |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 62000 |  |  | Сосуд сшивающий инструмент- используется для быстрого и безопасного механического геместаза сосуда. Из себя представляет полностью биоразлогаемый активный закрывающий материал, включает внутриартериальный анкер, нить, коллаген, Гемостатический анкер, закрепленный на внутренней стенке сосуда, полностью поглощается в течение 90 дней. Размер 6Fr. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Сосуд сшивающий инструмент- используется для быстрого и безопасного механического геместаза сосуда. Из себя представляет полностью биоразлогаемый активный закрывающий материал, включает внутриартериальный анкер, нить, коллаген, Гемостатический анкер, закрепленный на внутренней стенке сосуда, полностью поглощается в течение 90 дней. Размер 6Fr. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Интрадюсер феморальный TERUMO |  |  |  | штук |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 9500 |  |  | Интрадюсер феморальный 4,5,6,7,8Fr. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 10см. Длина мини проводника 45см, диаметр 0.038’’, диаметр катетера для входа в сосуд 18G. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Интрадюсер феморальный 4,5,6,7,8Fr. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 10см. Длина мини проводника 45см, диаметр 0.038’’, диаметр катетера для входа в сосуд 18G. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Интрадюсер трансрадиальный TERUMO |  |  |  | штук |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 9500 |  |  | Интрадюсер трансрадиальный 4,5,6Fr. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 7см, 10см. Длина мини проводника 45см, диаметр 0.018’’, 0.021’’, 0.025’’, диаметр катетера для входа в сосуд 20G, 21G, 22G. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Интрадюсер трансрадиальный 4,5,6Fr. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 7см, 10см. Длина мини проводника 45см, диаметр 0.018’’, 0.021’’, 0.025’’, диаметр катетера для входа в сосуд 20G, 21G, 22G. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Стент с лекарственным покрытием Ultimaster |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 108000 |  |  | Стент с лекарственным покрытием, лекарство сиролимус, чем покрыта только переходная часть дизайна стента, что способствует к уменшению избытка лекарства. Материал стента кобальт хром, дизайн стента открытого типа, толщина стенки стента 80мк, угол решетки стента не более 131 градусов, доза лекарства 3.9μg/mm, полимер DL-lactide-co-caprolactone, лекарством покрыта только наружная часть стента. Полимер разлагается в течении 3-4 месяца, балон стента 3-х крыльный из нейлона 12. Входной диаметр стента не более 0.43мм, диаметр стента в закрытом состоянии 1.12- для диаметра 3.0мм. Дистальная часть гидрофильное покрытие, проксимальная часть циликоновое покрытие, рабочая длина катетера не менее 144 см. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по длине 9мм , 12мм , 15мм , 18мм , 24мм , 28мм , 33мм , 38мм; по диаметру 2.25мм ; 2.5мм ; 2.75 ; 3.0мм ; 3.5мм ; 4.0мм . CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Стент с лекарственным покрытием, лекарство сиролимус, чем покрыта только переходная часть дизайна стента, что способствует к уменшению избытка лекарства. Материал стента кобальт хром, дизайн стента открытого типа, толщина стенки стента 80мк, угол решетки стента не более 131 градусов, доза лекарства 3.9μg/mm, полимер DL-lactide-co-caprolactone, лекарством покрыта только наружная часть стента. Полимер разлагается в течении 3-4 месяца, балон стента 3-х крыльный из нейлона 12. Входной диаметр стента не более 0.43мм, диаметр стента в закрытом состоянии 1.12- для диаметра 3.0мм. Дистальная часть гидрофильное покрытие, проксимальная часть циликоновое покрытие, рабочая длина катетера не менее 144 см. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по длине 9мм , 12мм , 15мм , 18мм , 24мм , 28мм , 33мм , 38мм; по диаметру 2.25мм ; 2.5мм ; 2.75 ; 3.0мм ; 3.5мм ; 4.0мм . CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | “браслет |  |  |  | штук |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 7000 |  |  | Сосуд комресионный “браслет”, ставится 3-4см выше ладони. Номинальный обьем воздуха 13мл, максимальный обьем воздуха 18мл. В зависимости от пациента необходимые размеры M и L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Сосуд комресионный “браслет”, ставится 3-4см выше ладони. Номинальный обьем воздуха 13мл, максимальный обьем воздуха 18мл. В зависимости от пациента необходимые размеры M и L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Диагностический катетер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 6800 |  |  | Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от вида сосуда по диаметру могут быть 5Fr, 6Fr, (не более 37мл/сек. Проходимость контраста). Необходимые виды катетера: AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger I, Tiger II-3.5, Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0 . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  | Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от вида сосуда по диаметру могут быть 5Fr, 6Fr, (не более 37мл/сек. Проходимость контраста). Необходимые виды катетера: AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger I, Tiger II-3.5, Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0 . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Диагностический катетер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 7300 |  |  | Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от вида сосуда по диаметру могут быть 5Fr, 6Fr, (не более 19-23мл/сек. Проходимость контраста для 4Fr.). Необходимые виды катетера: AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger I, Tiger II-3.5, Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0. CE сертификатобязателен. |  |  |  |  | Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от вида сосуда по диаметру могут быть 5Fr, 6Fr, (не более 19-23мл/сек. Проходимость контраста для 4Fr.). Необходимые виды катетера: AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger I, Tiger II-3.5, Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0. CE сертификатобязателен. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства. |  |  |  | штук |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 25000 |  |  | Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства. Материал рабочей оси катетера - полиэтилфторэтилен. В зависимости от типа используемого сосуда необходимая длина катетера составляет 100 см и 120 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда и размеров катетеров, необходимых для веса пациента, получающего операцию, 6Fr, 7Fr, 8Fr. В зависимости от веса оперируемого пациента, типа оперируемого сосуда и внутреннего диаметра катетеров:6Fr. -1.8мм, при 7Fr. -2.06мм или 2.08мм, при 8Fr. -2.31мм. В зависимости от сосуда пациента необходимые виды катетеров: AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75,EBU4,EBU4.5,EBU4.75, EBU5,TIG 3, TIG4.5,TIG 5,BL2.5,BL3,BL3.5,BL4, BL4.5, BR3.5,BR4.0,IMA1.0,BP-L,BP-R,IL3,IL3.5,IL4.IL4.5,IR1,IR1.5,IR2,ER,VDR-L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства. Материал рабочей оси катетера - полиэтилфторэтилен. В зависимости от типа используемого сосуда необходимая длина катетера составляет 100 см и 120 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда и размеров катетеров, необходимых для веса пациента, получающего операцию, 6Fr, 7Fr, 8Fr. В зависимости от веса оперируемого пациента, типа оперируемого сосуда и внутреннего диаметра катетеров:6Fr. -1.8мм, при 7Fr. -2.06мм или 2.08мм, при 8Fr. -2.31мм. В зависимости от сосуда пациента необходимые виды катетеров: AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75,EBU4,EBU4.5,EBU4.75, EBU5,TIG 3, TIG4.5,TIG 5,BL2.5,BL3,BL3.5,BL4, BL4.5, BR3.5,BR4.0,IMA1.0,BP-L,BP-R,IL3,IL3.5,IL4.IL4.5,IR1,IR1.5,IR2,ER,VDR-L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства. |  |  |  | штук |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 25000 |  |  | Проводник катетер для радиалного и феморалного доступа. Материал рабочеи оси катетера политетрафлюороэтилен. В зависимости от вида сосуда пабочая длина катетера: 100см и 120см, длина катетера 6Fr. MP1 – 125см. В зависимости от вида сосуда и веса поциента необходимые размеры катетера 6Fr; 7Fr; 8Fr. Внутренный диаметр катетера при 6Fr. -1.8мм, при 7Fr. -2.06мм или 2.08мм, при 8Fr. -2.31мм. В зависимости от сосуда пациента необходимые виды катетеров: AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75,EBU4,EBU4.5,EBU4.75, EBU5,TIG 3, TIG4.5,TIG 5,BL2.5,BL3,BL3.5,BL4, BL4.5, BR3.5,BR4.0,IMA1.0,BP-L,BP-R,IL3,IL3.5,IL4.IL4.5,IR1,IR1.5,IR2,ER4,VDR-L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Проводник катетер для радиалного и феморалного доступа. Материал рабочеи оси катетера политетрафлюороэтилен. В зависимости от вида сосуда пабочая длина катетера: 100см и 120см, длина катетера 6Fr. MP1 – 125см. В зависимости от вида сосуда и веса поциента необходимые размеры катетера 6Fr; 7Fr; 8Fr. Внутренный диаметр катетера при 6Fr. -1.8мм, при 7Fr. -2.06мм или 2.08мм, при 8Fr. -2.31мм. В зависимости от сосуда пациента необходимые виды катетеров: AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75,EBU4,EBU4.5,EBU4.75, EBU5,TIG 3, TIG4.5,TIG 5,BL2.5,BL3,BL3.5,BL4, BL4.5, BR3.5,BR4.0,IMA1.0,BP-L,BP-R,IL3,IL3.5,IL4.IL4.5,IR1,IR1.5,IR2,ER4,VDR-L. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Диалатационный катетер расширяющим балоном Ryujin Plus |  |  |  | штук |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 30500 |  |  | Диалатационный катетер расширяющим балоном. Длина катетера не менее 145см, трех лепестковый балон позволяет быстро набрать давление. Диаметр входного профила не более 0.43мм для балона диаметром 1.0мм-1.5мм, и не более 0.43мм для остальных размеров. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по диаметру 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм. Номинальное давление не менее 608кпа, максимальное давление для диаметров 1.0-3.0мм не менее 1419кпа, для 3.25-4.0мм не менее 1216кпа. Размеры по длине 10мм, 15мм, 20мм, 30мм, 40мм. . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  | Диалатационный катетер расширяющим балоном. Длина катетера не менее 145см, трех лепестковый балон позволяет быстро набрать давление. Диаметр входного профила не более 0.43мм для балона диаметром 1.0мм-1.5мм, и не более 0.43мм для остальных размеров. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по диаметру 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм. Номинальное давление не менее 608кпа, максимальное давление для диаметров 1.0-3.0мм не менее 1419кпа, для 3.25-4.0мм не менее 1216кпа. Размеры по длине 10мм, 15мм, 20мм, 30мм, 40мм. . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Диалатационный катетер снерасширяющим балоном. |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 30500 |  |  | Диалатационный катетерс нерасширяющим балоном. Длина катетера не менее 145см, трех лепестковый балон позволяет быстро набрать давление.Номинальное давление не менее 1216кпа, максимальное давление для диаметров 2.0-4.0мм не менее 2229кпа, для 4.5-5.0мм не менее 2026кпа. Диаметр входного профила не более 0.43мм для балона диаметром 1.0мм-1.5мм, и не более 0.43мм для остальных размеров. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по диаметру 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.25мм, 3.5мм, 3.75мм, 4.0мм, 5.0мм. Размеры по длине 6мм, 8мм, 12мм, 15мм, 20мм, 25мм, 30мм . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  | Диалатационный катетерс нерасширяющим балоном. Длина катетера не менее 145см, трех лепестковый балон позволяет быстро набрать давление.Номинальное давление не менее 1216кпа, максимальное давление для диаметров 2.0-4.0мм не менее 2229кпа, для 4.5-5.0мм не менее 2026кпа. Диаметр входного профила не более 0.43мм для балона диаметром 1.0мм-1.5мм, и не более 0.43мм для остальных размеров. В зависимости от вида сосуда необходимые размеры: по диаметру 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.25мм, 3.5мм, 3.75мм, 4.0мм, 5.0мм. Размеры по длине 6мм, 8мм, 12мм, 15мм, 20мм, 25мм, 30мм . CE сертификатобязателен. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Интрадюсер для специфических больных |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 19000 |  |  | Интрадюсер для специфических больных. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 7см, 10см. Мини проводника диаметр 0.025’’, рабочая длина 10, 16, 25см, длина мини проводника при длине имтрадюсера 10см -45см, при длине имтрадюсера 16 и 25см -80см, 20G катетер . CE сертификат обязателен. В зависимости от пациента диаметр 5 и 6 Fr. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Интрадюсер для специфических больных. Переход от дилатора к оси плавный, которое позволяет без дополнительной поддержки вводить интрадюсер в сосуд. В зависимости от пациента рабочая длина 7см, 10см. Мини проводника диаметр 0.025’’, рабочая длина 10, 16, 25см, длина мини проводника при длине имтрадюсера 10см -45см, при длине имтрадюсера 16 и 25см -80см, 20G катетер . CE сертификат обязателен. В зависимости от пациента диаметр 5 и 6 Fr. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Микрокатетер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 260000 |  |  | Микрокатетер – внутренный диаметр в дистальной части не более 0.018’’, в проксимальной части не более 0.021’’, наружный диаметр в дистальной части не более 1.8Fr., в проксимальной части не более 2.6Fr. для обеспечения проходимости, длина катетера 130см-150см. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Микрокатетер – внутренный диаметр в дистальной части не более 0.018’’, в проксимальной части не более 0.021’’, наружный диаметр в дистальной части не более 1.8Fr., в проксимальной части не более 2.6Fr. для обеспечения проходимости, длина катетера 130см-150см. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Радиофокусная направляющая |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 14000 |  |  | Ось ваера из нитинола, сдвлана из полиуретана, рентгеноконтрастный, по всей пабочей длине покрыта специальным покрытием и очень гибкий. Исползуется при сложных операциях. В зажисимости от поврежденного сосуда необходимые размеры катетера- по диаметру: 0.018”(0.46мм), 0.025” (0.64мм), 0.032” (0.81мм), 0.035” ( 0.89мм), 0.038”¦(0.97мм). По длине 150цм, 180см. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Ось ваера из нитинола, сдвлана из полиуретана, рентгеноконтрастный, по всей пабочей длине покрыта специальным покрытием и очень гибкий. Исползуется при сложных операциях. В зажисимости от поврежденного сосуда необходимые размеры катетера- по диаметру: 0.018”(0.46мм), 0.025” (0.64мм), 0.032” (0.81мм), 0.035” ( 0.89мм), 0.038”¦(0.97мм). По длине 150цм, 180см. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Проводник с гидрофильным покрытием// ### Runthrough NS /Extra Floppy |  |  |  | штук |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 18000 |  |  | Проводник с гидрофильным покрытием. Конец кончика из платина, остальная часть из нержавеющей стали. Переход одной части к другой из никель –титана со специальным покрытием. Вес кончика 0.6 или 1.0 грам. Переход проводника к кончику 2мм силиконовым покрытием. Рабочая длина 180мм, диаметр 0.36мм (0.014”), основная часть проводника из нержавеющей стали. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | Проводник с гидрофильным покрытием. Конец кончика из платина, остальная часть из нержавеющей стали. Переход одной части к другой из никель –титана со специальным покрытием. Вес кончика 0.6 или 1.0 грам. Переход проводника к кончику 2мм силиконовым покрытием. Рабочая длина 180мм, диаметр 0.36мм (0.014”), основная часть проводника из нержавеющей стали. CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Тромб-Аспирационный катетер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 97000 |  |  | ТромбьАспирационный катетер 6Fr., диаметр в дистальной части не более 1.7мм, в проксимальной части не более 1.4мм, всасывающая площадь в дистальной части не менее 0.79 кв. В проксимальной части не менее 0.95кв. мм .CE сертификат обязателен. |  |  |  |  | ТромбьАспирационный катетер 6Fr., диаметр в дистальной части не более 1.7мм, в проксимальной части не более 1.4мм, всасывающая площадь в дистальной части не менее 0.79 кв. В проксимальной части не менее 0.95кв. мм .CE сертификат обязателен. |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Балон катетер покрытый лекарством // Magictouch Concept Medical |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 160000 |  |  | Балон катетер покрытый лекарством сиролимус, длина катетера не менее 140см, номинальное давление 6 бар., максимальное дажление 16 бар, необходимые размеры 1.5-4мм по диаметру и 10-40мм по длине. CE сертификат обязателен. 5% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CE MARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Балон катетер покрытый лекарством сиролимус, длина катетера не менее 140см, номинальное давление 6 бар., максимальное дажление 16 бар, необходимые размеры 1.5-4мм по диаметру и 10-40мм по длине. CE сертификат обязателен. 5% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CE MARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Баллон с расширяемым баллоном |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 28000 |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера рабочего сосуда, требуемые катетеры составляют 1,25 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; Номинальное давление составляет 6 атм, максимальное давление составляет от 1,25 до 4,0 мм в диаметре, 16 атм, а в случае 4,5 мм - 14 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда необходимые катетеры имеют длину 6,0 мм; 9 мм; 12 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм; 33 мм; 38 мм; 41 мм. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера рабочего сосуда, требуемые катетеры составляют 1,25 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; Номинальное давление составляет 6 атм, максимальное давление составляет от 1,25 до 4,0 мм в диаметре, 16 атм, а в случае 4,5 мм - 14 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда необходимые катетеры имеют длину 6,0 мм; 9 мм; 12 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм; 33 мм; 38 мм; 41 мм. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Баллон с нерасширяемым баллоном |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 28000 |  |  | Баллон с нерасширяемым баллоном, длина катода 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера рабочего сосуда необходимые катетеры имеют диаметр 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 12 атм, максимальное давление 16 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые катетеры имеют длину 8 мм; 10 мм; 13 мм; 15 мм; 18 мм; 23 мм; 28 мм; 30 мм; 35 мм; 38 мм; 45 мм. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  | Баллон с нерасширяемым баллоном, длина катода 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера рабочего сосуда необходимые катетеры имеют диаметр 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 12 атм, максимальное давление 16 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые катетеры имеют длину 8 мм; 10 мм; 13 мм; 15 мм; 18 мм; 23 мм; 28 мм; 30 мм; 35 мм; 38 мм; 45 мм. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Лекарственный стент |  |  |  | штук |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 83500 |  |  | Лекарственный стент гибридной конструкции, края закрытой конструкции, открытая перегородка, материал кобальт хром, дозировка препарата 1,25 мг / мм2. , диаметры 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 мм, длина 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48, мм, препарат сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, маркер платина / иридий, растворимые полимеры. , Формат, торговая марка доступна. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Лекарственный стент гибридной конструкции, края закрытой конструкции, открытая перегородка, материал кобальт хром, дозировка препарата 1,25 мг / мм2. , диаметры 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 мм, длина 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48, мм, препарат сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, маркер платина / иридий, растворимые полимеры. , Формат, торговая марка доступна. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 21 |  | BIOMIME MORPH |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 145000 |  |  | Лекарственный стент гибридной конструкции, края закрытой конструкции, открытая перегородка, материал кобальт хром, дозировка препарата 1,25 мг / мм2. , диаметры варьируются в размере 2,25-2,75, 2,5-3,0, 3,0-3,5 мм 30, 40, 50, 60 мм,лекарственное средство сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, платиновый / иридиевый маркер, растворимый полимер. , Формат, торговая маркадоступна. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатовкачества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности и своевременной заменой поставленного товара. |  |  |  |  | Лекарственный стент гибридной конструкции, края закрытой конструкции, открытая перегородка, материал кобальт хром, дозировка препарата 1,25 мг / мм2. , диаметры варьируются в размере 2,25-2,75, 2,5-3,0, 3,0-3,5 мм 30, 40, 50, 60 мм,лекарственное средство сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, платиновый / иридиевый маркер, растворимый полимер. , Формат, торговая маркадоступна. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатовкачества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности и своевременной заменой поставленного товара. |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройство подачи под давлением |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20000 |  |  | Устройство подачи под давлением, состоящий из Компрессора, шприца 20 см, 30 баррелей давления, катетера для штатива, зажима типа разъема пружины зажигания, вафельного ротора, замка коленчатого вала, удлинительного клапана, удлинителя. Формат: шт. Страна-производитель и товарный знак обязательны. |  |  |  |  | Устройство подачи под давлением, состоящий из Компрессора, шприца 20 см, 30 баррелей давления, катетера для штатива, зажима типа разъема пружины зажигания, вафельного ротора, замка коленчатого вала, удлинительного клапана, удлинителя. Формат: шт. Страна-производитель и товарный знак обязательны. |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Тройник 360 град |  |  |  | штук |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 200 |  |  | Пластиковая насадка с 1 впускным и 2 выпускными клапанами. Формат 2/3 наличие срока годности, наличие товарного знака. Условные признаки - «держать в сухом месте». Кода (Германия) |  |  |  |  | Пластиковая насадка с 1 впускным и 2 выпускными клапанами. Формат 2/3 наличие срока годности, наличие товарного знака. Условные признаки - «держать в сухом месте». Кода (Германия) |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Электрод ЭКГ |  |  |  | штук |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 50 |  |  | Изготовлен из пены на полимерной основе. Диаметр 40-50 мм. Доступность должна обеспечивать исследования ЭКГ у взрослых. Количество электродов, упакованных в одну упаковку, должно быть 30 или 50. 50 шт. Формат 2/3 наличие срока годности, наличие товарного знака. Леонхардланг (Австрия) |  |  |  |  | Изготовлен из пены на полимерной основе. Диаметр 40-50 мм. Доступность должна обеспечивать исследования ЭКГ у взрослых. Количество электродов, упакованных в одну упаковку, должно быть 30 или 50. 50 шт. Формат 2/3 наличие срока годности, наличие товарного знака. Леонхардланг (Австрия) |  |  |  |  |  |
| 25 |  | шприц с клапаном / с трубкой / 10 мл / цилиндрический монолитный / |  |  |  | штук |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 70 |  |  | Шприц с клапаном 10 мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  | Шприц с клапаном 10 мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  |  |
| 26 |  | шприц с клапаном / с трубкой / 5 мл / цилиндрический монолитный |  |  |  | штук |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 80 |  |  | Шприц с клапаном 5 мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  | Шприц с клапаном 5 мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  |  |
| 27 |  | шприц с клапаном / с трубкой / 20мл / цилиндрический монолитный |  |  |  | штук |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  | Шприц с клапаном 20мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  | Шприц с клапаном 20мл. Формат, наличие 2/3 на дату истечения срока действия, наличие торговой марки. Условные признаки - «держать в сухом месте». Тереро (Япония) |  |  |  |  |  |
| 28 |  | пластырь клейкий // MEDIPORE |  |  |  | штук |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4500 |  |  | пластырь клейкий MEDIPORE 7,5x9,14 м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  | пластырь клейкий MEDIPORE 7,5x9,14 м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  |  |
| 29 |  | пластырь клейкий DURAPORE |  |  |  | штук |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1000 |  |  | пластырь клейкий DURAPORE 2.5x9.14м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  | пластырь клейкий DURAPORE 2.5x9.14м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  |  |
| 30 |  | пластырь клейкий MICROPORE |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 500 |  |  | пластырь клейкий MEDIPORE 2,5x9,14 м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  | пластырь клейкий MEDIPORE 2,5x9,14 м Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. 3M (США) |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Электрохирургический электрод 3М |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1100 |  |  | Электрохирургический электрод 3М - Используется с электрохирургическими генераторами высокой точности, состоящими из электрода, зеленой защитной резиновой рамы и гибкого соединения. Формат, Наличие на момент подачи. Наличие товарного знака. (5 шт.) |  |  |  |  | Электрохирургический электрод 3М - Используется с электрохирургическими генераторами высокой точности, состоящими из электрода, зеленой защитной резиновой рамы и гибкого соединения. Формат, Наличие на момент подачи. Наличие товарного знака. (5 шт.) |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Ангиокит манифолд |  |  |  | штук |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 4500 |  |  | Стандартный (3-х портовый коллектор, линия высокого давления, комплект контрастных веществ и комплект NVIV) |  |  |  |  | Стандартный (3-х портовый коллектор, линия высокого давления, комплект контрастных веществ и комплект NVIV) |  |  |  |  |  |
| 33 |  | стент с лекарственным покрытием |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110000 |  |  | Материал: литье из кобальтового хромового сплава. Рабочая длина не менее 140 см. Применимые материалы Полимер: гемосовместимый. Материал баллона: Fulcrum или Nyylon 12 или акрилово-фторо. Используемое лекарственное средство относится к группе фототолимус-ацитотоксических «лимусов», или сиролимусу с высокой липофильностью, или к препарату, выделяющему эверолимус. Разгрузка препарата - 100% за 180 дней. В зависимости от особенностей сосуда пациента во время операции, в соответствии с необходимым диаметром в пределах 2-4 мм, в зависимости от требуемой длины, в диапазоне 9-38 мм. Толщина стенки стента в диапазоне 0,003 "- 0,0036". Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Стент должен быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке, должен включать технические характеристики, технические характеристики и правила использования стента в виде заводского руководства. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Материал: литье из кобальтового хромового сплава. Рабочая длина не менее 140 см. Применимые материалы Полимер: гемосовместимый. Материал баллона: Fulcrum или Nyylon 12 или акрилово-фторо. Используемое лекарственное средство относится к группе фототолимус-ацитотоксических «лимусов», или сиролимусу с высокой липофильностью, или к препарату, выделяющему эверолимус. Разгрузка препарата - 100% за 180 дней. В зависимости от особенностей сосуда пациента во время операции, в соответствии с необходимым диаметром в пределах 2-4 мм, в зависимости от требуемой длины, в диапазоне 9-38 мм. Толщина стенки стента в диапазоне 0,003 "- 0,0036". Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Стент должен быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке, должен включать технические характеристики, технические характеристики и правила использования стента в виде заводского руководства. 75% от общего срока годности на момент доставки. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 34 |  | стент с лекарственным покрытием |  |  |  | штук |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 220000 |  |  | Материал: модифицированный кобальтово-хромовый сплав (ASTMF562), толщина стенки не более 0,0036 дюйма. Структура с непрерывным синусоидальным профилем с лазерными насадками. Система доставки MicroTracRapidExchange (RX) имеет рабочую длину 140 см. Материал баллонного катетера: Фулкрум. Номинальное давление 9 атм. Полимер: BioLinx. Биосовместимые полимеры с гидрофильными и гидрофобными свойствами, что улучшает доставку лекарств. Препарат - ЗОТАРОЛИМУС, ацитотоксический препарат «Лимус», высоко липофильный 60 дней - 85% высвобождения препарата, 180 дней - 100%. Концентрация препарата составляет ~ 1,6 мг / мм 2. Размеры - диаметр. 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,4,5,5 мм; Длина: 8,12,14, 15, 18, 22,26, 30, 34, 38 мм. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Материал: модифицированный кобальтово-хромовый сплав (ASTMF562), толщина стенки не более 0,0036 дюйма. Структура с непрерывным синусоидальным профилем с лазерными насадками. Система доставки MicroTracRapidExchange (RX) имеет рабочую длину 140 см. Материал баллонного катетера: Фулкрум. Номинальное давление 9 атм. Полимер: BioLinx. Биосовместимые полимеры с гидрофильными и гидрофобными свойствами, что улучшает доставку лекарств. Препарат - ЗОТАРОЛИМУС, ацитотоксический препарат «Лимус», высоко липофильный 60 дней - 85% высвобождения препарата, 180 дней - 100%. Концентрация препарата составляет ~ 1,6 мг / мм 2. Размеры - диаметр. 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,4,5,5 мм; Длина: 8,12,14, 15, 18, 22,26, 30, 34, 38 мм. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 35 |  | направляющие коронарные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 24000 |  |  | Коронарные направляющие катетеры: требуемая длина составляет 2,5 мм, 16 мм в зависимости от соотношения веса пациента и сосуда. Позвоночник 5-8F В зависимости от специфики сосуда пациента длина направляющего шнура составляет 100 см в зависимости от операции. Должна быть в заводской стерильной упаковке, подлежащей упаковке. Коробки для управляемых коронарных катетеров должны быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке с 75% срока годности при доставке. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Коронарные направляющие катетеры: требуемая длина составляет 2,5 мм, 16 мм в зависимости от соотношения веса пациента и сосуда. Позвоночник 5-8F В зависимости от специфики сосуда пациента длина направляющего шнура составляет 100 см в зависимости от операции. Должна быть в заводской стерильной упаковке, подлежащей упаковке. Коробки для управляемых коронарных катетеров должны быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке с 75% срока годности при доставке. Наличие ISO13485, CEMARK, международных сертификатов качества FDA. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 36 |  | / катетр балон с лекарственным покрытием |  |  |  | штук |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 220000 |  |  | Сердечно-сосудистый ламинированный баллонный катетер In-Pact Falcon; Конструкция - Материал цилиндра RX: полусовместимый FLEXITEC ™ HF, Крышка цилиндра: FreePac ™ (композиция, элюирующая паклитаксел с наполнителем мочевины), Активное лекарственное средство: паклитаксел (3 мкг / мм2). Доступны международные сертификаты качества ISO13485, CE MARK. |  |  |  |  | Сердечно-сосудистый ламинированный баллонный катетер In-Pact Falcon; Конструкция - Материал цилиндра RX: полусовместимый FLEXITEC ™ HF, Крышка цилиндра: FreePac ™ (композиция, элюирующая паклитаксел с наполнителем мочевины), Активное лекарственное средство: паклитаксел (3 мкг / мм2). Доступны международные сертификаты качества ISO13485, CE MARK. |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Диагностические направляющие |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 7500 |  |  | Нержавеющая сталь с покрытием PTFE; диаметр 0,018; 0,021; 0.025; 0,032; 0035; 0038; 0; 065: длина 125 см; 150 см; 175 см; 220 см; 260 см; J - форма; Кончик 3 см; 7 см; 10 см; 15 см; 20 см ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÙÁ ПТФЭ-AI (åáÉÇï »ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ» у), Cc »óÝáõÙ ¿ß ÷ Ù³Ý áõÅÁ: ãÝ ãÝ ¹ ãÝ ãÝ Á õÙ õÙ õÙ ::::::::::::::: |  |  |  |  | Нержавеющая сталь с покрытием PTFE; диаметр 0,018; 0,021; 0.025; 0,032; 0035; 0038; 0; 065: длина 125 см; 150 см; 175 см; 220 см; 260 см; J - форма; Кончик 3 см; 7 см; 10 см; 15 см; 20 см ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÙÁ ПТФЭ-AI (åáÉÇï »ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ» у), Cc »óÝáõÙ ¿ß ÷ Ù³Ý áõÅÁ: ãÝ ãÝ ¹ ãÝ ãÝ Á õÙ õÙ õÙ ::::::::::::::: |  |  |  |  |  |
| 38 |  | направляющие катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | GUIDE WIRE ACC.KIT/ Piton |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Тромб аспиратор Export |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 110000 |  |  | Аспирационный катетер, экспорт для упрощения, эффективного удаления эмболического материала. 6F; RX; Наличие рентгеновских лучей - 1,5 мм от дистального конца - 2 пылесоса по 30 куб. См, -2 шт. 40 - фильтр-бокс - удлинительная линия. Использование: 140 см. Интенсивность дыхания:> = 53 мл / мин; ID = 0,043 ”; OD0,068 ”; |  |  |  |  | Аспирационный катетер, экспорт для упрощения, эффективного удаления эмболического материала. 6F; RX; Наличие рентгеновских лучей - 1,5 мм от дистального конца - 2 пылесоса по 30 куб. См, -2 шт. 40 - фильтр-бокс - удлинительная линия. Использование: 140 см. Интенсивность дыхания:> = 53 мл / мин; ID = 0,043 ”; OD0,068 ”; |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Двухкамерный кардиостимулятор//SENSIA DR |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 700000 |  |  | Двухкамерный кардиостимулятор Оснащен алгоритмом Search AV ™ + (SAV +), функцией автоматической настройки дроссельной заслонки автономного режима (ACM и VCM). Тип батареи: литий-йодная; Тип конвертера: IS-1 BI или Uni. Режимы продвижения: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, АДИ, ААТ, АООР, АОО, ОДО, ОВО, ОАО: В комплект входят два электрода и два интрода; В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации с соответствующим программированием устройства, а также с техническим обслуживанием и гарантией. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Двухкамерный кардиостимулятор Оснащен алгоритмом Search AV ™ + (SAV +), функцией автоматической настройки дроссельной заслонки автономного режима (ACM и VCM). Тип батареи: литий-йодная; Тип конвертера: IS-1 BI или Uni. Режимы продвижения: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, АДИ, ААТ, АООР, АОО, ОДО, ОВО, ОАО: В комплект входят два электрода и два интрода; В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации с соответствующим программированием устройства, а также с техническим обслуживанием и гарантией. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Однокамерный кардиостимулятор// SENSIA SR |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 500000 |  |  | Однокамерный кардиостимулятор Он имеет функцию автоматического управления (VCM) порога желудочковой стимуляции. Тип батареи: литий-йодная; Тип преобразователя: IS-1 BI или Uni Промо-режимы: ВВИР, ВВИ, ВВТ, ВООР, ВОО, ААИР, ААИ, ААТ, АООР, АОО, ОВО, ОАО; В комплект входит электрод и злоумышленник; В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic): Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Однокамерный кардиостимулятор Он имеет функцию автоматического управления (VCM) порога желудочковой стимуляции. Тип батареи: литий-йодная; Тип преобразователя: IS-1 BI или Uni Промо-режимы: ВВИР, ВВИ, ВВТ, ВООР, ВОО, ААИР, ААИ, ААТ, АООР, АОО, ОВО, ОАО; В комплект входит электрод и злоумышленник; В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic): Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор// |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2750000 |  |  | Имплантируемый двойной кардиовертер-дефибриллятор. Отличное управление желудочковой стимуляцией (MVP), АТФ «безболезненно», функции Smart Shock, анестезиологическая терапия. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4–35 Ջ; Режимы продвижения: AAIR<-> DDDR, AAI <-> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO В комплект входят два электрода и два интрода; В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic): Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Имплантируемый двойной кардиовертер-дефибриллятор. Отличное управление желудочковой стимуляцией (MVP), АТФ «безболезненно», функции Smart Shock, анестезиологическая терапия. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4–35 Ջ; Режимы продвижения: AAIR<-> DDDR, AAI <-> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO В комплект входят два электрода и два интрода; В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic): Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор//Protecta VR |  |  |  | штук |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2100000 |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Наделены АТФ «безболезненно», умными шоковыми функциями, предкардиальной терапией. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: ВВИР, ВВИ, ВОО, ААИР, ААИ, АОО. В комплект входит электрод и злоумышленник. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации (Medtronic). Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Наделены АТФ «безболезненно», умными шоковыми функциями, предкардиальной терапией. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: ВВИР, ВВИ, ВОО, ААИР, ААИ, АОО. В комплект входит электрод и злоумышленник. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации (Medtronic). Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 45 |  | набор трехкамерный / с ресинхронизирующим дефибриллятором //ProtectaCRTD |  |  |  | штук |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3400000 |  |  | Имплантируемый трицикл / ресинхронизатор кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Наделенный технологией SmartShock, ATP «безболезненный», полное управление захватом. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 7,7 с / 9,3 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4–35 Ջ; Режимы продвижения DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO; RV Lead Integrity Alert (LIA) с алгоритмом предварительного предупреждения о повреждении электрода; В комплект входят 3 электрода, 3 системы доставки вторжений. В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  | Имплантируемый трицикл / ресинхронизатор кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Наделенный технологией SmartShock, ATP «безболезненный», полное управление захватом. Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 7,7 с / 9,3 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4–35 Ջ; Режимы продвижения DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO; RV Lead Integrity Alert (LIA) с алгоритмом предварительного предупреждения о повреждении электрода; В комплект входят 3 электрода, 3 системы доставки вторжений. В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за датой истечения срока поставки и своевременно заменять ее. |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Имплантируемый / ресинхронизатор кардиостимуляторSyncra CRT-P |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1600000 |  |  | Имплантируемый трицикл / ресинхронизатор кардиостимулятор с его аксессуарами. Имеет эксклюзивный алгоритм управления захватом LV; Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Режимы продвижения: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; АОО; VOO; ODO В комплект входят 3 электрода, 3 системы доставки вторжений. В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Имплантируемый трицикл / ресинхронизатор кардиостимулятор с его аксессуарами. Имеет эксклюзивный алгоритм управления захватом LV; Тип батареи: литий-серебристо-ванадиевый оксид; Режимы продвижения: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; АОО; VOO; ODO В комплект входят 3 электрода, 3 системы доставки вторжений. В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. (Medtronic) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Диагностические катетеры// TORQR CS |  |  |  | штук |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 260000 |  |  | Буккальный, с фиксированной кривой Размер: 5FR; Длина: 65; 90 см; Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; 2/8/2; |  |  |  |  | Буккальный, с фиксированной кривой Размер: 5FR; Длина: 65; 90 см; Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; 2/8/2; |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Диагностические катетеры//MARINR CS DECAPOLAR |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 235000 |  |  | Буккальный, с контролируемой кривой Размер: 7FR; Длина: 90 см между электродами (мм): 2/5/2; 2/2/2; 2/8/2; |  |  |  |  | Буккальный, с контролируемой кривой Размер: 7FR; Длина: 90 см между электродами (мм): 2/5/2; 2/2/2; 2/8/2; |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Интервенционные абляционные катетеры // RF ENHANCR II |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 420000 |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой Размер: 7FR; Длина: 90; Расстояние между электродами 110 см (мм): 2/5/2; |  |  |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой Размер: 7FR; Длина: 90; Расстояние между электродами 110 см (мм): 2/5/2; |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Интервенционные абляционные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 420000 |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой Размер: 5FR; Длина: 80; Расстояние между электродами 110 см (мм): 2/5/2; |  |  |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой Размер: 5FR; Длина: 80; Расстояние между электродами 110 см (мм): 2/5/2; |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Интервенционные абляционные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 450000 |  |  | Четырехполюсный, с управляемой кривой, многоуровневый Размер: 7FR; Длина: 110; Расстояние между электродами 112 см (мм): 2/5/2; 5/5/5; |  |  |  |  | Четырехполюсный, с управляемой кривой, многоуровневый Размер: 7FR; Длина: 110; Расстояние между электродами 112 см (мм): 2/5/2; 5/5/5; |  |  |  |  |  |
| 52 |  | //Интервенционные абляционные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 450000 |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой, двунаправленный, многомерный Размер: 7FR; Длина: 110 см. Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; |  |  |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривой, двунаправленный, многомерный Размер: 7FR; Длина: 110 см. Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; |  |  |  |  |  |
| 53 |  | //Интервенционные абляционные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 540000 |  |  | Поляризованный, с изогнутой ручкой, двойной; Размер: 7FR; Длина: 110 см между электродами (мм): 2/15/2 |  |  |  |  | Поляризованный, с изогнутой ручкой, двойной; Размер: 7FR; Длина: 110 см между электродами (мм): 2/15/2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | //Интервенционные абляционные катетеры |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 510000 |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривизной, одинарный; Предназначен для инфузионного насоса непрерывного действия. Размер: 7FR; Длина: 110 см. Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; |  |  |  |  | Четырехполюсный, с контролируемой кривизной, одинарный; Предназначен для инфузионного насоса непрерывного действия. Размер: 7FR; Длина: 110 см. Расстояние между электродами (мм): 2/5/2; |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Соединительный кабель для абляционных радиочастотных катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 280000 |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 366 см |  |  |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 366 см |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Соединительный кабель для абляционных радиочастотных катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 235000 |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 283 см |  |  |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 283 см |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Соединительный кабель для диагностических катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 120000 |  |  | Количество вложений: 4; Длина: 122 см |  |  |  |  | Количество вложений: 4; Длина: 122 см |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Соединительный кабель для диагностических катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 135000 |  |  | Количество вложений: 4; Длина: 244 см |  |  |  |  | Количество вложений: 4; Длина: 244 см |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Соединительный кабель для диагностических катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 195000 |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 122 см |  |  |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 122 см |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Соединительный кабель для диагностических катетеров |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 235000 |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 244см |  |  |  |  | Количество вложений: 10; Длина: 244см |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Биполярный электрод стимулятора сердца с его центральным в / в катетером // |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 55000 |  |  | Биполярный электрод кардиостимулятора с центральным катетером Для временной стимуляции |  |  |  |  | Биполярный электрод кардиостимулятора с центральным катетером Для временной стимуляции |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Диагностические катетеры КС//SteerableDiagnosticcatheterBardCSDecapolar, 6F |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 350000 |  |  | Декаполярный, с управляемой ручкой Размер: 6F; 125 см |  |  |  |  | Декаполярный, с управляемой ручкой Размер: 6F; 125 см |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Эластичный бинт |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 800 |  |  | Длина 4м, ширина 15см |  |  |  |  | Длина 4м, ширина 15см |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Эластичный бинт |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1600 |  |  | Длина 9м, ширина 15см |  |  |  |  | Длина 9м, ширина 15см |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Набор для перикардиалной пункции |  |  |  | штук |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 30000 |  |  | Набор для перикардиалной пункции |  |  |  |  | Набор для перикардиалной пункции |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Устройство для стимулации сердца однокамерное, адаптивное// Enticos SR |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 450000 |  |  | Устройство для стимулации сердца однокамерное, адаптивное (Biotronik) или эквивалент Effecta SR, адаптивный к частоте контроллер сердечного ритма. Улучшенная автоматизация упрощает установку контроллера сердечного ритма. Генератор импульсов упакован в 2 пластиковых контейнера. Каждый индивидуально запечатан и стерилизован. Импульсные генераторы Effecta предназначены для использования с биполярными или однополюсными соединителями IS-1. Размеры: 6,5x39x53 мм. Вес: 25 г Размер: 10 куб. Мощность: LiJ. Напряжение аккумулятора при ЛОС 2,8 В. Шаблон: Титан - содержит 1 нарушитель, 1 электрод с активными или пассивными компонентами. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Устройство для стимулации сердца однокамерное, адаптивное (Biotronik) или эквивалент Effecta SR, адаптивный к частоте контроллер сердечного ритма. Улучшенная автоматизация упрощает установку контроллера сердечного ритма. Генератор импульсов упакован в 2 пластиковых контейнера. Каждый индивидуально запечатан и стерилизован. Импульсные генераторы Effecta предназначены для использования с биполярными или однополюсными соединителями IS-1. Размеры: 6,5x39x53 мм. Вес: 25 г Размер: 10 куб. Мощность: LiJ. Напряжение аккумулятора при ЛОС 2,8 В. Шаблон: Титан - содержит 1 нарушитель, 1 электрод с активными или пассивными компонентами. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Устройство для стимулации сердца двухкамерное//EnticosDR-T |  |  |  | штук |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 750000 |  |  | Устройство для стимулации сердца двухкамерное Biotronik (Biotronik) или двунаправленного семейства Enticos DR-T Intica, адаптируемого к частоте сердечного ритма. Enticos расширяет срок службы устройства, чтобы минимизировать фактор риска процесса замены. Режим продвижения: DDDR, DDD, DDDIR, DDI, OFF, D00. Размеры: 6,5x43x53 мм. Вес: 26 г Размер: 11 куб. Мощность: LiJ. Напряжение аккумулятора при ЛОС 2,8 В. Шаблон: Титан - содержит 2 нарушителя, 2 электрода с активными или пассивными компонентами. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Устройство для стимулации сердца двухкамерное Biotronik (Biotronik) или двунаправленного семейства Enticos DR-T Intica, адаптируемого к частоте сердечного ритма. Enticos расширяет срок службы устройства, чтобы минимизировать фактор риска процесса замены. Режим продвижения: DDDR, DDD, DDDIR, DDI, OFF, D00. Размеры: 6,5x43x53 мм. Вес: 26 г Размер: 11 куб. Мощность: LiJ. Напряжение аккумулятора при ЛОС 2,8 В. Шаблон: Титан - содержит 2 нарушителя, 2 электрода с активными или пассивными компонентами. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Имплантируемый однокамерный КВД// INTICA 5 VR-TDF1/(DF-4) |  |  |  | штук |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2300000 |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 8 с / 11,8 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: VVI; VVIR; V00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС: В комплект входит привод Plexa S ICD с 1 шт. И злоумышленником LI плюс 1 шт. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. Сердечно-сосудистое устройство, которое контролирует ритм сердечного ритма, оснащено всеми необходимыми функциями для антивагинальной терапии. Режим стимула: VVIR, VVI, OFF (брадикардия), WI (отчет о ударе), V00 (тахикардия), амплитуда импульса: 0,2 ... (0,1) ... 6,2, 7,5 В (брадикардия), 7,5 В (отчет о ударе), 7,5 В (тахикардия) Ширина артерии: 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1.2; 1,5 мс (брадикардия), 1,5 мс (инсульт), 1,5 мс (тахикардия) Индикатор: 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm (брадикардия), 30 ... ( 5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm (удар) Уровень гистерезиса: OFF, -5 ... (- 5) ...- 90 ppm (брадикардия), OFF, - 5 ... (- 5) ...- 65 ppm (удар) Повторите гистерезис ВЫКЛ, 1 ... (1) ... 15 циклов (брадикардия) содержит 1 вращающийся нарушитель, 1 электрод ( Single Coil или Dual Coil) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу.Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / в конце срока службы (35 Ջ) - 8 с / 11,8 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: VVI; VVIR; V00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС: В комплект входит привод Plexa S ICD с 1 шт. И злоумышленником LI плюс 1 шт. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. Сердечно-сосудистое устройство, которое контролирует ритм сердечного ритма, оснащено всеми необходимыми функциями для антивагинальной терапии. Режим стимула: VVIR, VVI, OFF (брадикардия), WI (отчет о ударе), V00 (тахикардия), амплитуда импульса: 0,2 ... (0,1) ... 6,2, 7,5 В (брадикардия), 7,5 В (отчет о ударе), 7,5 В (тахикардия) Ширина артерии: 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1.2; 1,5 мс (брадикардия), 1,5 мс (инсульт), 1,5 мс (тахикардия) Индикатор: 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm (брадикардия), 30 ... ( 5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm (удар) Уровень гистерезиса: OFF, -5 ... (- 5) ...- 90 ppm (брадикардия), OFF, - 5 ... (- 5) ...- 65 ppm (удар) Повторите гистерезис ВЫКЛ, 1 ... (1) ... 15 циклов (брадикардия) содержит 1 вращающийся нарушитель, 1 электрод ( Single Coil или Dual Coil) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу.Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Имплантируемый джухкамерный КВД//INTICA 5 DR-TDF-1/(DF-4) |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2950000 |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / конце срока службы (35 35) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; ВДИР ВВИ; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС; DDD-CLS. В комплект входит привод Plexa S ICD 1 шт., Электрод Solia S 1 шт., LI плюс 2 шт. В зависимости от заказа электрод может быть неактивен или находиться в активной фиксации. 7,5 В: Ширина импульса: 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1.2; 1,5 мс Ключевой индикатор: 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm Уровень гистерезиса: ВЫКЛ, -5 ... (- 5) ...- 90 ppm Повторный гистерезис ( гистерезис) ВЫКЛ, 1 ... (1) ... 15 циклов (брадикардия) Размеры шаблона: 66 х 55 х 12 мм Размер шаблона / вес: 34,6 куб. см / 81 г Материал шаблона: Титан Источник питания: 3,2 В, 1280 мАч Долговечность: 6,5 лет наделен домашним мониторингом. Содержит 2 нарушителя, 2 электрода (Single Coil или Dual Coil, с активными или пассивными компонентами) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / конце срока службы (35 35) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; ВДИР ВВИ; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС; DDD-CLS. В комплект входит привод Plexa S ICD 1 шт., Электрод Solia S 1 шт., LI плюс 2 шт. В зависимости от заказа электрод может быть неактивен или находиться в активной фиксации. 7,5 В: Ширина импульса: 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1.2; 1,5 мс Ключевой индикатор: 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 160 ppm Уровень гистерезиса: ВЫКЛ, -5 ... (- 5) ...- 90 ppm Повторный гистерезис ( гистерезис) ВЫКЛ, 1 ... (1) ... 15 циклов (брадикардия) Размеры шаблона: 66 х 55 х 12 мм Размер шаблона / вес: 34,6 куб. см / 81 г Материал шаблона: Титан Источник питания: 3,2 В, 1280 мАч Долговечность: 6,5 лет наделен домашним мониторингом. Содержит 2 нарушителя, 2 электрода (Single Coil или Dual Coil, с активными или пассивными компонентами) Требуется разработчик устройства, а также техническое обслуживание и гарантия. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с ресинхронизирующими принадлежностями//INTICA 5 HF-TDF-1/(DF-4) |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3650000 |  |  | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с его ресинхронизирующими принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / конце срока службы (35 35) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; ВДИР ВВИ; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС; DDD-CLS. В комплект входит привод ICD Plexa S 1 шт., Электрод Solia S 1 шт., Контроллер ввода LI плюс 2 шт., Sentub BP 1 шт., Selecrta Acessory 1 шт., Внешний катетер Selectra 1 шт. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание.Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с его ресинхронизирующими принадлежностями. Самоуправляемая, совместимая с IRM. Шаблон представляет собой биосовместимый титан. Наделена АТФ «безболезненной» функцией. Продолжительность зарядки конденсатора в начале / конце срока службы (35 35) - 7,7 с / 9,2 с. Энергия дефибрилляции и кардиоверсии: 0,4 -35 Ջ; Режимы продвижения: DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; ВДИР ВВИ; VVIR; AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 серия: VVI-ЦБС; DDD-CLS. В комплект входит привод ICD Plexa S 1 шт., Электрод Solia S 1 шт., Контроллер ввода LI плюс 2 шт., Sentub BP 1 шт., Selecrta Acessory 1 шт., Внешний катетер Selectra 1 шт. В зависимости от порядка, электрод может быть пассивной или активной фиксации. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание.Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Предназначен для сердечной ресинхронизирующей терапии // ETRINSA/INTICA 8 HF-T CRT-P PACKAGE |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1600000 |  |  | Этринса 8 HF-T ЭЛТ-пакет для сердечной ресинхронизирующей терапии (ЭЛТ) Кардиостимулятор назначается пациентам с сердечной недостаточностью (NYHA Class III / IV), включая пациентов с дисфункцией левого желудочка (EF ≤ 35% и QRS ≥ 120 мс). Stratos LV-T поставляется в двойной упаковке. Режим стимула: стандартная программа DDD, безопасная программа VVI Синхронизация VV: BiV RV RV-T амплитуда импульса стандартной программы: 3,6 В (A); 3,6 В (RV); Стандартная программа 3,6 В (LV); 4,8 В Безопасный Шаблон программы: Титан Размеры: 6,4 х 50,3 х 57 мм Вес: 30,85 г Объем: 14 куб. См Источник питания: Li / I2 Время работы от аккумулятора BOS: 2,8 В Функция: двухфазная, асимметричная Полярность: катодная. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Этринса 8 HF-T ЭЛТ-пакет для сердечной ресинхронизирующей терапии (ЭЛТ) Кардиостимулятор назначается пациентам с сердечной недостаточностью (NYHA Class III / IV), включая пациентов с дисфункцией левого желудочка (EF ≤ 35% и QRS ≥ 120 мс). Stratos LV-T поставляется в двойной упаковке. Режим стимула: стандартная программа DDD, безопасная программа VVI Синхронизация VV: BiV RV RV-T амплитуда импульса стандартной программы: 3,6 В (A); 3,6 В (RV); Стандартная программа 3,6 В (LV); 4,8 В Безопасный Шаблон программы: Титан Размеры: 6,4 х 50,3 х 57 мм Вес: 30,85 г Объем: 14 куб. См Источник питания: Li / I2 Время работы от аккумулятора BOS: 2,8 В Функция: двухфазная, асимметричная Полярность: катодная. Требуется соответствующий разработчик устройства, а также техническое и гарантийное обслуживание. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CEMARK, FDA. Эти устройства поставляются по одному только по запросу. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить полученную сумму в другой степени по мере необходимости. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Набор ангиографический |  |  |  | штук |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 37000 |  |  | Набор ангиографического стентирования ․ предназначен для ангиопластики и стентирования. В комплект входят: Mediflator инфляционной системы - 1 шт., Разъем Y для гемостатического клапана - 1 шт., Катетер Guidewire Emerald - 1 шт., Набор коллекторов с удлинителями - 1 шт., Функциональная игла - 1 шт., Шприц Medline Luer x 20G 1,5 '' - 1 шт., Luer Lock 10 мл - 1 шт., Luer Lock 20 мл - 1 шприц, стерильные перчатки Medline N7, N7.5, N8 - 3 шт., Набор ангиографических вкладышей (в комплект входит стерильный вкладыш с трехслойной абсорбирующей секцией) и односторонний прозрачный пенопласт 210x300 см (73 GSM) вискозный материал: 1 шт. (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбент Sector-SMS 43 г / м Op-Tape, инструментальная крышка 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ФИЛЬМ 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM), ), Шкаф хирурга L-размер двойной щит (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. салфетки (7,5х7,5 см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., пластиковая чашка 500CC, поднос 1000 CC. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Эксплуатационные характеристики в соответствии с EN 13795, , контроль качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1, контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, коллекция должна соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. - 1 шт. |  |  |  |  | Набор ангиографического стентирования ․ предназначен для ангиопластики и стентирования. В комплект входят: Mediflator инфляционной системы - 1 шт., Разъем Y для гемостатического клапана - 1 шт., Катетер Guidewire Emerald - 1 шт., Набор коллекторов с удлинителями - 1 шт., Функциональная игла - 1 шт., Шприц Medline Luer x 20G 1,5 '' - 1 шт., Luer Lock 10 мл - 1 шт., Luer Lock 20 мл - 1 шприц, стерильные перчатки Medline N7, N7.5, N8 - 3 шт., Набор ангиографических вкладышей (в комплект входит стерильный вкладыш с трехслойной абсорбирующей секцией) и односторонний прозрачный пенопласт 210x300 см (73 GSM) вискозный материал: 1 шт. (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбент Sector-SMS 43 г / м Op-Tape, инструментальная крышка 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ФИЛЬМ 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM), ), Шкаф хирурга L-размер двойной щит (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. салфетки (7,5х7,5 см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., пластиковая чашка 500CC, поднос 1000 CC. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Эксплуатационные характеристики в соответствии с EN 13795, , контроль качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1, контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, коллекция должна соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Ангиографическое покрывало |  |  |  | штук |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 9500 |  |  | Комплект содержит 1 стерильную оболочку с трехслойным абсорбентом и одностороннюю прозрачную оболочку 210x300 см, 1 оболочку 100x150 см, 2 хирурга с двойным экраном L-размер 90, 1 полотенце для рук 40x 500 мл, 7,5x7,5 см 8 х 10 полосок, бета губка ST 1 шт. Наличие сертификатов качества и происхождения. Комплект содержит стерильный лист с трехслойным абсорбентом и односторонней прозрачной пеной 210x300 см (73 GSM), материал вискоза: 1 шт. (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбирующий SMS-инструмент 43 г / м Op-Tape чехол 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ПЛЕНКА 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM),Шкаф хирурга L-размер двойной щит (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. салфетки (7,5х7,5 см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., пластиковая чашка 500CC, поднос 1000 CC. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Характеристики производительности в соответствии с EN 13795, Обеспечение качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1,Контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, сбор должен соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. |  |  |  |  | Комплект содержит 1 стерильную оболочку с трехслойным абсорбентом и одностороннюю прозрачную оболочку 210x300 см, 1 оболочку 100x150 см, 2 хирурга с двойным экраном L-размер 90, 1 полотенце для рук 40x 500 мл, 7,5x7,5 см 8 х 10 полосок, бета губка ST 1 шт. Наличие сертификатов качества и происхождения. Комплект содержит стерильный лист с трехслойным абсорбентом и односторонней прозрачной пеной 210x300 см (73 GSM), материал вискоза: 1 шт. (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбирующий SMS-инструмент 43 г / м Op-Tape чехол 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ПЛЕНКА 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM),Шкаф хирурга L-размер двойной щит (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. салфетки (7,5х7,5 см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., пластиковая чашка 500CC, поднос 1000 CC. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Характеристики производительности в соответствии с EN 13795, Обеспечение качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1,Контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, сбор должен соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. |  |  |  |  |  |
| 74 |  | коронарный проводник |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 31000 |  |  | Направляющая первого выбора, полиэтиленовая фторэтиленовая оболочка, мягкая гибкая коронарная направляющая проволока, гидрофильное покрытие, хорошая направляющая, подходит для различных инструментов, 0,8 г периферического, 3 см рентгеновское, длина 180 см. Производство: Япония. |  |  |  |  | Направляющая первого выбора, полиэтиленовая фторэтиленовая оболочка, мягкая гибкая коронарная направляющая проволока, гидрофильное покрытие, хорошая направляющая, подходит для различных инструментов, 0,8 г периферического, 3 см рентгеновское, длина 180 см. Производство: Япония. |  |  |  |  |  |
| 75 |  | коронарный проводник |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 39000 |  |  | Корональная направляющая первого выбора, гидрофильное покрытие 40 см, полимерное отверстие 20 см 0,8 г, отверстие 3 см, длина 190 см и 300 см, диаметр 0,36 мм (0,014 дюйма). Пять в коробке на продажу. Производство в Таиланде. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  | Корональная направляющая первого выбора, гидрофильное покрытие 40 см, полимерное отверстие 20 см 0,8 г, отверстие 3 см, длина 190 см и 300 см, диаметр 0,36 мм (0,014 дюйма). Пять в коробке на продажу. Производство в Таиланде. Требуется сертификат CE. |  |  |  |  |  |
| 76 |  | коронарный проводник |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 33000 |  |  | Проводник первого выбора, политетрафторэтиленовая оболочка, гидрофильный коронарный проводник, необычайная гибкость, работает со всеми типами стентов, апертура 0,7 г, диафрагма рентгеновская 3 см, длина 180 см, диаметр 0,36 мм (0,36 мм). Пять в коробке на продажу. Производство в Таиланде: требуется сертификат CE. |  |  |  |  | Проводник первого выбора, политетрафторэтиленовая оболочка, гидрофильный коронарный проводник, необычайная гибкость, работает со всеми типами стентов, апертура 0,7 г, диафрагма рентгеновская 3 см, длина 180 см, диаметр 0,36 мм (0,36 мм). Пять в коробке на продажу. Производство в Таиланде: требуется сертификат CE. |  |  |  |  |  |
| 77 |  | коронарный проводник// |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31000 |  |  | Корональное рулевое управление первого выбора с гидрофильным покрытием SLIP-COAT, работает со всеми типами стентов длиной 18,5 см, шириной 0,5 см, шириной 3 см, шириной 180 см и длиной 300 см, диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма). Пять в коробке на продажу. Производство: Япония. |  |  |  |  | Корональное рулевое управление первого выбора с гидрофильным покрытием SLIP-COAT, работает со всеми типами стентов длиной 18,5 см, шириной 0,5 см, шириной 3 см, шириной 180 см и длиной 300 см, диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма). Пять в коробке на продажу. Производство: Япония. |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Коронарный ваер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 44000 |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 0,6 г, периферическая рентгенограмма 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Производство: Япония. |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 0,6 г, периферическая рентгенограмма 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Производство: Япония. |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Grand Slam |  |  |  | штук |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 41000 |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 0,6 г, периферическая рентгенограмма 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Производство: Япония. |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 0,6 г, периферическая рентгенограмма 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Производство: Япония. |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Набор для зондирования |  |  |  | штук |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 19000 |  |  | Набор для исследования включает в себя: Катетер Guidewire Emerald - 1 шт., Набор коллекторов с удлинителями - 1 шт., Функциональная игла - 1 шт., Замок-шприц Medline 5 мл + игла 20G x 1,5 '' - 1 шт., Шприц-шприц 10 мл - 1 шт., Шприц Luer Lock 20 мл - 1 шт., Стерильные перчатки Medline N7, N7.5, N8 - 3 шт., Набор для ангиографического покрытия (в комплект входит стерильное покрытие с трехслойной абсорбирующей частью и односторонней прозрачной оболочкой 210x300 см2) : 1 шт (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбирующая секция - SMS 43 г / м Op-Tape, для инструментов чехол 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ПЛЕНКА 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM), Гардероб хирурга с двойной защитой L размер (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. 7,5х7,5см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., Пластиковый стакан 500СС, лоток 1000 куб. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Эксплуатационные характеристики в соответствии с EN 13795, контроль качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1, контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, коллекция должна соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. - 1 шт. |  |  |  |  | Набор для исследования включает в себя: Катетер Guidewire Emerald - 1 шт., Набор коллекторов с удлинителями - 1 шт., Функциональная игла - 1 шт., Замок-шприц Medline 5 мл + игла 20G x 1,5 '' - 1 шт., Шприц-шприц 10 мл - 1 шт., Шприц Luer Lock 20 мл - 1 шт., Стерильные перчатки Medline N7, N7.5, N8 - 3 шт., Набор для ангиографического покрытия (в комплект входит стерильное покрытие с трехслойной абсорбирующей частью и односторонней прозрачной оболочкой 210x300 см2) : 1 шт (THREEFLEX) PE FILM 25 GSM + VISCOSE 28, абсорбирующая секция - SMS 43 г / м Op-Tape, для инструментов чехол 100x150 см (60 GSM) 1 шт. (THREEFLEX) PE ПЛЕНКА 25 GSM + ВЯЗКОСТЬ 28 GSM + PP 15 GSM + КЛЕЙ 2 GSM), Гардероб хирурга с двойной защитой L размер (SMMS), полотенце для рук (40x40см), композиция Scrim Thread-3''x2 '' / квадратный дюйм 2 шт. 7,5х7,5см) 8 шт. 10 шт., 1 шт., Пластиковый стакан 500СС, лоток 1000 куб. Базовый вес - 65 GSM; (+/- 10%): Стерилизация в соответствии со стандартом ETO EN 11135-1, срок годности 5 лет. Комплект должен соответствовать CE №: 2195-MED-1404008, сертифицированному SZUTEST A.S. / 2195, Сертификат обеспечения качества в соответствии с EN ISO 13485, Эксплуатационные характеристики в соответствии с EN 13795, контроль качества биосовместимости в соответствии с EN ISO 10993-1, контроль качества в соответствии с EN ISO 9001: 2015, коллекция должна соответствовать 071851 -TSE-OI / OI, производственная практика в соответствии с ISO 22716. Стандарт 2007 (GW). Наличие сертификатов качества и происхождения. - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Комплект гемостатический с Y-переходником // HemostasisValveYConnector |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5500 |  |  | Комплект гемостатического Y-переходника - игла с резьбой (90 - 150 мм) для проникновения в проводник, устройство управления проводником, пластиковые горелки для подключения к проводнику. Компоненты: Колесо большого пальца, Главная ветвь, Боковой порт, Разъем с вращателем. Колесо большого пальца Состав: винт, открытый, гемостатический клапан, фиксированный клапан и секция без крови. Основная ветвь - основной участок, направляющий и катетерный проход, боковой порт - боковой участок, предназначенный для измерения артериального давления и импорта лекарств. Соединитель с вращающимся винтом для подключения к направляющему катетеру: международный стандарт EN ISO13485: 2016, имеются сертификаты качества CE MARK. |  |  |  |  | Комплект гемостатического Y-переходника - игла с резьбой (90 - 150 мм) для проникновения в проводник, устройство управления проводником, пластиковые горелки для подключения к проводнику. Компоненты: Колесо большого пальца, Главная ветвь, Боковой порт, Разъем с вращателем. Колесо большого пальца Состав: винт, открытый, гемостатический клапан, фиксированный клапан и секция без крови. Основная ветвь - основной участок, направляющий и катетерный проход, боковой порт - боковой участок, предназначенный для измерения артериального давления и импорта лекарств. Соединитель с вращающимся винтом для подключения к направляющему катетеру: международный стандарт EN ISO13485: 2016, имеются сертификаты качества CE MARK. |  |  |  |  |  |
| 82 |  | / Коронарный стент с лекарственным покрытием XIENCEPROA |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 125000 |  |  | Материал и структура стента - Цилиндр из кобальт-хромового сплава, вырезанный лазером, крышка стента - крышка из лекарственного препарата Eeverolimus Конструкция стента диаметром 2,25-3,0 мм Стент должен иметь три коротких и три длинных соединения с нелинейным соединением. Стент 3,5-4,0 мм должен иметь три коротких и шесть длинных креплений с нелинейным соединением. Обод стента должен быть симметрично закреплен, чтобы облегчить удаление направляющих катетеров. Толщина стенки стента - не более 0,0032 ”.Гибкость длинного стента - отлично. Стент должен быть неферромагнитным и иметь высокую радиационную прочность. Расширение металлической поверхности должно быть сделано на 13,3% при 3,0 мм в диаметре и 12,8% при 4,0 мм. Уменьшение ширины должно составлять 0% для стента размером 3,0 x 18 мм. Какой бы ни была степень расширения, она не должна превышать 5% длины стента. Вероятность дальнейшего перемещения должна быть не более 4,4% для стента размером 3,0 x 18 мм. Номинальное давление открытия стента составляет 11 атм (, 1%), максимальное давление взрыва составляет 18 атм (для всех стентов диаметра). Профиль переключателя не более 0,0425 "(3,0 x 18), профиль конечного доступа не более 0,017". Средний размер баллона должен составлять 0,041 дюйма или 1,04 мм (± 1%) для стента 3,0x18 мм. Баллон должен быть тонким с двойным слоем, материал должен быть многослойным pebax. Минимальный внутренний диаметр рулевого катетера - 0,056 дюйма или 1,4 мм (для стентов всех размеров). Лекарственное покрытие стента должно состоять из акрила и фторполимеров, используемых при изготовлении сосудистой нити. Концентрация препарата на поверхности стента, 88 г (± 1%). Рабочая длина стента не менее 138 см и не более 145 см. В зависимости от диаметра эксплуатируемого сосуда необходимые размеры стента составляют 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм в диаметре. Максимальный диаметр открытого стента: от 2,0-2,5 мм до 3,25 мм, 2,75-3,0 мм до 3,75 мм, от 3,5-4,0 мм до 4,5 мм. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции, требуемые размеры стента составляют 8, 12, 15, 18, 23, 28 мм (для диаметров 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм), 8, 12, 15 18, 23, 28, 33, 38 мм (для диаметров 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм). Сертификаты качества CE MARK или FDA требуются для любой поставленной партии. Для всех поставляемых партий требуется сертификат происхождения, выданный производителем поставщику. Должно быть в новой, неиспользованной, заводской стерильной упаковке. Включите технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Должно составлять не менее 70% всего срока годности на момент доставки. Клиент имеет право вернуть или изменить размер Продукта в другой степени, если это необходимо, если доступно не менее 50% от общего срока полезного использования Продукта. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить размер на другой, если это необходимо. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  | Материал и структура стента - Цилиндр из кобальт-хромового сплава, вырезанный лазером, крышка стента - крышка из лекарственного препарата Eeverolimus Конструкция стента диаметром 2,25-3,0 мм Стент должен иметь три коротких и три длинных соединения с нелинейным соединением. Стент 3,5-4,0 мм должен иметь три коротких и шесть длинных креплений с нелинейным соединением. Обод стента должен быть симметрично закреплен, чтобы облегчить удаление направляющих катетеров. Толщина стенки стента - не более 0,0032 ”.Гибкость длинного стента - отлично. Стент должен быть неферромагнитным и иметь высокую радиационную прочность. Расширение металлической поверхности должно быть сделано на 13,3% при 3,0 мм в диаметре и 12,8% при 4,0 мм. Уменьшение ширины должно составлять 0% для стента размером 3,0 x 18 мм. Какой бы ни была степень расширения, она не должна превышать 5% длины стента. Вероятность дальнейшего перемещения должна быть не более 4,4% для стента размером 3,0 x 18 мм. Номинальное давление открытия стента составляет 11 атм (, 1%), максимальное давление взрыва составляет 18 атм (для всех стентов диаметра). Профиль переключателя не более 0,0425 "(3,0 x 18), профиль конечного доступа не более 0,017". Средний размер баллона должен составлять 0,041 дюйма или 1,04 мм (± 1%) для стента 3,0x18 мм. Баллон должен быть тонким с двойным слоем, материал должен быть многослойным pebax. Минимальный внутренний диаметр рулевого катетера - 0,056 дюйма или 1,4 мм (для стентов всех размеров). Лекарственное покрытие стента должно состоять из акрила и фторполимеров, используемых при изготовлении сосудистой нити. Концентрация препарата на поверхности стента, 88 г (± 1%). Рабочая длина стента не менее 138 см и не более 145 см. В зависимости от диаметра эксплуатируемого сосуда необходимые размеры стента составляют 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм в диаметре. Максимальный диаметр открытого стента: от 2,0-2,5 мм до 3,25 мм, 2,75-3,0 мм до 3,75 мм, от 3,5-4,0 мм до 4,5 мм. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции, требуемые размеры стента составляют 8, 12, 15, 18, 23, 28 мм (для диаметров 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм), 8, 12, 15 18, 23, 28, 33, 38 мм (для диаметров 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 мм). Сертификаты качества CE MARK или FDA требуются для любой поставленной партии. Для всех поставляемых партий требуется сертификат происхождения, выданный производителем поставщику. Должно быть в новой, неиспользованной, заводской стерильной упаковке. Включите технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Должно составлять не менее 70% всего срока годности на момент доставки. Клиент имеет право вернуть или изменить размер Продукта в другой степени, если это необходимо, если доступно не менее 50% от общего срока полезного использования Продукта. Конечный пользователь, указанный Клиентом, имеет право вернуть или изменить размер на другой, если это необходимо. Оплата производится на основе фактического опыта продукта. Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого продукта и своевременно заменять его. |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Коронарный стент с лекарственным покрытием XienceXpedition 48мм ABBOTT |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240000 |  |  | Материалы и структура стента: цилиндры вырезанные из композитных сплавов кобальт-хром или платина-хром. Покрытие стента: покрытие, высвобождающее лекарственную форму эверолимус или сиролимус: Стент должен быть изготовлен из цилиндра вырезанного лазером. Стент диаметром 2.5 - 3.0 ммм должен иметь 3 коротких и 3 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Стент длиной 3.5 мм должен иметь 3 коротких и 6 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Конченое кольцо стента должен быть сформирован из синтетических креплений, которые должны улучшить вывод катетера. Толщина стенок стентов не более чем 0.0032”. Эластичность конца стента должна быть отличной. Стент должен быть не ферромагнитным и иметь большую рентгенопрозрачность. При 3.0мм диаметре расширение в пределах 13.3%, а для 4мм диаметра – 12.8%. Для стента 3.0x 18мм укорочения вследствие расширения должно составлять 0%. В независимости от степени расширения изменение длины не должно превышать 5%. Для стента 3.0x 18мм вероятность последующего перемещения (движения) не более чем 4.4%. Номинальная давление открытия стента не более чем11 атм, мак. давление на разрыв 18 атм. (для стентов всех диаметров). Профиль прохода 0.0425" (3.0 x 18), профиль входа конца 0.017" ±2%. Для стента 3.0 x 18мм средний размер баллона максимум 0.041” или 1.04мм. Баллон: двойной тонкий слой, материал: многослойный пебакс или эквивалент. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера - 0.056” или 1.4мм (для стентов всех размеров). Лекарственное покрытие стента должно состоять из акриловых и флюрополимеров, которые используются в производстве нитей для сшивания сосудов. Концентрация лекарственного вещества на поверхности стента - 88 мкмгр/см2 ±2%. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, представлены диаметры стента 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм. Максимальный диаметр открытого стента 2.0 – 2.5 до 3.25мм, 2.75 -3.0 до 3.75мм, 3.5 – 4.0 до 4.5мм. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры стентов представлены по длине: (для диаметров 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм) 8, 12, 15, 18, 23, 28мм (для диаметров 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм) 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым не использованным в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования стентом, с техническими показателями и особенностями стента. |  |  |  |  | Материалы и структура стента: цилиндры вырезанные из композитных сплавов кобальт-хром или платина-хром. Покрытие стента: покрытие, высвобождающее лекарственную форму эверолимус или сиролимус: Стент должен быть изготовлен из цилиндра вырезанного лазером. Стент диаметром 2.5 - 3.0 ммм должен иметь 3 коротких и 3 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Стент длиной 3.5 мм должен иметь 3 коротких и 6 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Конченое кольцо стента должен быть сформирован из синтетических креплений, которые должны улучшить вывод катетера. Толщина стенок стентов не более чем 0.0032”. Эластичность конца стента должна быть отличной. Стент должен быть не ферромагнитным и иметь большую рентгенопрозрачность. При 3.0мм диаметре расширение в пределах 13.3%, а для 4мм диаметра – 12.8%. Для стента 3.0x 18мм укорочения вследствие расширения должно составлять 0%. В независимости от степени расширения изменение длины не должно превышать 5%. Для стента 3.0x 18мм вероятность последующего перемещения (движения) не более чем 4.4%. Номинальная давление открытия стента не более чем11 атм, мак. давление на разрыв 18 атм. (для стентов всех диаметров). Профиль прохода 0.0425" (3.0 x 18), профиль входа конца 0.017" ±2%. Для стента 3.0 x 18мм средний размер баллона максимум 0.041” или 1.04мм. Баллон: двойной тонкий слой, материал: многослойный пебакс или эквивалент. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера - 0.056” или 1.4мм (для стентов всех размеров). Лекарственное покрытие стента должно состоять из акриловых и флюрополимеров, которые используются в производстве нитей для сшивания сосудов. Концентрация лекарственного вещества на поверхности стента - 88 мкмгр/см2 ±2%. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, представлены диаметры стента 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм. Максимальный диаметр открытого стента 2.0 – 2.5 до 3.25мм, 2.75 -3.0 до 3.75мм, 3.5 – 4.0 до 4.5мм. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры стентов представлены по длине: (для диаметров 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм) 8, 12, 15, 18, 23, 28мм (для диаметров 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0мм) 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым не использованным в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования стентом, с техническими показателями и особенностями стента. |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Направляющий катетер |  |  |  | штук |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 26500 |  |  | Материалы стента: композитные сплавы кобальт-хром или платина-хром. Покрытие стента: покрытие высвобождающее эверолимус и сиролимус.Стент должен быть изготовлен из цилиндра вырезанного лазером: Стент диаметром 2.5 - 3.0 ммм должен иметь 3 коротких и 3 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Стент длиной 3.5 мм должен иметь 3 коротких и 6 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Конченое кольцо стента должен быть сформирован из синтетических креплений, которые должны улучшить вывод катетера. Толщина стенок стентов не более чем 0.0032”. Эластичность конца стента должна быть отличной. Стент должен быть не ферромагнитным и иметь большую рентгенопрозрачность. При 3.0мм диаметре расширение в пределах 13.3%. Номинальная давление открытия стента: мак.11 атм., мак. давление на разрыв 18 атм. (для стентов всех диаметров). Материал баллона: многослойный пебакс или эквивалент. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера - 0.056” или 1.4мм (для стентов всех размеров).Лекарственное покрытие стента должно состоять из акриловых и флюрополимеров, которые используются в производстве нитей для сшивания сосудов. Концентрация лекарственного вещества на поверхности стента - 100 мкмгр/см2 ±2%. Стент должен быть стерильным с завода и в упаковке. В упаковке должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользованиястентом, с техническими показателями и особенностями стента. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, представлены размеры требуемых стентов: в диапазонах 2.4 - 2.5, 2.7 - 2.75, 2.9 -3.0 и 3.0 - 3.5 мм. Длина стента: 48мм ±2%. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику,а так же ISO13485 и CE-MARK |  |  |  |  | Материалы стента: композитные сплавы кобальт-хром или платина-хром. Покрытие стента: покрытие высвобождающее эверолимус и сиролимус.Стент должен быть изготовлен из цилиндра вырезанного лазером: Стент диаметром 2.5 - 3.0 ммм должен иметь 3 коротких и 3 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Стент длиной 3.5 мм должен иметь 3 коротких и 6 длинных держателя, соединенных не линейной связью. Конченое кольцо стента должен быть сформирован из синтетических креплений, которые должны улучшить вывод катетера. Толщина стенок стентов не более чем 0.0032”. Эластичность конца стента должна быть отличной. Стент должен быть не ферромагнитным и иметь большую рентгенопрозрачность. При 3.0мм диаметре расширение в пределах 13.3%. Номинальная давление открытия стента: мак.11 атм., мак. давление на разрыв 18 атм. (для стентов всех диаметров). Материал баллона: многослойный пебакс или эквивалент. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера - 0.056” или 1.4мм (для стентов всех размеров).Лекарственное покрытие стента должно состоять из акриловых и флюрополимеров, которые используются в производстве нитей для сшивания сосудов. Концентрация лекарственного вещества на поверхности стента - 100 мкмгр/см2 ±2%. Стент должен быть стерильным с завода и в упаковке. В упаковке должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользованиястентом, с техническими показателями и особенностями стента. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, представлены размеры требуемых стентов: в диапазонах 2.4 - 2.5, 2.7 - 2.75, 2.9 -3.0 и 3.0 - 3.5 мм. Длина стента: 48мм ±2%. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику,а так же ISO13485 и CE-MARK |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Диагностический катетер, Asahi |  |  |  | штук |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 7900 |  |  | Диагностический катетер, длина 100-110 см, диаметр: 4.2Fr, 5.2Fr, 6.0Fr. Типы форм: JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 4.5, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, MP2.5 SH, MP3.0 SH, MP 3.5SH, MP4.0 SH, Tiger3.5, TG 4.0, TG 3.5SH , TG4.0 SH и Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4.0SH: Внешний катетер из полиуретана, покрытый полиамидом, промежуточный с двойной металлической прочностью, внутренний полиуретан, полиуретан с дистальным наконечником Соответствует 0,038 '' диаметру направляющей. Внутренний диаметр: 4,2Fr не более 0,040 дюйма (1,03 мм), 5,2Fr - 0,050 дюйма (1,27 мм), 6Fr - 0,051 дюйма (1,3 мм). Максимальное давление 1050 фунтов на квадратный дюйм. |  |  |  |  | Диагностический катетер, длина 100-110 см, диаметр: 4.2Fr, 5.2Fr, 6.0Fr. Типы форм: JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 4.5, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, MP2.5 SH, MP3.0 SH, MP 3.5SH, MP4.0 SH, Tiger3.5, TG 4.0, TG 3.5SH , TG4.0 SH и Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4.0SH: Внешний катетер из полиуретана, покрытый полиамидом, промежуточный с двойной металлической прочностью, внутренний полиуретан, полиуретан с дистальным наконечником Соответствует 0,038 '' диаметру направляющей. Внутренний диаметр: 4,2Fr не более 0,040 дюйма (1,03 мм), 5,2Fr - 0,050 дюйма (1,27 мм), 6Fr - 0,051 дюйма (1,3 мм). Максимальное давление 1050 фунтов на квадратный дюйм. |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Дилатационный коронарный катетер RX TREK, RX MINI TREK, ABBOTT |  |  |  | штук |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 35000 |  |  | Балонный катетер (RX) 0.014”. Длина катетера: 145 см ±2%. Материал баллона: пебакс. Двойное гидрофильное покрытие с внешней стороны и гидрофобное покрытие в части катетера. Толщина двойного слоя не более чем 0.0014” (0.036см) для размеров 2.25 – 5.0мм. Номинальная давление открытия баллона: макс. 8 атм, макс. давление на разрыв 14 атм. Конец профиля 0,017” (0.43) ±2%, длина конца не более чем 3мм, проксимальный/дистальный диаметер части шафта 2,1/2,4F ±2%. В шафт интегрированы рентген контрастные вольфрамовые маркеры длиной мин. 1.0мм. В зависимости от оперируемого диаметра сосуда требуемые размеры баллона: 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм±2% представлены по диаметру. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры баллонов представлены по длине: 6мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 8мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 12мм (для всех диаметров), 15мм (для всех диаметров), 20мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 25мм (для диаметров мин. 2.0 – 4.0), 30мм (для диаметров мин. 2.0 – 4.0). Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  | Балонный катетер (RX) 0.014”. Длина катетера: 145 см ±2%. Материал баллона: пебакс. Двойное гидрофильное покрытие с внешней стороны и гидрофобное покрытие в части катетера. Толщина двойного слоя не более чем 0.0014” (0.036см) для размеров 2.25 – 5.0мм. Номинальная давление открытия баллона: макс. 8 атм, макс. давление на разрыв 14 атм. Конец профиля 0,017” (0.43) ±2%, длина конца не более чем 3мм, проксимальный/дистальный диаметер части шафта 2,1/2,4F ±2%. В шафт интегрированы рентген контрастные вольфрамовые маркеры длиной мин. 1.0мм. В зависимости от оперируемого диаметра сосуда требуемые размеры баллона: 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм±2% представлены по диаметру. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры баллонов представлены по длине: 6мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 8мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 12мм (для всех диаметров), 15мм (для всех диаметров), 20мм (для диаметров мин. 1.2 – 4.0), 25мм (для диаметров мин. 2.0 – 4.0), 30мм (для диаметров мин. 2.0 – 4.0). Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Дилатационный коронарный катетер NC TREK |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 35000 |  |  | Балонный катетер (NC) 0.014”. Длина катетера: 142 - 143 см Материал баллона: пебакс. Наличие двойного гидрофильного покрытия. Двойной слой для баллонов с размерами 3.5 -5.0мм. Номинальная давление открытия баллона: не более чем 12 атм, макс. давление на разрыв 18 атм. Конец профиля 0,018” (0.45) ±2%, длина конца не более чем 3.74мм, проксимальный/дистальный диаметр части шафта 2,2/2,5F ±2%. В шафт интегрированы рентген контрастные вольфрамовые маркеры длиной мин. 1.1мм. В зависимости от оперируемого диаметра сосуда требуемые размеры баллонов: 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 представлены по диаметру. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры баллонов представлены по длине: 6мм (для диаметров мин. 1.5 – 4.0), 8мм (для всех диаметров), 12мм (для всех диаметров), 15мм (для всех диаметров), 20мм (для всех диаметров), 25мм (для диаметров мин. 3.0 и 3.5). Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  | Балонный катетер (NC) 0.014”. Длина катетера: 142 - 143 см Материал баллона: пебакс. Наличие двойного гидрофильного покрытия. Двойной слой для баллонов с размерами 3.5 -5.0мм. Номинальная давление открытия баллона: не более чем 12 атм, макс. давление на разрыв 18 атм. Конец профиля 0,018” (0.45) ±2%, длина конца не более чем 3.74мм, проксимальный/дистальный диаметр части шафта 2,2/2,5F ±2%. В шафт интегрированы рентген контрастные вольфрамовые маркеры длиной мин. 1.1мм. В зависимости от оперируемого диаметра сосуда требуемые размеры баллонов: 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 представлены по диаметру. Во время операции в зависимости величины поврежденной сосуда необходимые размеры баллонов представлены по длине: 6мм (для диаметров мин. 1.5 – 4.0), 8мм (для всех диаметров), 12мм (для всех диаметров), 15мм (для всех диаметров), 20мм (для всех диаметров), 25мм (для диаметров мин. 3.0 и 3.5). Наличие сертификатов CEMARK или FDA для поставляемой любой партии. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  |  |
| 88 |  | HI-TORQUE // Коронарная направляющаяHI-TORQU |  |  |  | штук |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 35000 |  |  | Размер коронарной направляющей 0.014”. Длина: 190 или 300 см. Внутренний диаметр должен состоять из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, должен иметь сверхгибкую дистальную часть из никель-титанового сплава. Конец: вязанный или вязанный из нержавеющей стали типа 304V или вязанный из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Наличие гидрофильного или гидрофобного покрытия. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина рентген контрастного конца 2 или 3 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые формы дистального рентген контрастного конца: прямой, J-образный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда жесткость конца: 0.6гр., 0.7 гр., 0.8 гр., 0.9 гр., 1.0 гр., 1,2 гр., 1.5 гр., 2.7 гр., 2.8 гр., 3.5 гр., 4.1 гр., 4.8 гр., 9.7 гр., 13.9 гр., 12.5 гр., 13.0 гр.Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  | Размер коронарной направляющей 0.014”. Длина: 190 или 300 см. Внутренний диаметр должен состоять из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, должен иметь сверхгибкую дистальную часть из никель-титанового сплава. Конец: вязанный или вязанный из нержавеющей стали типа 304V или вязанный из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Наличие гидрофильного или гидрофобного покрытия. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина рентген контрастного конца 2 или 3 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые формы дистального рентген контрастного конца: прямой, J-образный. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда жесткость конца: 0.6гр., 0.7 гр., 0.8 гр., 0.9 гр., 1.0 гр., 1,2 гр., 1.5 гр., 2.7 гр., 2.8 гр., 3.5 гр., 4.1 гр., 4.8 гр., 9.7 гр., 13.9 гр., 12.5 гр., 13.0 гр.Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, для поставляемой любой партии. Товар должен быть новым, не использованным, в заводской стерильной упаковке. Должна присутствовать заводская инструкция: с правилами пользования, с техническими показателями и особенностями. |  |  |  |  |  |
| 89 |  | JOSTENT GraftMaster, Abbott Vascular // Коронарный стент –графт GraftMaster, Abbott Vascular |  |  |  | штук |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 600000 |  |  | Стент должен состоять из тефлонового графта установленного в два металлических стента. Толщина стенки не должна превышать 3.2мм. Диаметры стентов в диапазоне 2.8-3.0, 3.4-3.5, 3.9-4.1, 4.4-4.5, 4.8-5.0 мм. Длина стентов в диапазоне 15-16, 18-19, 25-26 мм. Система установки: быстро заменяющийся баллонный катетер 0.014” с мин. двумя рентгенконтрастными маркерами на конце. Минимальные требования для направляющего катетера: 0.068"-0.074". Максимальное давление на расширение/разрыв 12/14 амт. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, а так же FDA или CE-MARK |  |  |  |  | Стент должен состоять из тефлонового графта установленного в два металлических стента. Толщина стенки не должна превышать 3.2мм. Диаметры стентов в диапазоне 2.8-3.0, 3.4-3.5, 3.9-4.1, 4.4-4.5, 4.8-5.0 мм. Длина стентов в диапазоне 15-16, 18-19, 25-26 мм. Система установки: быстро заменяющийся баллонный катетер 0.014” с мин. двумя рентгенконтрастными маркерами на конце. Минимальные требования для направляющего катетера: 0.068"-0.074". Максимальное давление на расширение/разрыв 12/14 амт. Наличие сертификата происхождения, выданного от производителя поставщику, а так же FDA или CE-MARK |  |  |  |  |  |
| 90 |  | ISOLV, AMG // Аспираци-онный катетер ISOLV, AMG |  |  |  | штук |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 110000 |  |  | В комплект аспирационного катетера входит: быстро трансформирующийся аспирационный катетер с двойным люмен покрытием, комбинирующийся с 0.014” (0.36мм) направляющими и соответствующими аксессуарами. Катетер должен удовлетворять следующим условиям. Используемая длина катетера должна колебаться в диапазоне 135 – 141 см. Люмен направляющей находится в катетере, его длина, в зависимости от катетера, должна составлять 3 – 3.75 см. Конец катетера должен иметь рентгенконтрастный маркер. Аспирационный катетер должен соответствовать направляющим катетерам, имеющим следующие внутренние диаметры: 5F (мин. внутренний диаметр (ВМ) – 1.47мм), 6F (мин. ВМ – 1.78мм) или 7F (мин. ВМ – 2.06мм). Все типы соответствуют 0.014” (0.36см) направляющему катетеру. Комплект должен состоять из: аспирационный катетер - 1шт, шприцы – 2шт, сотообразный фильтр – 1шт (для удаления всех тромбоцитов при фильтрации крови или лабораторном исследовании), крышка с удлинительной трубкой – 1шт. Катетер должен обладать большой давленостойкостью, высокой эластичностью и мобильностью. Внутреннее гидрофильное покрытие при 5F составляет 260мм (10.23”), при 6F и 7F – 310мм (12.20”) и внешнее гидрофильное покрытие при 5F и 6F - 310мм (12.20”): Наличие сертификата оценки качества товара: |  |  |  |  | В комплект аспирационного катетера входит: быстро трансформирующийся аспирационный катетер с двойным люмен покрытием, комбинирующийся с 0.014” (0.36мм) направляющими и соответствующими аксессуарами. Катетер должен удовлетворять следующим условиям. Используемая длина катетера должна колебаться в диапазоне 135 – 141 см. Люмен направляющей находится в катетере, его длина, в зависимости от катетера, должна составлять 3 – 3.75 см. Конец катетера должен иметь рентгенконтрастный маркер. Аспирационный катетер должен соответствовать направляющим катетерам, имеющим следующие внутренние диаметры: 5F (мин. внутренний диаметр (ВМ) – 1.47мм), 6F (мин. ВМ – 1.78мм) или 7F (мин. ВМ – 2.06мм). Все типы соответствуют 0.014” (0.36см) направляющему катетеру. Комплект должен состоять из: аспирационный катетер - 1шт, шприцы – 2шт, сотообразный фильтр – 1шт (для удаления всех тромбоцитов при фильтрации крови или лабораторном исследовании), крышка с удлинительной трубкой – 1шт. Катетер должен обладать большой давленостойкостью, высокой эластичностью и мобильностью. Внутреннее гидрофильное покрытие при 5F составляет 260мм (10.23”), при 6F и 7F – 310мм (12.20”) и внешнее гидрофильное покрытие при 5F и 6F - 310мм (12.20”): Наличие сертификата оценки качества товара: |  |  |  |  |  |
| 91 |  | линиямониторинга 15 см |  |  |  | штук |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  | линия мониторинга 15 см |  |  |  |  | линия мониторинга 15 см |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Удлинитель 200 см |  |  |  | штук |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 см расширение вен системы для давления 800 фунтов на квадратный дюйм. 1 мл на 100 см, внутренний диаметр 1,5 мм, наружный диаметр 3,0 мм. Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. |  |  |  |  | 200 см расширение вен системы для давления 800 фунтов на квадратный дюйм. 1 мл на 100 см, внутренний диаметр 1,5 мм, наружный диаметр 3,0 мм. Формат, Наличие на момент передачи, Торговая марка. |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Эластичный бинт |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3000 |  |  | Резинка два. 4 м в ширину. 15 см |  |  |  |  | Резинка два. 4 м в ширину. 15 см |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Эластичный бинт |  |  |  | штук |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4000 |  |  | Резинка два .9 м в ширину .15 см |  |  |  |  | Резинка два .9 м в ширину .15 см |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Хирургический комод |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Одноразовый стерильный хирургический комод |  |  |  |  | Одноразовый стерильный хирургический комод |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Хирургическая нить |  |  |  | штук |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Хирургическое волокно акриловый 3 / 0.2 / 0.Ac-24.3, резак FDA, сертификация FDA |  |  |  |  | Хирургическое волокно акриловый 3 / 0.2 / 0.Ac-24.3, резак FDA, сертификация FDA |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Хирургическая нить |  |  |  | штук |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Хирургическая шелковая нить, USP2 / 0, USP1 / 0, иглорезка, размер DS-26, DS-30, имеется сертификат FDA |  |  |  |  | Хирургическая шелковая нить, USP2 / 0, USP1 / 0, иглорезка, размер DS-26, DS-30, имеется сертификат FDA |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Bakhil |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 30 |  |  | Полиэтиленовый браслет |  |  |  |  | Полиэтиленовый браслет |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Медицинская шапка |  |  |  | штук |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 80 |  |  | Медицинский колпачок для гольфа в форме кромки одноразовой резины |  |  |  |  | Медицинский колпачок для гольфа в форме кромки одноразовой резины |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Tanzive салфетка |  |  |  | штук |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 300 |  |  | Салфетки стерильные Tansive 7x12x10 |  |  |  |  | Салфетки стерильные Tansive 7x12x10 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | штук |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 700000 |  |  | Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее 10 минут с ИБП 80-120 кВА - с батарейным шкафом и пусковым батарейным шкафом и транзакцией |  |  |  |  | Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее 10 минут с ИБП 80-120 кВА - с батарейным шкафом и пусковым батарейным шкафом и транзакцией |  |  |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  | Класс |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  | Бюджет |  |  | Внебюджет |  |  |  |  | Прочее |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общая |  |  |  |
| . N; имя; Цена без НДС; НДС; Общая стоимость:. 1; Сосуд сшивающий инструмент. Laeka СП ООО; 1240000; 1240000. 2; Интрадюсер феморальный TERUMO. Laeka СП ООО; 2375000; 2375000. 3; Интрадюсер трансрадиальный. TERUMO. Laeka СП ООО; 3800000; 3800000. 4; Стент с лекарственным покрытием. Laeka СП ООО; 5400000; 5400000. 5; “браслет. ООО Хачпар; 650000; 650000. Бест Смарт Медикал ООО; 800000; 800000. HSMS LLC; 940000; 940000. Laeka СП ООО; 1400000; 1400000. 6; Диагностический катетер. Laeka СП ООО; 4080000; 4080000. 7; Диагностический катетер. Laeka СП ООО; 910000; 910000. 8; Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства.. ООО Магелл; 3450000; 3450000. Laeka СП ООО; 3750000; 3750000. 9; Направляющие катетер для лучевого и бедренного вмешательства.. ООО Магелл; 3450000; 3450000. Laeka СП ООО; 3750000; 3750000. 10; Диалатационный катетер расширяющим балоном. Ryujin Plus. Laeka СП ООО; 4575000; 4575000. 11; Диалатационный катетер расширяющим балоном. Ryujin Plus. Laeka СП ООО; 3050000; 3050000. 12; Интрадюсер для специфических больных. Laeka СП ООО; 190000; 190000. 13; Интрадюсер для специфических больных. Laeka СП ООО; 1800000; 1800000. 14; Радиофокусная направляющая. Laeka СП ООО; 700000; 700000. 15; Проводник с гидрофильным покрытием//. Laeka СП ООО; 1.1E+07; 1.1E+07. 16; Тромб-Аспирационный катетер. Laeka СП ООО; 1455000; 1455000. 17; Балон катетер покрытый лекарством //. Magictouch Concept Medical. Laeka СП ООО; 1600000; 1600000. 18; Баллон с расширяемым баллоном. Марг Фармациа ООО; 1250000; 1250000. 19; Баллон с нерасширяемым баллоном. Марг Фармациа ООО; 750000; 750000. 20; Лекарственный стент. Марг Фармациа ООО; 6720000; 6720000. 21; BIOMIME MORPH. Марг Фармациа ООО; 2880000; 2880000. 22; Устройство подачи под давлением. Бест Смарт Медикал ООО; 330000; 330000. ООО Хачпар; 414000; 414000. HSMS LLC; 420000; 420000. ООО «Апекс Медикал»; 480000; 480000. ООО Магелл; 750000; 750000. 23; Тройник 360 град. HSMS LLC; 450000; 450000. 24; Электрод ЭКГ. ООО Магелл; 245000; 245000. ООО «А. Костанян и Друзья»; 420000; 420000. 25; шприц с клапаном / с трубкой / 10 мл / цилиндрический монолитный /. 26; шприц с клапаном / с трубкой / 5 мл / цилиндрический монолитный. 27; шприц с клапаном / с трубкой / 20мл / цилиндрический монолитный. 28; пластырь клейкий // MEDIPORE. ООО Эссет Фарма; 87500; 87500. 29; пластырь клейкий DURAPORE. ООО Эссет Фарма; 25000; 25000. 30; пластырь клейкий MICROPORE. ООО Эссет Фарма; 22500; 22500. 31; Электрохирургический электрод 3М. ООО Эссет Фарма; 50000; 50000. 32; Ангиокит манифолд. Бест Смарт Медикал ООО; 155000; 155000. ООО «А. Костанян и Друзья»; 175000; 175000. HSMS LLC; 235000; 235000. 33; стент с лекарственным покрытием. ООО Магелл; 1E+07; 1E+07. 34; стент с лекарственным покрытием. ООО Магелл; 1560000; 1560000. 35; направляющие коронарные катетеры. 36; / катетр балон с лекарственным покрытием. 37; Диагностические направляющие. Ар Медикал ООО; 553000; 553000. Бест Смарт Медикал ООО; 660000; 660000. 38; направляющие катетеры. Ар Медикал ООО; 2100000; 2100000. ООО «Профестест»; 3300000; 3300000. 39; GUIDE WIRE ACC.KIT/ Piton. Бест Смарт Медикал ООО; 129000; 129000. ООО «Апекс Медикал»; 180000; 180000. HSMS LLC; 480000; 480000. 40; Тромб аспиратор Export. ООО Магелл; 1600000; 1600000. 41; Двухкамерный кардиостимулятор//SENSIA DR. ООО Магелл; 2.5E+07; 2.5E+07. 42; Однокамерный кардиостимулятор// SENSIA SR. ООО Магелл; 4500000; 4500000. 43; Однокамерный кардиостимулятор// SENSIA SR. ООО Магелл; 5.8E+07; 5.8E+07. 44; Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор//Protecta VR. ООО Магелл; 1E+07; 1E+07. 45; набор трехкамерный / с ресинхронизирующим дефибриллятором //ProtectaCRTD. ООО Магелл; 5.4E+07; 5.4E+07. 46; набор трехкамерный / с ресинхронизирующим дефибриллятором //ProtectaCRTD. ООО Магелл; 3460000; 3460000. 47; Диагностические катетеры//. ООО Магелл; 1400000; 1400000. 48; Диагностические катетеры//MARINR CS DECAPOLAR. ООО Магелл; 960000; 960000. 49; Интервенционные абляционные катетеры //. ООО Магелл; 900000; 900000. 50; Интервенционные абляционные катетеры. ООО Магелл; 3430000; 3430000. 51; Интервенционные абляционные катетеры. ООО Магелл; 2160000; 2160000. 52; //Интервенционные абляционные катетеры. ООО Магелл; 2560000; 2560000. 53; //Интервенционные абляционные катетеры. ООО Магелл; 2430000; 2430000. 54; //Интервенционные абляционные катетеры. 55; Соединительный кабель для абляционных радиочастотных катетеров. 56; Соединительный кабель для абляционных радиочастотных катетеров. 57; Соединительный кабель для диагностических катетеров. 58; Соединительный кабель для диагностических катетеров. 59; Соединительный кабель для диагностических катетеров. 60; Соединительный кабель для диагностических катетеров. 61; Биполярный электрод стимулятора сердца с его центральным в / в катетером //. 62; Диагностические катетеры КС//SteerableDiagnosticcatheterBardCSDecapolar, 6F. 63; Эластичный бинт. Бест Смарт Медикал ООО; 6800; 6800. ООО «А. Костанян и Друзья»; 10000; 10000. 64; Эластичный бинт. Бест Смарт Медикал ООО; 25600; 25600. ООО «А. Костанян и Друзья»; 40000; 40000. 65; Набор для перикардиалной пункции. 66; Устройство для стимулации сердца однокамерное, адаптивное//. Enticos SR. Бест Смарт Медикал ООО; 4000000; 4000000. 67; Устройство для стимулации сердца двухкамерное//EnticosDR-T. Бест Смарт Медикал ООО; 1.6E+07; 1.6E+07. 68; Имплантируемый однокамерный КВД// INTICA 5 VR-TDF1/(DF-4). Бест Смарт Медикал ООО; 8720000; 8720000. 69; Имплантируемый джухкамерный КВД//INTICA 5 DR-TDF-1/(DF-4). Бест Смарт Медикал ООО; 5.6E+07; 5.6E+07. 70; Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор с ресинхронизирующими принадлежностями//INTICA 5 HF-TDF-1/(DF-4). Бест Смарт Медикал ООО; 5.3E+07; 5.3E+07. 71; Предназначен для сердечной ресинхронизирующей терапии //. ETRINSA/INTICA 8 HF-T CRT-P PACKAGE. 72; Набор ангиографический. Бест Смарт Медикал ООО; 4800000; 4800000. HSMS LLC; 5100000; 5100000. 73; Ангиографическое покрывало. Бест Смарт Медикал ООО; 3600000; 3600000. HSMS LLC; 5500000; 5500000. 74; Ангиографическое покрывало. Бест Смарт Медикал ООО; 310000; 310000. 75; коронарный проводник. Бест Смарт Медикал ООО; 690000; 690000. 76; коронарный проводник. Бест Смарт Медикал ООО; 1020000; 1020000. 77; коронарный проводник//. Бест Смарт Медикал ООО; 1020000; 1020000. 78; Коронарный ваер. Бест Смарт Медикал ООО; 900000; 900000. 79; Grand Slam. Бест Смарт Медикал ООО; 276000; 276000. 80; Набор для зондирования. HSMS LLC; 5250000; 5250000. Бест Смарт Медикал ООО; 5425000; 5425000. 81; Комплект гемостатический с Y-переходником //. HemostasisValveYConnector. Бест Смарт Медикал ООО; 126000; 126000. HSMS LLC; 165000; 165000. 82; / Коронарный стент с лекарственным покрытием XIENCEPROA. ООО «Профестест»; 1.2E+07; 1.2E+07. 83; Коронарный стент с лекарственным покрытием XienceXpedition 48мм ABBOTT. ООО «Профестест»; 4800000; 4800000. 84; Направляющий катетер. Бест Смарт Медикал ООО; 660000; 660000. 85; Диагностический катетер,. Asahi. Бест Смарт Медикал ООО; 469000; 469000. 86; Дилатационный коронарный катетер RX TREK, RX MINI TREK, ABBOTT. ООО «Профестест»; 6600000; 6600000. 87; Дилатационный коронарный катетер NC TREK. ООО «Профестест»; 3300000; 3300000. 88; HI-TORQUE // Коронарная направляющаяHI-TORQU. ООО «Профестест»; 1980000; 1980000. 89; JOSTENT GraftMaster, Abbott Vascular // Коронарный стент –графт GraftMaster, Abbott Vascular. ООО «Профестест»; 1800000; 1800000. 90; ISOLV, AMG // Аспираци-онный катетер ISOLV, AMG. ООО «Профестест»; 950000; 950000. 91; линиямониторинга 15 см. Бест Смарт Медикал ООО; 240000; 240000. ООО «Апекс Медикал»; 280000; 280000. HSMS LLC; 800000; 800000. 92; Удлинитель 200 см. ООО «Апекс Медикал»; 300000; 300000. HSMS LLC; 750000; 750000. 93; Эластичный бинт. Бест Смарт Медикал ООО; 14000; 14000. ООО «А. Костанян и Друзья»; 20000; 20000. 94; Эластичный бинт. Бест Смарт Медикал ООО; 26000; 26000. ООО «А. Костанян и Друзья»; 40000; 40000. 95; Хирургический комод. ООО Лейко; 50000; 50000. Бест Смарт Медикал ООО; 100000; 10000. ООО «А. Костанян и Друзья»; 135000; 135000. HSMS LLC; 200000; 200000. 96; Хирургическая нить. Марг Фармациа ООО; 95000; 95000. Бест Смарт Медикал ООО; 130000; 130000. 97; Хирургическая нить. Марг Фармациа ООО; 255000; 255000. 98; Bakhil. ООО Лейко; 3333,33; 666,67; 4000. 99; Медицинская шапка. ООО Лейко; 11000; 2200; 13200. 100; Tanzive салфетка. ООО Лейко; 114000; 114000. 101; Источник бесперебойного питания. |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Принимая во внимание, что заявки, поданные на 7,15,20,23,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 76,77,78,91,92превышают сумму предоставленных средств, и это разбирательство было организовано в соответствии со статьей 15, раздел 6, раздел 6 Закона о закупках. Правительство Республики Армения 04.05.2017 Приостановить сессию вскрытия предложений в соответствии с разделом 40 (5) Приказа об организации процесса закупок, утвержденным Решением № 526-N, и в соответствии со статьей 38 (1) (1) Закона РА о закупках; Пригласите на встречу, чтобы провести одновременные переговоры, чтобы снизить предложенные цены. 11.03.2020 в 11:00 установите время для переговоров 15 минут. Новые предложения, представленные в срок: ЗАО «Маргам Фамэйшн» за 20-й взнос 6680000 драм, включая НДС, HSMS 5-й, 72-й за 540000 и 4250000 драм соответственно, Best Smart Medical LLC 76,77,78, Для порций 80, 91 соответственно 990000, 930000, 880000, 5240000, 200000 драм. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  | Профессиональный опыт | Финансовые средства |  | Технические средства |  |  |  | Трудовые ресурсы | Ценовое предложение |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,03,2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  | Размер предоплаты |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  | Общая |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14,16,17, |  | Laeka СП ООО |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -01 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30265000 |  |  |  |  |
| 5,72,80, |  | HSMS LLC |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -02 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10030000 |  |  |  |  |
| 8,9,24,33,34,42,44, |  | ООО Магелл |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -03 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33680000 |  |  |  |  |
| 18,19,20,21,96,97, |  | ООО Магелл |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -04 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11910000 |  |  |  |  |
| 22,32,39,63,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,91,93, 94, |  | Бест Смарт Медикал ООО |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -05 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147287400 |  |  |  |  |
| 28,29,30,31, |  | ООО Эссет Фарма |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -06 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  | 25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185000 |  |  |  |  |
| 37,38, |  | Ар Медикал ООО |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -07 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2653000 |  |  |  |  |
| 82,83,86,87,88,89,90, |  | ООО «Профестест» |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -08 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31830000 |  |  |  |  |
| 95,98,99,100 |  | ООО Лейко |  |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -09 |  |  |  | 24,03,2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181200 |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |
| Laeka СП ООО |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -01 |  |  | Ереван, Малый Центр Амбарцумяна 3-18, 091 277 773 |  |  |  |  |  |  |  | laekatenders@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSMS LLC |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -02 |  |  | C. Ереван Московян 33-25, 096 900 009, |  |  |  |  |  |  |  | , lifepackoffice@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Магелл |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -03 |  |  | Ереван, Демирчян 10/173 ,, 56-54 -76, |  |  |  |  |  |  |  | megiel.tender@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марг фармациа |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -04 |  |  | Ереван, улица Троя, 15-51, 010 24 64 49 |  |  |  |  |  |  |  | tenders@margpharma.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бест Смарт Медикал ООО |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -05 |  |  | Ереван, улица Чаренца 27а, кв. 2, +374 93 91 67 67, |  |  |  |  |  |  |  | smedical@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Эссет Фарма |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -06 |  |  | C. Ереван, Тигран Мец 63/23, 011 53, 45 56, 044 53 45 56, |  |  |  |  |  |  |  | szpharma@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ар Медикал ООО |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -07 |  |  | Ереван, ул. Ленинградян 23/11/92 т, тел. 010 38 01 81, |  |  |  |  |  |  |  | armedica2010@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Профестест» |  | SGI-GHAPDZB-20/4-PAR -08 |  |  | Ереван, Кохбаци 28/72, +374 93 14 55 96, |  |  |  |  |  |  |  | tendersproftest@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: В соответствии со статьей 37 (1) (3) (3) Закона РА о закупках не было подано заявки на объявление лотов25,26,27,35,36,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,71,101,. В соответствии со статьей 37 (1) (1) Закона РА о закупках части7,15,23,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,92 не были объявлены: Ни одно из предложений не соответствует условиям приглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э. Григорян |  |  |  |  |  |  |  | +374 10 244974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protender.itender@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: »« ЗАО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ”,

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.