ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի ապրիլի 30-ի N 1 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ 26/01»

Պատվիրատուն` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան Կոմիտասի պող., 49/5 շենք հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցման մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել   ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել`  ՀՀ, ք. Երևան Կոմիտասի պող., 49/5 շենք հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 11:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա` ՀՀ, ք. Երևան Կոմիտասի պող., 49/5 շենք հասցեում,  2026թ. մայիսի 14-ին ժամը 11:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Մարինե Պետրոսյանին

Հեռախոս 096-075570

Էլ. փոստ mara@pharm.am

Պատվիրատու` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հաստատված է

ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ -26/01 ծածկագրով

Գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

2026թ. 30 ապրիլի  N1 որոշմամբ

«Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`  ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

«ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտի ապահովումը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` mara@pharm.am

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  «ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որը խմբավորված  է «109» չափաբաժնում`

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | գնման գինը |  |
| 1 | 130000 | Քացախաթթվական անհիդրիդ |
| 2 | 70000 | Պղնձի (II) նիտրատ հիդրատ |
| 3 | 55000 | Կարլ Ֆիշերի տիտրման մեթանոլ |
| 4 | 60000 | Մեգաբակ 1 լ |
| 5 | 32000 | Օսլա (Starch) |
| 6 | 80000 | Եռֆտորքացախաթթու/Trifluroacetic acid/ |
| 7 | 50000 | Ֆորմալին 37%/Formalin |
| 8 | 135000 | Ամմոնիումֆոսֆատ/(NH4)3PO4/ |
| 9 | 85000 | Ցինկի փոշի |
| 10 | 85000 | Նատրիումի սուլֆիդ/Na2S*9H2O/ |
| 11 | 55000 | Կառլ Ֆիշերի ռեագենտ 5 |
| 12 | 142000 | DRE-C16025000 Phenol |
| 13 | 120000 | DRE-C17897200 Uracil |
| 14 | 45000 | Հեքսամեթիլենտետրամինաթթու |
| 15 | 125000 | 1-Naphthol |
| 16 | 140000 | Սաբուրո-Գլյուկոզ ագար Խլորամֆենիկոլով |
| 17 | 44000 | Բիսմուտ սուլֆատ ագար, գրանուլիզացված |
| 18 | 70000 | Չեզոք կարմիրով և բյուրեղային մանուշակագույնի լեղային ագար գլյուկոզայով, գրանուլիզացված |
| 19 | 25000 | Կոլումբիան ագար (Columbia Agar) |
| 20 | 25000 | Ադամանդյան կանաչ ագար |
| 21 | 25000 | Եռաշաքարային, երկաթ պարունակող ագար |
| 22 | 25000 | ՄՌՍ ագար (Агар МРС) |
| 23 | 69000 | Հակաբիոտիկների որոշման միջավայր No.1 |
| 24 | 82000 | Մոսելի Արգանակ, գրանուլիզացված |
| 25 | 80000 | Ձվի դեղնուցի էմուլսիա թելուրիտով 2x100ml |
| 26 | 30000 | Գենտամիցինով հավելանյութ |
| 27 | 80000 | Ռապապորտիարգանակ, գրանուլիզացված(SRappaportVassiliadis Salmonella Enrichment Broth , Granulated) |
| 28 | 20000 | Կլոստրիդիաների աճեցման միջավայր |
| 29 | 50000 | Բիֆիդոագար |
| 30 | 50000 | Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման միջավայր |
| 31 | 52000 | ՄՌՍ արգանակ (Lactobacillus MRS broth) |
| 32 | 1 800 000 | Մեթանոլ |
| 33 | 1 500 000 | Ացետոնիտրիլ |
| 34 | 400 000 | Էթիլ սպիրտ |
| 35 | 60000 | Մակկոնկի ագար գրանուլիզացված |
| 36 | 50000 | Մակկոնկի արգանակ գրանուլիզացված |
| 37 | 40000 | Iodine-potassium iodide solution acc. to Lugol, 250 մլ |
| 38 | 48000 | Gram's decolourising solution/ |
| 39 | 1000 000 | ԼԱԼ հավաքածու |
| 40 | 200 000 | Մանրէազերծվացության ստուգման միջավայրեր |
| 41 | 74000 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ |
| 42 | 56000 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |
| 43 | 56000 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |
| 44 | 36000 | ԱՆԻՈՍԵՅՖ ՍԱՎՈՆ ԴՈՒ 1լ |
| 45 | 210000 | Օսմոլալության ստանդարտների հավաքածու |
| 46 | 100000 | Իզոպրոպիլմերիստատ |
| 47 | 25000 | Ներարկիչ 20 մլ |
| 48 | 25000 | Ներարկիչ 10 մլ |
| 49 | 25000 | Ներարկիչ 5մլ |
| 50 | 25000 | Ներարկիչ 3 մլ |
| 51 | 70000 | Չափիչ կոլբա, մուգ 1000 մլ |
| 52 | 96000 | Թվային և էլեկտրոնային ջերմաչափ նաև ժամ. |
| 53 | 50000 | Բյուրետ 25 մլ |
| 54 | 280000 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտ.հմր. / |
| 55 | 30d0000 | Մազանոթային պիպետներ |
| 56 | 16000 | Վիրահատական Ձեռնոցներ / |
| 57 | 80000 | Հոտավետ պարկուճներ |
| 58 | 176000 | Կենսաբանական անվտանգության խցիկի անիվներ |
| 59 | 120000 | pH-մետրի լար |
| 60 | 50 000 | Ներկման դարակ և սկուտեղ/ staining rack and tray |
| 61 | 120000 | Չափիչ կոլբա մուգ 50մլ/ |
| 62 | 120000 | Չափիչ կոլբա մուգ 100մլ/ Мерная колба 100мл |
| 63 | 100 000 | Թանզիվ 5 մ/ Марля 5 м |
| 64 | 480 000 | Մեմբրանային ֆիլտր 0,20-47 MV 50 |
| 65 | 400 000 | Ֆիլտր PVDV 0,20-47/ |
| 66 | 400 000 | Ֆիլտր PVDV 0,45-47/ |
| 67 | 240 000 | Բաժակ 25 մլ/ Стакан 25 мл |
| 68 | 300 000 | Բաժակ 6000 մլ/ Мерный стакан 6000 мл |
| 69 | 400 000 | Մխոցային ֆիլտր Nylon 0,45-47 |
| 70 | 400 000 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,45-47 |
| 71 | 420000 | Չափիչ կոլբա 200 մուգ |
| 72 | 480000 | Չափիչ կոլբա 250 մուգ |
| 73 | 240000 | Չափիչ կոլբա 500 մուգ |
| 74 | 258 000 | Չափիչ կոլբա 1000 մուգ |
| 75 | 200 000 | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար |
| 76 | 120000 | Կաթոցիչ 3,3 մլ |
| 77 | 10000 | Ծայրակալ դեղին |
| 78 | 6000 | Ֆիլտրի թուղթ |
| 79 | 1500000 | Միկրոօրգանիզմների կիրոպահպանման հավաքածու |
| 80 | 400 000 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,2-47 |
| 81 | 150000 | Վիրահատական միանգայա օգտագործման խալաթ |
| 82 | 300000 | Չափիչ կոլբա 10մլ մուգ |
| 83 | 300000 | Չափիչ կոլբա 20մլ մուգ |
| 84 | 300000 | Չափիչ կոլբա 25մլ մուգ |
| 85 | 280000 | Մխոցային ֆիլտր CHROMAFIL Xtra PA-45/25 |
| 86 | 16000 | Պուլվիրիզատոր 500մլ |
| 87 | 250000 | Իզոլյատորի ձեռնոց 7 |
| 88 | 250000 | Իզոլյատորի ձեռնոց 6 |
| 89 | 50000 | Ձեռնոց S |
| 90 | 50000 | Ձեռնոց L |
| 91 | 300000 | Մխոցային ֆիլտր PTFE |
| 92 | 160000 | Ավտոկլավի մանրէազերծման կենսաբանական ինդիկատոր |
| 93 | 45000 | Բակտերիալ սուսպենզիայի պղտորության չափման ստանդարտների հավաքածու |
| 94 | 100 000 | Շճաբանական կաթոցիչ 50 մլ |
| 95 | 160000 | Ստերիլ ծայրակալների հավաքածու |
| 96 | 2000000 | Քրոմատոգրաֆիկ սրվակների հավաքածու |
| 97 | 2 200 000 | Թերմոստատ |
| 98 | 3700000 | Թերմոստատ սնկերի համար |
| 99 | 1700000 | Թերմոստատ |
| 100 | 300 000 | Ջրի թորման սարք |
| 101 | 6 000 000 | Օդի մանրէաբանական նմուշառման սարք |
| 102 | 900 000 | pH-մետր |
| 103 | 210000 | Մանրէաբանական չորացուցիչ |
| 104 | 1 500 000 | Թվային որտեքս խառնիչ պուլսային ռեժիմով |
| 105 | 250000 | Կշեռքի սեղան |
| 106 | 660 000 | Տումբա |
| 107 | 900000 | Օդի հովանոց |
| 108 | 12 000000 | Միկրոալիքային նմուշների քայքայման աշխատանքային կայան |
| 109 | 1 200 000 | Ուլտրաձայնային բաղնիք ջեռուցմամբ, 18,7 լ |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները,թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` Գնանշման հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 11:00-ն, ՀՀ, Երևան Կոմիտասի պող., 49/5 շենք հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Մ.Պետրոսյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր): Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը:

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:

4) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

5) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստում `  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 11:00-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

7.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

7.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հայտերի բացման նիստի օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով։

7.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները:  Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

7.6 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապրանքների մատակարարման  ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

7.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

7.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

7.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

7.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

7.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

7.12 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան  հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

7.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան  լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին  ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը ,  իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը , ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական  չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

7.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

7.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

7.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

7.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

7.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

7.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

7.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

7.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

7.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում « 10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

8.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում  պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

8.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

9.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի)  ապահովումները:

9.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է  սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 15 տոկոսին:   Եթե ապրանքի գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 4․2)  կամ կանխիկ փողի կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների ձևով: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության  պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

9.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ապրանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

9.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

9.5 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

9.6 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝  ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝  ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում,

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում՝ այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12.2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12.4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12.5.Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.5 հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթի կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակը:

2.6 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք, (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.

3. ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը  հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով

Գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնանշման հարցմանն մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

մրցույթի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					.

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					.

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------.

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                     -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով  մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և                                                                                  -ն պարտավորվում է

մասնակցի անվանում

ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- Ստորև ներկայացնում է 	                   		-ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------**

Կից ներկայացվում է ___________________________________________________________ կողմից

Մասնակցի անվանումը

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված 1.1-ի::

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

### Հավելված 1.1

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»   ծածկագրով

Գնանշման հարցման մրցույթի հրավերի

### ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

-ն «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» *

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով մրցույթի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մոդելը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                                              ստորագրություն

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

### Հավելված 1.2**

“ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»  ծածկագրով

մրցույթի հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 2

“ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»  ծածկագրով

մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»  ծածկագրով մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

Հավելված 3

ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգին 						 (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց

մասնակցի անվանումը

բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից

ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:** Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝

----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  «իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:

Հավելված 4

ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է  թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի

մատակարարման վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ -----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4.1

«---ԲՄԱՊՁԲ---/---»*  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցինպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														 կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը,

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝-----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4.2

ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է 			    	           	*  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված`  	                                             * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 08275442 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)`- ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018009804 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 5

“ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»   ծածկագրով

մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									 (այսուհետ՝ պրինցիպալ)  միջև                     			ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»     պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 900018009804 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»   պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ mara@pharm.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»   պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 5.1

“ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»  ծածկագրով

մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»   ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 08275442 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)`- ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018009804 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N “ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01»

ք.                                                                                                                   «     »            20   թ.

«Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ի դեմս տնօրեն Ա.Բաղրյանի, որը գործում է ------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի`

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 2 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

2.2 Գնորդը պարտավոր է`

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

2.4 Վաճառողը պարտավոր է`

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:  Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

4.2 Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պայմանագրի Հավելված 1–ով յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանված ժամկետները: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի  չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի  չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Վաճառողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում գնորդը վճարումներն իրականացնելիս ապահովի վաճառողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում գնորդը պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է գնորդի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը

8.13	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.14 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.15 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.16 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ  տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից ----------աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված թիվ 1

«           »   2026   թ.  կնքված

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադ–րողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը |  |  | Ժամկետը** |  |
| 1 | 33691162 | Քացախաթթվական անհիդրիդ |  | Acetanhydride Empirical formula C4H6O3 Molar mass (M) 102,09 g/mol Density (D) 1,08 g/cm³ Boiling point (bp) 139,5 °C Flash point (flp) 49 °C Melting point (mp) -73 °C ADR 8 II WGK 1 CAS No. 108-24-7 EG-Nr. 203-564-8 UN-Nr. 1715 Պարունակությունը նվազագույնը ≥99 % 1լ., ապակյա տարայով: | լիտր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Ք. Երևան, Կոմիտաս 49/5Կ | 2 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 2 | 33691162 | Պղնձի (II) նիտրատ հիդրատ |  | Synonym(s): Cupric nitrate hydrate Linear Formula: Cu(NO3)2 • xH2O CAS No.: 13778-31-9 CAS No.: CAS No.: CAS No.: 13778-31-9 Molecular Weight: 187.56 (anhydrous basis) Quality Level: 100 Assay: ≥99.9% trace metals basis form: crystals and lumps mp: 114.5 °C (dec.) (lit.) storage temp.: 2-8°C Պարունակությունը նվազագույնը ≥99.9 %, 50գ տարայով | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 33691162 | Կարլ Ֆիշերի տիտրման մեթանոլ |  | max. water content 0,01%, >/= 99,9% density at 20oC 0,791-0,793; viscosity at 25oC dynamic=0,544-0,590mPas 2,5L ապակյա շշով | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |  |
| 4 | 24451141 | Մեգաբակ 1 լ |  | ՄԵԳԱԲԱԿ կամ համարժեք Ախտահանիչ թափանցիկ խտանյութ, կապույտից մանուշակագույն երանգով հեղուկ: Կազմը ներառում է 3 ակտիվ բաղադրիչ. դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-bis(3-aminopropyl)dodecylamine, polyhexamethylene biguanide հիդրոքլորիդ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ և տեխնոլոգիական բաղադրիչներ, ներառյալ ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութեր, կոռոզիայի արգելակիչ, ջրի կոնդիցիոներ, ներկանյութ և դեիոնացված խմելու ջուր: արտադրանքի pH (10.5 ± 1,5): 1 լ տարայով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 15620000 | Օսլա (Starch) |  | Օսլա, 1 կգ, պլաստիկ տարայով | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 33691162 | Եռֆտորքացախաթթու/Trifluroacetic acid/ |  | CF3COOH, M114,02գր/մոլ, առաջին դասի, 99.9% մաքրության, ջրի պարունակությունը(KF) ≤0.05%, ստաբիլիզացված, նախատեսված HPLC-ի համար, 100մլ տարայով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 33691162 | Ֆորմալին 37%/Formalin |  | CH2O, Mr30,03 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 37%, եվրոպական, բրիտանական և ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 1լ տարայով, քիմիապես մաքուր: Ստաբիլիզացված մեթանոլով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, Վաճառողը ապրանքի հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է հանձնի արտադրողի ձևաթղթով անվտանգության տվյալների թերթիկը, որակի հավաստագիրը և որակի հատկորոշիչը (սպեցիֆիկացիան): | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 8 | 33691162 | Ամմոնիումֆոսֆատ/(NH4)3PO4/ |  | Ammonium dihydrogen Phosphate, 1 կգ, պլաստիկ տարայով, ≥98 %, extra pure | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 33691162 | Ցինկի փոշի |  | Zn, M 65.39գր/մոլ, ոչ պակաս 98% մաքրության, 0,25կգ տարայով նախատեսված Titration-ի համար:Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 33691162 | Նատրիումի սուլֆիդ/Na2S*9H2O/ |  | Disodium sulphide nonahydrate 98+%, extra pure, Glass bottle for solids, 500 գ տարայով | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 33691162 | Կառլ Ֆիշերի ռեագենտ 5 |  | HYDRANAL composite 5 or Combititrant 5 կամ համարժեք, other pyridine free, titer 4,5-5,5mg/ml or >/= 5mg/ml, density =1,19g/cm3, 1L ապակյա շիշ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 33691162 | DRE-C16025000 Phenol/ |  | Reference Standard Phenol ֆենոլ / Phenol DRE-C16025000-5 | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 33691162 | DRE-C17897200 Uracil / |  | Reference Standard Uracil Ուրացիլ/ Uracil DRE-C17897200 | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 33691162 | Հեքսամեթիլենտետրամինաթթու |  | Empirical Formula (Hill Notation): C6H12N4 CAS Number: 100-97-0 Molecular Weight: 140.19 Beilstein: 2018 EC Number: 202-905-8 MDL number: MFCD00006895 UNSPSC Code: 12352100 PubChem Substance ID: 57654228 Պարունակությունը նվազագույնը ≥99,5 % 250գ, տարայով: for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur մակնշմամբ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 15 | 33691162 | 1-Naphthol / |  | C10H7OH 144.17/մոլ , ոչ պակաս 98,0% մաքրության, 100գ տարայով նախատեսված Titration-ի համար: Քլորիդների պարունակությունը ոչ ավել ≤0.001% Ծանր մետաղներ≤0.002% Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, : Եվրոպական և Ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխանող: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 33691166 | Սաբուրո-Գլյուկոզ ագար Խլորամֆենիկոլով (Sabouraud Glucose Agar w/Chloramphenicol ) (Агар Сабуро с хлорамфениколом) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Peptones (meat and casein) - 10g Glucose monohydrate - 40g Chloramphenicol - 0.05g Agar - 15g PH-ը-5,6±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Փաթեթավորված 500գր տուփով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 17 | 33691166 | Բիսմուտ սուլֆատ ագար, գրանուլիզացված (Bismuth Sulphite Agar, Granulated) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Փակ տուփի պահպանման ջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Peptone – 10g, HM Peptone B - 5g, Dextrose (Glucose) - 5g, Disodium phosphate – 4g, Ferrous sulphate - 0.3g, Bismuth sulphite indicator – 8g, Brilliant green - 0.025g, Agar – 20g, Final pH ( at 25°C) 7.7±0.2: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 18 | 33691167 | Չեզոք կարմիրով և բյուրեղային մանուշակագույնի լեղային ագար գլյուկոզայով, գրանուլիզացված(Violet Red Bile Glucose Agar, Granulated) |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptic digest of animal tissue – 7g, Yeast extract – 3g, Sodium chloride – 5g, Bile salts mixture - 1.5g, Glucose – 10g, Neutral red - 0.03g, Crystal violet - 0.002g, Agar – 12g, Final pH ( at 25°C) 7.4±0.2: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 19 | 33691166 | Կոլումբիան ագար (Columbia Agar) |  | Մանրէաբանության համար, ամերիկյա, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկական դեղագրքերին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Pancreatic digest of casein - 10g, Meat peptic digest - 5g Heart pancreatic digest - 3g, Yeast extract - 5g, Maize starch - 1g, Sodium chloride - 5g, Agar - 15g, PH-ը-7,3±0,2, 100գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 33691166 | Ադամանդյան կանաչ ագար (Brilliant green agar european pharmacopeia, usp) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: - Peptone (Meat and Casein) – 10g - Lactose Monohydrate – 10g - Sucrose – 10g - Sodium Chloride – 5g - Yeast Extract – 3g - Phenol Red - 0.08g - Brilliant Green - 0.0125g - Bacteriological Agar – 20g PH-ը-7,2±0,2, 100գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 21 | 33691167 | Եռաշաքարային, երկաթ պարունակող ագար (Triple Sugar Iron Agar Medium) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Peptones - 20g Beef Extract - 3g Yeast Extract - 3g Lactose - 10g Sucrose - 10g Dextrose - 1g Ferrous ammonium sulphate - 0.3g Sodium chloride - 5g Sodium thiosulphate - 0.3g Phenol red - 0.025g Agar - 12g PH-ը-7,3±0,2, 100գր | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |  |
| 22 | 33691167 | ՄՌՍ ագար (Агар МРС) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար • Peptone – 10g • Beef extract – 8g • Yeast extract – 4g • Dextrose – 20g • Polysorbate 80 – 1g • Ammonium citrate – 2g • Sodium acetate – 5g • Magnesium sulphate - 0.2g • Manganese sulphate - 0.05g • Dipotassium phosphate – 2g • Agar – 10g PH-ը-6,5±0,2, 100գր:, | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 23 | 33691167 | Հակաբիոտիկների որոշման միջավայր No.1 (Antibiotic Assay Medium No.1) |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման, IVD և Ամերիկյան դեղագրքին համապատասխանության մակնշման առկայությամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավուն փոշի: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptone – 6g, Tryptone – 4g, Yeast extract – 3g, HM peptone B- 1.5g, Dextrose (Glucose) - 1g, Agar – 15g, Final pH ( at 25°C) 6.6±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 24 | 33691167 | Մոսելի Արգանակ, գրանուլիզացված(Enterobacteria Enrichment Broth Mossel, Granulated) |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Ամերիկյան, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկականդեղագրքերինհամապատասխանությանմակնշմամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Pancreatic digest of gelatin – 10g, Glucose monohydrate – 5g, Dehydrated ox-bile – 20g, Disodium hydrogen phosphate, dihydrate – 8g, Potassium dihydrogen phosphate – 2g, Brilliant green - 0.015g, Final pH ( at 25°C) 7.2±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 25 | 33691167 | Ձվի դեղնուցի էմուլսիա թելուրիտով Tellurite Egg Yolk Emulsion (Эмульсия яичного желтка с теллуритом) - 2x100ml ) |  | Տելլուրիտով ձվի դեղնուցի էմուլսիա նախատեսված 100գ <<Բայեր պարկերի ագար>> սննդամիջավայրի համար – 1 սրվակ: 100մլ/ սրվակում: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Egg Yolk – 200ml • Potassium tellurite 2.1g • Sodium chloride – 4.25g • Sterile water – 5g • Lithium Chloride – 800ml Մանրէազերծ, պատրաստի օգտագործման համար: 50մլ -1լ պատրաստի միջավայրի համար: 2x100մլ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 26 | 33691167 | Գենտամիցինով հավելանյութ (Gentamycin Selective Supplement) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Նախատեսված MH144 միջավայրի համար: Պարունակությունը 20մգ գենտամիցին: 5մլ-անոց սրվակով, տուփում 5 սրվակ: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 33691167 | Ռապապորտիարգանակ, գրանուլիզացված(SRappaportVassiliadis Salmonella Enrichment Broth , Granulated) |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Ամերիկյան, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկականդեղագրքերինհամապատասխանությանմակնշմամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Soya peptone - 4.5g, Sodium chloride – 8g, Dipotassium phosphate - 0.4g, Potassium dihydrogen phosphate - 0.6g, Magnesium chloride, hexahydrate – 29g, Malachite green - 0.036g, Final pH ( at 25°C) 5.2±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 28 | 33691167 | Կլոստրիդիաների աճեցման միջավայր |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանմանջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լմիջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptone - 10գ., Beef extract - 10գ., Yeast extract - 3գ., Glucose monohydrate - 5գ., Sodium chloride - 5գ., Soluble starch - 1գ., Cysteine hydrochloride- 0.5գ., Sodium acetate - 3գ., Agar - 0.5գ., pH-ը-6,8±0,2, տուփում 100գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 29 | 33691167 | Բիֆիդոագար |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանմանջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Special Peptone - 23գ., Dextrose (Glucose) - 5գ., Sodium chloride - 5գ., Cysteine hydrochloride- 0.3գ., Starch, soluble - 1գ., Agar - 15գ., pH-ը-6,8±0,2, տուփում 100գր: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 33691167 | Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման միջավայր |  | Bifidum միջավայրը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների աճեցման համար պրոբիոտիկ արտադրանքի մեջ։ Bifidum միջավայրը չոր բաղադրիչների խառնուրդ է, գ/լ. Ենթաստամոքսային գեղձի կազեինի հիդրոլիզատ - 30 գ Խմորիչի քաղվածք - 5 գ α-D-լակտոզա - 2.5 գ D-գլյուկոզ - 7.5 գ Ցիստեինի հիդրոքլորիդ - 0.5 գ Նատրիումի քլորիդ - 2.5 գ Մագնեզիումի սուլֆատ - 0.5 գ Ասկորբինաթթու - 0.5 գ Նատրիումի քացախաթթու - 0.3 գ Մանրէաբանական ագար - 0.9 գ Մատակարարվում է 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով։ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |
| 31 | 33691167 | ՄՌՍ արգանակ |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Bacteriological peptone – 10g • Beef extract – 8g • Yeast extract – 4g • Dextrose – 20g • Tween 80 – 1g • Ammonium citrate – 2g • Sodium acetate – 5g • Magnesium sulphate - 0.2g • Manganese sulphate - 0.05g • Dipotassium phosphate – 2g PH-ը-6,5±0,2, 500գր:, | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |
| 32 | 24321330 | Մեթանոլ/ |  | CH4O, Mr32.04 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 99.9%, LCMS UHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%,ՈՒՄ- Թափանցելիությունը՝ 195նմ-ում≥25%, 210նմ-ում≥40%, 220նմ≥70% ,230նմ-ում ≥90% Չոր մնացորդը< 0.0001%, Մետաղներ ոչ ավել 100ppb ԲԱՀՔ դրիֆտը 210nm < 5 mAU , գրադիենտը 230նմ ոչ ավել 1 mAU 0,2մկմ ֆիլտրված Եվրոպական, ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 2,5լ ապակե տարայով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |
| 33 | 33691860 | Ացետոնիտրիլ/ Ацетонитрил |  | C2H3N, Mr41.05գ/մոլ, պարունակությունը նվազագույնը 99.9%, LCMSUHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%, ՈՒՄ- Կլանումը՝ 200նմ-ում< 0.022,195նմ-< 0.097,190նմ-ում < 0.06 : Չոր մնացորդը< 0.0002 %, ԲԱՀՔ դրիֆտը< 12 mAU Եվրոպական և Ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, փաթեթավորումը 2,5լ ապակե տարայով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 34 | 24321340 | Էթիլ սպիրտ / Этиловый спирт |  | C2H5OH, մ.զ. 46.07գր/մոլ, բժշկական սպիրտ դասի, ոչ պակաս 96% մաքրության, 1լ, ԳՕՍՏ 5962-2013 մակնշման առկայությամբ | լիտր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 35 | 33691167 | Մակկոնկի ագար գրանուլիզացված Гранулированный агар МакКонки (MacConkey Agar, Granulated) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: Pancreatic digest of gelatin - 17g Peptones (meat and casein) - 3g Lactose monohydrate - 10g Sodium chloride - 5g Bile salts - 1.5g Neutral red - 0.03g Crystal violet - 0.001g Agar - 13.5gPH-ը-7,3±0,2, Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 36 | 3369116733691167 | Մակկոնկի արգանակ գրանուլիզացված / Гранулированный бульон МакКонки (MacConkey Broth, Granulated) |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: - Pancreatic digest of gelatin - 20g - Lactose monohydrate - 10g - Dehydrated ox-bile - 5g - Bromocresol purple - 0.01g PH-ը-7,3±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 37 | 33691167 | Iodine-potassium iodide solution acc. to Lugol, 250 մլ |  | Iodine-potassium iodide solution to Lugol (resublimated for microscopy, ready-to-use մակնշմամբ, 1 % aqueous iodine solution. Contains ~3,3 g/l iodine and ~6,7 g/l potassium iodide.) 250մլ | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 33691167 | Gram's decolourising solution/ |  | Gram’s decolourising solution for microscopy, ready-to-use մակնշմամբ, For differentiation of bacteria during Gram staining Ethanolic solution containing 25 % acetone), 500մլ | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 33691167 | ԼԱԼ հավաքածու |  | - 5 mL 0.25 M Tris Buffer- 6 սրվակ (BT101) - Water for Bacterial Endotoxin Testing 50 mL Bottle (< 0.001 EU/mL)-12 սրվակ (W120) - Control Standard Endotoxin (CSE) E. coli and Reference Standard Endotoxin (RSE)CSE – 10 ng per Vial 0.125 (նախատեսված Lot: S2183L-ի համար) -2 սրվակ (E120) - Reaction Tubes 10x75 mm Flint Glass Tubes in Foil, PK/50 T200-3տուփ | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 40 | 33691166 | Մանրէազերծվացության ստուգման միջավայրեր |  | - Tryptic Soy Broth, Double Wrap, REF: 257213- 10X100ml - Fluid Thioglycollate Medium, Double Wrap, REF: 257217 - 10X100ml - Fluid A, Double Wrap, REF: 257222- 4X650ml - Fluid B, Double Wrap, REF: 257223- 4X650ml | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 33691167 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ / Лаурилсульфат натрия |  | Sodium dodecyl sulphate, SLS, Dodecylsulphate sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate Empirical formula C12H25NaO4S Molar mass (M) 288,38 g/mol Boiling point (bp) 216 °C Flash point (flp) 170 °C Melting point (mp) 205 °C ADR 4.1 III WGK 2 CAS No. 151-21-3 EG-Nr. 205-788-1 UN-Nr. 1325 Appearance white powder Assay (GC) ≥99 % pH value (1 % in H2O) 7,5-10,5 Absorbance 260 nm ≤1,5 280 nm ≤1,0 Solubility (10 % in H2O) clear, ≤50 Hazen Պարունակությունը նվազագույնը ≥99 % 1kg., տարայով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 42 | 33691167 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  | 4.01 XS Basic 51100133 1X500մլ XS լուծույթ՝ pH 4.01 ±0.02/25°C (կարմիր), NIST-ի կողմից հետևվող վկայականով | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 43 | 33691167 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  | 7.01 XS Basic 51100143 1X500 մլ XS լուծույթ՝ pH 7.00 ±0.02/25°C (կանաչ), NIST-ի վկայականով, 7.01 XS Basic 51100143 | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 24451141 | ԱՆԻՈՍԵՅՖ ՍԱՎՈՆ ԴՈՒ 1լ |  | Հեղուկ օճառ, որը խորհուրդ է տրվում ձեռքերի և մարմնի հաճախակի հիգիենիկ լվացման համար: Արտադրված բնական ճարպաթթուների հիմքի վրա: Չեզոք pH-ով և գլիցերինով հարստացված բաղադրակազմը պետք է թույլ տա հաճախակի օգտագործել՝ պահպանելով մաշկի խոնավեցում: Օժտված պետք է լինի բակտերիոստատիկ և ֆունգիստատիկ հատկություններով: Լինի հիպոալերգիկ: Փորձարկված մաշկաբանների կողմից: Բաղադրություն: Ջուր, երկնատրիումի լաուրամֆոդիացետատ, նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, հեքսիլեն գլիկոլ, գլիցերին, լինոլեամիդ DEA, PEG -200 հիդրոգենացված գլիցերիլ պալմատ և PEG-7 գլիցերիլ կոկոատ, երկնատրիումի ռիցինոլեամիդ MEA-սուլֆոսուկցինատ, բենզիլ սպիրտ, նատրիումի բենզոատ, կաթնաթթու, բուրավետիչ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 45 | 33691167 | Օսմոլալության ստանդարտների հավաքածու |  | RE-OSM-200 -1հատ Reagecon RE-OSM-200 կամ համարժեք, Osmolality standard, 200 mOsm/kg H2O, RE-OSM-400 -1հատ Reagecon RE-OSM-400 կամ համարժեք, Osmolality standard, 400 mOsm/kg H2O, RE-OSM-850 -1հատ Reagecon RE-OSM-850 կամ համարժեք, Osmolality standard, 850 mOsm/kg H2O, Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 33691162 | Իզոպրոպիլմերիստատ |  | Myristic acid isopropyl ester Isopropyl myristate, IPM Empirical formula C17H32O2 Molar mass (M) 270,46 g/mol Density (D) 0,85 g/cm³ Boiling point (bp) 309 °C Flash point (flp) 168 °C Melting point (mp) 3 °C CAS No. [110-27-0] EG-Nr. 203-751-4 Պարունակությունընվազագույնը 92%, Saponification value 205-211 Iodine value ≤0.5 Acid value ≤0.1 Viscosity 5-6 mPa s Relative density (20 ° C) 0.850-0.855 Refractive index na 1.4335-1.4355 extra pureմակնշումով: 500մլ ապակյատարայով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 47 | 33141142 | Ներարկիչ 20 մլ |  | 20մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 48 | 33141142 | Ներարկիչ 10 մլ |  | 10մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 49 | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ |  | 5մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 50 | 33141142 | Ներարկիչ 3 մլ |  | 3մլ, Պլաստիկից, ոչ տոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 51 | 33791300 | Չափիչ կոլբա, մուգ 1000 մլ |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 29մմ, ներքինը 24մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը ± 0.4մլ, 1000մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ:. | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 38411200 | Թվային և էլեկտրոնային ջերմաչափ նաև ժամ.,BOE 327 |  | Պատրաստված համաձայն IP 67: Ջրակայուն ջերմաստիճանային սանդղակը -40° C -+240° C Ճշտությունը 0.1°C: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով, օգտագործման ուղեցույց և սարքի անձնագիրը: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |  |
| 53 | 33791300 | Բյուրետ 25 մլ |  | Չափսը 25 մլ Պատրաստված բորոսիլիկատային 3,3 ապակուց , A դասի ճշտության , հեղուկի տրման արագությունը,կարգավորվող 20-40 վ, ճշտությունը 0,01մլ,խմբաքանակի սերտիֆիկատի առկայությունը, համապատասխանությունւը, USP, ISO 17025 պահանջներին:Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 38431700 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտ.հմր. / |  | Ստերիլ, թափանցիկ, 100մմշրջագծով, բարձրությունը 15մմ: Հարթհատակով, հատակային մակերեսի բարձր կայունությամբ: Նախատեսված բարձր ջեմաստիճանի ագարի հետ աշխատանիք համար: Տուփում 500 հատ (20հատ x 25 փաթեթ): * Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 55 | 38431700 | Մազանոթային պիպետներ |  | 1-5, 10 մկլ տարողությամբ, համապատասխան որակյալ ապակուց պատրաստված, ամեն մեկից մեկ տուփ (յուրաքանչյուրում 4X250 հատ) | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |  |  |
| 56 | 33141158 | Վիրահատական Ձեռնոցներ / |  | Մանրէազերծ վիրահատական ձեռնոցներ պատրաստված լատեքսից, փոշազերծ, մանրէազերծ: Փաթեթավորված զույգերով: 6.0 չափի- 20 զույգ 7.0 չափի- 20 զույգ | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 3911100 | Հոտավետ պարկուճներ |  | Հաճելի հոտով հոտազերծիչ պատիճներ ավտոկլավների աշխատանքի արդյունքում առաջացող տհաճ հոտերի վերացման համար: Հեռացնում է անցանկալի բույր և ստեղծում բնական, հաճելի ցիտրուսային բուրմունք : Յուրաքանչյուրում 50պատիճ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 58 | 33111490 | Կենսաբանական անվտանգության խցիկի անիվներ |  | Կենսաբանական անվտանգության 2-րդ կարգի խցիկի ESCO LA2-4A1 (Labculture) մոդելի համար նախատեսված անիվներ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 59 | 33111490 | pH-մետրի լար |  | Inlab cable MultiPin-BNC/RCA 1.2M կամ համարժեք | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 33691167 | Ներկման դարակ և սկուտեղ/ staining rack and tray |  | Ներկման սկուտեղի կամուրջով Մեծ տիպի լոգարան ամանների և լվացարանների համար Կարող է ամրացվել թեք կամ հորիզոնական դիրքում, ներկման սկուտեղով և 2 ամրակներով Խտություն՝ 1.45 գ/սմ³ Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ 20-40 կՎ/մմ Տեսակ՝ Ծավալային դիմադրություն՝ >1015 Վտ/սմ Միացման հնարավորություն՝ Այո Սկուտեղ՝ 38 x 17 x 8 սմ Բարձրություն՝ 80 մմ Երկարություն՝ 380 մմ Լայնություն՝ 170 մմ | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 61 | 33191313 | Չափիչ կոլբա մուգ 50մլ/ Мерная колба 50мл |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային, մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: PE-HD տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.06մլ: Համապատասխանի DIN EN 12664,ISO 17025, ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 62 | 33191313 | Չափիչ կոլբա մուգ 100մլ/ Мерная колба 100мл |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.1մլ, 100մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 63 | 33141114 | Թանզիվ 5 մ/ Марля 5 м |  | Խտությունը ոչ պակաս 36գ/մ², 5մ փաթեթում, համապատասխան ГОСТ 9412-93: Հանձնելու օրը պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 64 | 33691736 | Մեմբրանային ֆիլտր 0,20-47 MV 50 |  | Porafil membran filters, 65000020047, կամ համարժեք: 50 հատ տուփում | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 65 | 33691736 | Ֆիլտր PVDV 0,20-47/ |  | Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.22 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 66 | 33691736 | Ֆիլտր PVDV 0,45-47/ |  | Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 67 | 33191318 | Բաժակ 25 մլ/ Стакан 25 мл |  | Լաբորատոր բաժակ, Ցածր տիպի, 25մլ 12 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային 3.3. տիպի ապակուց չափիչ նիշերով 25մլ:, A դասի ճշտությամբ , Ճշգրտությունը ±0,5մլ: ՆերառիUSP և ISO 17025 խմբաքանակի սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 68 | 33191318 | Բաժակ 6000 մլ/ Мерный стакан 6000 мл |  | Լաբորատոր բաժակ Ցածր 6000մլ 6 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային 3.3. տիպի ապակուց չափիչ նիշերով 6000մլ:, A դասի ճշտությամբ, Ճշգրտությունը ±1մլ: ՆերառիUSP և ISO 17025 խմբաքանակի սերտիֆիկատ: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 69 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր Nylon 0,45-47 |  | Մխոցային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, Nylon, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 70 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,45-47 |  | Մխոցային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, RC, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 71 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 200 մուգ/ Мерная колба 200 мл, темная. |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 200մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 72 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 250 մուգ Мерная колба 250 мл, темная. |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 250մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 73 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 500 մուգ/ Мерная колба 500 мл, темная. |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 26մմ, ներքինը 19մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.25մլ, 500մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 74 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 1000 մուգ / Мерная колба 1000 мл, темная. |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 29մմ, ներքինը 24մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.4մլ, 1000մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 75 | 33691167 | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար |  | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար Բնական կաուչուկից, ծավալային և չափիչ նիշերով կաթոչիցների համար 100մլ-ից ավելի ծավալով, ապակյա գնդիկ փականով, ընդհանուր երկարությունը 152մմ, քաշը 58գր.: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Կոմիտաս 49/5 | 10 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 76 | 33691167 | Կաթոցիչ 3,3 մլ |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված թափանցիկ LDPE, ոչստերիլ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,3մլ, կաթիլի չափը 40մկլ, երկարությունը 155մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, 500 հատ/տուփ | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 77 | 33691167 | Ծայրակալ դեղին |  | Դեղին, Պոլիէթիլենային Ծայրակալ 20- 200մկլ, | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 78 | 33691167 | # Ֆիլտրի թուղթ |  | Կապույտ ժապավեն 180մմ տրամագծով, տուփում 100 հատ, Синяя лента և ГОСТ 12026-76 մակնշմամբ: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 79 | 33691167 | # Միկրոօրգանիզմների կիրոպահպանման հավաքածու |  | ### Cryoblock (Product Code: PL.155-1) – 2 Qty. ### Microbank® 2D – Blue Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/B)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Green Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/G)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Light Blue Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/LB)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Red Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/R)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Yellow Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/Y)-1 Qty. ### Microbank® Freezer Storage Box – Blue (Product Code: PL.169/B-1)-1 Qty. Microbank® Freezer Storage Box – Red (Product Code: PL.169/R-1)-1 Qty. | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 80 | 33691380 | # Մխոցային ֆիլտր RC 0,2-47 |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Հիդրոֆիլային պոլիպրոպիլենային գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra RC: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra RC -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | Կոմիտաս 49/5 | 400 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 81 | 33691380 | # Վիրահատական միանգայա օգտագործման խալաթ |  | Միանգամյա օգտագործման մանրեազերծ խալաթ, մանժետով: Կապույտ գույնի: Անհատական փաթեթավորմամբ: S չափի -50 հատ, M չափի-50հատ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 82 | 33191313 | # Չափիչ կոլբա 10մլ մուգ |  | Լայն վզով, 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 12մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպիխցանով: Ճշգրտությունը 0.025մլ,10մլ 12 հատ:* | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Կոմիտաս 49/5 | 12 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 83 | 33191313 | # Չափիչ կոլբա 20մլ մուգ |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ,20մլ 12 հատ:* | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 84 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 25մլ մուգ |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ, 25մլ 12 հատ:* | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 85 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր CHROMAFIL Xtra PA-45/25 |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Պոլիամիդ գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra PA: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված՝ ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra PA -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | Կոմիտաս 49/5 | 200 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 86 | 33691167 | # Պուլվիրիզատոր 500մլ |  | Պուլվիրիզատոր 500մլ, Ծավալը, լ՝ 0.5 Նյութ՝ ABS պլաստիկ, PET պլաստիկ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 87 | 33691167 | # Իզոլյատորի ձեռնոց 7 |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 7, E4, FRD60283 տիպի | զույգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 33691167 | Իզոլյատորի ձեռնոց 6 |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 6, E4, FRD60283 տիպի | զույգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 33691167 | # Ձեռնոց S |  | Պատրաստված նիտրիլից, փոշազերծ, ոչմանրէազերծ, CE մակնշումով, փաթեթավորումը՝ 100 հատ/տուփում: S չափի -20 տուփ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչպակաս 70%-ից: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Կոմիտաս 49/5 | 20 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |  |  |
| 90 | 33691167 | # Ձեռնոց L |  | Պատրաստված նիտրիլից, փոշազերծ, ոչմանրէազերծ, CE մակնշումով, փաթեթավորումը՝ 100 հատ/տուփում: L չափի -20 տուփ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչպակաս 70%-ից: | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 91 | 33691380 | # Մխոցային ֆիլտր PTFE |  | Membrane filter suitable for accu-jet® S / pro, PTFE, 0.2 µm, hydrophobic, 10 pc/PAK Item number: BR26535 Անհատական ​​փաթեթավորում՝ | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 92 | 33691167 | # Ավտոկլավի մանրէազերծման կենսաբանական ինդիկատոր |  | БиоТЕСТ-ПР3-ВИНАР տիպի կամ համարժեք: 24 հատ/ փաթեթում: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ովներառյալ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | փաթեթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 93 | 33691167 | Բակտերիալսուսպենզիայիպղտորությանչափմանստանդարտների հավաքածու |  | Բակտերիալ սուսպենզիայի պղտորության չափման ստանդարտների հավաքածու (McFarland standard test): Պիտանելությունը` 2 տարի: 0.5, 1, 2, 3 և 4 միավորանոց ստանդարտներով: Յուրաքանչյուրից մեկական: | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 33691167 | Շճաբանական կաթոցիչ 50 մլ / Сывороточный дозатор 50 мл |  | Շճաբանական կաթոցիչ 50մլ- Ծայրը աստիճանաբար նեղացող: Պոլիստիրսլից, միանգամյա օգտագործման, մանրէազերծ, անհատական փաթեթավորմամբ, գունավոր բամբակյա խցանով, ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ, ոչ հեմալիտիկ, առաջին կարգի, չափիչ նիշերով, շճաբանական ծավալը 50մլ: Փաթեթավորումը մի կողմից թղթյա շերտով, իսկ մյուս կողմից թափանցիկ թաղանթով: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: | Հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Կոմիտաս 49/5 | 100 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 95 | 33691167 | Ստերիլ ծայրակալների հավաքածու |  | Միանգամյա օգտագործման, 96 ական փաթեթավորմամբ` պոլիստիրոլից կափարիչով տուփում, ֆիլտրով: Sterile, Free DNase, Free Human DNA, Free PCR-Inhibitor, Free Pyrogen մակնշումներով: Համատեղելի BOECO ապրանքանիշի ավտոմատ պիպետների հետ: 0.1-10 µl-սպիտակ-10տուփ 1-200 µl-դեղին -6տուփ 100-1000 µl –կապույտ-10տուփ | հավաքածու | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 33691167 | Քրոմատոգրաֆիկ սրվակների հավաքածու |  | ԲԱՀՔ սրվակներ կափարիչով– 20 տուփ Սրվակների չափսերը 1,5 մլ 11,6X32մմ Որակը՝ Pyrex, Fiolax մուգապակի Տեսակը՝ Բորոսիլիկատային, հիդրոլիտիկ 1-ին դասի դեակտիվացված ապակի սիլանիզացված մակերեսով Ապակու խտությունը 2.64գ/սմ3 Ներքին ճնշման կայունությունը 6 բարից ավելի Պատրաստված ըստ DIN 12111 պահանջների, առանց ՈՒՄ կլանման նյութերի ԲԱՀՔ սրվակների կափարիչներ, Չափսերը 5,5մմ, Տեսակը՝ ճկուն սիլիկոն պատված պոլիտետրաֆտոր էթիլենով Հաստության թույլատրելի շեղումը 0,25մկմ Ամրությունը ±35% , Հաստություն 1,3մմ±5% Կափարիչի վրա ճեղքի առկայությունը պարտադիր: Ջերմաստիճանային կայունությունը Որակի հավաստագրի առկայություն Պատրաստված ըստ DIN 12111 պահանջների, առանց ՈՒՄ կլանման նյութերի Որակի հավաստագրի առկայություն: Տուփում սրվակների քանակը 100հատ | տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Կոմիտաս 49/5 | 20 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 97 | 33151150 | Թերմոստատ |  | Տեխնիկական բնութագիր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 291 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 514 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 1000 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 76 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 98 | 33151150 | Թերմոստատ սնկերի համար |  | Պելտյեի սառեցմամբ ինկուբատոր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև +70 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 681 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ Պելտյեի տարրեր՝ 1 հատ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 275 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ ±0.1 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ ±0.6 °C Քաշը՝ 71 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև 70 °C։ Ներքին վարդակից սարքերը ունեն մինչև առավելագույնը 60 °C սահմանափակ ջերմաստիճան)*։ Կարգավորվող ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 0 °C – 70 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դուռ (երկթև՝ մոդելների 750 և բարձր չափսերի դեպքում)։ Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +10 °C, +25 °C և +40 °C ջերմաստիճանների համար։ Լեզուներ՝ անգլերեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ կամ շարունակական շխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
|  |  |  |  | նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Սառեցում և տաքացում՝ Պելտյեի մոդուլների միջոցով (առանց կոմպրեսորի)՝ էներգախնայող և ցածր աղմուկով աշխատանք։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի և ծրագրի տևողության ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ մինչև 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet կապի պորտ՝ տվյալների արտահանման և վերահսկման համար։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ: Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոմիտաս 49/5 |  |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |
| 99 | 33151150 | Թերմոստատ |  | Ծավալը: 32 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 211 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 434 մմ Բարձրություն՝ 704 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 3 հատ Անվանական հզորություն՝ 1600 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 6476 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք | հատ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 100 | 42910000 | Ջրի թորման սարք |  | Ավտո-կառավարվող էլեկտրական ջրի թորման սարք Տեխնիկական տվյալներ` Ջրի ելք (Output)` ≥ 20 լ/ժամ (≥ 20 L/H) Էլեկտրական սպառում (Power Consumption)` 15 kW Էլեկտրոկարապար (Power Supply)` AC 380 V ±10%, 50 Hz (օրինակ) Արտաքին չափերը (External Size)` Ø 415 մմ × 720 մմ (φ × H) Փաթեթի չափերը (Package Size)` 535 × 380 × 770 մմ (W × D × H) Բրուտոն զանգված (Gross Weight)` ~13 կգ Կառուցման նյութը` չժանգոտվող պողպատ (stainless steel) Առավելություններ` ջրի պակասի եւ ցածր լարման անվտանգության ազդանշան/ալարմ; ավտոմատ ջրառական լիցքավորում; | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 101 | 33111490 | Օդի մանրէաբանական նմուշառման սարք |  | Սարքը նախատեսված է միկրոբիոլոգիական օդային նմուշառման համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն մաքուր սենյակներում, լամինար հոսքերի գոտիներում և գազերի նմուշառման համակարգերի հետ համատեղ աշխատանքի ժամանակ։ Սարքը կայուն է ուղղահայաց դիրքում։ Հատկություններ Ասպիրացիայի արագություն՝ 100 կամ 200 լ/րոպե։ Երկու ասպիրացիոն խցիկ՝ միաժամանակյա նմուշառում երկու սննդային միջավայրի վրա կամ հերթական նմուշառում մոնիտորինգի նպատակով։ Լիցքավորման մալուխային սարքավորում՝ 110/240 Վ։ Տվյալների փոխանցում մալուխով կամ Bluetooth-ով, հեռակառավարում Bluetooth-ով։ Մարտկոցի ինքնավարություն՝ մինչև 60 000 լիտր նմուշառման ծավալ։ Ձեռքով և ավտոմատ կառավարման ռեժիմներ։ Տվյալների ամբողջականության ապահովում՝ համաձայն CFR 21 Part 11 և GAMP 5 (ըստ ընտրության)։ Մուտքի երեք մակարդակ՝ գաղտնաբառերով պաշտպանված։ Մինչև 50 օգտվողների և նմուշառման կետերի ավելացման հնարավորություն։ Շտրիխ կոդի ընթերցիչ՝ նմուշառման ամանների ավտոմատ նույնականացման համար (ըստ ընտրության)։ Ասպիրացիոն գլխիկը՝ չժանգոտվող պողպատից (AISI 316), բայոնետային միակցմամբ և անհատական համարով։ * Կափարիչը՝ չժանգոտվող պողպատից (AISI 316)։ * Հարմար է 55 մմ կոնտակտային կամ 90 մմ Պետրիի ափսեների համար։ * Համապատասխանում է **EN 17141** ստանդարտին՝ «Մաքուր սենյակներ և վերահսկվող միջավայրեր — բիոլոգիական աղտոտվածության վերահսկում»։ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 102 | 33111490 | pH-մետր |  | Բարձր ճշգրտությամբ լաբորատոր pH մետր նախատեսված հեղուկ միջավայրերում pH-ի և ջերմաստիճանի չափման համար։ Սարքը պիտի ապահովի մինչև հնգակետային կալիբրացիա, ավտոմատ ջերմաստիճանի փոխհատուցում և լայն չափման միջակայք՝ դարձնելով այն հարմար ինչպես գիտահետազոտական, այնպես էլ որակի վերահսկման լաբորատորիաների համար։ Տեխնիկական բնութագրեր Բնութագիր Ցուցանիշ pH չափման միջակայք ¦ -2.0 … 20.0 pH pH լուծաչափություն 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH pH ճշգրտություն (25°C) ¦ ±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH (±1 վերջին նշան) pH կալիբրացիա ¦ Ավտոմատ, կիսաավտոմատ կամ ձեռքով՝ մինչև 5 կետ։ Առկա է 8 ստանդարտ բուֆեր՝ 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 և 5 անհատական բուֆերի մուտքագրում։ Ջերմաստիճանի փոխհատուցում¦ Ձեռքով կամ ավտոմատ Ջերմաստիճանի չափման միջակայք 20.0 – 120.0 °C Ջերմաստիճանի լուծաչափություն 0.1 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ¦ ±0.2 °C Էլեկտրամատակարարում ¦ Հոսանքի ադապտեր՝ 100–240 V AC → 24 V DC, 2.5 A Գործառնական միջավայր ¦ 0 – 50 °C / Մինչև 95% հարաբերական խոնավություն՝ առանց խտացման Չափեր ¦ 205 × 160 × 77 մմ Զանգված ¦ մոտ 1.2 կգ Երաշխիք ¦ 2 տարի Առաքման փաթեթ Մոդելը մատակարարվում է՝ pH էլեկտրոդով ջերմաստիճանի զոնդով pH կալիբրացիայի մեկնարկային փաթեթով՝ pH 4.01 բուֆերային լուծույթ՝ 2 պատիճ pH 7.01 բուֆերային լուծույթ՝ 4 պատիճ pH 10.01 բուֆերային լուծույթ՝ 2 պատիճ էլեկտրոդի մաքրող լուծույթ՝ 2 պատիճ 3.5 M KCl էլեկտրոլիտային լուծույթ (30 մԼ) էլեկտրոդի հենարան 24 V DC ադապտեր USB-C → USB-A մալուխ Արագ օգտագործման ուղեցույց Գործարանի որակի հավաստագիր | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 103 | 33111490 | Մանրէաբանական չորացուցիչ |  | Չորացման վառարանի (drying oven) բնական օդային կոնվեկցիայով (natural air circulation) և նախատեսված է չորացման և ջեռուցման լաբորատոր գործընթացների համար։ Բնութագիր Տվյալներ Ծավալը- 108 և ավելի լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք - Սենյակային +5 °C – 300 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն - մինչև 99.9 °C՝ ±0.1 K, >100 °C՝ ±0.5 K Ջերմաստիճանի տարածական շեղում - < ±4.0 °C Հսկողություն - ¦ TFT touch screen, ինտեգրված տվյալների գրանցիչ (data logger) Հիշողություն - 10 տարի Էլեկտրամատակարարում - 230 V, 50/60 Hz Էներգախնայողություն - 2800 W Չափեր (ներսի) - 560×480×400 մմ Չափեր (արտաքին) - 745×867×584 մմ Կշիռ - 74 կգ Հագեցվածություն - 2 չժանգոտվող ցանց (grates) Լրացուցիչ Ethernet պորտ, SetpointWAIT ֆունկցիա, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով օգտագործման ուղեցույց, 1 տարվա երաշխիք, անձնագիր Առաքումը - ներառում է 2 ցանց, | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 104 | 39721500 | Թվային որտեքս խառնիչ պուլսային ռեժիմով |  | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 1. Ընդհանուր նկարագիր Սարքը նախատեսված է լաբորատոր նմուշների արագ, արդյունավետ և վերահսկվող խառնման և թափահարման համար։ Հագեցած է թվային կառավարման համակարգով և ծրագրավորվող պուլսային (իմպուլսային) ռեժիմով, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ինչպես շարունակական, այնպես էլ ընդհատվող խառնում՝ հատկապես ջերմաստիճանին զգայուն նմուշների համար։ 2. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Խառնման տեսակ – շրջանաձև (orbital), թրթռացող շարժում Արագության միջակայք – ոչ պակաս քան 500 – 2850 պտ/րոպե Արագության կարգավորում – սահուն, թվային կառավարումով Արագության ցուցադրում – թվային (LCD/LED) 3. Պուլսային և ժամանակային ֆունկցիաներ Պուլսային ռեժիմ – առկա, ծրագրավորվող Իմպուլսի (ON) և դադարի (OFF) ժամանակներ – կարգավորվող 0.1 վրկ-ից մինչև ոչ պակաս քան 99 րոպե Ընդհատվող աշխատանքի ռեժիմ – ոչ պակաս քան 1 – 99 վրկ Ձեռքերից զերծ (continuous / timer) ռեժիմ – ոչ պակաս քան 1 – 99 րոպե Ժամաչափի ցուցադրում – թվային 4. Կառավարման և շահագործման առանձնահատկություններ Թվային ինտերֆեյս՝ արագության և ժամանակի ճշգրիտ կարգավորման համար Ինտերվալային ծրագրավորում՝ նմուշների գերտաքացումից խուսափելու նպատակով Հարմար ինչպես կարճաժամկետ ինտենսիվ խառնման, այնպես էլ երկարատև կախույթի պահպանման համար 5. Մատակարարման փաթեթ Սարքը պետք է մատակարարվի հետևյալ պարագաներով՝ Ստանդարտ կցորդ՝ ոչ պակաս քան Ø 25 մմ Թափահարման սկուտեղ՝ ոչ պակաս քան Ø 75 մմ 6. Ֆիզիկական պարամետրեր Չափսեր (Լ × Խ × Բ) – մոտ 122 × 165 × 165 մմ Քաշ – ոչ ավելի քան 4 կգ 7. Աշխատանքային պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – 0°C – +38°C Հարաբերական խոնավություն – մինչև 95% (առանց խտացման) 8. Էլեկտրական պարամետրեր Սնուցման լարում – 230 V, 50/60 Hz | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Կոմիտաս 49/5 | 3 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 105 | 38311100 | # Կշեռքի սեղան |  | Հակաթրթռումային սեղան լաբորատոր կշեռքների համար Սեղանը նախատեսված է թրթռումների ազդեցությունը պասիվ կերպով նվազեցնելու և անալիտիկ ու տեխնիկական կշեռքներով կշռման արդյունքների կրկնելիությունն ապահովելու համար։ Սեղանը կարող է օգտագործվել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ հավելյալ սեղանի կազմի մեջ։ Հիմնական բնութագրեր Սեղանի կառուցվածքը ապահովում է կայուն աշխատանքային ռեժիմ և կշռման արդյունքների բարձր կրկնելիություն։ Կշեռքի տեղադրման մակերեսը կազմում է 630×450×60 մմ չափի գրանիտե սալ, որը տեղադրված է թրթռումներն ընկճող դեմփերների վրա։ Սեղանի շրջանակը մետաղյա է, պատված է էպօքսիդ-պոլիեսթերային ներկով և տեղադրվում է կարգավորվող հենակների վրա։ Տեխնիկական տվյալներ * Աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ գրանիտե սալ։ * Գրանիտե սալի չափերը՝ 630×450×60 մմ։ * Սեղանի ընդհանուր չափերը՝ 630×450×900 մմ։ * Շրջանակի գույնը՝ մոխրագույն։ * Սեղանի զանգվածը՝ 83 կգ։ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 106 | 39180000 | Տումբա |  | Տումբա՝ գլորվող ոտնակներով- 2 դարակով -Չափերը, մմ (L*W*H) 460x530x640 ±10%, Մետաղյա, ծածկույթը քիմիապես կայուն նյութից: Գույնը՝ Սպիտակ, | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| 107 | 42911150 | # Օդի հովանոց |  | Օդաքարշ հովհանոց պատրաստված քիմիապես կայուն պոլիպրոպիլենային նյութից 75 սմ տրամագծուվ, կարող է ծնկաձև ծալվել 2 հատվածներից ներառված հովհաննոցը պոլիկարբոնային նյութից 36 սմ դիամետրով, համակրգը առաստաղին ամրանում է մետաղական հենքուվ 10X10 խողովակով երկարությունը 30-40սմ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Կոմիտաս 49/5 | 5 |  |  |  |  |
| 108 | 33111490 | ## Միկրոալիքային նմուշների քայքայման աշխատանքային կայան |  | ### 1. Էլեկտրական և էներգետիկ | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ## նմուշների քայքայման աշխատանքային կայան |  | ### պարամետրեր - Սնուցման լարում – 220–240 V AC, 50/60 Hz - Հոսանք – ոչ պակաս քան 20 A ### Ընդհանուր տեղադրված հզորություն – ### ոչ պակաս քան 3800 W ### 2. Միկրոալիքային համակարգ - Միկրոալիքային հաճախականություն – 2450 MHz - Միկրոալիքային հզորություն – ոչ պակաս քան 2000 W - Միկրոալիքային գեներատոր – երկակի մագնետրոն ինվերտորային համակարգ - Տաքացման ռեժիմ – շարունակական (ոչ պուլսային) - 3. Աշխատանքային պայմաններ - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – 0–40°C - Հարաբերական խոնավություն – 15–80% RH ### 4. Միկրոալիքային խցիկ - Նյութ – 316L չժանգոտվող պողպատ - Պատի հաստություն – ոչ պակաս քան 3 մմ - Ներքին ծածկույթ – բազմաշերտ PFA (կոռոզիոն դիմադրություն) ### 5. Նմուշների մշակման համակարգ - Ռոտորների տեսակներ – - 12 անոթ (100 մլ) - 44 անոթ (70 մլ ) - Ներքին անոթի նյութ – TFM - Արտաքին անոթի նյութ – ավիացիոն կոմպոզիտային մանրաթել ### 6. Ջերմաստիճան և ճնշում - Առավելագույն ջերմաստիճան – ոչ պակաս քան 300°C - Առավելագույն ճնշում – ոչ պակաս քան 15 MPa - Աշխատանքային ճնշում – - 2–2.5 MPa (ստանդարտ նմուշներ) - մինչև 3–3.5 MPa (բարդ նմուշներ) ### 7. Սառեցման և օդափոխության համակարգ - Ավտոմատ օդափոխություն Սառեցման ժամանակ – ոչ ավելի քան 15 րոպե մինչև սենյակային ջերմաստիճան 8. Կառավարման համակարգ - Օպերացիոն համակարգ – Android (նվազագույն 8GB հիշողություն) - Ներկառուցված մեթոդների գրադարան և SOP - Էլեկտրոնային դռան կողպեք - Հեռակառավարման և մոնիտորինգի հնարավորություն ### 9. Չափսեր և քաշ - Չափսեր (Լ×Խ×Բ) – 600 × 685 × 660 մմ - Քաշ –62 կգ ### Լրացուցիչ տեխնիկական պահանջներ - Լիարժեք անոթային ջերմաստիճանի և ճնշման վերահսկում - Երկու LCD էկրան՝ իրական ժամանակի տվյալների ցուցադրմամբ - Բազմամակարդակ անվտանգության համակարգ - Համապատասխանություն FDA 21 CFR Part 11 ստանդարտին - Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ աքսեսուարները (ռոտորները 12 անոթանոց /100մլ/ և 40 անոթանոց /70մլ-ի/ համար, և համարժեք քանակով անոթներ/12հատ-100մլ, 40հատ-70մլ/, սենսորներ) - Տեղադրման և ուսուցման ծառայություն - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս - Սպասարկման և պահեստամասերի հասանելիություն - Փաստաթղթերի և օգտագործաման ուղեցույցի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոմիտաս 49/5 |  |  |  |  |  |
| 109 | 39721500 | Ուլտրաձայնային բաղնիք ջեռուցմամբ, 18,7 լ |  | 1. Ընդհանուր նկարագիր Ուլտրաձայնային մաքրման սարքը նախատեսված է լաբորատոր, բժշկական և արդյունաբերական կիրառությունների համար՝ ապակե իրերի, մետաղական մասերի, գործիքների և էլեկտրոնային բաղադրիչների արդյունավետ և նուրբ մաքրման նպատակով։ Սարքը ապահովում է նաև հեղուկների գազազերծում, շաղախման գործընթացների արագացում և էմուլսիաների ստացում։ Հարմար է բժշկական գործիքների նախնական մաքրման համար։ 2. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ Պատյան – չժանգոտվող պողպատ, բարձր ամրությամբ Կառավարման վահանակ – մեմբրանային ստեղնաշար՝ հստակ խորհրդանիշներով Պաշտպանություն – կաթիլներից և ցայտքերից պաշտպանված (splash-proof) Էկրան – LED՝ ջերմաստիճանի և աշխատանքային վիճակի ցուցադրմամբ 3. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Մոդել – DT 514 BH Լոգարանի ծավալ – ոչ պակաս քան 18.7 լիտր Ուլտրաձայնային հաճախականություն – 35 կՀց Գագաթնակետային ուլտրաձայնային հզորություն – ոչ պակաս քան 860 Վտ Արդյունավետ (HF) հզորություն – ոչ պակաս քան 215 Վտ 4. Տաքացման համակարգ Ջերմաստիճանի միջակայք – 20°C – 80°C Կարգավորման քայլ – ոչ ավելի քան | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Կոմիտաս 49/5 | 1 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
|  |  |  |  | 5°C Ջերմաստիճանի ցուցադրում – LED էկրանով Գերտաքացման ազդանշան – առկա (զգուշացնող LED) 5. Ժամանակային և աշխատանքային ռեժիմներ Ժամաչափ – 1-ից մինչև 30 րոպե կամ անընդհատ աշխատանք Անվտանգության ավտոմատ անջատում – ոչ ավելի քան 12 ժամ աշխատանքի հետո Գազազերծման (degassing) ռեժիմ – առկա 6. Չափսեր Արտաքին չափեր՝ Երկարություն – մոտ 355 մմ Լայնություն – մոտ 325 մմ Բարձրություն – մոտ 385 մմ Ներքին լոգարանի չափեր՝ Երկարություն – մոտ 325 մմ Լայնություն – մոտ 300 մմ Բարձրություն – մոտ 200 մմ 7. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ Ելքային փական (drain valve) – առկա Հարմար է՝ լաբորատոր ապակեղենի մաքրման բժշկական գործիքների մշակման էլեկտրոնիկայի մաքրման հեղուկների գազազերծման էմուլսիաների ստացման համար 8. Էլեկտրական պարամետրեր Սնուցման լարում – 230 V, 50/60 Hz 9. Համապատասխանություն Բժշկական սարք – I դաս (MDD համապատասխանություն) 10. Մատակարարման փաթեթ Սարքը պետք է մատակարարվի հետևյալ պարագաներով՝ Զամբյուղ (basket) Կափարիչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոմիտաս 49/5 |  |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրվա ընթացքում |  |
| Այլ պայմաններ։ Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ՀՀ դրամ

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 2

«           »                  20   թ.  կնքված

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 33691162 | Քացախաթթվական անհիդրիդ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 33691162 | Պղնձի (II) նիտրատ հիդրատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 33691162 | Կարլ Ֆիշերի տիտրման մեթանոլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 24451141 | Մեգաբակ 1 լ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 15620000 | Օսլա (Starch) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 33691162 | Եռֆտորքացախաթթու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 33691162 | Ֆորմալին 37%/Formalin |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 33691162 | Ամմոնիումֆոսֆատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 33691162 | Ցինկի փոշի |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 33691162 | Նատրիումի սուլֆիդ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 33691162 | Կառլ Ֆիշերի ռեագենտ 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 33691162 | DRE-C16025000 Phenol/ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 33691162 | DRE-C17897200 Uracil |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 33691162 | Հեքսամեթիլենտետրամինաթթու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 33691162 | 1-Naphthol |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 33691166 | Սաբուրո-Գլյուկոզ ագար Խլորամֆենիկոլով |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | 33691166 | Բիսմուտ սուլֆատ ագար, գրանուլիզացված |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 33691167 | Չեզոք կարմիրով և բյուրեղային մանուշակագույնի լեղային ագար գլյուկոզայով, գրանուլիզացված |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 33691166 | Կոլումբիան ագար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 33691166 | Ադամանդյան կանաչ ագար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 33691167 | Եռաշաքարային, երկաթ պարունակող ագար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 33691167 | ՄՌՍ ագար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 33691167 | Հակաբիոտիկների որոշման միջավայր No.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | 33691167 | Մոսելի Արգանակ, գրանուլիզացված |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 33691167 | Ձվի դեղնուցի էմուլսիա թելուրիտով |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 33691167 | Գենտամիցինով հավելանյութ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 33691167 | Ռապապորտիարգանակ, գրանուլիզացված( |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 33691167 | Կլոստրիդիաների աճեցման միջավայր |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | 33691167 | Բիֆիդոագար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 33691167 | Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման միջավայր |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | 33691167 | ՄՌՍ արգանակ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | 24321330 | Մեթանոլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | 33691860 | Ացետոնիտրիլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 34 | 24321340 | Էթիլ սպիրտ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 33691167 | Մակկոնկի ագար գրանուլիզացված |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | 3369116733691167 | Մակկոնկի արգանակ գրանուլիզացված |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | 33691167 | Iodine-potassium iodide solution acc. to Lugol, 250 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 33691167 | Gram's decolourising solution |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | 33691167 | ԼԱԼ հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 40 | 33691166 | Մանրէազերծվացության ստուգման միջավայրեր |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 | 33691167 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 42 | 33691167 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43 | 33691167 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 44 | 24451141 | ԱՆԻՈՍԵՅՖ ՍԱՎՈՆ ԴՈՒ 1լ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 45 | 33691167 | Օսմոլալության ստանդարտների հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 46 | 33691162 | Իզոպրոպիլմերիստատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 47 | 33141142 | Ներարկիչ 20 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 33141142 | Ներարկիչ 10 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 49 | 33141142 | Ներարկիչ 5մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 50 | 33141142 | Ներարկիչ 3 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 | 33791300 | Չափիչ կոլբա, մուգ 1000 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 38411200 | Թվային և էլեկտրոնային ջերմաչափ նաև ժամ.,BOE 327 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 53 | 33791300 | Բյուրետ 25 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 38431700 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտ.հմր. |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 55 | 38431700 | Մազանոթային պիպետներ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 56 | 33141158 | Վիրահատական Ձեռնոցներ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 57 | 3911100 | Հոտավետ պարկուճներ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 58 | 33111490 | Կենսաբանական անվտանգության խցիկի անիվներ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 59 | 33111490 | pH-մետրի լար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 33691167 | Ներկման դարակ և սկուտեղ/ staining rack and tray |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 61 | 33191313 | Չափիչ կոլբա մուգ 50մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 62 | 33191313 | Չափիչ կոլբա մուգ 100մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 63 | 33141114 | Թանզիվ 5 մ/ Марля 5 м |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 64 | 33691736 | Մեմբրանային ֆիլտր 0,20-47MV 50 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 65 | 33691736 | Ֆիլտր PVDV 0,20-47 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 66 | 33691736 | Ֆիլտր PVDV 0,45-47 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 67 | 33191318 | Բաժակ 25 մլ/ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 68 | 33191318 | Բաժակ 6000 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 69 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր Nylon 0,45-47 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 70 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,45-47 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 71 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 200 մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 72 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 250 մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 73 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 500 մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 74 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 1000 մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 75 | 33691167 | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 76 | 33691167 | Կաթոցիչ 3,3 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 77 | 33691167 | Ծայրակալ դեղին |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 78 | 33691167 | Ֆիլտրի թուղթ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 79 | 33691167 | Միկրոօրգանիզմների կիրոպահպանման հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 80 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,2-47 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 81 | 33691380 | Վիրահատական միանգայա օգտագործման խալաթ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 82 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 10մլ մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 83 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 20մլ մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 84 | 33191313 | Չափիչ կոլբա 25մլ մուգ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 85 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր CHROMAFIL Xtra PA-45/25 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 33691167 | Պուլվիրիզատոր 500մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 87 | 33691167 | Իզոլյատորի ձեռնոց 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 88 | 33691167 | Իզոլյատորի ձեռնոց 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 89 | 33691167 | Ձեռնոց S |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 90 | 33691167 | Ձեռնոց L |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 91 | 33691380 | Մխոցային ֆիլտր PTFE |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 92 | 33691167 | Ավտոկլավի մանրէազերծման կենսաբանական ինդիկատոր |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 93 | 33691167 | Բակտերիալսուսպենզիայիպղտորությանչափմանստանդարտների հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 94 | 33691167 | Շճաբանական կաթոցիչ 50 մլ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 95 | 33691167 | Ստերիլ ծայրակալների հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 96 | 33691167 | Քրոմատոգրաֆիկ սրվակների հավաքածու |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 97 | 33151150 | Թերմոստատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 98 | 33151150 | Թերմոստատ սնկերի համար |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 99 | 33151150 | Թերմոստատ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 100 | 42910000 | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 101 | 33111490 | Օդի մանրէաբանական նմուշառման սարք |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 102 | 33111490 | pH-մետր |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 103 | 33111490 | Մանրէաբանական չորացուցիչ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 104 | 39721500 | Թվային որտեքս խառնիչ պուլսային ռեժիմով |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 105 | 38311100 | Կշեռքի սեղան |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 106 | 39180000 | Տումբա |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 107 | 42911150 | Օդի հովանոց |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 108 | 33111490 | Միկրոալիքային նմուշների քայքայման աշխատանքային կայան |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 109 | 39721500 | Ուլտրաձայնային բաղնիք ջեռուցմամբ, 18,7 լ |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«         »              20  թ. կնքված

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ    N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը     				            Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ. 			-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ Ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված N 4

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

- -ի և  				-ի միջև «--»         20  թ. կնքված

գնորդի անվանումը                                                   վաճառողի անվանումը

«ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

-ի     միջև  «--»   20  թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

վաճառողի անվանումը

պայմանագիրը,

- համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

___________________________________________ 	                       _____________

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--»         20  թ.

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով

Եթե գնորդը հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով  «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ  սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից: