ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 6 от 26.05.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-6/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25», организованной с целью mодернизации системы автоматического регулирования и защиты турбин энергоблока №2 ААЭС ниже представляет запроси, полученые от 21, 22, 23.05.2025 года и предоставленное 26.05.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос

| 1. | Компания планирует участие в данном тендере с привлечением АО «УКР Энергомашины» по части механогидравлики, наряду с компанией имеющей соответствующий опыт в работе с электрической части САРЗ. Принимая во внимание, что в объём работ входит, как механогидравлическая часть САРЗ, так и электрическая часть и учитывая разграничения ответственности в рамках выполнения вышеуказанных работ, а так же исходя из пункта тендерной документации, где указано, что в рамках выполнения данной работы вся рабочая конструкторская документация должна быть согласована с АО «УКР Энергомашины» Просит дать разъяснения: возможно ли, учитывая компетентные разграничения в части механогидравлической части и электрической, согласование РКД с АО «УКР Энергомашины» только лишь в механогидравлической части и используемых алгоритмов? |
| --- | --- |
| 2. | В связи с тем, что модернизация машзала и замена турбин энергоблока №2 Армянской АЭС запроектирована генеральным проектировщиком АО «Атомэнергопроект», просит включить в технические требования (далее – ТТ) обязательства Подрядчика по согласованию разработанной документации, предусмотренной ТТ, с АО «Атомэнергопроект». |
| 3. | Требованиями ТТ, пунктами 3.4, 8.2.3 и 12.2.1 предусмотрено согласование документации: рабочей, РКД, алгоритмов работы САРЗ, а также ТЗ с разработчиком турбин АО «Укрэнергомашины». Учитывая, что как компания из РФ имеем большой опыт в модернизации САРЗ турбогенераторов на различных АЭС, в том числе ТГ модели К-220-44, сложившуюся ситуацию, которая не позволит обеспечить такое согласование с украинской компанией, что ограничивает конкуренцию, просим рассмотреть возможность исключения данных требований по согласованию с АО «Укрэнергомашины» или обеспечение согласования документации силами Армянской АЭС. |

Разъяснение

| 1. | Учитывая компетентные разграничения механогидравлической части и электрической части, Армянская АЭС считает возможным согласование РКД с АО «УКР Энергомашины» только лишь в механогидравлической части и используемых алгоритмов. |
| --- | --- |
| 2. | ЗАО «ААЭК» благодарит АО «Атомэнергопроект» за проектирование модернизация машзала и замена турбин энергоблока №2 Армянской АЭС, но подрядчик должен согласовать документы с разработчиком турбин АО «Укрэнергомашины». |
| 3. | Требования пунктов 3.4, 8.2.3 и 12.2.1 ТТ №УТ.ЭТД.48.-ТЦ-001 о согласовании документации: РКД, алгоритмов работы САРЗ с разработчиком турбин АО «Укрэнергомашины» обязательно. Армянская АЭС не может согласовать ваши документы с АО «Укрэнергомашины» так как это будет предвзятый подход. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-6/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25»