ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»
«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ի կարիքների համար` «ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ–ի տանիքներին արևային վահանակների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.02.2026թ. և 04.02.2026թ ստացված հարցումները և դրա վերաբերյալ 05.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 Հարցադրում  N 1
Հարգելի պատվիրատու նախագծում նշված չէ վահանակները միակողմանի թե երկկողմանի, արդյոք երկկողմանի վահանակները ընդունելի է նախագծողի կողմից:

Պարզաբանում N 1 

Հարգելի մասնակից,

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրավերով և  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներով։
Հարցադրում  N 2
Համաձայն 13.01.2026թ պարզաբանման՝ ենթադրվում է, որ մասնակիցները կարող են սույն մրցույթին  մասնակցել 615, 620, 625, 630 Վտ հզորության վահանակներով:

Հաշվի առնելով հիշյալը և այն հանգամանքը, որ նախագիծը արվել է 630 Վտ հզորության վահանակներով՝  խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալը՝

-
Արդյոք Պատվիրատուի կողմից ընդունելի են լինելու 615, 620, 625 Վտ հզորությամբ վահանակներով մասնակցությունը, քանի որ վահանակների թվի փոփոխությունը /630 Վտ ցածր հզորության վահանակների դեպքում, վահանակների թիվը պետք է ավելանա, որպեսզի պահպանվի կայանի հզորությունը/ կհանգեցնի նախագծի, ծավալաթերթ-նախահաշվի համապատասխան փոփոխությունների /վահանակների թվաքանկի, կոնստրուկցիայի, ալյումնիե դետալների և այլ դետալների փոփոխություն/: 
Պարզաբանում N 2
Հարգելի մասնակից,

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ 615-630 միջակայքով ցանկացած հզորության դեպքում ծավալաթերթի վահանակների քանակը պետք է մնա անփոփոխ։ 
Հարցադրում  N 3
Արևային վահանակի համար արտադրողը սովորաբար տալիս է միայն երկու երաշխիք՝ product (manufacturing) warranty և linear power output warranty: Մրցույթի հրավերի երաշխիքների բաժնում վահանակների համար սահմանված է ,,գործարանային երաշխիքի ժամկետը՝ 20 տարի և ավել, ընկերության երաշխիքի ժամկետը՝ 12 տարի՝ փոխարինման պայմանով,, ձևակերպումը: 

Ընկերության կողմից տրվող երաշխիքը /12 տարի՝ փոխարինման պայմանով/ և վահանակի տեխնիկական բնութագրում արտադրողի կողմից նշված Product (manufacturing) warranty նույնական են լինում, իսկ linear power output warranty երաշխիքը վերաբերում է վահանակի արտադրողականությանը, որի ժամկետը կարող է հասնել մինչև 30 տարի:

Հաշվի առնելով հիշյալը՝ խնդրում ենք պարզաբանել  ,,գործարանային երաշխիքի ժամկետը՝ 20 տարի և ավել...,, ձևակերպումը: 

Հնարավոր է արդյո±ք ,,գործարանային երաշխիքի ժամկետը՝ 20 տարի և ավել,, ձևակերպումը վրիպում է, պետք է ,,գործարանային,, բառի փոխարեն  սահմանված լիներ ,,վահանակի արտադրողականություն,, ձևակերպումը:

Պարզաբանում N 3
Հարգելի մասնակից,

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ գործարանային երաշխիք ասվածը վերաբերում է վահանակների 20 և ավելի տարվա արտադրողականությանը (linear power output warranty):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով  գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ս.Դեմիրճյանին:
հեռ. 043 70-02-41
Էլ. փոստ gnumner.yermmg@gmail.com

«ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1.2 от 05 февраля 2026 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025», организованной с целью приобретение работ по установке солнечных панелей на крышах ЗАО "Ереванский завод математических машин", ниже представляет запрос, полученный 03.02․2026г.,04.02.2026г. и предоставленный 05.02.2026г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос  1

Вопрос:

Уважаемый заказчик, в проекте не указаны односторонние или двусторонние панели, приемлемы ли двусторонние панели для проектировщика:
Разъяснение 1 

  Уважаемый участник, В ответ на ваш запрос сообщаем, что необходимо руководствоваться требованиями, установленными приглашением и проектно-сметной документацией.
Запрос  2

Вопрос:
Согласно разъяснению от 13.01.2026 г. Предполагается, что участники могут участвовать в этом конкурсе с панелями мощностью 615 620 625 630 Вт: Учитывая вышесказанное и тот факт, что проект был выполнен с использованием панелей мощностью 630 Вт, пожалуйста, поясните следующее Будет ли приемлемо для заказчика участие с панелями мощностью 615, 620, 625 Вт поскольку изменение количества панелей в случае панелей с малой мощностью 630 Вт количество панелей должно быть увеличено для того, чтобы сохранить мощность станции приведет ли объемный лист проекта к соответствующим изменениям в списке панелей, изменение алюминиевых деталей конструкции и других деталей

         Разъяснение  2 
Уважаемый участник, В ответ на ваш запрос сообщаем, что при любой емкости в диапазоне от 615 до 630 количество панелей объемного листа должно оставаться неизменным.


           Запрос  3

На солнечную панель производитель обычно дает только две гарантии: гарантию на производство продукта и гарантию на линейную выходную мощность в разделе гарантий приглашения на конкурс на панели указан заводской гарантийный срок 20 лет и более. гарантийный срок компании 12 лет при условии замены формулировка. Гарантия, предоставляемая компанией в течение 12 лет при условии замены, и гарантия на производство продукта, указанная производителем в технических характеристиках панели, идентичны а гарантия на линейную выходную мощность гарантия распространяется на производительность панели срок службы которой может достигать 30 лет Учитывая вышесказанное, пожалуйста, уточните формулировку с заводским гарантийным сроком 20 лет и более. Возможно ли, что заводской гарантийный срок составляет 20 лет и более в формулировке ошибка следует ли указывать производительность панели вместо заводского слова формулировка․
  Разъяснение 3
Уважаемый участник, В ответ на ваш запрос мы сообщаем вам, что заводская гарантия распространяется на срок службы панелей от 20 лет и более. (linear power output warranty)
                                                                                                                                        Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»., можно обратиться к секретарю оценочной комиссии С. Демирчян․

          Телефон: 043 70-02-41։
          Электронная почта: gnumner.yermmg@gmail.com 
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»․
[image: image1]

 INCLUDEPICTURE "\\\\GNUMNERWS\\..\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMAT [image: image2]
PAGE  

